## E.01.2 单位工程清单汇总表
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：建筑工程1 标段：单位标段 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  | 180449.61
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  | 180449.61
1.1.1 | 人工费 |  |  | 51890.48
1.1.2 | 材料费 |  |  | 111722.18
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费 |  |  | 1360.48
1.1.4 | 管理费 |  |  | 8067.47
1.1.5 | 利润 |  |  | 7408.97
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费 |  |  | 10059.06
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 3.69 | 1964.96
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9 | 17145.78
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 | 207654.45
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程1 标段：单位标段 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 产房装饰工程 |  |  |  |  | 180449.61
| B | 地面工程 |  |  |  |  | 38625
1 | 011101005001 | 楼1-1 PVC卷材地板 | 1.2mm同质透芯抗静电地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光 2.专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶) | m2 | 134.64 | 157.25 | 21172.14 | 21172.14
2 | 011101007001 | 细石混凝土找平层 | 1.45厚 C20商品混凝土（细石） 2.基层清理,刷素水泥浆结合层一遍 3.现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 134.64 | 49.43 | 6655.26 | 6655.26
3 | 011101003001 | 自流平楼地面 | 1.3mm超强水泥自流平 2.吸收性界面处理剂 | m2 | 134.64 | 21.19 | 2853.02 | 2853.02
4 | 011102003001 | 楼2-3 防滑地砖（防水楼面、下沉填充） | 1.10厚300*300防滑地砖铺实拍平,,美缝 2.5厚1:1水泥砂浆结合层 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏（另计） 5.最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡抹平 6.素水泥浆一遍 7.现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 4.63 | 181.34 | 839.6 | 839.6
5 | 011102003002 | 楼2-2 防滑地砖（防水楼面） | 1.10厚300*300防滑地砖铺实拍平,,美缝 2.5厚1:1水泥砂浆结合层 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡抹平 5.素水泥浆一遍 6.现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 3.61 | 181.34 | 654.64 | 654.64
6 | 011102003003 | 楼2-2 防滑地砖（防水楼面） | 1.10厚600*600防滑地砖铺实拍平,,美缝 2.5厚1:1水泥砂浆结合层 3.20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 11.95 | 193.64 | 2314 | 2314
本页小计 | [6 empty] | 34488.66
180449.61
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程1 标段：单位标段 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4.最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡抹平 5.素水泥浆一遍 6.现浇钢筋混凝土楼板
7 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 20.19 | 33.17 | 669.7 | 669.7
8 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 10.03 | 44.04 | 441.72 | 441.72
9 | 011108001001 | 大理石门槛石 | 1.20mm厚人造大理石 2.30厚1:3水泥砂浆找平 3.素水泥浆一遍 4.现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 0.55 | 280.92 | 154.51 | 154.51
10 | 011105004001 | 踢1 PVC卷材踢脚线 | 1.成品铝合金造型； 2.2.0厚同质透芯PVC胶地板上墙100，专用胶粘剂粘贴； 3.成品配套铝合金专用收边条； | m | 119.7 | 23.98 | 2870.41 | 2870.41
| C | 墙面工程 |  |  |  |  | 73171.33
11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.5厚1:2水泥砂浆 2.15厚1:3水泥砂浆 3.基层土建墙体 | m2 | 118.47 | 35.34 | 4186.73 | 4186.73
12 | 011205001001 | 单面单层硅酸钙板隔墙 | 1.8mm硅酸钙板; 2.75型轻钢龙骨; | m2 | 153.194 | 74.95 | 11481.89 | 11481.89
13 | 011207002001 | 双面单层硅酸钙板隔墙 | 1.8mm硅酸钙板; 2.75型轻钢龙骨; 3.8mm硅酸钙板; 4.内填岩棉，岩棉容重为100kg/m3; | m2 | 144.214 | 158.93 | 22919.93 | 22919.93
14 | 011207001001 | 双面双层硅酸钙板隔墙 | 1.2*8mm硅酸钙板; 2.75型轻钢龙骨; 3.2*8mm硅酸钙板; 4.内填岩棉，岩棉容重为100kg/m3; | m2 | 15.43 | 211.65 | 3265.76 | 3265.76
15 | 011203003001 | 块料墙面 | 1.9.5厚300mm*600mm釉面瓷砖，,美缝； 2.5厚聚合水泥砂浆满浆粘贴； 3.15厚1:3水泥砂浆； 4.基层土建墙体； | m2 | 80.58 | 153.28 | 12351.3 | 12351.3
16 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.2.0厚高聚合物改性沥青防水两遍； | m2 | 46.56 | 46.75 | 2176.68 | 2176.68
17 | 011205001002 | 无机预涂板（硅酸 | 1.6mm厚无机预涂板； | m2 | 291.831 | 57.53 | 16789.04 | 16789.04
本页小计 | [6 empty] | 77307.67
180449.61
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程1 标段：单位标段 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 钙板隔墙） | 2.结构胶； 3.含消防栓暗门的自吸门碰、止推轴承等内容，详见大样图；
| D | 顶面工程 |  |  |  |  | 27198.33
18 | 011302001001 | 棚2 300*300mm铝扣板吊顶 | 1.300*300mm铝扣板吊顶； 2.装配式U型轻钢龙骨； | m2 | 8.24 | 136.04 | 1120.97 | 1120.97
19 | 011302001002 | 棚2 600*600mm铝扣板吊顶 | 1.600*600mm铝扣板吊顶； 2.装配式U型轻钢龙骨； | m2 | 11.23 | 129.02 | 1448.89 | 1448.89
20 | 011302001003 | 棚4 无机预涂板顶面 | 1.6mm无机预涂板； 2.8mm硅酸钙板 3.60型上人型轻钢龙骨 4.结构砼结构板 5.含天棚面层开孔等 | m2 | 128.19 | 176.43 | 22616.56 | 22616.56
21 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.刷或滚涂白色无机涂料,三遍； 2.2厚面层耐水腻子； | m2 | 20.808 | 49.8 | 1036.24 | 1036.24
22 | 01B001002001 | 吊顶反支撑 | 1.40*3mm角钢斜撑； 2.间距2.4*2.4m，矩形布置； 3.吊筋高度大于1.5米时使用； | t | 0.157 | 5511.72 | 865.34 | 865.34
23 | 011303002001 | 检修口 |  | 个 | 1 | 110.33 | 110.33 | 110.33
| E | 门窗工程 |  |  |  |  | 38658.22
24 | 010802004001 | 钢质防火门 FM乙1122 | 1.1050*2200mm乙级钢制防火门； 2.含灌砂浆和门锁、执手锁等配件； 3.带观察窗 | m2 | 2.31 | 450.58 | 1040.84 | 1040.84
25 | 010802001001 | 成品钢制单开气密门(带观察窗) | 1.门扇材质:1.0t冷轧钢板喷塑门体、铝材收边、带300*400mm钢化玻璃观察窗、1.0厚304#哑光不锈钢板防撞板，内衬材料为铝蜂窝; 2.门框材质:烤漆钢质门框1.2mm厚; 3.含五金、配件、含U型不锈钢锁具。 | m2 | 20.79 | 841.58 | 17496.45 | 17496.45
本页小计 | [6 empty] | 45735.62
180449.61
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程1 标段：单位标段 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 010804007001 | 医用钢制气密电动推拉门DTM0922 | 1.900*2200mm 2.国产电机及控制器 | m2 | 5.94 | 2640.45 | 15684.27 | 15684.27
27 | 010807001001 | 气密观察窗 | 1.8mm钢化玻璃； | m2 | 2.16 | 372.4 | 804.38 | 804.38
28 | 010810002001 | 窗帘盒（与建筑幕墙连接） | 1.12mm厚胶合板基层; 2.12mm纸面石膏板面层; | m | 24.48 | 69.77 | 1707.97 | 1707.97
29 | 010809001001 | 窗台板 | 1.20mm厚人造大理石台面； 2.20mm厚1：3水泥砂浆； 3.石材现场磨边倒角； | m2 | 4.92 | 391.12 | 1924.31 | 1924.31
| F | 其他工程 |  |  |  |  | 2796.73
30 | 011502001001 | 铝合金防撞护角 | 1.部位：无机预涂板阳角处; 2.规格：圆弧，半径15mm; 3.材质：铝合金防撞护角; | m | 33.6 | 11 | 369.6 | 369.6
31 | 011502001002 | 铝合金装饰条 | 1.5mmT形铝合金装饰条，宽度10mm； 2.无机预涂板面@1200mm嵌入； | m | 395.943 | 6.13 | 2427.13 | 2427.13
本页小计 | [6 empty] | 22917.66
合 计 | [6 empty] | 180449.61
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单)
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：建筑工程1 标段：单位标段 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程1 标段：单位标段 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 1964.96 |  | 1964.96
2 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | 873.32 |  | 873.32
3 | 011601007001 | 文明施工 |  | 404.71 |  | 404.71
4 | 011601006001 | 临时设施 |  | 1176.85 |  | 1176.85
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | 288.72 |  | 288.72
6 | 011601001001 | 满堂脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 2554.08 |  | 2554.08
7 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 | 2796.42 |  | 2796.42
本页小计 |  |  |  | 10059.06
合 计 |  |  |  | 10059.06
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程1 标段：单位标段 | [5 empty] | 第1页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 54758.485 | 0.98 | 53663.32 | 人工;
2 | RGFCZZJ-1 | 装饰垂直运输人工费(市场价) | 元 | 2210.98 | 0.98 | 2166.76
3 | 01210100006 | 热轧等边角钢 50×5 2025.12市造价 | kg | 3.296 | 3.34 | 11.01
4 | 01210100006~2 | 热轧等边角钢40*3 2025.12市造价 | kg | 135.962 | 3.34 | 454.11
5 | 01290100003~1 | 热轧钢板 综合 2025.12市造价 | kg | 30.458 | 3.071 | 93.54
6 | 03010100001 | 铆钉 | 个 | 1440.024 | 0.18 | 259.2
7 | 03010300030 | 自攻螺钉 | 个 | 9844.763 | 0.03 | 295.34
8 | 03010500229 | 螺栓 综合 | 套 | 0.157 | 0.53 | 0.08
9 | 03010500230 | 螺栓带帽带垫 综合 | 套 | 29.532 | 0.53 | 15.65
10 | 03010700012 | 膨胀螺栓 M8×55 | 套 | 26.928 | 0.27 | 7.27
11 | 03010700027 | 膨胀螺栓 M16 | 套 | 347.383 | 2.02 | 701.71
12 | 03110100001 | 尼龙砂轮片 综合 | 片 | 0.662 | 14.35 | 9.5
13 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 2025.10市造价P28 | kg | 0.249 | 6.239 | 1.55
14 | 03130100019~1 | 低碳钢焊条 综合 2025.10市造价P28 | kg | 5.564 | 6.239 | 34.71
15 | 03130600008 | 合金钢钻头 | 个 | 9.529 | 4.42 | 42.12
16 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 2.163 | 9.25 | 20.01
17 | 03130700007 | 石料切割锯片 | 片 | 0.897 | 35.4 | 31.75
18 | 03210100026 | 射钉 | 个 | 29.789 | 0.06 | 1.79
19 | 03210100033 | 铁钉 | kg | 15.783 | 6.5 | 102.59
20 | 03210900009 | 加工铁件 2025.12市造价 | kg | 18.654 | 6.498 | 121.21
21 | 03210900015 | 铁件 综合 2025.10市造价P28 | kg | 4.492 | 6.498 | 29.19
22 | 03210900015~1 | 铁件 综合 2025.10市造价P28 | kg | 217.923 | 6.498 | 1416.06
23 | 04010100002 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 2025.10县地材价 | t | 0.257 | 0.339 | 0.09
24 | 04010400001 | 白水泥 2025.10市造价P28 | kg | 10.38 | 0.703 | 7.3
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 59485.86
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程1 标段：单位标段 | [5 empty] | 第2页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 04090700002 | 熟石膏粉 | kg | 3.005 | 1.21 | 3.64
26 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.013 | 1830 | 23.79
27 | 05090100002~1 | 12mm厚胶合板 2024县价格手册P10 | m2 | 11.016 | 28 | 308.45
28 | 07010100011~1 | 9.5厚300mm600mm釉面瓷砖 2024县价格手册P2 | m2 | 83.803 | 44.6 | 3737.61
29 | 07050100003 | 陶瓷地砖 600×600 2024县价格手册P2 | m2 | 12.249 | 52 | 636.95
30 | 07050100003~1 | 陶瓷地砖 300*300 2024县价格手册P2 | m2 | 8.446 | 40 | 337.84
31 | 08010000001~1 | 20mm厚人造大理石 2024县价格手册P5 | m2 | 0.583 | 145 | 84.54
32 | 08010000007~3 | 15mm人造大理石 2024县价格手册P5 | m2 | 5.018 | 145 | 727.61
33 | 09010100001~2 | 8mm硅酸钙板 2025.8市财评价格 | m2 | 160.854 | 11.85 | 1906.12
34 | 09010100001~3 | 6mm厚无机预涂板 市场询价 | m2 | 306.423 | 35.4 | 10847.37
35 | 09010100001~4 | 12mm防潮石膏板 2025.8市财评价格 | m2 | 21.849 | 12 | 262.19
36 | 09010100001~5 | 8mm硅酸钙板 2025.8市财评价格 | m2 | 134.6 | 11.85 | 1595.01
37 | 09010100001~6 | 6mm无机预涂板 市场询价 | m2 | 134.6 | 35.4 | 4764.84
38 | 09010300001~2 | 8mm硅酸盖板 2025.8市财评价格 | m2 | 367.655 | 11.85 | 4356.71
39 | 09050200001~1 | 300*300mm铝扣板 2024县价格手册P9 | m2 | 8.405 | 32.7 | 274.84
40 | 09050200002~1 | 600*600mm铝扣板 2024县价格手册P9 | m2 | 11.455 | 40.9 | 468.51
41 | 10010300001 | 轻钢竖龙骨（QC） 75×50 2025.10长沙市场价 | m | 303.324 | 7.77 | 2356.83
42 | 10011300001 | 轻钢龙骨不上人型（平面） 300×300 2025.10长沙市场价 | m2 | 8.364 | 21.2 | 177.32
43 | 10011300004 | 轻钢龙骨不上人型（平面） 600×600以上 2025.10长沙市场价 | m2 | 141.511 | 19.7 | 2787.77
44 | 10011700001 | 隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm 2025.10长沙市场价 | m | 162.968 | 6.02 | 981.07
45 | 10011700002 | 隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm 2025.10长沙市场价 | m | 305.561 | 7.8 | 2383.38
46 | 10011700004 | 轻钢天地龙骨 75×40 2025.10长沙市场价 | m | 175.608 | 6.5 | 1141.45
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 40163.84
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程1 标段：单位标段 | [5 empty] | 第3页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
47 | 10170100004 | 吊筋 | kg | 117.707 | 5.5 | 647.39
48 | 11030100001~18 | 成品钢制单开气密门(带观察窗) 市场询价 | m2 | 20.79 | 762 | 15841.98
49 | 11030100001~3 | 钢质防火门1122 乙级 2024县价格手册P32 | m2 | 2.31 | 371 | 857.01
50 | 11090100004~8 | 气密观察窗 市场询价 | m2 | 2.16 | 300 | 648
51 | 12010700001 | 榉木收口线 4×18 | m | 28.642 | 2.21 | 63.3
52 | 12030100001~6 | 铝合金护角线 2024县价格手册P3 | m | 34.608 | 3.2 | 110.75
53 | 12030300004~2 | 5mmT形铝合金装饰条 市场询价 | m | 407.821 | 1.89 | 770.78
54 | 12110100001~1 | 成品铝合金造型 | m | 125.685 | 4.34 | 545.47
55 | 13010100003~2 | 耐水腻子 2024县价格手册P14 | kg | 49.939 | 1.3 | 64.92
56 | 13030300005~1 | 白色无机涂料 2024县价格手册P15 | kg | 7.372 | 17.4 | 128.27
57 | 13031100011~1 | 高聚物改性沥青防水涂料 2025市财评价 | kg | 268.575 | 4.4 | 1181.73
58 | 13031100017 | 双组分聚氨酯防水涂料 2024县价格手册P48 | kg | 38.018 | 8.6 | 326.95
59 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 2024年长沙县常用材料价格P13 | kg | 0.901 | 12.9 | 11.62
60 | 13330400001~1 | 2mm同质透芯抗静电地材 2024县价格手册P60 | m2 | 161.271 | 105 | 16933.46
61 | 13350500002 | 瓷砖美缝材料 | m2 | 100.77 | 8 | 806.16
62 | 13350500003 | 嵌缝膏 | kg | 5.691 | 2.75 | 15.65
63 | 13351300001 | 界面剂 2024县价格手册P13 | kg | 27.467 | 1.2 | 32.96
64 | 14410000004 | 玻璃胶 350g | 支 | 1.577 | 10.71 | 16.89
65 | 14410000011 | 建筑胶 | kg | 69.952 | 2.5 | 174.88
66 | 14410000027 | 塑料粘结剂 | kg | 65.975 | 14.1 | 930.25
67 | 15070700001~3 | 防火岩棉 A级 密度100kg/m3 2025.8市财评价 | m3 | 13.41 | 289 | 3875.49
68 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 2025.10市造价P41 | kg | 5.936 | 4.114 | 24.42
69 | 17090100004 | 无缝方钢管 25×25×2.5 | m | 1.641 | 8.3 | 13.62
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 44021.95
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程1 标段：单位标段 | [5 empty] | 第4页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
70 | 22410700001~1 | 检修口五金件 | 个 | 1 | 80 | 80
71 | 34020500002 | 密封油膏 | kg | 1.153 | 1.42 | 1.64
72 | 34110100002 | 水 2025.10县地材价 | t | 3.543 | 4.07 | 14.42
73 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 2.451 | 20.34 | 49.85
74 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg | 个 | 2.244 | 5.75 | 12.9
75 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg | 个 | 0.561 | 5.75 | 3.23
76 | 35031500006 | 回转扣件 单个1.4kg | 个 | 0.842 | 5.75 | 4.84
77 | 35031500009 | 脚手架底座 | 只 | 0.443 | 7.79 | 3.45
78 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 2025.10县地材价 | m3 | 0.526 | 357.07 | 187.82
79 | 80010100006 | 预拌干混地面砂浆 DS M20.0 2025.10县地材价 | m3 | 0.408 | 357.07 | 145.68
80 | 80010200002 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0 2025.10县地材价 | m3 | 4.156 | 353.5 | 1469.15
81 | 80010200002~1 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0 2025.10县地材价 | m3 | 0.103 | 353.5 | 36.41
82 | 80070200001 | 自流平砂浆 2024县价格手册P13 | kg | 888.624 | 0.5 | 444.31
83 | 80210200002 | 商品混凝土（细石） C20 2025.10市造价P82+15 | m3 | 6.099 | 353 | 2152.95
84 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 3705.073 | 1 | 3705.07
85 | BC000018~1 | 医用钢制气密电动推拉门DTM0922 县价格手册P61 | 樘 | 5.408 | 2900 | 15683.2
86 | J3-54 | 门式起重机 提升质量(t) 10 大型 | 台班 | 0.055 | 588.39 | 32.36
87 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中型 | 台班 | 0.244 | 482.76 | 117.79
88 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小型 | 台班 | 0.606 | 287.85 | 174.44
89 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型 | 台班 | 1.764 | 178.97 | 315.7
90 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型 | 台班 | 0.86 | 230.99 | 198.65
91 | J6-19 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型 | 台班 | 0.377 | 31.74 | 11.97
92 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小型 | 台班 | 1.639 | 47.77 | 78.3
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 24924.13
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程1 标段：单位标段 | [5 empty] | 第5页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
93 | J7-118 | 砂轮切割机 砂轮直径（mm） 500 小型 | 台班 | 3.064 | 51.73 | 158.5
94 | J7-124 | 电锤 520W 小型 | 台班 | 5.522 | 8.47 | 46.77
95 | J7-36 | 摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型 | 台班 | 0.017 | 32 | 0.54
96 | J7-45 | 剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型 | 台班 | 0.003 | 362.85 | 1.09
97 | J7-78 | 型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中型 | 台班 | 0.014 | 286.13 | 4.01
98 | J7-79 | 型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小型 | 台班 | 0.014 | 233.61 | 3.27
99 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型 | 台班 | 0.315 | 88.86 | 27.99
100 | J9-4 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型 | 台班 | 0.366 | 123.41 | 45.17
101 | J12-9 | 组合烘箱 小型 | 台班 | 0.111 | 127.06 | 14.1
102 | J12-40 | 电动打磨机 小型 | 台班 | 3.497 | 34.97 | 122.29
103 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 125.3 | 1 | 125.3
元
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 549.03
| 合 计 |  | 元 |  |  | 169144.81
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。