主要设备表
项目编号:   XSCG-202603240054   
	序号
	货物名称
	制造商名称
	型号规格

	1
	组合式净化空调机组 
	四川亚禾医疗科技有限公司
	YH/G-G-45，YH/G-G-66，YH/G-G-45，YH/G-G-100，YH/G-G-25，YH/G-G-125，YH/G-G-20，YH/G-G-100， YH/G-G-20

	2
	四管制风冷热泵机组
	山东雅士股份有限公司
	AAFM-R-66VSZII

	3
	两管制风冷热泵式模块机组
	山东雅士股份有限公司
	AAFM-R-130USZ

	4
	医用钢制气密电动门
	东莞鹏驰智能设备科技有限公司
	DTM1522，DTM1322，DTM1422，FHDTM1522，FHDTM

	5
	PVC卷材地板
	丽杰特性板材（苏州）有限公司
	2m*20m*2.0mm

	6
	高端LED双灯头无影灯
	山东力文医疗器械有限公司
	CreLed 3400/3300

	7
	LED双灯头无影灯
	山东力文医疗器械有限公司
	CreLed 3400/3300

	8
	单灯头无影灯
	山东力文医疗器械有限公司
	CreLed 3400

	9
	麻醉吊塔
	山东力文医疗器械有限公司
	CrePort3700

	10
	高端骨科电动综合手术床
	山东力文医疗器械有限公司
	CreBle 2100

	11
	电动综合手术床
	山东力文医疗器械有限公司
	CreBle 3000

	12
	手术床
	山东力文医疗器械有限公司
	CreBle 3000

	13
	抢救室吊桥
	山东力文医疗器械有限公司
	CrePort3900


