附件：货物清单

| 序号 | 货物 名称 | 型号规格 | 制造厂商名称 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水流量计 | WHZJ-1 | 重庆华正水 文仪器有限公司 | 9950 | 3 | 29850 | 无 |
| 2 | 冰柜 | SC-328D | 海尔集团 | 4490 | 2 | 8980 | 无 |
| 3 | 水样抽滤装置 | HP-01 | 上海力辰仪 器科技有限公司 | 2490 | 2 | 4980 | 无 |
| 4 | 水样储存瓶 | 500ml螺旋内盖白色 | 新乡永乐 | 491 | 10 | 4910 | 无 |
| 5 | 土壤环状采样器 | THz-1 | 西安市亚星 土木仪器有限公司 | 6850 | 1 | 6850 | 无 |
| 6 | 微波消解仪 | JUPITER | 上海新仪微波 化学科技有限公司 | 148800 | 1 | 148800 | 无 |
| 7 | 摇床 | HY60 | 常州杰博森 仪器有限公司 | 15800 | 1 | 15800 | 无 |
| 8 | 纯水器 | ECO-S15UVH | 上海和泰 仪器有限公司 | 55800 | 1 | 55800 | 无 |
| 9 | 分样筛及制样设备 | 8411 | 长沙米淇仪器 设备有限公司 | 580 | 5 | 2900 | 无 |
| 10 | 离心机 | TD5 | 长沙英泰 仪器有限公司 | 8900 | 1 | 8900 | 无 |
| 11 | 样品柜、晾样架 | PR-Y1800、PR-L450 | 湖南普锐 科技发展有限公司 | 495 | 20 | 9900 | 无 |
| 12 | 晾样盘 | 18*26 | 天津百代盛兴 科技发展有限公司 | 19 | 200 | 3800 | 无 |
| 13 | 玻璃器皿及消耗品 | 清单一 | 北京博美等 | 99850 | 1 | 99850 | 无 |
| 14 | 试验台及通风柜等 | 清单二 | 湖南普锐 科技发展有限公司 | 259000 | 1 | 259000 | 无 |
| 15 | 环刀 | THz-1 | 西安市亚星 土木仪器有限公司 | 15 | 100 | 1500 | 无 |
| 16 | 箱式电炉 | SX-2.5-10 | 北京中兴伟业 世纪仪器有限公司 | 1800 | 2 | 3600 | 无 |
| 17 | 玛瑙研钵 | 60mm | 锦州市钰祥源 玛瑙制品有限公司 | 210 | 4 | 840 | 无 |
| 18 | 超声波清洗仪 | KQ5200DE | 昆山美美超声 仪器有限公司 | 4900 | 1 | 4900 | 无 |
| 19 | 流动注射分析仪 | iFIA7 | 北京吉天 仪器有限公司 | 398200 | 1 | 398200 | 无 |
| 20 | 气象数据采集系统 | TS-Z1 | 郑州托莱斯 科技有限公司 | 39700 | 1 | 39700 | 无 |
| 21 | 人工气象观测系统 | TS-RQ1 | 郑州托莱斯 科技有限公司 | 18700 | 1 | 18700 | 无 |
| 22 | 手持式激光叶面积仪 | 1242 | 点将(上海) 科技股份有限公司 | 186250 | 1 | 186250 | 无 |
| 23 | 种子风选净度仪 | CFY-II | 浙江托普云农 科技股份有限公司 | 3600 | 1 | 3600 | 无 |
| 24 | 电子自动数粒仪 | SLY-C | 浙江托普云农 科技股份有限公司 | 3400 | 1 | 3400 | 无 |
| 25 | 植物粉碎机 | JFSO-100 | 浙江托普云农 科技股份有限公司 | 1780 | 2 | 3560 | 无 |
| 26 | 除草机 | GK199 | 广州惠如悦 五金工具店 | 12500 | 1 | 12500 | 无 |
| 27 | 高枝锯 | YT4389 | 浙江亚特 电器有限公司 | 4380 | 1 | 4380 | 无 |
| 28 | 铁铲、铁撬、锄头、耙头、镰刀、洛阳铲 | / | 牡丹牌等 | 12550 | 1 | 12550 | 无 |
| 合计 |  | 人民币壹佰叁拾伍万肆仟元整（¥1354000.00） |  |  |  |  |  |

清单一：玻璃器皿耗材清单表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具塞比色管 | 50ml | 20 | 组 |
| 2 | 具塞比色管 | 25ml | 20 | 组 |
| 3 | 具塞比色管 | 10ml | 10 | 组 |
| 4 | 具塞三角烧瓶 | 250ml | 40 | 个 |
| 5 | 洗耳球 | 大 | 10 | 个 |
| 6 | 胖肚吸管吸管 | 25ml | 15 | 支 |
| 7 | 刻度吸管 | 5ml | 20 | 支 |
| 8 | 刻度吸管 | 2ml | 10 | 支 |
| 9 | 刻度吸管 | 1ml | 5 | 支 |
| 10 | 量筒 | 100ml | 8 | 个 |
| 11 | 量筒 | 250ml | 5 | 个 |
| 12 | 量筒 | 500ml | 3 | 个 |
| 13 | 量筒 | 1000ml | 2 | 个 |
| 14 | 酸式滴定管(四氟活塞) | 50ml | 2 | 个 |
| 15 | 试剂瓶（白） | 500ml | 10 | 个 |
| 16 | 试剂瓶（白） | 250ml | 10 | 个 |
| 17 | 试剂瓶（白） | 100ml | 10 | 个 |
| 18 | 试剂瓶（棕） | 500ml | 10 | 个 |
| 19 | 试剂瓶（棕） | 250ml | 10 | 个 |
| 20 | 试剂瓶（棕） | 100ml | 10 | 个 |
| 21 | 滴瓶（棕） | 50ml | 10 | 个 |
| 22 | 滴瓶（白） | 50ml | 10 | 个 |
| 23 | 定性滤纸 | / | 10 | 张 |
| 24 | 定量滤纸 | 12.5cm中 | 5 | 盒 |
| 25 | 微孔滤膜 | 0.45um | 10 | 盒 |
| 26 | 称量纸 | / | 5 | 本 |
| 27 | 烧杯 | 1000L | 10 | 个 |
| 28 | 烧杯 | 500ml | 10 | 个 |
| 29 | 烧杯 | 250ml | 20 | 个 |
| 30 | 烧杯 | 50ml | 10 | 个 |
| 31 | 高型烧杯 | 50ml | 10 | 个 |
| 32 | 烧瓶夹（铁） | 铁 | 3 | 个 |
| 33 | 十字夹（大号黑） | 大 | 3 | 个 |
| 34 | 铁架台（中） | 中 | 3 | 个 |
| 35 | 容量瓶 | A25ml | 10 | 个 |
| 36 | 容量瓶 | A50ml | 30 | 个 |
| 37 | 容量瓶 | A100ml | 30 | 个 |
| 38 | 容量瓶 | A250ml | 20 | 个 |
| 39 | 容量瓶 | A500ml | 10 | 个 |
| 40 | 容量瓶 | A1000ml | 10 | 个 |
| 41 | 乳胶手套 | 中号 | 5 | 盒 |
| 42 | 口罩 | 活性碳 | 10 | 盒 |
| 43 | 组合试管架 | 10个*14.4 | 10 | 个 |
| 44 | 试管 | 18*180/1# | 98 | 个 |
| 45 | 小导管 | / | 100 | 个 |
| 46 | 塑料吸管 | 3ml | 500 | 支 |

清单二：通风和空调设备安装详细清单表

| 序号 | 产品 名称 | 规格 MM（L*W*H) | 单位 | 数量 | 简单参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜 | 5400*850*2350 | 台 | 2 | 1、上部柜体： 主框架采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成。耐酸碱性能优异，且耐候性极佳。顶部采用顶罩式抽气设计，导流板采用同质PP材料制作，耐酸碱性能优异。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取大的废气捕捉性能。 2、操作台面： 通风柜台面采用与上柜体整体焊接设计，人位操作面设有挡水防溢处理，台面也可根据客户需求配备其他材质台面；上水槽根据用户要求配置。 3、下部柜体： 储物柜体，采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，经折弯工序使立柱形成 “方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。 4、移动门：无段式设计，手感轻盈 a.操作视窗：采用5mm钢化玻璃制作，耐酸碱性能优异。b.调节门边框：为灰色PP c型槽，嵌入式结合，以确保安全及耐用性。c.调节门悬吊钢索：每台通风柜调节门钢索连接。d.调节门平衡配重：采PP材质配重箱设计。 5、电路设备： a. 开关：采用带液晶显示功能的集成控制器面板，可视化控制各项参数，含风机开关，照明开关，总电源开关。b. 插座部分：每台通风柜装设带防溅盖220V10A 电源插座2个。 6、其他配件： 门把手： 耐酸碱PP材质（颜色可选: 湛蓝，磁白，浅灰、深灰） 门合页： 耐酸碱PP材质（颜色可选: 湛蓝，磁白，浅灰、深灰） 集气罩： 耐酸碱PP材质，标配250MM出风口 (出风口尺寸可根据需求定制) 导流夹： 耐酸碱PP材质（颜色可选: 湛蓝，浅灰、黑色） 滑 轮： PP静音滑轮，摩擦力小，耐磨耐腐蚀。 |
| 2 | 玻璃钢离心风机 | 5A 4KW | 台 | 1 | 4KW，风机出口带向下的90度弯，防止雨水飘入 |
| 3 | 消音器 | 玻璃钢材质 | 台 | 1 | 管道直接式，和排风管道孔径一致 |
| 4 | 风管400 | 加厚PVC | m | 30 | 内径400mm |
| 5 | 中央台 | 1000*750*820mm | 米 | 10 | 台面：12.7mm实芯理化板台面，边缘加厚到25.4mm。 柜体：基材采用15mm优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔1.0mmPVC封边作防潮处理。 门板：基材采用15mm优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔2.0mmPVC封边作防潮处理。 框架：主要框架采用40mm×60mm优质方钢管，壁厚为1.5mm的C型（仪器台框架为“口”字型）钢架，表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理具有较强的耐蚀性和承重性；（仪器台箱体能移动，边台、中央台箱体不能移动为挂箱） 背板：采用9mm厚优质环保中纤板，表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔1.0mmPVC封边作防潮处理。 拉手：采用一字型铝合金暗拉手。 铰链：采用优质DTC-110度铰链，十万次寿命保证。 导轨：采用优质14寸DTC品牌三节导轨。 可调脚：特制调整脚，可调整高度30-50mm。 电源：根据仪器配套要求，采用ABS阻燃插座。线径≥2.5²，附有漏电过载保护装置。斜坡式安装，电线内嵌，方便客户使用。插座为龙胜品牌多功能五孔插座，底座为钢制结构表面经环氧树脂粉静电喷涂防腐处理。 水槽：采用6mm厚PP材质一体冲压成型水槽（内径尺寸：550*450*310），耐酸碱、耐腐蚀。（RWD品牌） 水龙头：铜质瓷芯阀，表面环氧树脂粉末静电喷涂。（RWD品牌） 试剂架：立柱：41*92*1.5mm铝合金型材，带钢制立式插座盒（配带防护的万用插座），层板采用12mm厚玻璃层板，带铝合金防护栏。 |
| 6 | 边台 | 1000*750*820mm | 米 | 10 | 同中央台 |
| 7 | 安装辅材 | 接头、弯管、钢丝绳等 | / | 1 | 根据实际需求提供 |
| 8 | 安装运输费 | / | / | 1 | 供应商将所有台柜运送至业主指定地点，并安装调试好。 |