附件一

长沙市市政维护作业标准
1．总  则
1.1 为加强城市道路及设施的养护工作，保持道路设施的功能，统一技术标准，提高城区市政维护服务水平，实现城区市政维护管理由粗放型向精细型转变，走上标准化、规范化、科学化城市管理轨道，特编写制定本标准。
1.2 本标准为长沙市城区市政道路维护的一般规定，其内容为：道路维护的基本规定；对作业人员和机械设备的基本要求及安全防护规定；沥青路面、混凝土路面、人行道、侧平石、下水疏浚、掘路修复维护作业标准；维护质量验收标准等。
本标准适用于长沙市城区道路的维护。由产权单位自行维护的开发区、居住区内道路和专营单位管理的道路及工厂、港口、广场、铁路内部的专用道路维护可参照本标准执行。
1.3 城镇道路的维护除应执行本标准外，还应符合国家现行有关标准的规定。
2．规范性引用文件
CJJ 1《城镇道路工程施工与质量验收规范》
CJJ 36《城镇道路维护技术规范》
CJJ 66《路面稀浆封层施工规范》
JTG F30《公路混凝土路面施工技术规范》
GB50642-2011《无障碍设施施工验收及维护规范》
DBCJ《长沙市城市道路人行道及附属设施带设置技术导则》
《长沙市房建和市政施工围档指导图集》
《关于加强全市市政维护运输车辆、工程机械管理的通知》（长城管政发[2010]12号）
3．基本规定
3.1维护范围及道路分类与分级
3.1.1城市道路维护的范围：城区范围内车行道、人行道、路肩、停车场、广场、分隔带及其附属设施。
3.1.2城市道路维护工作内容：道路设施的日常维护巡查、检测评定，日常维护项目实施和建立维护技术档案等。
3.1.3城市道路的分类：快速路、主干道、次干道、桥梁、支路、街巷路、社区道路等。
3.1.4 城市道路维护的分级：
Ⅰ 级维护的城镇道路：快速路、主干道、桥梁、城市重要景观节点、商业中心及步行街、重要生产区、外事活动及游览路线；
Ⅱ 级维护的城镇道路：次干道、支路及其中的商业街道、区间联络线、重点地区或重点企事业单位所在地；
Ⅲ 级维护的城镇道路：支路、街巷路、社区及工业区连接主次干路的支路。
3.2 道路维护基本要求
3.2.1根据城镇道路不同的技术状况进行预防性维护，做好每月定期检测、评价，形成道路养护台账。其主要内容应包括：恢复磨耗层的功能、提高抗滑能力、早期病害与缺陷的预防处理等。
3.2.2经常巡查城市道路设施，加强保养小修、及时处理破损，保持道路设施各部位技术状况良好，提高城市道路设施的维护水平。
Ⅰ、Ⅱ级维护的城镇道路：在接到路面损坏信息后，须在1天内对损坏部位进行日常维护作业。有特殊规定和无法抗拒的自然条件影响除外。
Ⅲ级维护的城镇道路：接到路面损坏信息后，须在2天内对损坏部位进行日常维护作业。有特殊规定和无法抗拒的自然条件影响除外。
3.2.3 维护补修作业必须严格按照操作规程实施,补修形状应规则、平整、美观。（见图示1）
[image: image1.jpg]st
E@® KIBHE" &,

BEREE.





图 示1
[image: image2.jpg]


Ⅰ、Ⅱ级道路路面破损维护应切割规范，面积为坑洞所在车道的全幅范围，且切割规则、美观，修补后路面平整。
3.2.4 维护作业施工应满足质量要求，做到安全、快速、环保，积极推广应用新技术、新工艺、新材料。
3.2.5 城市道路维护按照维护等级及设施量设置专业维护技术人员，并合理配备相应维护、检测设备。
3.2.6 城市道路维护宜采用机械化施工提高质量和工效。
Ⅰ级维护的城镇道路须采用机械化施工维护；
Ⅱ、Ⅲ级维护的城镇道路采用机械化施工维护为主，人工维护为辅。
3.2.7快速路的维护、维修应根据管理要求制定相应的应急预案，保证快速处理事故，清除路障，恢复道路交通。
3.3维护工程分类
城市道路维护工程应根据其工程性质、技术状况、工程规模、工程量等内容分为保养小修、中修、大修工程和改扩建工程四类。
3.3.1道路小修、中修、大修工程分类（见下表）
	工程分类
	保养小修
	中修工程
	大修工程

	工程量
（m2）
	日常保养零星修补
≤400
	定期维修
＞400，≤8000
	基础施工
＞5000
	工程数量
＞8000


3.3.2改扩建工程为道路及其设施不适应交通量或载重要求而需要提高通行能力和技术等级的工程。
3.4 对作业人员和机械设备的基本要求
3.4.1全市市政维护作业人员，必须统一配置工作服、工作帽、工作鞋。工作人员上身统一使用桔黄色，背心为桔黄色网状材质，背部镶白色反光带（见图示2）。工作鞋底须为耐高温鞋底。
[image: image8.jpg]



图 示2
3.4.2 维护作业人员在作业时间内必须穿戴统一的工作服、工作帽和工作鞋，严禁打赤膊、穿高跟鞋、拖鞋和裙装进行施工。
3.4.3作业时间必须遵守劳动纪律、集中精神、不得打闹，严禁酒后作业。
3.4.4 维护作业人员在作业时间和作业区域内，必须严格遵守操作规程，严禁违规操作，严禁跨工种操作。
3.4.5 维护作业人员必须明确分工、任务到人、责任上肩、各施其职、各负其责。
3.4.6喷油车、双排座、运输车等车辆统一使用黄色，在车辆正前方喷涂“长沙市政”图标（见图示3），“市政”白色宋体字；车门上喷涂“长沙市政”图标（见图示4），工程机械运输车辆编号为No: 维护x—xxx (芙蓉区为维护1，天心区为维护2，岳麓区为维护3，开福区为维护4，雨花区为维护5，市政维护油料场为维护6)，xxx为各区及市直市政维护单位车辆编号。字体统一采用黑色宋体（具有严谨性），同时在车后挡板处印“市政维护[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]No: #EfPx—xxx




施工”。
     图 示3                       图 示4
[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


3.4.7压路机、摊铺机、铲车、挖机、炮机、铣刨机、平地机等工程机械统一采用黄色。并在工程机械的两侧和后面喷涂“长沙市政”图标，字体采用黑体。（见图示5）
图 示5                
3.5 道路维护作业安全防护、文明施工要求
3.5.1在维护作业安全区域内，必须设立安全标牌、标志、标线。夜间施工必须设立红色警示灯。较长时间的施工，应对施工作业区域进行实体围挡，具体标准可参照长沙市住建委发布的《长沙市房建和市政施工围档指导图集》的标准，围挡板外面应写上“市政维护，给您带来的不便敬请谅解”，在围挡两头一定安全距离应设置安全提示牌或警示灯；机动车道上井座提升养护施工，应对井座的四周采用实体围挡并加固，同时在行车的顺方向一端设置安全提示和警示牌。严禁在改造的井座周边采取堆土、放安全桶的方法进行施工养护。
3.5.2道路维护作业应配备专职或兼职的安全员对施工作业现场进行安全检查监督，并由安全员负责在施工现场设置安全标志、标牌、交通组织和检查作业人员衣、帽、鞋穿戴情况。
3.5.3 维护作业人员不得随意走出安全保护区域，不得将施工工具和材料置于安全保护区外。严禁横穿马路。
3.5.4 严禁擅自拆改、移动安全防护设施，需临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工技术管理员和安全员同意。
[image: image7.jpg]


3.5.5 作业车辆应限速行驶，不得随意调头、倒车和逆向行驶；确因施工需要倒车和逆向行驶时，应有人指挥；确因施工需要临时停车时，应在车辆的后方设置锥形安全桶。（见图示6）
图  示 6
3.5.6 维护作业完毕后，应当将废土余料及时清理干净，做到工完料尽场地清，同时应将设置的标牌、标志清理完毕。
4．沥青道路维护作业标准
4.1 维护作业时间
维护作业宜尽量选在晚上22：00以后进行，以避开车流高峰期。
4.2 维护作业一般要求

4.2.1沥青路面必须进行经常性和预防性维护，维护作业单位应随时掌握沥青路面的使用状况，当路面出现裂缝、松散、坑槽、拥包、啃边等病害时，应及时进行保养小修。
4.2.2 沥青路面面层不得采用混凝土进行修补。
4.2.3沥青路面维修开槽凿边、纵横缝接茬必须使用机械切割。要求开槽切缝设备运行良好。切缝凿边应保证开槽范围线条直顺，成规则矩形。
4.2.4粘层沥青应喷洒均匀或涂刷，在开槽凿边切口边缘，路缘石、雨水井、检查井边缘等局部用刷子进行人工涂刷。缝槽切口边缘有脏物尘土时，应清除干净。凡开槽的坑洞修补必须喷洒粘结油，确保修补质量
4.2.5沥青混合料出厂时应有出厂合格证明。混合料外观应拌合均匀、色泽一致，无明显油团、花白或烧焦。
4.2.6 铺筑沥青混合料时，大气温度宜在10℃以上。低温施工时应有保证质量的相应技术措施；雨天时不宜进行热沥青拌合料的施工。

4.2.7若遇连续阴雨天气，路面坑槽太多时，可先采用冷补沥青料直接填补作临时抢修，待天气好转，再按维护小修方法重新修复。

4.2.8 对压路机无法压实的雨水井与各种检查井的边缘、桥梁、挡墙等构造物接头、拐弯处、加宽部分及某些路边缘等局部地方，应采用振动平板夯压实。
4.2.9 沥青路面铣刨、挖除的旧料宜再生利用。
4.2.10 当沥青路面摊铺面积大于200m2时，宜采用摊铺机铺筑。
4.2.11 沥青路面必须经常清除泥土、石块、砂砾等杂物，严禁在路面上直接拌合砂浆或混凝土等作业。
4.2.12 采用铣刨机铣刨的路面，在修补前应将残料和粉尘清除干净。粘层油宜选择乳化沥青。
4.2.13 热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于50℃后，可开放交通。
4.3病害维护作业要求

4.3.1纵横向裂缝：裂缝的处理应由专业灌缝队使用专业灌缝设备、专业灌缝材料按照专业灌缝施工的要求进行灌缝。
4.3.2坑槽：坑槽已达基层，先处置基层，对于小面积的基层处理，可用黑粹填充基层，然后再用中、细粒式沥青混凝土修补面层；基层完好，仅面层有坑槽，采取挖补面层的方法进行修补；在大气气温低于8℃的低温季节，可采用沥青冷补材料铺装，并碾压成型；当采用热修补方法时，应先沿加热边线扩大100mm，翻松被加热面层，喷洒乳化沥青，加入新的沥青混合料，整平压实。 修补的坑槽应为顺路方向的矩形，坑槽四壁不得松动且必须涂刷粘层油，槽深大于50mm时必须分层摊铺，并用振动力不少于1T的振板振实。遇连续降雨天气,坑槽太多时,可先采用沥青混合料直接填补做临时修复,待天气好转,再按以上方法重新修复。
4.3.3路面麻面、松散：已成松散状态的面层，应将松散部分挖除，重铺面层，或按0.8-1.0kg/ m2的用量喷洒沥青，撒布3-6mm石屑或粗砂进行处置，用轻型压路机压实；沥青面层出现轻微麻面，可在高温季节撒布适当的嵌缝料处置；大面积麻面应喷洒稠底较高的沥青，并撒适粒径的嵌缝料，周围与原路面接口处稍薄，定型要整齐，并碾压成型。城区如出现较大面积麻面、松散可采用稀浆封层或微表处等方法修补，并严格地按稀浆封层和微表处理规范施工。
4.3.4脱皮：封层的脱皮，应清除已脱落及松动的部分，再重新做上封层；沥青面层层间产生脱皮，应将脱落及松动部分清除，在下层沥青面上涂刷粘层油，并重铺面层；若面积较大可采用稀浆封层或微表处等方法修补。
4.4 沥青路面维护质量标准
4.4.1 外观检查验收标准
①修补后应平整、形状应规则呈方形且与车道线平行；②不出现裂缝、拥包、沉陷、破损、轮迹、掉碴、脱落等；③路面与检查井之间应平顺、无明显凹凸及跳车现象；④应与原路面纵横坡一致，无积水；⑤施工场地清理干净。

4.4.2 沥青路面维护质量验收标准（见下表）
	项目
	规定值及允许误差
	检验频率
	检查方法

	
	
	范围
	点数
	

	凿边
	1．用切割机切割四周，周边整齐不斜；
2．采用铣刨机或其他工程机械施工，边口正不斜
3．修凿四周，周边垂直不斜，凿边宽度不小于50mm，深度不小于30mm。
	
	
	目测

	铺筑
	1．面层铺筑厚度允许偏差-5mm，+10mm；
2．细粒式沥青混凝土面层厚度不得低于30mm，中粒式沥青混凝土厚度不得低于40mm，粗粒式沥青混凝土厚度不得低于50mm；
3．表面粗细均匀，无裂缝，碾压紧密，无轮迹。
	50m
	1
	用尺量

	平整度
	路面平整，人工摊铺不大于7mm，机械摊铺不大于5mm
	20mm
	1
	3m直尺量

	接茬
	1．接茬密实，无起壳、松散；
2．与平石相接不得低于平石，高不得大于5mm；
3．新老接茬密实，平顺齐直，不得低于原路面，高不得大于5mm
	20m
	1
	1m直尺量

	井框
高差
	1．各类井框周围路面无沉陷；
2．各类井框与路面高差不得大于5mm
	每座
	1
	十字法，用直尺量取最大值

	横坡度
	与原路面横坡相一致，不得有积水
	
	
	目测


5．混凝土路面维护作业标准
5.1 维护作业时间
可参照沥青路面维护作业时间进行维护。
5.2 维护作业一般要求
5.2.1 混凝土路面应做好预防性、经常性维护。及早掌握路面缺陷，查清病害原因，及时采取适当措施，进行保养小修，保持路面状况良好。
5.2.2 混凝土路面维修一般不宜采用沥青混合料进行修补。
5.2.3 对Ⅰ、Ⅱ等维护的道路宜采用专用机械及相应的快速维修方法施工。
5.2.4 雨天施工时应采取相应的雨季施工措施。
5.2.5 混凝土路面维护维修的各种材料应进行必要的试验,不符合要求的,不得使用。常规和专用材料必须具有足够的强度、耐久性和稳定性，其技术指标可参照JTG F30的规定。
5.2.6 对混凝土路面的维护要经常巡查,尤其是检查井周围、板边和伸缩缝两边等处，对裂缝、破碎、坑洞、错台、填缝料缺损或溢出等损坏，应及时进行修补。
5.2.7 混凝土路面必须经常清除泥土、石块、砂砾等杂物，严禁在路面上拌合砂浆或混凝土等作业。
5.2.8 对有化学制剂或油污污染的混凝土路面应及时清洗。
5.2.9 混凝土路面的快速修补宜采用普通水泥或特种水泥掺入相应的复合外掺剂配制而成的具有快硬、早强、微膨胀、抗渗性能、耐磨性能良好等优良特性的混凝土，使其修补路面在24小时内即达到通车要求。
5.2.10 施工作业时必须在混凝土初凝前成型；
5.2.11 要加强混凝土早期维护。混凝土硬化后应覆盖薄膜或使用其它方法使混凝土保持湿润，避免烈日暴晒。当遇特殊情况需要提前开放交通时，混凝土板应达到设计强度的80%以上，其车辆荷载不得大于设计荷载。混凝土板的强度，应以混凝土试块强度作为依据，也可按现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》中的温度、龄期对混凝土强度影响的规定执行。
5.3 病害维护作业要求：
5.3.1 裂缝：裂缝面板内长度1m以上的各种开裂路面板出现小于3mm的轻微裂缝，可采用直接灌浆方法处置，对大于3mm且小于15mm贯穿板厚的中等裂缝，可采用扩缝补块的方法处置，扩缝补块的最小宽度不得小于10mm。对于大于15mm的严重裂缝可采用挖补方法全深度补块，基层强度应符合要求。
5.3.2 板边剥落板角断裂：当混凝土路面板边轻度剥落时，Ⅰ、Ⅱ类道路的维护不得用沥青混合料修补，Ⅲ类道路的维护，可用沥青混合料或接缝材料修补平整。板角断裂后，按破裂面确定切割范围，在后补的混凝土上，对应原板块纵横处切开。凿除破损部分时，应保留原有钢筋，新旧板面间应涂刷界面剂。与原有路面的接缝面，应涂刷沥青，如为胀缝应设置接缝板；混凝土养生达到设计强度后，方可开放交通。
5.3.3 面板脱空：采用灌浆方法处置，灌浆孔与面板边的距离不应小于0.5mm，灌注孔的数量在一块板上宜为3-5个，灌注压力为1.5-2.0mPa，灌注作业应从沉陷量大的地方开始，当相邻孔或接缝处冒浆即可停止泵送，每灌完一个孔应采用木楔堵孔。
5.3.4 错台：I等维护的道路错台高差8-10mm时可用磨平机磨平；高差大于10mm的严重错台，可用水泥砂浆或细粒式混凝土修补，接顺的坡度不得大于1%，修补时应将下沉板凿成20-50mm深的槽并涂界面剂。
5.3.5 反浆：因基层材料形成泥浆从接缝处或板边缘挤出，出现脱空；采取压浆处理，处理后应对接缝及时灌筑。
5.3.6 面板沉陷：采用面板顶升，顶升值经测量计算确定，原板复位后，按板下脱空进行处置；面板整板沉陷并发生碎裂，应采取整板翻修。
5.3.7 拱胀：相邻路面板板端拱起的处理，应根据拱起的高度，将拱起板两端横缝切宽，释放压力，逐渐恢复原位，处理后应再检查此段路面的伸缩功能是否失效，作相应处置。
5.3.8 坑洞：坑洞及坑槽，应先作局部凿除再修补面层。Ⅲ等维护的道路可用沥青混合料修补。
5.4 混凝土路面维护质量标准
5.4.1 外观检查验收标准
①应有压纹，纹理应清晰、平行；②无裂缝、蜂窝、麻面、脱皮、脚印等；③伸缩缝应垂直、贯通；④应与原路面纵、横坡相一致，无积水；⑤纵、横缝应用填缝料填充；⑥施工场地清理干净。
5.4.2 混凝土路面维护质量验收标准（见下表）
	项目
	规定值及充许误差
	检验频率
	检查方法

	
	
	范围
	点数
	

	切割
	四周切割整齐垂直，不得附有损伤碎片，切角不得小于90°
	
	
	目测

	铺筑
	1．抗折强度不低于原有路面强度，板厚度允许最大误差+10mm,-5mm；
2．路面无露骨、麻面，板边缘蜂窝麻面不得大于3%，面层拉毛应整齐
	20m
	1
	强度按试件
板厚用尺量

	平整度
	路面平整度高差不大于3mm
	20m
	1
	3m直尺量

	相邻板差
	新板块接边，高差不得大于5mm
	20m
	1
	1m直尺量

	伸缩缝
	1．顺直，深度、宽度不得大于原规定；
2．嵌缝密实，高差不得大于5mm
	20m
	1
	1m直尺量

	井框高差
	座框或护边与路面高差不得大于3mm
	每座
	1
	十字法，用直尺、塞尺量取最大值


6．铺砌式人行道、侧平石维护作业标准
6.1 维护作业时间：
冬季（10月1日—4月30日） 上午：8：00 — 12：00
                            下午：14：30 — 17：30     
夏季 （5月1日—9月30日） 上午：8：00 — 12：00
                            下午：13：00 — 18：00
6.2维护作业一般要求
6.2.1 铺砌式人行道垫层材料可采用干砂、石屑、石灰砂浆、水泥砂浆等。
6.2.2 面层砌块缝隙应填灌饱满，砌块排列应整齐，面层应稳固平整，排水应通畅。
6.2.3 更换的砌块色彩、强度、块型、尺寸、材质均应与原面层砌块一致。
6.2.4 砌块的修补部位宜大于损坏部位一整砖。
6.2.5 检查井周围或与构筑物接壤的砌块宜切块补齐，不宜切块补齐的部分应及时填补平整。
6.2.6 盲道缺失、损坏应及时修补。
6.2.7 停机动车的人行道和有机动车出入的人行道口均应按机动车道标准结构铺设，其结构强度应满足该处的行车要求。道口应做成斜坡式，并应与车行道、人行道、街巷道路连接平顺，不得有积水现象。
6.2.8 人行道两侧路缘石不得缺失。形成坑槽的路面砖及安装话亭、报箱、灯杆、工作排架等形成的洞穴，应及时修补。
6.2.9 修复挖掘的人行道基础，沟槽回填的最小宽度应满足夯实机械的最小工作宽度，且不得小于600mm；应分层回填夯实，分层的厚度应小于夯实机械最大振实厚度；当不能满足回填最小宽度时，可采用灌筑混凝土等方法回填密实；沟槽回填应高于原路床，夯实后再整平，恢复面层。
6.2.10侧平石应保持清洁，冬季应及时清除含有盐类、除雪剂的融雪。
6.2.11 更换的侧平石规格、材质应与原侧平石一致。
6.2.12 花岗石、大理石类的侧石其缝宽不得小于3mm，最大缝宽不得超过10mm。
6.2.13 道路翻修、人行道改造时，砌筑侧石应采取C15混凝土在底部或背后填实。
6.3病害维护作业要求

6.3.1 人行道面层砌块松动破损：人行道面层砌块铺装必须设置足够强度的基层和垫层。面层砌块发现松动应及时补充填缝料，充填稳固，若垫层不平，应重新铺砌。
6.3.2 面层砌块错台、凸出：应将其取出，整理垫层，重新铺装面层，填缝。修理的部位应与周围的面层砌块砖相接平顺。
6.3.3 面层砌块沉陷：对基层强度不足产生的沉陷、破碎损坏，应先加固基层，再铺砌面层砌块。
6.3.4 人行道变形下沉和拱胀凸起：应对基础进行维修，再铺砌面砖。
6.3.5 混凝土侧平石应保持稳固、直顺，发生挤压变形，拱胀变形应予以调整，调整后的侧平石应及时勾缝、打磨。
6.4 铺砌式人行道、侧平石维护质量标准
6.4.1外观检查验收标准
①铺砌式人行道平整、稳固，砌块完整，无翘动现象；②灌缝饱满、清晰、整齐；③局部更换的块料其颜色、图案、材质、规格与原路面一致；④道面与其他构筑物（如侧石）接顺，道面无积水；⑤侧平石安装牢固、平整，预制构件无崩缺、断裂，灌缝饱满，凹缝线美观、顺直；⑥街道上无障碍设施严格按照《无障碍设施施验收及维护规范》进行铺设；⑦道面上无各种障碍物；⑧树池边框安装稳固，与人行道相接平整。
6.4.2 铺砌式人行道面层、基础维护质量标准及侧平石修补质量验收标准（见下表）
	铺砌式人行道面层维护质量验收标准

	项目
	规定值及充许误差
	检验频率
	检查方法

	
	
	范围
	点数
	

	铺筑
	1．预制块铺设平稳不摇动，缝隙密实饱满；
2．纵横缝顺直，排列整齐，纵向偏差不得大于10mm
	20m
	1
	用10m线测量

	强度
和规格
	预制块强度和规格符合要求，厚度偏差+10mm、-5mm
	每批
	1
	查验资料

	平整度
	不大于5mm
	20m
	1
	3m直尺量

	井框
高差
	井盖框和砌块人行道高差不大于5mm。
	每座
	1
	1m直尺量

	接茬
	1．新老接茬齐平，高差不大于5mm
2．人行道面应高出侧石顶面5mm
	20m
	1
	1m直尺量


	铺砌式人行道基础维护质量标准

	项目
	技术要求
	检验频率
	检查方法

	
	
	范围
	点数
	

	压实度
（重型击实）
	路基
	≥90%
	20m
	1
	环刀法
灌砂法

	
	基层
	≤93%
	
	
	

	平整度
	≤10mm
	
	
	3m直尺量

	厚度
	±10mm
	
	
	钢尺

	宽度
	不小于设计规定
	
	
	钢尺

	横坡
	±0.3%且不反坡
	
	
	水准仪


	侧平石修补质量验收标准

	项目
	序号
	质量要求及允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	侧石
	1
	线形顺直,直顺度不得大于10mm
	20mm
	1
	20m小线

	
	2
	相邻侧石连接平整,高差不得大于3mm
	20mm
	3
	1m直尺

	
	3
	侧石顶平整度不得大于5mm
	20mm
	1
	3m直尺

	
	4
	侧石接头处砂浆嵌缝密实,缝宽10mm,偏差不大于3mm
	20mm
	1
	1m直尺

	
	5
	侧石应完整无缺
	全路段
	
	目测

	平石
	1
	平石与路面接边线平整,平石之间缝宽10mm,与侧石之间的缝隙为10mm,平石与侧石错缝对中相接,偏差不大于3mm
	20mm
	1
	1m直尺

	
	2
	相邻连接平整,高低差不得大于3mm
	20mm
	1
	1m直尺

	
	3
	平石不得低于雨水口,高不得大于10mm
	20mm
	3
	1m直尺

	
	4
	平石外观平顺,无积水和阻水现象
	全路段
	1
	目测

	
	5
	平石接头处砂浆嵌缝密实,勾平缝
	全路段
	
	目测


7．检查井、雨水口、排水管渠维护作业标准
7.1 维护作业时间
7.1.1 检查井、雨水口应定期清掏，每月疏浚一次。
7.1.2 排水管渠在每年雨季前应进行一次全面检查，彻底疏通。
7.2 维护作业一般要求
7.2.1 路面上的检查井盖、雨水口，应安装牢固并保持与路面平顺相接。检查井及其周围路面1.5m×1.5m范围内不得出现沉陷或突起。
7.2.2 在路面上设置的其他种类的检查井，应符合国家现行标准《铸铁检查井盖》CJ／T 3012的规定。
7.2.3 检查井、雨水口的井座砌筑砂浆强度不应小于20MPa。
7.2.4 检查井井座与路面的安装高差，应控制在±5mm之间。
7.2.5 维修后的检查井、雨水口，在养护期间应设置围挡和安全标志加以保护。
7.2.6 维修后的检查井、雨水口，井座周围、面层以下道路结构部分应夯填密实，其强度和稳定性应不小于该处道路结构的强度。
7.2.7 雨水口的安装高度，应低于该处路面标高20mm。应在雨水口向外不小于1m范围内顺坡找齐。
7.2.8 改建或增设的雨水口，其连接管坡度不应小于1％，深度不少于0.7m。
7.2.9 雨季期间应加强检查，及时排除沟内堵塞，保持沟内水流畅通；暴雨后，应重点检查，发现有损坏，应及时修理加固和疏通。
7.2.10 检查井、雨水井、排水管渠的积泥不应超过管径或管底深度的1/4；排水管渠、各类井不能发生堵塞；管渠、检查井雨水井定期疏浚，每月一次；清掏淤泥不能落地，防止造成二次污染。淤泥清运车辆应保持外观整洁，不洒漏。
7.3病害维护作业要求
7.3.1 检查井井座、雨水口松动或发现井座、井盖、井箅断裂、丢失；应立即维修补装完整。
7.3.2 检查井、雨水口的沉陷处理：井筒腐蚀、损坏或井墙塌方，应拆除到完好界面重新砌筑；砌筑材料宜采用建筑砌块或预制混凝土检查井；整平、调整井口高度时不得使用碎砖、卵石或土块支垫。
7.4 检查井、雨水井、排水管渠维护质量标准
7.4.1外观检查验收标准
①排水管渠上口是否整齐，直顺，沟底平整；②排水管渠排水畅通。
7.4.2 排水管渠维护质量验收标准（见下表）
	类别
	检查项目
	完好标准

	（一）
排
水
管
渠
	淤
泥
深
度
	主管
	小于管径1/6

	
	
	支管
	小于管径1/6

	
	
	检查井
	不高于下游管径1/6

	
	
	雨水井
	不高于管径/1/6，泄水畅通

	
	完整
	检查井
	框、盖、井墙完整无缺

	
	
	雨水井
	井框、泄水板、井墙完整无缺

	（二）
明
渠
	砖石渠
	淤积深度
	小于渠深1/10

	
	
	破损
	沟底、沟墙破损面积在0.5m2内

	
	土渠
	淤积深度
	小于渠深圳特区1/5流水畅通


8．掘路修复维护作业标准
8.1 维护作业时间
掘路修复维护作业可参照沥青路面、混凝土路面维护作业时间进行维护。
8.2 挖掘占道许可规定
8.2.1 全市各管线单位掘路施工时，必须办理挖掘占道审批许可证后，方可进行掘路施工（应急抢修按应急管理规定执行）。
8.2.2 挖掘占道审批许可证应过塑后悬挂在施工现场。
8.2.3 沟槽修复及其它工程施工，应在施工现场围挡的醒目处悬挂挖掘占道许可证，其内容包括：工程名称、建设单位（审批单位）、施工单位、项目负责人、工期等。
8.3维护作业一般要求
8.3.1 掘路沟槽回填，严禁使用淤泥、腐殖土、垃圾杂物和冻土。
8.3.2 沟槽回填土应分层分部位进行夯实。
8.3.3 沥青面层修复宽度应大于基层宽度，每侧大于200mm。
8.3.4 水泥混凝土路面掘路宽度超过1/3板宽时，按整板恢复；不足1/3板宽时，应做加固处理。
8.3.5 砌块类面层的修复，应将掘路施工时间被扰动的砌块全部拆除重新铺砌。
8.3.6 掘路修复所采用的基层、面层材料不应低于原结构强度。
8.3.7 紧急抢修的掘路，当一次修复达不到规定压实度时，应进行二次修复。
8.3.8 掘路修复应做到快速、坚实、平整、现场清洁。
8.4 掘路修复维护质量验收标准 
8.4.1小型掘路修复的质量要求，应符合沥青路面、水泥混凝土路面、人行道的维护质量标准。
8.4.2大型掘路修复的质量要求，应依据新建工程的质量标准进行。
9．市政设施抢修作业标准
9.1发生险情，市政管理部门应立即启动抢险应急预案。
9.2接到通知后30分钟内到达现场，有产权单位的通知产权单位，无产权单位或暂时找不到产权单位的要立即进行抢修（特殊工种除外，如电力、燃气、热力、自来水、电信等）。
9.3做好现场封闭及交通疏导工作，采取安全措施，与产权单位及相关部门做好配合工作。
9.4抢修队伍、抢修设备、抢修材料应在1小时内紧急调运到抢修现场。
9.5抢修人员应严格按照标准及操作规程进行作业，防止在抢修过程中再次发生险情。
9.6应详细记录抢险过程，包括资料收集、照片、影像资料保存，测量能够真实反映现场实际，如遇特大塌陷，必须测绘出最深处的塌方面积，调查了解何种原因造成塌陷，抢险完毕后写出书面报告向上级汇报。
9.7抢修工作结束后，应及时通报有关部门，及时恢复交通等。
9.8产权单位或建设单位造成人员伤亡、车辆毁损的要逐级汇报，追究有关单位责任。
10．技术资料存挡
10.1维护单位应建立道路维护技术档案，并应符合下列要求：
10.1.1 维护技术档案资料应按“一路一档”建立。
10.1.2 维护技术档案应包括道路的基本技术数据，各类施工技术文件，巡查、定期检测资料和图片资料等。
10.1.3 档案资料应实行计算机管理，并建立道路维护管理系统。
10.2道路设施维护工程项目质量检查验收与检查评定结果应随同其施工和竣工资料整理造册,归入维护工程技术资料档案。
10.3新建、改建、大修的道路设施，应有完整、准确、清晰的竣工技术资料。竣工技术资料应包括工程建设文件、设计及施工技术资料、竣工验收与质量评定资料及交接资料。
10.4在处理各类突发事故或设施严重损坏的事件过程中，必须及时记录、摄影或录像，尽可能掌握详实的原始资料，为以后分析和处理类似问题提供依据。
