政 府 采 购

货物项目

招标文件

采购项目名称：长沙县教育安全保卫中心申购校园监控项目

政府采购编号：20190046

采购代理编号：0730-196112HN0009

采   购   人：长沙县教育安全保卫中心

采购代理机构：中航技国际经贸发展有限公司

2019年1月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

投标须知前附表

附页2-1投标承诺函

附页2-2政府采购支持融资、担保机构

正文

一、总则

1. 适用范围

2. 定义

3. 投标人的资格要求

4. 投标费用

5. 保密

6．组织现场考察或者召开答疑会

二、招标文件

7. 招标文件的构成

8．偏离与实质性响应

9. 招标文件的获取

10.招标文件的澄清或者修改

三、投标文件

11. 投标语言

12. 计量单位

13. 投标文件的组成

14. 投标报价

15. 投标人的资格证明文件

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

17. 投标有效期

18. 投标保证金

19. 投标文件的签署

四、投标

20. 投标文件的密封和标记

21. 投标文件的递交

22. 投标文件的修改和撤回

23. 分包

24. 串通投标行为

五、开标，资格审查和评标

25. 开标

26. 资格审查

27. 评标委员会

28. 评标

六、中标信息公布

29. 中标通知书与中标信息公布

30. 投标人询问及质疑

七、合同签订

31. 签订合同

32. 履约担保

33. 政府采购合同履行中数量的变更

八、其他规定

34. 政府采购政策

35. 招标不足三家处理

36. 招标代理服务费

37. 需要补充的其他内容

第三章 评标方法及标准

评标方法及标准前附表

正文

1. 评标方法

2. 评标程序

3. 投标文件符合性审查

4. 澄清有关问题

5. 比较与评价

6. 确定中标候选人名单

7. 编写评标报告

8. 评标报告复核

9. 停止评标

10. 重新组建评标委员会进行评标

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

1.项目管理信息

2.合同标的及金额

3.履行合同的时间、地点及方式

4.付款

5.解决合同纠纷方式

6.组成合同的文件

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

2.合同的适用范围

3.合同标的及金额

4.合同价款

5.履行合同的时间、地点和方式

6.货物的验收

7.货物包装要求

8.运输和保险

9.质量标准和保证

10.权利瑕疵担保

11.知识产权保护

12.保密义务

13.价款支付

14.伴随服务

15.违约责任

16.合同的变更

17.合同中止与终止

18.合同的转让与分包

19.不可抗力

20.解决争议的方法

21.适用法律

22.通知

23.合同生效

第三节 政府采购合同专用条款

第六章 投标文件组成

第一册 商务技术文件

一、投标函、长沙市公共资源交易事前信用承诺书

二、开标一览表

三、分项价格表

四、货物说明一览表

五、商务技术响应/偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

附页6-1 中小企业声明函

附页6-2 残疾人福利性单位声明函

附页6-3 监狱企业证明资料

附页6-4 提供中小企业货物清单表

附页6-5 节能产品、环境标志产品、两型产品的证明材料

附页6-6 提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单

七、投标货物符合招标文件规定的证明文件

八、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

九、法定代表人身份证明

十、法定代表人授权委托书

十一、投标人具备投标资格的证明文件

附页7-1 投标人资格声明

附页7-2 投标人基本资格条件的证明材料

附页7-3 投标人特定资格条件的证明材料

附页7-4 其他说明

十二、投标保证金

# 第一章 投标邀请

中航技国际经贸发展有限公司_对长沙县教育安全保卫中心申购校园监控项目进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购项目名称、编号及预算金额

采购项目名称：长沙县教育安全保卫中心申购校园监控项目

政府采购编号：20190046

委托代理编号：0730-196112HN0009

采购项目预算：2375000元

二、采购人的采购需求

| 包名 | 简要技术要求 | 数量 | 采购预算 （元） | 最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙县教育安全保卫中心申购校园监控项目 | 详见第四章技术规格、参数与要求 | 1批 | 2375000 | 2375000 |

1、采购项目需要落实的政府采购政策：（□根据采购项目特点选择）

（1）强制采购：列入财政部、国家发展改革委发布的最新一期《节能产品政府采购清单》且属于应当强制采购的节能产品

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品

（3）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）

2、采购进口产品：本项目 拒绝 进口产品投标。

三、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各提供下列材料之一:

①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

（3）法人提交法定代表人身份证明书原件或者法定代表人授权委托书原件及提供被授权人在投标单位近三个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件；

（4）提供2017年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。

（5）其他说明。

①非法人组织参与投标需提供的相关证明材料。

②投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。

③基本资格条件中所提到的“近三个月”指“2018年8月至2019年1月期间的任意连续三个月”。

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3、投标人特定资格条件：无。

4、联合体投标。本次招标 不接受 联合体投标。

四、招标文件的获取

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录《长沙市政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn）免费下载招标文件。

2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

3、招标文件的纸质和电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

五、投标截止时间、开标时间及地点

提交投标文件的截止时间：2019年2月19日9 时00 分（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝（☆）。

开标时间：2019年2月19日9时00分（北京时间）。

开标地点（递交投标文件地点）：长沙公共资源交易中心【长沙市岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】相应开标室。

法人代表或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席；否则，其投标将被拒绝。

六、招标文件公告期限：

招标文件公告期限：2019年 1  月 28 日 17 时至2019年 2 月 2 日 17 时止（5个工作日）。

七、疑问及质疑：

投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采购人：长沙县教育安全保卫中心

地  址：长沙县星沙街道望仙东路598号

联系人：胡老师

电话：0731-84089457

采购代理机构：中航技国际经贸发展有限公司

地  址：长沙市劳动东路289号嘉盛华庭EA财智中心4楼

联系人：吴先生

邮编：410007

电  话：0731-89791108 17375868008

传  真：0731-89791108

九、投标保证金：

1、递送投标文件前，投标人须交付投标保证金：40000元。

2、缴纳时间：投标截止时间前（含），以银行到账回单为准。

3、缴纳方式：银行转账、或银行汇票，从投标人基本账户缴入到如下投标保证金托管专户。

账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户

开户行：建行长沙潇湘支行

账  号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号

4、投标保证金账号获取：

4.1、投标人点击招标公告下方“我要投标”登录“长沙公共资源交易电子服务平台”，获取“投标保证金账号信息单”（可下载或打印），该信息单注明的账号为缴纳本项目（标段）投标保证金的唯一子账号，请注意保密。

4.2、投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。

4.3、投标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息单准确填写银行付款账单。投标人可通过登录“长沙公共资源交易电子服务平台”，查询本单位投标保证金到账和退还情况。

4.4、对项目本次招标出现废标情况的，投标保证金退还至投标人投标保证金原缴纳账户。项目重新组织招标采购时，投标人需按规定重新获取“投标保证金账号信息单”并缴纳投标保证金。

5、未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。

十、招标代理服务费

本项目招标代理服务费：30000元，由采购人向代理机构支付，投标人投标报价中无须包含此费用。

# 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 第1.1款 | 采购项目 | 长沙县教育安全保卫中心申购校园监控项目 |
| 第2.1款 | 采购人 | 名称：长沙县教育安全保卫中心 地址：长沙县星沙街道望仙东路598号 联系人：胡老师 联系电话：0731-84089457 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：中航技国际经贸发展有限公司 地址：长沙市劳动东路289号嘉盛华庭EA财智中心4楼 联系人：吴先生 电话：0731-89791108 17375868008 |
| 第2.7款 | 采购进口产品 | ■ 本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件：投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件； （1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件； （2）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各提供下列材料之一: ①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。 ②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。 （3）法人提交法定代表人身份证明书原件或者法定代表人授权委托书原件及提供被授权人在投标单位近三个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件； （4）提供2017年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。 （5）其他说明。 ①非法人组织参与投标需提供的相关证明材料。 ②投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。 ③基本资格条件中所提到的“近三个月”指“2018年8月至2019年1月期间的任意连续三个月”。 2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 3、特定资格条件： 无 4、联合体投标：本次招标 不接受 联合体投标。 5、资格证明文件复印件须加盖投标人公章。 6、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）： （1）有一项资格证明文件未提交的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）资格证明文件复印件未加盖投标人公章的。 （5）投标文件中法定代表人和委托代理人的签字必须为亲笔签名，否则为无效投标。 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ■ 不组织 □ 组织，时间： 地点： 联系人： ，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 |
| 二、招标文件 |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥ 15 项将导致投标无效。 |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | 2019 年 1 月 28 日17时00分至2019年 2 月 2 日17时00分 |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 长沙市政府采购网（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn） |
| 第21.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2019 年 2 月 19 日（星期 二 ） 9 时00分（北京时间） |
| 三、投标文件 |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 按招标文件第四章要求报价。 |
| 第14.5款 | 采购预算、最高限价（如果设） | 采购预算：2375000元 |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ■ 不要求提供 □ 要求提供，提交的时间： 、地点 。 1、样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准详见第三章及第四章。 2、中标人提供的样品保管、封存规定：___________ |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | □ 不要求提供 ■ 要求提供，数额为：40000元（人民币）。缴纳方式： 1、递送投标文件前，投标人须交付投标保证金：40000元。 2、缴纳时间：投标截止时间前（含），以银行到账回单为准。 3、缴纳方式：银行转账、或银行汇票，从投标人基本账户缴入到如下投标保证金托管专户。 账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户 开户行：建行长沙潇湘支行 账 号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号 4、投标保证金账号获取： 4.1、投标人点击招标公告下方“我要投标”登录“长沙公共资源交易电子服务平台”，获取“投标保证金账号信息单”（可下载或打印），该信息单注明的账号为缴纳本项目（标段）投标保证金的唯一子账号，请注意保密。 4.2、投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。 4.3、投标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息单准确填写银行付款账单。投标人可通过登录“长沙公共资源交易电子服务平台”，查询本单位投标保证金到账和退还情况。 4.4、对项目本次招标出现废标情况的，投标保证金退还至投标人投标保证金原缴纳账户。项目重新组织招标采购时，投标人需按规定重新获取“投标保证金账号信息单”并缴纳投标保证金。 5、未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。 |
| 第19.1款 | 投标文件副本份数 | 资格证明文件正本一份，副本四份；商务技术文件正本一份，副本四份。（电子文件1份，U盘装, 电子文件密封包装后装入商务技术文件密封袋中，并标注投标人名称。） |
| 四、投标 |
| 第21.1款 | 投标文件的递交地点 | 长沙公共资源交易中心【长沙市岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】相应开标室。 |
| 第23.1款 | 分包 | □ 允许分包。分包内容： 、分包金额 和资质要求 等。 ■ 不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |
| 第25.2款 | 需要宣布的其他内容 | 无 |
| 六、中标信息公布 |
| 第29.2款 | 并列情况下确定中标人的方式 | ■ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 □ 随机抽取的方式。 |
| 七、合同签订 |
| 第32.1款 | 履约担保 | ■ 不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为：合同金额的10%。 |
| 八、其他规定 |
| 第36.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：30000元，由采购人向代理机构支付。 |
| 第37.1款 | 其他规定 | 采购人委托代理机构代理事项内容：招标全过程委托代理工作。 |

附页2-2

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 谢俊峰 | 湘江中路支行公司业务管理经理 | 84919503；13687320956 |
| 光大银行长沙分行 | 唐红英 | 溁湾支行行长 | 89750053；18673166920 |
| 建设银行湖南省分行 | 颜国恒 | 芙蓉中路支行 | 88665238；13574801920 |
| 农业银行湖南省分行 | 李 宁 | 天心区支行副行长 | 85114839；13975813058 |
| 中国银行湖南省分行 | 刘 毅 | 丽臣路支行行长 | 82741897；13808436058 |
| 长沙银行 | 廖 科 | 金城支行公司业务部总经理 | 84413595；13707319275 |
| 邮储银行长沙分行 | 严春燕 | 岳麓支行副行长 | 85579459；13875864330 |

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

## 正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.7进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。

3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以长沙市政府采购网发布的公告为准。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自长沙市政府采购网最先发布公告之日起算。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8．偏离与实质性响应

8.1除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表。

9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

9.4招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件

11. 投标语言

12.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）分项价格表

（4）货物说明一览表

（5）商务技术响应/偏离表

（6）享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

（7）投标货物符合招标文件规定的证明文件

（8）投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

（9）法定代表人身份证明

（10）法定代表人授权委托书

（11）投标人具备投标资格的证明文件

（12）投标保证金

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。

14. 投标报价

14.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 投标人的资格证明文件

15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

18.1 【投标须知前附表】要求投标人提交投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

18.2 投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标人名称一致，不得以分支机构等他人名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。

18.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.4投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

18.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定为中标人后，中标人放弃中标的；

（4）中标通知书发出后，中标人不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）法律法规或招标文件规定的其他情形。

上款第（3）、（4）项对因严重自然灾害和其他不可抗力事件产生的情形除外。

19. 投标文件的签署

19.1投标文件正本一份,副本份数见【投标须知前附表】。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

19.2投标文件正本应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求盖章处盖投标人单位章，在签字处由投标人代表亲笔签字。投标人代表不是投标人的法定代表人的，应提供法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。投标文件的副本应为正本的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

19.3投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人代表亲笔签字确认。

不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

### 四、投标

20. 投标文件的密封和标记

20.1投标文件按第一册商务技术文件、第二册资格证明文件分别密封包装，注明“第一册商务技术文件”“第二册资格证明文件”，封口处骑缝加盖投标人单位章或由投标人代表签字。

20.2投标文件封套或外包装上应标注：

（1）采购项目名称和采购代理编号，如果采购项目分标段或分包件招标的，还应注明所投标的标段或包件编号；

（2）注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；

（3）注明投标人名称和联系地址。

21. 投标文件的递交

21.1投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定投标地点。

21.2采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.3 未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），以及逾期送达（包括未送达指定地点）或者未按照本章第20.1款规定密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21.4为方便开标唱标,投标人应将招标文件中第六章投标文件的组成“商务技术文件二、《开标一览表》和三、《分项价格表》”一并另备一份单独密封，在小密封袋上标明开标一览表和分项价格表字样，然后再装入资格证明文件密封袋中与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标；单独密封递交的《开标一览表》和《分项价格表》与投标文件中的表格内容不一致的，视为无效投标。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件的截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照本章第19、20、21款规定签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分，并在提交投标文件的截止时间前递交。

22.2投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

23.分包

23.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

23.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

23.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

24. 串通投标行为

24.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

24.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;

（7) 不同投标人的保证金转入同一保证金子账号（交易中心自动获取保证金账号项目适用）。

### 五、开标，资格审查和评标

25. 开标

25.1采购代理机构在提交投标文件的截止时间和本章第23.1项规定的地点组织公开开标，并邀请投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

25.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

25.3开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

25.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

26. 资格审查

26.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

26.2在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

26.3投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的。

（5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

26.4对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

26.5合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

26.6已进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

27. 评标委员会

27.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

27.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

27.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

28. 评标

28.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

### 六、中标信息公布

29. 中标通知书与中标信息公布

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.3采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

29.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30. 投标人询问及质疑

30.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

30.3本章第30.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

30.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

30.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

30.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

30.8投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

### 七、合同签订

31. 签订合同

31.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

31.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

31.4中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

32. 履约担保

32.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.2 中标人没有按照本章第32.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

33. 政府采购合同履行中数量的变更

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、其他规定

34. 政府采购政策

34.1强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。（采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。）

34.2优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》《长沙市两型产品政府采购目录》的两型产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

34.3价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

33.4优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

34.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

34.6符合本章第34.1款、第34.2款、第34.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（3）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》、《长沙市两型产品政府采购目录》所在页（截图）。

（4）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与投标人同时出具《中小企业声明》。

（5）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（6）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

34.7投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-2所列金融机构和担保机构询问。

35. 招标不足三家处理

35.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

35.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

36. 招标代理委托内容及服务费

36.1招标代理委托内容：

36.2本项目招标代理服务费由采购人向代理机构支付，投标人投标报价中无须包含此费用。

37. 需要补充的其他内容

37.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

# 第三章 评标方法及标准（综合评分法）

## 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2款 | 评标因素和标准 | 见附页3-1 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 按本章正文规定修正 |
| 第5.2款 | 价格评审优惠、 | 小型和微型企业的，给予6％的价格扣除； 给予联合体 / ％的价格扣除。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除。 |
|  | 优先采购 | 节能产品（非强制采购）：给予5％的价格扣除； 环境标志产品：给予5％的价格扣除； ③两型产品：给予8％的价格扣除； 上述三类产品中取其中一类。 |
| 第5.8款 | 提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定 | ■ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定） □ 随机抽取方式确定。 |
| 第5.9款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | ■ 核心产品为：400万高清红外枪机。（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品） □两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价 %的，为核心产品。（提示：也可另行规定） |

附页3-1

### 评标因素及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （权值占30%） | 30分 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30 分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×30 |
| 技术（权值占52%） | 产品配置及技术参数（15分） | 8分 | 投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应偏离表的，计0分； 除所投报警主机和400万高清红外枪机外，以招标文件技术规格、参数与要求部分为基准，技术参数全满足招标文件要求的计8分，配置不详、技术参数不清、缺漏项、有负偏离的，每处扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 4分 | 根据所投报警主机产品彩页的技术参数进行评审，完全满足招标文件要求的计4分，配置不详、技术参数不清、缺漏项、有负偏离的，每处扣1分，扣完为止（投标文件中提供设备产品的彩页并加盖投标人公章，否则不计分）。 |
|  |  | 3分 | 400万高清红外枪机参数由评委按照所投产品的国家安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告复印件进行评审，完全满足招标文件要求的计3分，配置不详、技术参数不清、缺漏项、负偏离的，每处扣1分（相同参数只计1次），扣完为止（投标文件中提供产品检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 |
|  | 产品质量（27分） | 3分 | 所投监控产品厂家连续5年或以上获得“工业和信息化部”颁发的“中国电子信息百强企业”证书，得3分；连续2-4年获得“工业和信息化部”颁发的“中国电子信息百强企业”证书，得1分；任意1年获得“工业和信息化部”颁发的“中国电子信息百强企业”证书，得0.5分；未提供不得分（投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 |
|  |  | 3分 | 所投监控产品厂家在全球安防50强中，连续5年排名在前5位的，得3分；连续2-4年排名在前5位的，得1分；任意1年排名在前5位的，得0.5分；其它情况不得分（投标文件中提供证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 |
|  |  | 3分 | 所投监控产品厂家获得“公安部重点实验室”，得3分，没有不计分（投标文件中提供证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 |
|  |  | 3分 | 所投监控产品厂家获得国务院颁发的国家级科学技术类奖励证书，得3分；获得省政府颁发的省级科学技术类奖励证书，得1分；获得市政府颁发的市级科学技术类奖励证书，得0.5分；没有提供不得分（投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 |
|  |  | 2分 | 所投监控产品厂家获得省级或以上“经济和信息化委员会”和“环境保护”部门颁发的省级或以上“绿色企业（清洁生产企业）”证书，得2分；没有提供不得分（投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 |
|  |  | 2分 | 所投液压升降柱产品厂家获得中国质检协会颁发的全国质量信用先进企业证书，得2分；没有提供不得分（投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 |
|  |  | 3分 | 所投报警主机产品厂家具有3C认证、中国安全技术防范认证中心出具的检测报告的每项计1.5分，本项满分3分（投标文件中提供相应的证书或证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 |
|  |  | 8分 | 所投LCD拼接屏设备制造商获得过全国电子信息行业最具影响力企业证书、“中华人民共和国国家工商总局”颁发的“守合同重信用”企业证书、“中国电子信息行业联合会”颁发的“电子百强30年创新发展领军企业”证书、“中华人民共和国工业和信息化部”颁发的“两化融合管理体系贯标试点企业”证书的每项计2分，满分为8分。（投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分) |
|  | 建设方案（10分） | 3分 | 进度计划及保证措施合理且符合要求；团队人员配备及安排合理；环境管理措施合理；安全管理措施合理；质量管理措施合理；共计3分。有缺漏项，欠合理的，每处扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 7分 | 提供7所学校监控布点平面设计图（包含长沙县一中、长沙县七中、干杉中心小学、黄龙小学、合心小学、江背中学、阳雀小学），设计科学合理，且设计图纸上的摄像机数量满足招标文件清单要求的计7分。有缺漏项，欠科学、欠合理的，每处扣1分，扣完为止。 |
| 商务（权值占18%） | 服务承诺 （4分） | 4分 | 投标人在项目所在地有售后服务机构、或投标人承诺中标后10日内在项目所在地区成立售后服务机构的计2分，有专人负责售前、售中、售后服务的计2分，本项满分4分（提供相应证明资料复印件或承诺书原件，否则不计分）。 |
|  | 综合实力 （3分） | 3分 | 投标人获得壹级安全技术防范资质的计3分，贰级安全技术防范资质计1.5分，其他不计分。（投标文件中提供相应的证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不计分） |
|  | 经营业绩 （9分） | 9分 | 投标人自2016年至投标截止时间前具有教育行业（网络系统、广播系统、监控系统）的经营业绩，且合同金额≥200万元的计3分；200万元＜合同金额≥50万元的，每个计2分（同类别的业绩最多计算2个），计满9分为止。（投标文件中提供相应经营业绩的中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章，否则不计分；原件在投标截止时间前递交评标委员会查验，否则不计分）。 |
|  | 投标文件编制（2分） | 2分 | 投标文件符合招标文件要求，没有缺、漏项，计算准确，标书制作规范的，计2分。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
| 合计 | 100分 |  |

备注：1、评分依据评标标准，进行评审。

2、评分标准涉及要求提供复印件的，投标人的投标文件中需附相关证书或证明文件的复印件并加盖投标人公章，否则相应计分项不予计分；

3、评分标准涉及要求提供原件的，原件无需密封（原件需统一装入档案袋中，注明投标人单位名称、原件名称和数量），随本项目投标文件一同递交，否则评分标准中所涉及的计分项不予计分。评标结束后原件退还。

4、投标人须对上述复印件和原件的真实性负责，如存在弄虚作假行为，一经查实，作无效投标处理。

## 正文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按投标人综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第29.2款规定的方式确定中标人。

7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

9.停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

# 第四章 技术规格、参数与要求

### 项目清单及技术参数要求

| 1、长沙县一中设备清单 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、前端设备 |
| 1 | 400万高清红外枪机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx， 3D数字降噪 宽动态范围 120dB 视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) 防护等级 IP67 | 188 | 台 |
| 2 | 800万鹰眼摄像机 | 全景摄像机有4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达4096×1800@30fps，星光级超低照度，0.005Lux/F2.0（彩色），0.0005Lux/F2.0（黑白）； 特写摄像机采用1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps，水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转），星光级超低照度，0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白），200m红外照射距离，37倍光学变倍，16倍数字变倍； 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能； 系统支持检测直径300米180°半圆形范围内运动目标; 产品支持在自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。（需提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） 系统支持点击联动功能、目标自动跟踪功能、手动跟踪功能； 支持强光抑制、3D数字降噪； 系统内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出，支持光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计，采用一体化设计，可快捷安装；H.265/H.264/MJPEG；支持防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。 | 2 | 台 |
| 3 | 200万高清红外半球 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 支持H.265及/H.264编码/ MJPEG； 最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR； 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°; 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； （需提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） | 2 | 台 |
| 4 | 鹰眼摄像机支架 | 原厂鹰眼摄像机专用支架 | 2 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V2A | 190 | 个 |
| 6 | 摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金/ | 188 | 个 |
| 7 | 电源接线箱 | 要求美观，大方 | 190 | 个 |
| 二、传输部分 |
| 1 | 网线 | 国标无氧铜双绞线 | 9600 | 米 |
| 2 | 电源线 | 全铜国标电缆 RVV2×1.0 | 9600 | 米 |
| 3 | 数据配线架 | 提供24个六类非屏蔽标准RJ45信息模块，系统性能符合TIA/EIA568-C标准对六类的要求，插拔次数≥2000次 | 8 | 个 |
| 4 | 理线架 | 黑色烤漆钢质理线架，占用空间1U，适用于19英寸标准机柜安装 | 11 | 个 |
| 5 | 4芯光纤 | 4芯单模带铠 | 8500 | 米 |
| 6 | 光纤配线架 | 标准安装界面，表面静电喷塑，美观大方，采用层叠式24芯一体化熔纤盘，使用方便 | 3 | 个 |
| 7 | 耦合器 | 低插入损耗，重复性好，两个标准插头对与适配器拔插10次后，插入损耗小于0.5db，任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35db（含重复性），回波损耗＞40db | 200 | 个 |
| 8 | 光纤跳线 | 采用最新一代光纤快速成端技术保证其传输功能，防火阻燃符合IEC 610754-2标准，无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准，低烟无卤排放IEC 61034-2标准，插入损耗小于0.3db,回波损耗大于50db；长度≥3M； | 50 | 根 |
| 9 | 光纤尾纤 | 产品符合YD/T1272.3对SC光纤连接器的标准要求，单芯SC光纤尾纤，长度≥1米。 | 100 | 根 |
| 10 | 16口千兆交换机 | 支持“标准”、“隔离”、“监控”三种模式自主选择，适用于多种环境 16个千兆自适应RJ45端口，支持端口自动翻转 线速转发，智能识别，高性能稳定运行 高达32Gbps的背板带宽，采用存储--转发模式 企业级精工铁壳，13寸机架式设计 一键监控加速模式，网络监控更流畅 一键端口VLAN模式，隔离防环更安全 | 12 | 台 |
| 11 | 24口千兆交换机 | 全千兆绿色节能交换机，24个10/100M/1000M自适应以太网口，端口4000V防雷/防静电设计，采用最新Broadcom方案低功耗无风扇设计，线速转发无丢包，端口自动侦测状态，无数据流通自动转为睡眠模式，最大15W功耗，标准19英寸1U全钢机箱，8K MAC地址空间，背板带宽48G | 10 | 台 |
| 12 | 24口核心交换机 | 26口千兆安全网管交换机，19英寸标准机架式 24个1000M电口+2个独立光电口+1个console口；DHCP保护、ARP欺骗防御、防环路防广播风暴。端口汇聚（16*8）、端口限速、802.1Q标记VLAN，支持SNMP网管协议；背板带宽52G,适用于企业、酒店、学校等中小型环境 | 1 | 台 |
| 13 | 千兆光纤收发器 | 千兆电口，一光两电 | 50 | 对 |
| 14 | 光纤盒 | 4芯光纤专用光纤盒 | 42 | 个 |
| 15 | 墙柜 | 350*550*400，防水，防锈，玻璃前门，网孔后门 | 12 | 台 |
| 16 | PVC管 | ¢20，国产品牌 | 18100 | 米 |
| 17 | 立杆 | 高度≥3.5米，整体美观大方，白色喷漆，不易掉色，防水，防锈 | 30 | 根 |
| 18 | 监控防水箱 | 白色喷漆，金属材质，室外专用，防水，防锈 | 30 | 个 |
| 三、机房部分 |
| 1 | 监控平台软件 | 1、支持BS/CS/微信企业号/发布屏进行管理/监控/查询/发布性能：一般＜16栋楼（超过评估），每个发布屏支持＜4路抓拍数据展示；每栋楼单库＜3000人；支持分权限查询数据；支持500路视频监控授权; 2、采用通用的J2EE企业级架构，可以在Linux和Windows操作系统下运行； 3、支持多网域配置，实现多网融合，跨网段、内外网、专网等灵活部署； 4、支持GB/T 28181-2011联网协议和DB33联网协议； 5、支持用户自定义LOGO替换配置； 6、支持添加单IP设备，支持IP段设备的批量添加以及没有固定IP地址设备； 7、支持智能设备和智能分析仪接入，实现人脸识别、人流量统计、视频质量诊断等智能分析功能； 8、支持用户有效期的配置，支持PKI认证系统对接（根据不同的PKI厂商需要定制）； 9、支持视频信号比例自适应(4:3,16:9)； 10、支持即时回放、电子放大功能、本地紧急手动录像功能； 11、能够提供视频预览模块URL连接； 12、支持录像秒级检索、分段回放、事件回放和标签回放等多种回放途径； 13、支持客户端对单个设备的语音对讲、支持客户端对多个设备的广播、支持客户端之间的语音对讲； 14、支持静态地图、谷歌地图、山海经纬地图、ArcGIS地图引擎； 15、支持告警联动功能，联动发短信发邮件、联动到外部系统（门禁）等； 16、支持视频实时上墙、回放上墙，大屏场景保存、开窗、漫游、拼接等功能； 17、具有与平台同一品牌的手机客户端，支持手机布撤防，支持多路视频手机实时预览。 | 1 | 套 |
| 2 | 监控平台服务器 | 4110(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 1 | 台 |
| 3 | 解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出; 支持对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。(需提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部检验报告复印件并加盖投标人公章) 支持接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。(需提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部检验报告复印件并加盖投标人公章) | 2 | 台 |
| 4 | 网络键盘 | 4维摇杆控制摇杆，10.2寸1024*600电容触摸屏，Android4.4，分体设计，2个USB接口，2个1080P，支持一路265解码，DVI/HDMI外接输出口; | 1 | 台 |
| 5 | 客户端电脑 | CPU：≥I5；内存：≥4G；硬盘容量：≥1T；要求配置独立显卡，显存≥1G；显示器≥19.5寸；包含鼠键；国内知名品牌 | 1 | 台 |
| 6 | 分控电脑 | CPU：≥I5；内存：≥4G；硬盘容量：≥1T；要求配置独立显卡，显存≥1G；显示器≥19.5寸；包含鼠键；国内知名品牌 | 2 | 台 |
| 7 | 55寸LCD拼接屏 | LCD液晶显示单元；尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：12ms(G to G)；对比度：4000:1；亮度：500cd/㎡；物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2；控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2） 可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 寿命：≥60000 小时； LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书复印件,并加盖投标人公章。 LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。提供第三方检测报告复印件, 并加盖投标人公章。 LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。提供第三方检测报告复印件, 并加盖投标人公章。 | 6 | 块 |
| 8 | LCD拼接屏支架+底座 | 落地式，定制/含封板 | 6 | 个 |
| 9 | 操作台 | 两联，定制 | 1 | 套 |
| 10 | 静电地板 | 采用冷轧钢板600*600*35mm | 30 | ㎡ |
| 11 | 43寸显示器 | 类型：LED电视,屏幕尺寸：43英寸 屏幕比例： 16:9 分辨率：全高清1920×1080最佳观看距离： 2.5-3.0米含支架。 | 3 | 台 |
| 12 | 电视墙 | 3孔 | 1 | 套 |
| 13 | 32路硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 （需提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） | 6 | 台 |
| 14 | 4T硬盘 | 监控级专用4T硬盘 | 40 | 块 |
| 15 | 机柜 | 600*600*1200，防水，防锈，玻璃前门，网孔后门 | 3 | 台 |
| 16 | PDU | 输出单元：≥8位 插座制式：符合GB2099.3-1997 10A国标万用插座 输入插头：符合GB1002-1996 10A国标三扁插头 输入方式：左端单路输入 电缆规格：3*1.5mm*3M 额定值：≥10A 250V 承载功率：≥2500W | 3 | 个 |
| 17 | 施工费 | 为完成项目而进行的所有劳务施工 | 1 | 项 |
| 18 | 系统集成及服务费 | 为完成项目而进行的所有技术支持与服务 | 1 | 项 |
| 升降柱（防撞）系统清单 |
| 1 | 快速液压升降柱 | 产品说明：液压驱动，升降时间1.8~2.5S；升降高度60cm；3M反光带警示；遥控器或按键控制；动力系统电压380V | 5 | 根 |
| 2 | 液压升降柱控制盒 | 控制系统采用线控盒和遥控面板控制 | 2 | 个 |
| 3 | 线控盒 | 控制方式：按钮 | 1 | 个 |
| 4 | 遥控器 | 控制方式：遥控，有效距离：<100m | 2 | 个 |
| 5 | 升降柱接线 | 定制 | 300 | 米 |
| 8 | 动力电源线 | YJV5*6mm² | 300 | 米 |
| 11 | 排水系统 | 含路面开挖、恢复原样，其中管材为Ф110， | 1 | 项 |
| 12 | 路面恢复 | 按现场施工现场要求，恢复原样 | 1 | 项 |
| 13 | 施工费 | 为完成项目而进行的所有劳务施工 | 1 | 项 |
| 14 | 系统集成及服务费 | 为完成项目而进行的所有技术支持与服务 | 1 | 项 |

| 2、长沙县七中设备清单 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、前端设备 |
| 1 | 200万高清红外枪机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离最远可达 30米；防护等级 IP67 | 95 | 台 |
| 2 | 200万高清红外半球 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 支持H.265及/H.264编码/ MJPEG； 最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR； 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°; 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； （需提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | DC12V2A | 96 | 个 |
| 4 | 摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金/ | 95 | 个 |
| 5 | 电源接线箱 | 要求美观，大方 | 96 | 个 |
| 二、传输部分 |
| 1 | 网线 | 国标无氧铜6类双绞线 | 5712 | 米 |
| 2 | 电源线 | 全铜国标电缆 RVV2×1.0 | 5712 | 米 |
| 3 | 理线架 | 黑色烤漆钢质理线架，占用空间1U，适用于19英寸标准机柜安装 | 2 | 个 |
| 4 | 4芯光纤 | 4芯单模带铠 | 6500 | 米 |
| 5 | 光纤配线架 | 19标准安装界面，表面静电喷塑，美观大方，采用层叠式12芯一体化熔纤盘，使用方便 | 2 | 个 |
| 6 | 耦合器 | 低插入损耗，重复性好，两个标准插头对与适配器拔插10次后，插入损耗小于0.5db，任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35db（含重复性），回波损耗＞40db | 120 | 个 |
| 7 | 光纤跳线 | 采用最新一代光纤快速成端技术保证其传输功能，防火阻燃符合IEC 610754-2标准，无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准，低烟无卤排放IEC 61034-2标准，插入损耗小于0.3db,回波损耗大于50db；长度≥3M； | 46 | 根 |
| 8 | 光纤尾纤 | 产品符合YD/T1272.3对SC光纤连接器的标准要求，单芯SC光纤尾纤，长度≥1米。 | 60 | 根 |
| 9 | 16口千兆交换机 | 支持“标准”、“隔离”、“监控”三种模式自主选择，适用于多种环境 16个千兆自适应RJ45端口，支持端口自动翻转 线速转发，智能识别，高性能稳定运行 高达32Gbps的背板带宽，采用存储--转发模式 企业级精工铁壳，13寸机架式设计 一键监控加速模式，网络监控更流畅 一键端口VLAN模式，隔离防环更安全 | 6 | 台 |
| 10 | 24口千兆交换机 | 全千兆绿色节能交换机，24个10/100M/1000M自适应以太网口，端口4000V防雷/防静电设计，采用最新Broadcom方案低功耗无风扇设计，线速转发无丢包，端口自动侦测状态，无数据流通自动转为睡眠模式，最大15W功耗，标准19英寸1U全钢机箱，8K MAC地址空间，背板带宽48G | 5 | 台 |
| 11 | 24口核心交换机 | 26口千兆安全网管交换机，19英寸标准机架式 24个1000M电口+2个独立光电口+1个console口；DHCP保护、ARP欺骗防御、防环路防广播风暴。端口汇聚（16*8）、端口限速、802.1Q标记VLAN，支持SNMP网管协议；背板带宽52G,适用于企业、酒店、学校等中小型环境 | 1 | 台 |
| 12 | 千兆光纤收发器 | 千兆电口，一光两电 | 30 | 对 |
| 13 | 光纤盒 | 4芯光纤专用光纤盒 | 30 | 个 |
| 14 | 墙柜 | 350*550*400，防水，防锈，玻璃前门，网孔后门 | 12 | 台 |
| 15 | PVC管 | ¢20，国产品牌 | 12212 | 米 |
| 16 | 立杆 | 高度≥3.5米，整体美观大方，白色喷漆，不易掉色，防水，防锈 | 10 | 根 |
| 17 | 监控防水箱 | 白色喷漆，金属材质，室外专用，防水，防锈 | 10 | 个 |
| 三、机房部分 |
| 1 | 43寸显示器 | 类型：LED电视,屏幕尺寸：43英寸 屏幕比例： 16:9 分辨率：全高清1920×1080最佳观看距离： 2.5-3.0米含支架。 | 3 | 台 |
| 2 | 电视墙 | 3孔 | 1 | 套 |
| 3 | 32路硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 （需提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） | 3 | 台 |
| 4 | 4T硬盘 | 监控级专用4T硬盘 | 18 | 块 |
| 5 | 机柜 | 600*600*1200，防水，防锈，玻璃前门，网孔后门 | 1 | 台 |
| 6 | PDU | 输出单元：≥8位 插座制式：符合GB2099.3-1997 10A国标万用插座 输入插头：符合GB1002-1996 10A国标三扁插头 输入方式：左端单路输入 电缆规格：3*1.5mm*3M 额定值：≥10A 250V 承载功率：≥2500W | 1 | 个 |
| 7 | 施工费 | 为完成项目而进行的所有劳务施工 | 1 | 项 |
| 8 | 系统集成及服务费 | 为完成项目而进行的所有技术支持与服务 | 1 | 项 |

| 3、黄兴镇干杉中心小学设备清单 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、前端设备 |
| 1 | 200万高清红外枪机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离最远可达 30米；防护等级 IP67 | 32 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | DC12V2A | 32 | 个 |
| 3 | 摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金/ | 32 | 个 |
| 4 | 电源接线箱 | 要求美观，大方 | 32 | 个 |
| 二、传输部分 |
| 1 | 网线 | 国标无氧铜双绞线 | 2520 | 米 |
| 2 | 电源线 | 全铜国标电缆 RVV2×1.0 | 2520 | 米 |
| 3 | 4芯光纤 | 4芯单模带铠 | 1000 | 米 |
| 4 | 耦合器 | 低插入损耗，重复性好，两个标准插头对与适配器拔插10次后，插入损耗小于0.5db，任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35db（含重复性），回波损耗＞40db | 32 | 个 |
| 5 | 光纤跳线 | 采用最新一代光纤快速成端技术保证其传输功能，防火阻燃符合IEC 610754-2标准，无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准，低烟无卤排放IEC 61034-2标准，插入损耗小于0.3db,回波损耗大于50db；长度≥3M； | 10 | 根 |
| 6 | 光纤尾纤 | 产品符合YD/T1272.3对SC光纤连接器的标准要求，单芯SC光纤尾纤，长度≥1米。 | 16 | 根 |
| 7 | 16口千兆交换机 | 支持“标准”、“隔离”、“监控”三种模式自主选择，适用于多种环境 16个千兆自适应RJ45端口，支持端口自动翻转 线速转发，智能识别，高性能稳定运行 高达32Gbps的背板带宽，采用存储--转发模式 企业级精工铁壳，13寸机架式设计 一键监控加速模式，网络监控更流畅 一键端口VLAN模式，隔离防环更安全 | 2 | 台 |
| 8 | 24口千兆交换机 | 全千兆绿色节能交换机，24个10/100M/1000M自适应以太网口，端口4000V防雷/防静电设计，采用最新Broadcom方案低功耗无风扇设计，线速转发无丢包，端口自动侦测状态，无数据流通自动转为睡眠模式，最大15W功耗，标准19英寸1U全钢机箱，8K MAC地址空间，背板带宽48G | 2 | 台 |
| 9 | 千兆光纤收发器 | 千兆电口，一光两电 | 8 | 对 |
| 10 | 光纤盒 | 4芯光纤专用光纤盒 | 10 | 个 |
| 11 | 墙柜 | 350*550*400，防水，防锈，玻璃前门，网孔后门 | 2 | 台 |
| 12 | PVC管 | ¢20，国产品牌 | 5920 | 米 |
| 13 | 立杆 | 高度≥3.5米，整体美观大方，白色喷漆，不易掉色，防水，防锈 | 4 | 根 |
| 14 | 监控防水箱 | 白色喷漆，金属材质，室外专用，防水，防锈 | 4 | 个 |
| 三、机房部分 |
| 1 | 43寸显示器 | 类型：LED电视,屏幕尺寸：43英寸 屏幕比例： 16:9 分辨率：全高清1920×1080最佳观看距离： 2.5-3.0米含支架。 | 1 | 台 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 （需提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 3 | 4T硬盘 | 监控级专用4T硬盘 | 6 | 块 |
| 4 | 机柜 | 600*600*1200，防水，防锈，玻璃前门，网孔后门 | 1 | 台 |
| 5 | PDU | 输出单元：≥8位 插座制式：符合GB2099.3-1997 10A国标万用插座 输入插头：符合GB1002-1996 10A国标三扁插头 输入方式：左端单路输入 电缆规格：3*1.5mm*3M 额定值：≥10A 250V 承载功率：≥2500W | 1 | 个 |
| 6 | 施工费 | 为完成项目而进行的所有劳务施工 | 1 | 项 |
| 7 | 系统集成及服务费 | 为完成项目而进行的所有技术支持与服务 | 1 | 项 |

| 4、黄花镇黄龙小学设备清单 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、前端设备 |
| 1 | 200万高清红外枪机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离最远可达 30米；防护等级 IP67 | 20 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | DC12V2A | 20 | 个 |
| 3 | 摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金/ | 20 | 个 |
| 4 | 电源接线箱 | 要求美观，大方 | 20 | 个 |
| 二、传输部分 |
| 1 | 网线 | 国标无氧铜6类双绞线 | 870 | 米 |
| 2 | 电源线 | 全铜国标电缆 RVV2×1.0 | 870 | 米 |
| 3 | 4芯光纤 | 4芯单模带铠 | 300 | 米 |
| 4 | 耦合器 | 低插入损耗，重复性好，两个标准插头对与适配器拔插10次后，插入损耗小于0.5db，任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35db（含重复性），回波损耗＞40db | 24 | 个 |
| 5 | 光纤跳线 | 采用最新一代光纤快速成端技术保证其传输功能，防火阻燃符合IEC 610754-2标准，无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准，低烟无卤排放IEC 61034-2标准，插入损耗小于0.3db,回波损耗大于50db；长度≥3M； | 6 | 根 |
| 6 | 光纤尾纤 | 产品符合YD/T1272.3对SC光纤连接器的标准要求，单芯SC光纤尾纤，长度≥1米。 | 12 | 根 |
| 7 | 六类跳线 | 线芯为多芯软线，符合TIA/EIA568-C标准对超六类软线的要求，支持500MHZ宽带，插头接插次数≥750次 YD/T1019，ISO/IEC11801。长度≥3米 | 5 | 根 |
| 8 | 16口千兆交换机 | 支持“标准”、“隔离”、“监控”三种模式自主选择，适用于多种环境 16个千兆自适应RJ45端口，支持端口自动翻转 线速转发，智能识别，高性能稳定运行 高达32Gbps的背板带宽，采用存储--转发模式 企业级精工铁壳，13寸机架式设计 一键监控加速模式，网络监控更流畅 一键端口VLAN模式，隔离防环更安全 | 2 | 台 |
| 9 | 24口千兆交换机 | 全千兆绿色节能交换机，24个10/100M/1000M自适应以太网口，端口4000V防雷/防静电设计，采用最新Broadcom方案低功耗无风扇设计，线速转发无丢包，端口自动侦测状态，无数据流通自动转为睡眠模式，最大15W功耗，标准19英寸1U全钢机箱，8K MAC地址空间，背板带宽48G | 1 | 台 |
| 10 | 千兆光纤收发器 | 千兆电口，一光两电 | 4 | 对 |
| 11 | 光纤盒 | 4芯光纤专用光纤盒 | 6 | 个 |
| 12 | 墙柜 | 350*550*400，防水，防锈，玻璃前门，网孔后门 | 2 | 台 |
| 13 | PVC管 | ¢20，国产品牌 | 960 | 米 |
| 14 | 立杆 | 高度≥3.5米，整体美观大方，白色喷漆，不易掉色，防水，防锈 | 2 | 根 |
| 15 | 监控防水箱 | 白色喷漆，金属材质，室外专用，防水，防锈 | 2 | 个 |
| 三、机房部分 |
| 1 | 43寸显示器 | 类型：LED电视,屏幕尺寸：43英寸 屏幕比例： 16:9 分辨率：全高清1920×1080最佳观看距离： 2.5-3.0米含支架。 | 1 | 台 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 （需提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 3 | 4T硬盘 | 监控级专用4T硬盘 | 4 | 块 |
| 4 | 机柜 | 600*600*1200，防水，防锈，玻璃前门，网孔后门 | 1 | 台 |
| 5 | PDU | 输出单元：≥8位 插座制式：符合GB2099.3-1997 10A国标万用插座 输入插头：符合GB1002-1996 10A国标三扁插头 输入方式：左端单路输入 电缆规格：3*1.5mm*3M 额定值：≥10A 250V 承载功率：≥2500W | 1 | 个 |
| 6 | 施工费 | 为完成项目而进行的所有劳务施工 | 1 | 项 |
| 7 | 系统集成及服务费 | 为完成项目而进行的所有技术支持与服务 | 1 | 项 |

| 5、黄花镇合心小学设备清单 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、前端设备 |
| 1 | 200万声光警戒摄像机 | 200万星光级1/2.7”CMOS 智能筒型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警;支持联动声音报警 最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG；最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口；报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 红外照射距离:最远可达50米；防护等级:IP67 （需提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） | 8 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | DC12V2A | 8 | 个 |
| 3 | 电源接线箱 | 要求美观，大方 | 8 | 个 |
| 二、传输部分 |
| 1 | 网线 | 国标无氧铜6类双绞线 | 200 | 米 |
| 2 | 电源线 | 全铜国标电缆 RVV2×1.0 | 700 | 米 |
| 3 | 4芯光纤 | 4芯单模带铠 | 700 | 米 |
| 4 | 耦合器 | 低插入损耗，重复性好，两个标准插头对与适配器拔插10次后，插入损耗小于0.5db，任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35db（含重复性），回波损耗＞40db | 24 | 个 |
| 5 | 光纤跳线 | 采用最新一代光纤快速成端技术保证其传输功能，防火阻燃符合IEC 610754-2标准，无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准，低烟无卤排放IEC 61034-2标准，插入损耗小于0.3db,回波损耗大于50db；长度≥3M； | 20 | 根 |
| 6 | 光纤尾纤 | 产品符合YD/T1272.3对SC光纤连接器的标准要求，单芯SC光纤尾纤，长度≥1米。 | 12 | 根 |
| 7 | 16口千兆交换机 | 支持“标准”、“隔离”、“监控”三种模式自主选择，适用于多种环境 16个千兆自适应RJ45端口，支持端口自动翻转 线速转发，智能识别，高性能稳定运行 高达32Gbps的背板带宽，采用存储--转发模式 企业级精工铁壳，13寸机架式设计 一键监控加速模式，网络监控更流畅 一键端口VLAN模式，隔离防环更安全 | 1 | 台 |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 千兆电口，一光两电 | 8 | 对 |
| 9 | 光纤盒 | 4芯光纤专用光纤盒 | 2 | 个 |
| 10 | PVC管 | ¢20，国产品牌 | 800 | 米 |
| 11 | 立杆 | 高度≥3.5米，整体美观大方，白色喷漆，不易掉色，防水，防锈 | 3 | 根 |
| 12 | 监控防水箱 | 白色喷漆，金属材质，室外专用，防水，防锈 | 3 | 个 |
| 三、机房部分 |
| 1 | 43寸显示器 | 类型：LED电视,屏幕尺寸：43英寸 屏幕比例： 16:9 分辨率：全高清1920×1080最佳观看距离： 2.5-3.0米含支架。 | 1 | 台 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 （需提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 3 | 4T硬盘 | 监控级专用4T硬盘 | 2 | 块 |
| 4 | 机柜 | 600*600*1200，防水，防锈，玻璃前门，网孔后门 | 1 | 台 |
| 5 | PDU | 输出单元：≥8位 插座制式：符合GB2099.3-1997 10A国标万用插座 输入插头：符合GB1002-1996 10A国标三扁插头 输入方式：左端单路输入 电缆规格：3*1.5mm*3M 额定值：≥10A 250V 承载功率：≥2500W | 1 | 个 |
| 6 | 施工费 | 为完成项目而进行的所有劳务施工 | 1 | 项 |
| 7 | 系统集成及服务费 | 为完成项目而进行的所有技术支持与服务 | 1 | 项 |

| 6、江背镇江背中学设备清单 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、前端设备 |
| 1 | 200万声光警戒摄像机 | 200万星光级1/2.7”CMOS 智能筒型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警;支持联动声音报警 最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG；最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口；报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 红外照射距离:最远可达50米；防护等级:IP67 （需提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） | 9 | 台 |
| 2 | 200万高清红外枪机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离最远可达 30米；防护等级 IP67 | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | DC12V2A | 10 | 个 |
| 4 | 电源接线箱 | 要求美观，大方 | 10 | 个 |
| 二、传输部分 |
| 1 | 网线 | 国标无氧铜6类双绞线 | 300 | 米 |
| 2 | 电源线 | 全铜国标电缆 RVV2×1.0 | 1000 | 米 |
| 3 | 4芯光纤 | 4芯单模带铠 | 1000 | 米 |
| 4 | 耦合器 | 低插入损耗，重复性好，两个标准插头对与适配器拔插10次后，插入损耗小于0.5db，任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35db（含重复性），回波损耗＞40db | 24 | 个 |
| 5 | 光纤跳线 | 采用最新一代光纤快速成端技术保证其传输功能，防火阻燃符合IEC 610754-2标准，无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准，低烟无卤排放IEC 61034-2标准，插入损耗小于0.3db,回波损耗大于50db；长度≥3M； | 20 | 根 |
| 6 | 光纤尾纤 | 产品符合YD/T1272.3对SC光纤连接器的标准要求，单芯SC光纤尾纤，长度≥1米。 | 12 | 根 |
| 7 | 16口千兆交换机 | 支持“标准”、“隔离”、“监控”三种模式自主选择，适用于多种环境 16个千兆自适应RJ45端口，支持端口自动翻转 线速转发，智能识别，高性能稳定运行 高达32Gbps的背板带宽，采用存储--转发模式 企业级精工铁壳，13寸机架式设计 一键监控加速模式，网络监控更流畅 一键端口VLAN模式，隔离防环更安全 | 1 | 台 |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 千兆电口，一光两电 | 10 | 对 |
| 9 | 光纤盒 | 4芯光纤专用光纤盒 | 6 | 个 |
| 10 | PVC管 | ¢20，国产品牌 | 1000 | 米 |
| 11 | 立杆 | 高度≥3.5米，整体美观大方，白色喷漆，不易掉色，防水，防锈 | 4 | 根 |
| 12 | 监控防水箱 | 白色喷漆，金属材质，室外专用，防水，防锈 | 4 | 个 |
| 三、机房部分 |
| 1 | 43寸显示器 | 类型：LED电视,屏幕尺寸：43英寸 屏幕比例： 16:9 分辨率：全高清1920×1080最佳观看距离： 2.5-3.0米含支架。 | 1 | 台 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 （需提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 3 | 4T硬盘 | 监控级专用4T硬盘 | 3 | 块 |
| 4 | 机柜 | 600*600*1200，防水，防锈，玻璃前门，网孔后门 | 1 | 台 |
| 5 | PDU | 输出单元：≥8位 插座制式：符合GB2099.3-1997 10A国标万用插座 输入插头：符合GB1002-1996 10A国标三扁插头 输入方式：左端单路输入 电缆规格：3*1.5mm*3M 额定值：≥10A 250V 承载功率：≥2500W | 1 | 个 |
| 6 | 施工费 | 为完成项目而进行的所有劳务施工 | 1 | 项 |
| 7 | 系统集成及服务费 | 为完成项目而进行的所有技术支持与服务 | 1 | 项 |

| 7、江背镇阳雀小学设备清单 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、前端设备 |
| 1 | 200万声光警戒摄像机 | 200万星光级1/2.7”CMOS 智能筒型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警;支持联动声音报警 最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG；最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口；报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 红外照射距离:最远可达50米；防护等级:IP67 （需提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） | 10 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | DC12V2A | 10 | 个 |
| 3 | 电源接线箱 | 要求美观，大方 | 10 | 个 |
| 二、传输部分 |
| 1 | 网线 | 国标无氧铜6类双绞线 | 300 | 米 |
| 2 | 电源线 | 全铜国标电缆 RVV2×1.0 | 1000 | 米 |
| 3 | 4芯光纤 | 4芯单模带铠 | 1000 | 米 |
| 4 | 耦合器 | 低插入损耗，重复性好，两个标准插头对与适配器拔插10次后，插入损耗小于0.5db，任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35db（含重复性），回波损耗＞40db | 24 | 个 |
| 5 | 光纤跳线 | 采用最新一代光纤快速成端技术保证其传输功能，防火阻燃符合IEC 610754-2标准，无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准，低烟无卤排放IEC 61034-2标准，插入损耗小于0.3db,回波损耗大于50db；长度≥3M； | 20 | 根 |
| 6 | 光纤尾纤 | 产品符合YD/T1272.3对SC光纤连接器的标准要求，单芯SC光纤尾纤，长度≥1米。 | 12 | 根 |
| 7 | 16口千兆交换机 | 支持“标准”、“隔离”、“监控”三种模式自主选择，适用于多种环境 16个千兆自适应RJ45端口，支持端口自动翻转 线速转发，智能识别，高性能稳定运行 高达32Gbps的背板带宽，采用存储--转发模式 企业级精工铁壳，13寸机架式设计 一键监控加速模式，网络监控更流畅 一键端口VLAN模式，隔离防环更安全 | 1 | 台 |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 千兆电口，一光两电 | 10 | 对 |
| 9 | 光纤盒 | 4芯光纤专用光纤盒 | 6 | 个 |
| 10 | PVC管 | ¢20，国产品牌 | 1000 | 米 |
| 11 | 立杆 | 高度≥3.5米，整体美观大方，白色喷漆，不易掉色，防水，防锈 | 4 | 根 |
| 12 | 监控防水箱 | 白色喷漆，金属材质，室外专用，防水，防锈 | 4 | 个 |
| 三、机房部分 |
| 1 | 43寸显示器 | 类型：LED电视,屏幕尺寸：43英寸 屏幕比例： 16:9 分辨率：全高清1920×1080最佳观看距离： 2.5-3.0米含支架。 | 1 | 台 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 （需提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 3 | 4T硬盘 | 监控级专用4T硬盘 | 3 | 块 |
| 4 | 机柜 | 600*600*1200，防水，防锈，玻璃前门，网孔后门 | 1 | 台 |
| 5 | PDU | 输出单元：≥8位 插座制式：符合GB2099.3-1997 10A国标万用插座 输入插头：符合GB1002-1996 10A国标三扁插头 输入方式：左端单路输入 电缆规格：3*1.5mm*3M 额定值：≥10A 250V 承载功率：≥2500W | 1 | 个 |
| 6 | 施工费 | 为完成项目而进行的所有劳务施工 | 1 | 项 |
| 7 | 系统集成及服务费 | 为完成项目而进行的所有技术支持与服务 | 1 | 项 |

| 8、长沙县教育局设备：一键式报警系统清单 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 报警主机 | 8路有线防区，采用标准CID协议传输，支持9组标准CID防区类型。出入延时、内部防区、周界防区、有声紧急报警、无声紧急报警，火警、瓦斯、医疗救护、智能防区。支持烟雾探测器、煤气探测器、紧急按钮、红外探测器等接入，可自定义不同报警类型。 支持留守布防、独立防区布防、延时布防、远程布防、离去布防、读卡器刷卡门禁布、撤防。 采用GPRS高速信息传递，1秒报警中心即可以收到警情信息。联网中心平台可对设备进行布撤防等日常操作，修改编程内容及限制失信用户设备。可支持微信、APP信息推送。 采用GSM双向对讲电路，拨号迅速，6秒钟直接拨通110接警电话。 可以扩展485A总线传输，可以在报警主板上直接增加TCP网络模块，方便后期技术升级。 采用后备式拨号设计，智能循环拨号，占线自动切换到另外一个号码。 支持键盘密码操作、遥控器操作、手机远程电话编程、控制等。 支持6组用户电话号码，支持4组手机号码接收短信。 有高新企业认证。 可扩展至15路继电器，方便联动灯光等设备。 提供报警主机彩页。 | 100 | 台 |
| 2 | 报警按钮 | 钥匙复位、自动复位方式可选，钥匙材料用铝合金镀镍 外壳材料ABS，工作电压12VDC，开关耐压250VDC | 100 | 台 |
| 3 | 声光报警器 | 工作电压范围（VDC）:6-15 额定电流（mA）:300 额定电压（VDC）：12 声压（VDC）：110+—3 毛重（kgs）:14.5 包装尺寸（mm）：580*240*450 防火ABS阻燃外壳 | 100 | 个 |
| 4 | 电池 | 12V/7AH | 100 | 块 |
| 5 | 报警信号线 | 全铜国标电缆 RVV2×1.0 | 5000 | 米 |
| 6 | 键盘电源线 | 全铜国标电缆 RVV4×1.0 | 1000 | 米 |
| 7 | 电话开户费 | 电话开户 | 100 | 户 |
| 8 | PVC管 | ¢20，国产品牌 | 5000 | 米 |
| 9 | 施工费 | 为完成项目而进行的所有劳务施工 | 1 | 项 |
| 10 | 系统集成及服务费 | 为完成项目而进行的所有技术支持与服务 | 1 | 项 |

| 长沙县教育局设备：一键式报警通信费用清单 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电话费 | 长沙县所有学校一键报警电话2019年12月31日电话费用，含欠缴费用 | 200 | 部 |

| 长沙县教育局设备：雪亮工程对接清单 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 系统集成及服务费 | 完成长沙县所有学校摄像机与雪亮工程系统的对接（不含对接所需核心设备、服务器等） | 1 | 项 |

| 长沙县教育局设备：局老显示屏改造清单 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，含光模块 | 1 | 台 |
| 2 | 24口核心交换机 | 16个千兆光口，8个千兆电口，4个万兆端口 含光模块 | 1 | 台 |
| 3 | 解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持12路HDMI和6路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持12路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 ; 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：12路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；24路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；24路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；36路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；60路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；96路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；192路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。(需提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部检验报告复印件并加盖投标人公章) 支持接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。(需提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部检验报告复印件并加盖投标人公章) | 1 | 台 |
| 4 | 施工费 | 为完成项目而进行的所有劳务施工 | 1 | 项 |
| 5 | 系统集成及服务费 | 为完成项目而进行的所有技术支持与服务 | 1 | 项 |

| 长沙县教育局设备：监控系统运行维护清单 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 监控系统运行维护费 | 1、全县所有学校的所有监控系统的设备维护及维修， 2、全县所有监控摄像机（约8000个）全部联网至教育局， 3、交钥匙工程 | 1 | 项 |
| 2 | 笔记本电脑 | CPU：≥I5；内存：≥8G；硬盘容量：≥1T；要求配置独立显卡，显存≥2G；国内知名品牌 | 1 | 台 |

| 长沙县教育局设备：平安校园先进区域建设清单 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 视频监控系统 |
| 1 | 400万高清红外枪机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx， 3D数字降噪 宽动态范围 120dB 视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) 防护等级 IP67 | 14 | 台 |
| 2 | 200万高清红外半球 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 支持H.265及/H.264编码/ MJPEG； 最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR； 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°; 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； （需提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章） | 11 | 台 |
| 3 | 摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金/ | 14 | 个 |
| 4 | 摄像机电源 | DC12V2A | 25 | 个 |
| 5 | 电源接线箱 | 要求美观，大方 | 25 | 个 |
| 6 | 4路硬盘录像机 | `支持萤石云服务，可一键配置上网； 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机； 最大支持500万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264 网络设备混合接入； 支持HDMI与VGA同源输出，支持高清1080p显示输出； 便捷的UI操作界面，支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能； 支持录像文件按时间打包； 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录1U 260小机箱 1个HDMI，1个VGA，同源输出 1盘位，可满配6TB硬盘 1个百兆网口 2个USB2.0接口 输入带宽：40M 4路H.264、H.265接入 最大支持4×1080P解码 支持H.264、H.265解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 5 | 台 |
| 7 | 4T硬盘 | 监控级专用4T硬盘 | 48 | 个 |
| 8 | 16口千兆交换机 | 支持“标准”、“隔离”、“监控”三种模式自主选择，适用于多种环境 16个千兆自适应RJ45端口，支持端口自动翻转 线速转发，智能识别，高性能稳定运行 高达32Gbps的背板带宽，采用存储--转发模式 企业级精工铁壳，13寸机架式设计 一键监控加速模式，网络监控更流畅 一键端口VLAN模式，隔离防环更安全 | 7 | 台 |
| 9 | 19寸显示器 | 19寸 | 5 | 台 |
| 10 | 千兆光纤收发器 | 千兆电口，一光两电 | 8 | 对 |
| 11 | HDMI线 | 高清HDMI线,19+1全铜线芯 | 5 | 根 |
| 12 | 电源线 | 全铜国标电缆 RVV2×1.0 | 2500 | 米 |
| 13 | 网线 | 国标无氧铜6类双绞线 | 2500 | 米 |
| 14 | 4芯光纤 | 4芯单模带铠 | 2000 | 米 |
| 15 | 光纤盒 | 4芯光纤专用光纤盒 | 8 | 个 |
| 16 | 光纤尾纤 | 产品符合YD/T1272.3对SC光纤连接器的标准要求，单芯SC光纤尾纤，长度≥1米。 | 8 | 条 |
| 17 | 耦合器 | 低插入损耗，重复性好，两个标准插头对与适配器拔插10次后，插入损耗小于0.5db，任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35db（含重复性），回波损耗＞40db | 16 | 个 |
| 18 | 光纤跳线 | 采用最新一代光纤快速成端技术保证其传输功能，防火阻燃符合IEC 610754-2标准，无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准，低烟无卤排放IEC 61034-2标准，插入损耗小于0.3db,回波损耗大于50db；长度≥3M； | 8 | 根 |
| 19 | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头，达标通过福禄克测试，环保PC料，通透性强 | 2 | 盒 |
| 20 | PVC管 | ¢20，国产品牌 | 5100 | 米 |
| 一键式报警系统 |
| 1 | 报警主机 | 8路有线防区，采用标准CID协议传输，支持9组标准CID防区类型。出入延时、内部防区、周界防区、有声紧急报警、无声紧急报警，火警、瓦斯、医疗救护、智能防区。支持烟雾探测器、煤气探测器、紧急按钮、红外探测器等接入，可自定义不同报警类型。 支持留守布防、独立防区布防、延时布防、远程布防、离去布防、读卡器刷卡门禁布、撤防。 采用GPRS高速信息传递，1秒报警中心即可以收到警情信息。联网中心平台可对设备进行布撤防等日常操作，修改编程内容及限制失信用户设备。可支持微信、APP信息推送。 采用GSM双向对讲电路，拨号迅速，6秒钟直接拨通110接警电话。 可以扩展485A总线传输，可以在报警主板上直接增加TCP网络模块，方便后期技术升级。 采用后备式拨号设计，智能循环拨号，占线自动切换到另外一个号码。 支持键盘密码操作、遥控器操作、手机远程电话编程、控制等。 支持6组用户电话号码，支持4组手机号码接收短信。 有高新企业认证。 可扩展至15路继电器，方便联动灯光等设备。 提供报警主机彩页。 | 10 | 台 |
| 2 | 报警按钮 | 钥匙复位、自动复位方式可选，钥匙材料用铝合金镀镍 外壳材料ABS，工作电压12VDC，开关耐压250VDC | 10 | 台 |
| 3 | 声光报警器 | 工作电压范围（VDC）:6-15额定电流（mA）:300额定电压（VDC）：12 声压（VDC）：110+—3 毛重（kgs）:14.5 包装尺寸（mm）：580*240*450 防火ABS阻燃外壳 | 10 | 个 |
| 4 | 电池 | 12V/7AH | 10 | 个 |
| 5 | 电话开户 | 电话开户 | 7 | 户 |
| 6 | 报警信号线 | 全铜国标电缆 RVV2×1.0 | 700 | 米 |
| 7 | 施工费 | 为完成项目而进行的所有劳务施工 | 1 | 项 |
| 8 | 系统集成及服务费 | 为完成项目而进行的所有技术支持与服务 | 1 | 项 |

| 长沙县教育局设备：其他 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 200万高清红外枪机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离最远可达 30米；防护等级 IP67 | 3 | 台 |
| 2 | 4T硬盘 | 监控级专用4T硬盘 | 1 | 块 |
| 3 | 摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金/ | 3 | 个 |
| 4 | 摄像机电源 | DC12V2A | 3 | 个 |
| 5 | 电源接线箱 | 要求美观，大方 | 3 | 个 |
| 6 | 网线 | 国标无氧铜6类双绞线 | 300 | 米 |
| 7 | 电源线 | 全铜国标电缆 RVV2×1.0 | 300 | 米 |
| 8 | PVC管 | ¢20，国产品牌 | 300 | 米 |
| 9 | 施工费 | 为完成项目而进行的所有劳务施工 | 1 | 项 |
| 10 | 系统集成及服务费 | 为完成项目而进行的所有技术支持与服务 | 1 | 项 |

### 二、相关说明

1、本项目采购清单中同样货物所要求的相同检测报告或相关证明文件，投标人在投标文件中提供一次即可。

2、项目采购清单中序号“8、长沙县教育局”共包括一键式报警系统清单、一键式报警通信费用清单、雪亮工程对接清单、局老显示屏改造清单、监控系统运行维护清单、平安校园先进区域建设清单、其他。

其中有关一键式报警系统的清单（设备、材料、电话费、开户数等）的数量为估算数量，实际使用数量不论增减必须满足业主要求，且价格不予调整。

3、采购人不统一组织现场踏勘，采购人向投标人提供平面设计图纸，投标人可自行踏勘，投标人自行承担踏勘现场所发生的费用，且踏勘期间发生的意外自负。

| 序号 | 学校名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙县一中 | 熊老师 | 13874940133 |
| 2 | 长沙县七中 | 马老师 | 13874913838 |
| 3 | 黄兴镇干杉中心小学 | 盛老师 | 13974919440 |
| 4 | 黄花镇黄龙小学 | 汤老师 | 13874909137 |
| 5 | 黄花镇合心小学 | 周老师 | 18773111182 |
| 6 | 江背镇江背中学 | 蒋老师 | 13874872912 |
| 7 | 江背镇阳雀小学 | 章老师 | 13467311319 |
| 8 | 长沙县教育局 | 胡老师 | 0731-84089457 |

★4、为保证系统兼容性，投标人所投监控设备中的摄像机与硬盘录像机须为同一品牌。并提供接入长沙县教育局现有平台无缝对接承诺书（加盖投标人公章）。

★5、供应商应在投标文件中承诺中标后7个工作日内提供所投视频监控产品（摄像机、硬盘录像机）的制造商针对本项目出具的售后服务承诺函原件。投标人若在中标后7个工作日内未能按承诺的内容提供售后服务承诺函原件的，视为虚假应标，采购人将取消其中标资格。

★6、本项目总预算金额为237.5万元，投标人所投各分项设备的报价均不得超过其预算价，否则，其投标无效，各分项预算金额如下：

| 序号 | 学校名称 | 预算金额（单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长沙县一中 | 100 |
| 2 | 长沙县七中 | 27.5 |
| 3 | 黄兴镇干杉中心小学 | 10 |
| 4 | 黄花镇黄龙小学 | 5 |
| 5 | 黄花镇合心小学 | 4 |
| 6 | 江背镇江背中学 | 5 |
| 7 | 江背镇阳雀小学 | 5 |
| 8 | 长沙县教育局 | 81 |
| 合计 | 237.5 |

7、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及配套附件，以及产品运输保险保管、安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

8、本项目采用集中供电，所有设备电源需从监控机房取电。

9、监控系统施工过程中每个摄像头都需按学校+地点命名。

### 三、项目实施要求

1．产品运输、保管及保险

1.1中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.方案要求

2.1投标人必须对项目实施进行设计，所用的材料和产品必须有名称、规格、生产厂商、数量、价格小计等详细列表。

2.2投标人应提供详细的建设方案、设计图等相关的设计文档，并说明其设计依据。

2.3投标人应在建设方案详细说明项目的人员组织、进度、质量、安全、培训安排等。

3.施工要求

3.1投标人中标后应对工程实施进行详细深化设计。

3.2学校保证供电正常，并安排专人配合中标公司的安装工作。施工时布线应整齐、规范，地面及墙上线材应加装PVC管（槽），转角需用转角器或相关配件联接，过道部分应加装钢槽板。

3.3中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3.4项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

4.验收要求

4.1采购人提供长沙县地图，供投标人参考送货路线并评估送货费用。

4.2 在确定中标人后，采购人将提供安装学校的联系人及联系方式。

4.3 中标后，采购人将提供学校验收单及金额样表，送货安装后必须由各校分别填写验收单并加盖学校公章；中标人在项目实施完成时必须提供到校清单及金额汇总表和各校的验收单（学校验收单需学校相关负责人签字并加盖学校公章，到校清单及金额汇总表需加盖投标人公章），由县教育局在抽检后填写政府采购统一格式的总验收单。

5.	质量保证

5.1投标人所提供的产品必须是原厂正货且原厂原装的全新产品，整个系统的硬件设备要求壹年全免保修，系统工程质保期叁年。

5.2整个系统完工后，应在监控中心机房机柜侧面位置张贴售后服务卡，要求注明：施工公司、联系人及联系电话、厂家售后服务联系电话等相关信息。售后服务卡应制作精美，粘贴牢固、可靠，保证非人为因素三年内不会丢失。

6.	售后服务要求

6.1产品的质量保修期为自验收通过之日起，保修期内，若产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期相应顺延，若停用时间累计超过三十天则保修期重新计算。

6.2产品故障报修的响应时间：应在接到产品故障报修后四小时内响应，一个工作日内到达现场，两个工作日内处理完毕。若故障检修两个工作日后仍无法排除的，供应商应在故障报修两个工作日后的一个工作日内提供不低于故障规格型号档次的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。

7.培训要求

设备安装调试合格后，为采购人进行专门专人培训，为采购人中学及中心小学每校不少于2人，小学及幼儿园不少于1人培训，并能熟练操作系统，并由各学校参加培训的人员在培训合格表上签字确认。

### 四、项目特别说明

1．	完成时间及地点

1.1	完成时间：合同签订后90天内。

1.2	实施地点：按到校清单安装。

2．	结算方法

2.1	付款人：长沙县教育局安全保卫中心、长沙县一中、长沙县七中、黄兴镇干杉中心小学、黄花镇

黄龙小学、黄花镇合心小学、江背镇江背中学、江背镇阳雀小学。

2.2	付款方式：货到安装调试验收合格后付至95%，一年后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）再无息支付5%。

3.	其他说明

3.1	产品清单中各系统主要设备，中标人在收到中标通知书后7天内应提交有效证明确保为原厂产品，能在长沙地区享受原厂的售后服务；否则，视为投标无效，取消成交资格。

3.2	产品的质保和售后要求如超出厂家正常质保期限和要求的，中标人需向厂家购买，并在收到中标通知书后7天内应提交有效证明确保能履行承诺。否则，视为投标无效。

3.3	投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及产品运输保险保管、安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

3.4	质保期从验收合格后开始计算。

3.5	投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

# 第五章 政府采购合同

## 第一节 政府采购合同协议书

政府采购编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《合同法》、《政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：

（2）采购方式：

（3）项目名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |

3.履行合同的时间、地点及方式：

4.付款：                                             。

5.履约验收方式：

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方依法依规协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第三章 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 长沙县教育安全保卫中心 长沙县星沙街道望仙东路598号 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第三章 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：合同签订后90天 交货地点：采购人指定地点。 交货方式：供应商免费运送至采购人指定地点，并安装调试验收合格。 |
| 第三章 第9.2（1） 项 | 质量保证期 | 整个系统的硬件设备要求壹年全免保修，系统工程质保期叁年。 |
| 第三章 第9.2（3） 项 | 响应时间 | 应在接到产品故障报修后四小时内响应，一个工作日内到达现场，两个工作日内处理完毕。若故障检修两个工作日后仍无法排除的，供应商应在故障报修两个工作日后的一个工作日内提供不低于故障规格型号档次的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。 |
| 第三章 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 货到安装调试验收合格后付至95%，一年后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）无息支付5% |
| 第三章 第14.2（6） 项 | 伴随服务 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第20.2款 | 解决争议的方式 | ■ 诉讼 □ 仲裁 |
| 第三章 第23.1款 | 合同未尽事项 | 双方协商确定 |

# 第六章 投标文件的组成

第一册 商务技术文件

一、投标函、长沙市公共资源交易事前信用承诺书

二、开标一览表

三、分项价格表

四、货物说明一览表

五、商务技术响应/偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

七、投标货物符合招标文件规定的证明文件

八、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

九、法定代表人身份证明

十、授权委托书

十一、投标人具备投标资格的证明文件

十二、投标保证金

政府采购

货物投标文件

## 第一册 商务技术文件

采购项目名称:

采   购   人：

政府采购编号:

委托代理编号:

采购代理机构：

投标人

年  月  日

### 一、投标函

致：            （采购代理机构）：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，委托代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本     份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

一、投标函、长沙市公共资源交易事前信用承诺书

二、开标一览表

三、分项价格表

四、货物说明一览表

五、商务技术响应/偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

七、投标货物符合招标文件规定的证明文件

八、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

九、法定代表人身份证明

十、法定代表人授权委托书

十一、投标人具备投标资格的证明文件

十二、投标保证金

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：    ；邮编：      ；电话：      ；传真：         。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：               年      月     日

# 长沙市公共资源交易事前信用承诺书

为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为                （单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和长沙市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守长沙市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：              单位名称（盖章）：

年    月    日

### 二、开标一览表

委托代理编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 投标价格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 1 | 长沙县一中设备 |  |  |  |
| 2 | 长沙县七中设备 |  |  |  |
| 3 | 黄兴镇干杉中心小学设备 |  |  |  |
| 4 | 黄花镇黄龙小学设备 |  |  |  |
| 5 | 黄花镇合心小学设备 |  |  |  |
| 6 | 江背镇江背中学设备 |  |  |  |
| 7 | 江背镇阳雀小学设备 |  |  |  |
| 8 | 长沙县教育局设备 |  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |
| 投标保证金： 金额： 交纳形式： □支票 □汇票 □本票 □金融机构、担保机构出具的保函 □其他 |
| 备注： |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）投标人的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：                _

日期：          年        月     日

### 三、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：分项价格表为采购项目的投标报价构成明细，投标人应按招标文件第二章第14.1款要求编制，并说明。

2、分项报价表

委托代理编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |

### 四、货物说明一览表

采购代理编号:

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：         年     月      日

### 五、商务和技术响应/偏离表

采购代理编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应逐项注明“响应”或“偏离”，所有偏离项必须有情况说明。

（此表代理机构制作时应将商务和技术或服务需响应项条目化，以免产生漏项或其他模糊理解）

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：                 年        月      _日

### 六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

备注：投标人符合第二章第34条要求的，应提供下列资料，填写相关数据。

附页6-1

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日 期：

附页6-2

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附页6-3

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附页6-4

提供中小企业货物清单表

采购代理编号：

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 （填写小型、微型） | 商标名称 |
| 小型、微型 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

投标人代表（签字）：

日期：        年    月   日

附页6-5

节能产品、环境标志产品、两型产品的证明材料

说明：1、投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第34.2款或者第34.3款规定提供产品列入《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》或《湖南省两型产品政府采购目录》、《长沙市两型产品政府采购目录》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖投标人单位章。在本章《附6-6 提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单》中提供相应数据。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附页6-6

提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单

采购代理编号：

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 两型产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种）。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

投标人代表（签字）：

日期：        年    月   日

### 七、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。

### 八、投标人认为需提供的其他资料

政府采购

货物投标文件

## 第二册 资格证明文件

采购项目名称:

采   购   人：

政府采购编号:

委托代理编号:

采购代理机构：

投标人

年  月  日

九、法定代表人身份证明

姓名：          性别：      身份证号：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月    日

十、法定代表人授权委托书

（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年    月   日

### 十一、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

1、投标人应提供的证明材料

附页7-1 投标人资格声明（含参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

附页7-2 投标人基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明，财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明）

附页7-3 投标人特定资格条件的证明材料

附页7-4 其他说明

附页7-1

投标人资格声明

致（采购人或采购代理机构）：

按照《政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为            ，统一社会信用代码或注册号为             ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位不存在下列情形之一：

（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或者授权代理人（签字）：

日期：       年  月  日

附页7-2

投标人基本资格条件的证明材料

投标人应按招标文件要求提供：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各提供下列材料之一:

①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

（3）法人提交法定代表人身份证明书原件或者法定代表人授权委托书原件及提供被授权人在投标单位近三个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件；

（4）提供2017年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。

（5）其他说明。

①非法人组织参与投标需提供的相关证明材料。

②投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。

③基本资格条件中所提到的“近三个月”指“2018年8月至2019年1月期间的任意连续三个月”。

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的复印件。

附页7-3

投标人特定资格条件的证明材料

备注：提供投标人特定资格条件证明资料的复印件。

附页7-4

其他说明

### 十二、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件或金融机构、担保机构出具的保函原件。

如采用金融机构、担保机构保函，基本格式如下。（采用其他格式版本的，必须包含采购人名称、投标人名称、开标时间、政府采购项目编号以及担保金额等主要信息）

（采购人名称）：

鉴于        （投标人名称）（以下称“投标人”）于     年  月  日参加          （项目名称）政府采购招标（政府采购编号：       ，委托代理编号：     ）的投标，     （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：            （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年   月   日