政府采购

询 价 通 知 书

采购项目名称：长沙县职业中专学校申购3D云服务机房采购项目

采   购   人：长沙县职业中专学校

政府采购编号:  CSXZCJ-XJ2019-HW006

采购代理机构:  长沙县招标采购局

二〇一九年三月

目录

第一章  询价通知

第二章  询价须知

询价须知前附表

询价须知正文

一、说明

二、询价通知书

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的评审

六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  政府采购合同格式条款

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

第一章  询价通知

：

长沙县招标采购局受长沙县职业中专学校的委托，对其3D云服务机房采购项目（政府采购编号：CSXZCJ-XJ2019-HW006）进行询价采购。经询价小组确定，通知你单位参加询价。

1、我单位长沙县招标采购局已于2019年3月7日将询价通知书以邮件形式发送到你单位法定代表人或委托代理人的邮箱，请你单位收到本通知后，请于2019年3月12日17：00 前来函或以邮件方式回复以确认是否参加询价。

2、提交响应文件的截止时间为2019年3月13日15时00分 (北京时间)，地点为长沙县政务服务中心3楼开标室。

3、逾期送达或者不按询价通知书要求密封或者不按询价通知书的要求提供保证金的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

4、联系方式：

采 购 人：长沙县职业中专学校

联 系 人：  吴老师

电    话：13975816165    地    址：长沙县星沙街道

采购代理机构：长沙县招标采购局

联 系 人：何女士

电    话：0731-84090096

地    址：长沙县政务服务中心三楼

2019年3月7日

第二章 询价须知

询价须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 长沙县职业中专学校申购3D云服务机房采购项目 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 名称：长沙县职业中专学校 地址：长沙县星沙街道 电话：13975816165 联系人：吴老师 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：长沙县招标采购局 地址：长沙县政务服务中心三楼 电话：0731-84090096 联系人：何女士 |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | □ 1.由采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与询价。 2、发布邀请公告 □ 3.随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取。 |
|  | 领取询价通知书时应提供的资料 | 1、询价通知； 2、个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)。 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | （1）《资格证明材料承诺函》原件（格式见附件一）； （2）提交“五证合一”企业法人营业执照副本复印件； （3）法定代表人身份证明原件（格式见附件一）及法定代表人身份证复印件（限法定代表人参加资格审查）或法定代表人授权委托书原件（格式见附件一）及委托代理人身份证复印件和委托代理人在本单位近三个月（2018年9月-2018年11月）的社保证明并附法定代表人身份证明原件（限委托代理人参加资格审查）。 法定代表人授权委托书签署要求：加盖供应商公章，法定代表人签字和委托代理人签字。 （4）中国人民银行基本存款帐户开户许可证复印件。 （5）本邀请公告规定的特定资格条件证明材料的复印件。 （6）供应商递交的资格证明资料复印件需加盖供应商单位公章。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 不接受 □ 接受 |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 |  |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | 采购人不组织 □ 采购人组织，时间： 地点： 联系人： |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加 □本项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购强制采购：(1)标记★符号的节能产品；(2)其他。 | 否 □ 是，要求采购《节能产品政府采购清单》(第 / 期) 内标记★符号的节能产品。 |
| 第二章第9.2款 | 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品； (2)环境标志产品；(3)两型产品； (4)支持中小企业发展； (5)其他。 | （1）采购产品为《节能产品政府采购清单》(第 期) 内非标记★符号的节能产品的，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 /％。 （2） 采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(第 期)内的：应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 / ％。 （3）采购产品为《湖南省政府采购两型产品目录》和《长沙市两型产品目录》内的，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％。 (4)非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的： ①给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，本项目具体扣除比例为 6 ％ ②给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参 与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。 ③给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 3 ％ |
| 第二章第9.6款 | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有担保需求的，可向本附表2所列担保机构咨询或登录中国湖南政府采购网查询，格式见附件3。 |
|  | 法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容 |  |
| 二、询价通知书 |
| 第二章第11.1款 | 询价通知书的提供期限 | 2019年3月7 日至2019年3月11日 |
| 第二章第12.1款 | 提交响应文件的截止时间 | 2019年3月13日 15时00分(北京时间) |
| 三、响应文件 |
| 第二章第16.5款 | 采购项目预算 | 330000元 |
| 第二章第17.4款 | 非制造商的证明文件 | 不要求提供 □ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。） 经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件 |
| 第二章第17.5款 | 样品提供及样品提交的时间、地点 | 不要求提供 □ 要求提供，提交的时间： 、地点 。 |
| 第二章第18.1款 | 保证金 | □不要求提供 要求提供： 1、保证金数额：6600元(人民币) 2、缴纳方式：以支票、汇票、本票等形式缴入如下账户，查询已经到账，视为已缴纳。 3、保证金交纳专用账户： 开户银行：招商银行星沙支行 银行帐号：731904019910301 |
| 第二章第19.1款 | 响应文件有效期 | 60日（日历日） |
| 第二章第20.1款 | 响应文件副本份数 | 二份 |
| 四、响应文件的递交 |
|  | 封套上应载明的信息 | 长沙县职业中专学校申购3D云服务机房采购项目响应文件 政府采购编号：CSXZCJ-XJ2019-HW006 供应商名称： 在2019年3月13日15时00分之前不得启封 |
| 第二章第23.1款 | 响应文件的递交地点 | 长沙县星沙街道望仙东路598号长沙县政务服务中心3楼开标室（东五路与望仙路交界东南角长沙县市民服务中心3楼） |
| 六、成交结果信息公布与授予合同 |
| 第二章第35.1款 | 财政部门指定的媒体 | 《长沙市政府采购网》http://changs.ccgp-hunan.gov.cn 《长沙县招标采购网》http://www.zbcg.csx.cn/ |
| 第二章第37.3款 | 履约担保 | 不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为： |
| 七、其他规定 |
| 第二章第39.1款 | 采购代理服务费 | 免收 |
| 第二章第40.1款 | 其他规定 |  |

附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-84582214 |

附页2

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

附页3

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月    日

询价须知正文

一、说明

1. 适用范围

1.1 本询价通知书仅适用于询价须知前附表(以下简称询价须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见询价须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见询价须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应询价通知书要求、参加询价采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过询价须知前附表所述方式，经询价小组确定。据此，采购人或采购代理机构已向其发出询价通知，供应商应持询价须知前附表规定的资料领取询价通知书。

2.4 “询价小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “节能产品”或者“环境标志产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》和《长沙市两型产品目录》的产品。

2.7 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合询价须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（2） 询价通知书规定的供应商特定资格条件。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与询价的费用

4.1 无论询价的结果如何，供应商应自行承担所有与询价采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除询价须知前附表中另有规定，本次询价采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除询价须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按询价须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除询价须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加询价采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足询价通知书要求的国内产品参与询价。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见询价须知前附表。

9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品政府采购目录》和《长沙市两型产品目录》的“两型产品”，以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除。实行政府采购优先采购的优惠率见询价须知前附表。

9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中填报相关信息及数据)；中小企业，可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向询价须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、询价通知书

10．询价通知书的组成

10.1 询价通知书由下列文件组成：

第一章 询价通知

第二章 询价须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2询价须知前附表规定的提交响应文件截止时间前对询价通知书澄清或者修改内容，为询价通知书的组成部分。

10.3供应商应仔细阅读询价通知书的全部内容，按照询价通知书要求编制响应文件。任何对询价通知书的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 询价通知书的提供期限

11.1询价通知书自开始发出之日起至询价须知前附表规定的递交响应文件截止时间止，不少于3个工作日。询价通知书提供期限见询价须知前附表。

12.提交响应文件的截止时间

12.1供应商提交响应文件截止时间见询价须知前附表。

13.询价通知书的澄清或者修改

13.1在询价须知前附表规定的提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在询价须知前附表规定的提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。

三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读询价通知书的所有内容，按询价通知书的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价通知书做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、询价小组就有关询价的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按询价通知书中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

# 15.1 响应文件包括下列内容：

（1）询价响应声明

（2）保证金

（3）供应商的资格证明材料

（4）货物说明

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

（7）经销或代理货物或为货物提供售后服务的证明材料

（8）报价一览表及报价文件

（9）供应商认为需提供的其它资料

15.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据询价通知书要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2报价一览表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：

（1）技术规格、参数及要求中特别要求的安装、调试、培训及其它附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付和交纳的税款和费用。

（3）响应文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。

16.3供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在询价须知前附表规定的提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第22.1款的有关要求。

16.4响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质性响应而被拒绝。

16.5供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见询价须知前附表。

17.供应商符合询价通知书规定的证明文件

17.1在询价小组确定邀请供应商名单起至提交响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

17.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质性响应而被拒绝。

17.3 证明货物及其服务与询价通知书要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照询价通知书技术规格，逐条说明所提供货物和服务对技术规格响应与偏离表，并申明技术规格条文的响应或偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

17.4除询价须知前附表另有规定外，供应商提供的货物和服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销或代理采购货物或为采购货物提供售后服务的证明文件。

17.5 询价须知前附表规定供应商在询价时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在询价通知书前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中型号、规格不一致的。

18.保证金

18.1询价须知前附表规定交纳保证金的，应按询价须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在询价须知前附表规定的提交响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第19.1款规定的响应文件有效期一致。

18.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

18.3 未按询价通知书规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

18.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

18.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在询价须知前附表规定的提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）成交公告前和成交公示期间，成交供应商无正当理由放弃中标资格的；

（6）询价通知书规定的其他情形。

19. 响应文件有效期

19.1响应文件有效期见询价须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从询价须知前附表规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

20.响应文件的签署及规定

20.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见询价须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

20.2 响应文件正本和副本应按询价通知书要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

20.3响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

四、响应文件的递交

21.响应文件的密封和标记

21.1响应文件应密封包装，加贴封条，并加盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

21.2响应文件如果未按上述规定密封和标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

22.响应文件的补充、修改或者撤回

22.1供应商在询价须知前附表规定的提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

22.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

23.响应文件的递交与接收

23.1 供应商应在询价须知前附表规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件送达询价须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者询价小组应当拒收。

23.2在询价须知前附表规定的提交响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审

24.供应商资格审查

24.1供应商有本章第17.1款情形的，询价小组将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

24.2供应商为联合体的，询价小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。

24.3除本章第17.1款、第17.2款情形外，询价小组不再对供应商进行资格审查。

25.询价程序

25.1询价程序：初步审查、澄清、符合性审查、提出成交供应商。

26.初步审查

26.1询价小组应当对供应商提交的响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，询价小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合询价通知书要求的；

（2）未按照询价通知书规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）不符合法律、规章、规范性文件和询价通知书规定的。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件与询价通知书中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应询价通知书的要求。

27.2响应文件是否实质性响应询价通知书要求由询价小组依据询价通知书规定认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.澄清

28.1 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出询价通知书的范围或者改变响应文件的实质性内容。

28.2报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

29.符合性审查

29.1对响应文件的符合性审查。询价小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，询价小组应当告知有关供应商：

（1）不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件和询价通知书规定的。

30.提出成交供应商

30.1询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商符合本章第9.2款关于政府采购政策规定的，报价按本章第9.2款、第9.3款、第9.4款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的报价排序。

30.2按本章第30.1款按价格扣除后的报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。

31.确定成交供应商

31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。

32.询价终止

32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）询价邀请公告公示期满后,报名供应商不足3家的；

（4）在采购过程中符合询价要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

33．重新评审

33.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现询价小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

34.保密及串通行为

34.1询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加询价政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出询价或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及询价小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

35.成交信息的公布

35.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在询价须知前附表指定的媒体上公布。

36.询问及质疑

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

36.2供应商若认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

37.成交通知

37.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

37.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照询价须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人提交。

37.4 成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

38.签订合同

38.1 询价通知书、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

38.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

38.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

38.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

39.采购代理服务费

39.1免收。

40. 其他规定

40.1询价通知书的其他规定见询价须知前附表。

第三章  政府采购合同格式条款

一、政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）政府采购编号：

（3）项目内容：

2.合同金额

（1） 合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：固定总价合同。

3.履行合同的时间、地点及方式：

起始日期：     年    月    日，完成日期：      年    月     日。总日历天数：     天。

地点：

方式：

4.付款：

1、                                             。

2、根据采购文件的约定需支付预付款的，须在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷（请在方框内划√选择）：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同格式条款

（6）询价文件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                                                生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人    份、供应商    份、 政府采购监管部门1份、采购代理机构1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： | 乙方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |
| 采购代理机构（盖章）： 本合同内容未超过政府采购申报审批表规定。 经办人（签字）： 联系电话： | 政府采购监管部门（盖章）： 备案经办人（签字）： 联系电话： 备案时间： |

二、政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在政府采购合同专用条款指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据询价文件、响应文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与成交结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（询价通知书第四章“采购需求”另有约定的除外）。

6.8政府采购当事人在合同履约和验收工作中，应当严格按照《关于加强政府采购合同履约验收工作管理的通知》要求进行，并自觉接受财政部门和对政府采购负有行政监督职责的政府其他有关部门的监督检查,在合同履约验收工作中合同当事人有下列情形的，将追究相关违法、违纪责任：

（1）甲方无正当理由推迟项目验收时间的；

（2）甲乙双方相互串通通过减少货物数量、调换物品、更改配置、降低服务标准或虚开发票等手段，套取财政资金的；

（3）发现问题未向财政部门反映，私自与对方协商改变中标、成交结果的；

（4）行贿、受贿或谋取不正当利益的；

（5）拒绝有关部门依法实施监督检查的。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

### 8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1项规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第四章“采购需求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）政府采购合同专用条款与第四章“采购需求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，乙方不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

24.合同未尽事项

24.1合同未尽事项见政府采购合同专用条款。

三、政府采购合同专用条款

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2（6）款 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第5.1条 | 履行合同的时间、地点和方式 | 见第四章 采购需求 |
| 第9.2(1) 款 | 质量保证期 | 见第四章 采购需求。 |
| 第9.2(3) 款 | 响应时间 | 见第四章 采购需求 |
| 第13.5条 | 合同价款支付方式和条件 | 见第四章 采购需求 |
| 第14.2(5) 款 | 伴随服务 |  |
| 第20.2条 | 解决争议 的方式 | 诉讼（采购人所在地） |
| 第24.1条 | 合同未尽事项 | 协商解决 |

第四章    采购需求

一、采购项目名称 ：长沙县职业中专学校申购3D云服务机房采购项目

二、项目清单、技术规格、具体参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云桌面计算节点 | 品牌规格：标准2U机架式两路云计算机节点，国产知名品牌 处理器：配置2颗≥Intel E5系列处理器，单颗处理器：主频≥2.4GHz，核心数≥12核，三级缓存≥25M； 内存：本次配置≥192GB DDR4内存；内存插槽≥24个；支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能； 硬盘：本次配置≥2块4T SATA+1*480G SSD，整机最大可支持≥29块2.5寸SAS、SSD硬盘扩展，提供官方产品彩页及查询链接证明； RAID卡：为保证Raid的整体性能，本次配置独立八通道高性能SAS Raid卡（1G缓存），支持RAID0,1,5,6； I/O扩展性：整机支持≥9个PCI-E扩展插槽； 集成I/O端口：整机提供≥5个USB3.0接口，≥2个VGA接口，1个串口 网卡：集成2个千兆RJ45以太网口（不占PCIE插槽），配置双端口万兆光网卡（满配多模光模块），支持网络冗余，负载均衡等网络高级特性； 电源：配置冗余白金热插拔电源； 耐腐蚀性：设备主板、网卡、电源等可支持耐腐蚀 性能测试：提供工业和信息化部针对该型号的服务器测试报告，内容需包含BIOS、BMC、报警管理等功能项及Linkpack、SPEC、STREAM等性能测试项招标，提供测试报告证明； 风扇：配置热插拔冗余风扇模组，可支持闭环、开环、波动抑制控制的策略，每个风扇都可单独进行调控； 系统安全加固模块：支持主机操作系统安全加固功能模块扩展，从系统内核层对服务器进行安全加固规则配置。具体功能包括：支持注册表强制访问控制，进程强制访问控制，服务强制访问控制，文件完整性检测，服务完整性检测，支持系统自我保护，防止自身文件不被恶意修改和删除等，提供以上相应软件功能截图，同时需提供该产品的公安部销售许可证、计算机软件著作权登记证。 维护管理：配置独立远程管理控制接口，集成系统管理处理器，支持自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志等。 服务要求：提供三年免费硬件保修，免费上门服务，中标后签合同前提供售后服务承诺函。 | 2台 |
| 2 | GPU显卡 | 1.支持四个中端 NVIDIA Maxwell GPU 2.每块加速卡最多支持 64 位用户 3.需支持2560 个 NVIDIA CUDA 核心 (640/GPU) 4.支持32 GB GDDR5 显存 (8/GPU) 5.支持28 路 H.264 1080p30 视频流 6.可增强可靠性的 ECC 保护 7.针对服务器进行优化，可在数据中心提供极佳的吞吐量 8.能够兼容主流服务器虚拟化产品：如vmware ESXI、Xen server | 4块 |
| 3 | 云终端 | 1.处理器：X86 四核CPU主频2.0GHz及以上； 2.内存：内存配置≥2GB； 3.硬盘：硬盘配置≥16GB SSD； 4.接口数量：不少于1*GE，4*USB2.0，1*HDMI； 5.支持音频输入输出接口，支持100/1000M自适以太网口； 6.支持32位真彩色,1920*1080高分辨率； 7.最大功耗：不高于24W； | 56台 |
| 4 | 桌面虚拟化软件 | 总体要求: 100个用户License，国际知名桌面虚拟化品牌，虚拟桌面厂商拥有独立开发、自主知识产权的远程桌面协议（非OEM、非联合开发），所列所有功能必须是正式版发布，产品许可证为：长沙县职业中专，不支持测试版,通过400电话可官方查询到授权许可，以保证产品交付的稳定性。 用户体验: 良好的外设支持，支持多种类型的外设，如串口、并口、USB设备的映射，打印机、扫描仪、双向音频、USB存储等等的即插即用。 灵活的带宽QoS控制，支持通过策略来控制虚拟桌面协议对屏幕、打印机、文件传送、USB通道的带宽的大小，优先保证用户体验。 高清视频和Flash的播放支持服务器端解码播放，也支持客户端解码播放，系统能够根据虚拟桌面环境自动选择播放方式，也可由管理员通过策略来控制。 支持vGPU技术实现GPU虚拟化，通过将vGPU和虚拟桌面进行绑定、满足3D设计和高密度图形应用要求。 提供在联网质量不佳的情况下（最大丢包40%），仍然保证流畅的访问体验。 提供在浏览器、Windows、MAC、Linux客户端上相同的用户访问界面，允许管理员自行修改Logo 及界面，后台统一将更新推送至如上客户端能力。 支持iPad和Andriod平板电脑的蓝牙键盘、鼠标访问并操作虚拟桌面，可将iPad和Andriod平板快速变成Windows PC来使用 支持通过策略来控制多媒体、Flash、音频和图像的质量。 不需要基于微软活动目录组策略，官方提供大量标准策略模板，为不同使用场景提供不同的使用策略保证用户体验。 适应不同用户桌面需求: 托管VDI虚拟桌面，桌面以虚拟机方式运行在服务器虚拟化平台中，通过高效的远程交付协议将桌面展示给客户，每个虚拟桌面相互隔离，以一对一的模式交付给用户，为用户提供个性化Windows/Linux桌面体验。 共享式服务器桌面，支持共享Windows2003/2008/2012/2016/GNU-LINUX的桌面，支持多帐户同时连接和登录到同一个Win2003/2008/2012/Linux并给每个用户提供一个桌面，并且能提供良好的用户体验。 托管刀片PC/Linux桌面，通远程交付协议访问托管的PC/Linux，使用户能够运行通常要求更多处理资源的专业应用。 支持Redhat、SUSE等主流企业级Linux操作系统，并支持多屏显示。 系统能同时支持虚拟桌面和虚拟应用，虚拟桌面和虚拟应用采用统一的、相同的架构和管理控制台，采用相同的远程连接协议实现对虚拟桌面和虚拟应用的访问。 通过基于PXE网络引导技术实现PC或工作站的批量启动，利用PC或工作站的本地计算能力实现复杂的专业应用（如：三维图形类应用），同时实现PC或工作站的单一镜像管理。 按需应用交付: 管理员通过单个向导就可为用户交付各种类型服务器资源，如虚拟应用和服务器桌面。管理员能按需将虚拟应用发布给指定的用户或用户组。虚拟应用运行在服务器端并将运行界面远程交付给用户端。 管理员能够使用各种策略，基于用户、用户组、OU、客户端IP、客户端机器名来控制应用交付、可用性和性能。可以使用策略控制对外设的访问（驱动器、打印机、剪贴板、音频设备、COM端口等），优化性能（带宽限制、功能可用性、延迟降低），甚至可以执行连接限制（每个用户和/或应用的会话数目）。 支持应用虚拟化服务器的单一镜像管理，管理员只需要更新模板即可实现同时在多台应用虚拟化服务器上安装或更新应用。 支持基于WinXP和Win7/Win8/10系统的纯应用交付。 可实现对服务器性能的监控和评估。可以根据自定义阈值进行提醒或生成报告，增强管理，以及让管理员优化后台服务群集。 虚拟化应用会话中能够使用客户端语音设备（录音/回放，如麦克风等设备），能够将用户终端设备上的本地硬盘、光驱、U盘、移动硬盘等映射到虚拟应用会话中使用，可定义规则允许或阻止用户映射这些驱动器，并实现读、写控制。 支持串并口、USB等各类外设在虚拟应用会话中的使用，如打印机、扫描仪等，可定义规则允许或阻止串并口、USB外设在虚拟应用中的使用。虚拟应用会话支持Flash网络流媒体及本地高清视频内容的播放，并支持Flash以及多媒体视频的重定向播放能力，通过本地终端的运算能力减低服务器负载压力。 高应用兼容性，交付任何应用，包括复杂的多层次部门应用、通用办公效率提升应用和3D图形应用，支持主流的OpenGL4.4和DirectX 11的3D应用程序。 虚拟应用支持应用程序预启动，提供用户快速、立即访问关键性应用，加快应用的访问速度。 单一镜像管理: 支持单一镜像管理，使IT部门可以隔离设备、操作系统、应用和用户个性化设置，保存每个设备、操作系统、应用及用户个性化设置的单一主镜像。在每次登录时，用户都可以获得一个包含最新更新的崭新、个性化的桌面。 支持托管桌面、托管服务器桌面和本地物理PC采用相同的单一镜像交付技术，可以将单一镜像桌面管理的优势扩展到基于LAN的瘦客户端和标准化PC机、不仅仅是托管VDI桌面和托管服务器共享桌面。 虚拟桌面镜像交付技术内置支持基于磁盘链接克隆技术和基于PXE的网络引导技术；不管是虚拟XP/Win7/Win8桌面还是虚拟Win2003/2008/2012共享桌面，均可以支持从网卡引导启动和磁盘链接克隆启动； 始终跟随用户的个性化，提供集成的配置文件管理功能，可以捕获用户的个性化应用设置。即使用作标准的桌面操作系统镜像，它们也会有着独特的环境外观。可面向不同语种人群提供个性化的语言环境。 支持虚拟桌面个人磁盘功能，对用户个人数据和个人安装的应用程序(包括安装后的文件、注册表、系统的修改和配置)重向定个人磁盘中，管理员工批量更新、升级虚拟桌面镜像后不会影响个人数据和自行安装的软件。 支持利用虚拟桌面的内存作为写缓存并溢出至磁盘技术，降低虚拟桌面的IOPS，提高虚拟桌面读写性能，提供截图证明。 系统兼容性: 支持开放的服务器虚拟化平台(ESXi、XenServer，Hyper-V)，具备随时扩展或更改基础架构的灵活性。 支持公有云平台Amazon，并支持搭建基于私有云、Amazon、微软Azure公有云以及融合的混合云。 支持NFS/iSCSI/FCoE/FC-SAN/CIFS等存储类型，虚拟服务器基础架构可以充分利用现有存储系统的所有资源和功能。 支持广泛的HCI基础架构，包括Microsoft S2D、VMware vSAN、XenServer HCI、Nutanix等主流厂商； 支持主流瘦客户机厂商的瘦客（至少十家）， 数据安全和接入控制: 外设的安全性支持： 禁用/启用本地磁盘的映射到虚拟桌面的功能； 禁用/启用USB存储设备映射到虚拟桌面但不影响USB的其它外设；可以设置USB存储的黑白名单； 禁用/启用本地打印机、网络打印机的功能； 禁用/启用终端设备与虚拟桌面之间的剪切板的复制功能。支持剪贴板单向复制数据，并可以定义可传输数据内容格式，如：TXT，Doc；提供截图证明 禁用/启用本地磁盘的映射到虚拟桌面的功能；支持单向只读数据传输，如：只能上传，或只能下载。 提供2048/4096bit的SSL强加密连接，同时加密级别允许动态调整提升连接性能； 提供EPA终端分析组件，可以针对OS、反病毒、文件系统等指纹信息进行准入控制。 系统监控管理:提供分角色的中文Web界面，实现不同IT Help帮助人员管理 支持与微软SCOM管理平台整合，实现单一控制平面管理，降低运维复杂度； 平台针对不同管理人员提供不同管理工具，比如系统规划师、系统管理员、HelpDesk等等；支持虚拟桌面的管理员权限下放及分级管理，不同的管理员可以实现对不同的桌面组进行不同权限的管理； 提供在线支持能力，包括用户连接管理、资源分配、用户会话管理和远程控制用户虚拟桌面等功能；支持远程控制用户虚拟桌面帮助用户解决问题； 提供专用的虚拟桌面管理工具，管理员可在管理控制台中设置管理策略，而不是通过活动目录组策略控制台进行策略管理（不影响活动目录策略管理）。管理策略可以按用户、用户组、OU、桌面交付组、客户端IP、客户端机器名等多种方式来下发。 IT Helpdesk可在线查看虚拟桌面会话中的重定向映射情况及CPU、IOPS、GPU资源消耗，查看某个虚拟桌面已挂的USB外设、查看Flash重定向对CPU、内存、网络的使用情况等，提供截图证明。 提供管理员配置日志，记录管理员在使用虚拟桌面管理工具时的操作日志，记录管理员对虚拟桌面环境的配置过程，实现对管理过程的审计。 监控和衡量在线的终端用户体验，虚拟桌面管理员能够实时监测会话性能，解决潜在的性能问题，避免用户受到影响。 支持虚拟桌面的全生命周期管理，包括虚拟桌面创建、测试、生产交付更新、升级、回退等等。 管理员可以查看每个虚拟桌面在虚机启动、注册到控制器、用户登录验证、应用组策略、登录脚本、配置文件加载、登录信息交互等不同阶段消耗的时间，从而对桌面进行各种故障分析；管理员可监控桌面内用户进程及资源消耗；支持远程重影技术连接到用户虚拟桌面帮助用户解决问题； 系统日志，跟踪各种各样的系统事件，记录由系统组件产生的事件。例如，通讯失败、系统运行异常等记录。 用户操作日志，包括用户操作时的用户识别符、登陆时间、注销时间、事件发生的日期和时间事件内容或操作结果等。 中标后签合同前提供售后服务承诺函。5天免费培训，免费培训承诺函。 | 56套 |
| 5 | 加密通信与应用负载均衡平台 | 性能参数要求 系统7层吞吐能力 >=5Gbps 平台软件升级能力 不更换硬件平台情况下可通过软件提升整机处理性能 每秒新建SSL交易>=8000个/秒 SSL流量吞吐能力>=5Gbps 网络与部署要求 路由条目：要求对路由条目无限制 动态路由：要求支持RIP，OSPF，BGP动态路由协议 VLAN：要求支持标准802.1q VLAN封装协议 链路聚合 要求支持标准802.3ad链路聚合协议 部署模式 要求支持单臂和双臂两种部署模式 高可用性 要求支持双机热备 高扩展性 要求支持堆叠扩展技术，增加相同设备作为扩展组，通过单一虚拟IP对外提供服务 IPv6 要求支持IPv6协议 功能要求 4层负载均衡：要求支持完善的4层负载均衡算法 服务器健康检查：要求支持标准健康检查方法，并支持基于自定义脚本形式的应用层检测 客户端会话保持：要求支持支持基于源IP, Cookie Insert, 自定义规则会话保持方式 7层负载均衡：要求支持基于HTTP包头和负载信息的7层内容交换 全局负载均衡：要求支持基于DNS的智能多站点（多链路）全局负载均衡 数据库负载均衡：要求支持数据库（如SQL, My SQL）负载均衡功能 应用策略引擎：要求支持可基于图形界面配置4-7层规则和策略 HTTP压缩：要求支持标准算法的HTTP压缩 SSL加速：要求支持SSL加速（加解密）功能 TCP连接优化：要求支持TCP卸载/连接复用功能 服务器过载保护：要求当突发业务高峰时，设备提供过载保护的机制 应用安全保护 要求系统提供应用防火墙(APP FW)功能 应用可视化功能：要求系统提供应用支持客户端角度的数据收集，提供客户端请求、服务器响应等时间数据，为决策部门提供报表 L4 DoS/DDoS攻击防护：要求系统可防止SYN flood等L4 DDOS攻击 L7 DoS/DDoS攻击防护：要求系统可防止GET flood等L7 DDOS攻击 应用内容过滤 要求支持应用内容过滤，能根据URL、Cookies及其他应用层内容，对应用请求进行过滤 HTTP重写功能：要求支持针对HTTP协议的包头和负载进行重写，插入，删除或修改HTTP部分内容后转发给服务器或客户端 客户端认证：要求支持可配合用户LDAP、Radius、TACAS等的客户端认证机制，可以配置用户先通过认证才可访问后端应用 虚拟化支持：要求提供桌面及应用虚拟化支持，内建虚拟桌面配置模板 SSL VPN 要求支持SSLVPN功能，最少可提供500个客户端以实现远程接入网络 设备管理与日志 管理方式 要求支持Serial CLI, Telnet CLI, SSH CLI, HTTP/HTTPS, XML API CLI，集中管理软件，基于SNMP的第三方管理软件 系统监控 要求支持实时监控图表和图形化历史报表记录 Web访问日志 可提供外部Web访问日志服务器从设备上收集HTTP应用访问日志 系统日志 要求支持标准syslog格式的系统日志记录 须与桌面虚拟化软件为同一品牌 | 1套 |
| 6 | 云终端管理软件 | 1.具备支持Windows系统和Linux操作系统立即还原和数据差异拷贝，并可基于Linux系统创建频道和虚拟系统功能，可实现D/W双模数据差异拷贝，可同时对500台PC实现操作系统及软件安装的网络拷贝功能；拷贝速度可以达到2―3.8G/分钟提供序实际运行截图文件； 2.可以批量修改操作系统用户登录名，快速搭建考试环境； 3.可为每一个学生分配私有的帐号和密码来创建个人实验系统，可以定制自己的实验系统环境和保存数据，其它学生不能破坏或删除，不影响上课系统正常使用，可支持创建10000个虚拟系统。 4.可以在全盘保护的系统中设置一个开放的文件夹给学生保存指定格式文件的作业，其它格式文件如病毒文件会被自动清除； 5.考虑上机软件使用功能，管理软件须支持专业软件统一注册，可自动识别并记忆注册信息，实现软件的自动统一注册，免除人工手动逐台注册的重复工作； 6. 云终端管理软件三年免费升级，7*24小时远程技术服务响应；须提供软件著作权认证及ROHS认证，提供证书复印件。 | 56点 |
| 7 | 键盘鼠标 | USB有线键盘鼠标 | 56套 |
| 8 | 学生桌椅 | 按用户要求定制 | 55套 |
| 9 | 网线 | 性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B规定的技术规范； 在250MHz时：衰减：30.0 dB/100m ；近端串音45.1 dB/100m 在250MHz时 回波损耗33.5 dB/100m；时延差:≤33ns/100m 独特骨架式设计，更好的在保证外径的基础上，又有效地提高了NEXT、FEXT 23AWG 外径6.5±0.2mm | 16箱 |
| 10 | 电源线 | 西湖4平方单芯线；西湖2.5平方三芯线；西湖1.5平方单芯线 | 1批 |
| 11 | 辅助材料 | 光纤、光模块、水晶头，电源插座，电胶布，扎带，标签，跳线等相关辅材 | 1批 |
| 12 | 施工费 | 60个点弱电线及强电线施工与调试费用 | 1批 |
| 备注：中标后须提供云桌面计算节点、云终端、桌面虚拟化软件、加密通信与应用负载均衡系统、云终端管理软件、网线三年售后服务承诺函。 |

三、项目建设要求及说明

1、产品运输、保险及保管

1.1 中标供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购单位指定地点。

1.2质量检验合格报告、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

1.3 中标供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内通知采购单位，以准备接货。

1.4 货物在交付采购单位前发生的风险均由中标供应商负责。

# 1.5 货物在规定的交付期限内由中标供应商送达采购单位指定的地点视为交付，中标供应商同时需通知采购单位货物已送达。

1.6中标供应商负责其派出人员的人身意外保险。

# 2. 项目验收

2.1 采购单位对中标供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，数量、技术参数符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.2 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购单位收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购单位。

2.3 采购单位对中标供应商提供的货物在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购单位的使用操作人员，并协助采购单位一起调试，直到符合技术要求，采购单位才做最终验收。

2.4项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2.5验收由采购单位组织有关专业人员，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、国家及行业相关标准进行验收。

2.6验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标供应商原因造成的，由中标供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

# 3、质量保证

3.1 中标供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或省级或省级以上有资质的检验机构出具的检验合格报告。

3.2质保期要求三年。要求所提供产品满足招标技术参数，验收合格。如所提供未满足招标技术参数，验收不合格，由成交供应商负责退运的一切费用，并按采购要求补齐数量。

3.3产品的质保和售后要求如超出厂家正常质保期限和要求的，投标人需向厂家购买，确保能在长沙地区享受售后服务。

# 4、售后服务

4.1提供7×24小时的技术咨询服务，中标供应商在接到用户送货通知后24小时内响应，5日内送货到达用户现场。。

4.2中标供应商所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购单位有权拒收该货物，中标供应商愿意更换货物但逾期交货的，按中标供应商逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的，采购单位可单方面解除合同。

4.2在质保期内，如有质量问题，中标供应商应予免费更换，以保证采购人工作及时正常运行；在采购人使用的前三个月，同一产品出现第二次质量问题，中标供应商应予免费整体更换。

4.3培训：中标供应商应按采购人要求免费培训2名操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

四、其他要求及说明

1、交货时间及地点

1.1交货时间：签订合同后10日内交货；

1.2交货地点：采购人指定地点。

2、结算方法

2.1付款人：长沙县职业中专学校

2.2付款方式：按采购人需求交货，采购人组织相关人员验收，验收合格后，支付总货物款的95%；其余5%作为质保金，质保期6个月满后付清余款（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）；

2.3质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，中标供应商收到中标通知书后10天内提交有效证明确保能履行承诺。

2.4本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的产品运输、保管、人工、装卸等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

3、供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

# 4. 对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下九个部分：

# 一、询价响应声明

# 附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

# 附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

# 二、保证金缴纳证明材料

# 附件3：保证金退还申请书

# 三、供应商的资格证明材料

# 附件4：供应商基本情况表

# 附件5：供应商的资格条件更新材料

# 附件6：联合体协议(格式)

四、货物说明

附件7：技术指标说明

五、技术/商务响应与偏离表

六、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

附件8-1：中小企业声明函

附件8-2：提供中小企业货物清单表

附件8-3：“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”证明材料

附件8-4：提供“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”清单表

七、经销或代理货物或为货物提供售后服务的证明材料

八、报价一览表及报价文件

# 附件9-1：报价一览表

# 附件9-2：分项价格表

九、供应商认为需要提供的其它资料

# 一、询价响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的询价通知书（政府采购编号：            ）的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价通知书的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在询价通知书中规定的提交响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式二份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

五、我方承诺在参与询价过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附件1：

法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2：

法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号）响应文件；(2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明原件(附件1，原件)

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

二、保证金缴纳证明材料

1、提供付款凭证复印件。

2、根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

附件3：

保证金退还申请书

致                 (采购人或采购代理机构)：

我系参加                          （项目名称），政府采购编号：            询价的供应商，现申请按该项目询价通知书规定，退返保证金人民币         (大写）￥            (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：

户名：

账号：

开户行：

开户行地址：          省            市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商(盖单位章)：

联系人：

移动电话：

固定电话：

日期：      年    月   日

说明：《保证金退还申请书》需单独递交，不得装订在响应文件中；可在办理保证金交割手续时提交，也可在提交响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。

三、供应商的资格证明材料

附件4：

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 | 提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第二章第40.1款或第四章要求提供。 |

附件5：

供应商的资格条件更新材料

说明：供应商根据询价通知书第二章第17.1款“在询价小组确定邀请供应商名单起至提交响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求”的规定，应提供的更新或者补充资格证明材料。

附件6

# 联合体协议(格式)

致                 (采购人或采购代理机构)：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （政府采购编号        ）的询价。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与询价和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照询价通知书的各项要求，递交响应文件，参加询价，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

成员二名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

# 年     月   日

说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定的，提交《附件8—1：中小企业声明函》。

四、货物说明

附件7：技术指标说明

包号

| 序号 | 货物名称（品目分类） | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 政策功能类型及编号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

# 说明：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

# 五、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：

# 日          期：       年      月     日

六、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

附件8-1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件8-2：

提供中小企业货物清单表

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 | 商标名称 |
| 中型 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型、微型 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目7“货物制造商类型”，填写：中型或小型、微型。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。对提供的内容不真实的，监督管理部门可能以冒充中小企业参与政府采购活动谋取中标，依法予以处理。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：        年    月   日

附件8-3：

“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章询价须知第2.6款、第9.2款规定提供产品列入“节能产品清单”、“环境标志产品清单”或“两型产品目录”所在页复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。并在本章《八、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》和《长沙市两型产品目录》中两型产品)。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件8-4：

提供“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”清单表

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 两型产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号(货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种)。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：        年    月   日

七、经销或代理货物或为货物提供售后服务的证明材料

提供协议或授权函复印件或售后服务证明原件。

八、报价一览表及报价文件

附件9-1：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 政府采购编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同包号 |  |
| 2 | 货物名称 |  |
| 3 | 规格型号 |  |
| 4 | 服务要求 |  |
| 5 | 数量 |  |
| 6 | 单价 |  |
| 7 | 总报价人民币 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |
| 8 | 备 注 |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件9-2：

分项价格表

项目名称：

包号：                                                                                           金额单位：元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造厂商名称 | 中小企业 | 单价 | 数量 | 合计 | 政策功能编码 | 备注 |
|  | 包合计 | / | / | / | / | / | / |  | / |  |

报价金额合计：小写：                      大写：

说明：1、本表为合同包内所有货物的报价明细表。栏目7“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。“包合计”及“报价金额合计”应与附件9-1《报价一览表》“总报价”一致。

2、栏目3、4、5、6、10为货物的制造商信息。

3、栏目6“中小企业”是指货物制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”(填写中型或小型、微型)。

4、栏目10“政策功能编码”是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号(产品同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种)。

九、供应商认为需要提供的其它资料