政府采购

招 标 文 件

（货物类）

采购项目名称：长郡浏阳实验学校附属小学弱电设备采购及安装项目

政府采购编号:LYJK-ZFCG-2019-032

委托代理编号:XYTC-浏-201904013

采  购  人：湖南顺天建设集团有限公司

采购代理机构: 湖南信元工程项目管理有限公司

2019年4月

目录

第一部分

第一章  投标须知

一、总则

1.适用范围  2.定义  3.投标人的资格要求  4.投标费用  5.授权委托  6.联合体投标

7.采购进口产品

二、招标文件

8.招标文件的构成  9.招标文件的提供期限  10.偏离  11.招标文件的澄清与修改

12.延长投标截止时间和开标时间

三、投标文件

13.投标文件的语言  14.计量单位  15.投标文件的组成  16.投标报价  17.备选方案

18.投标人资格的证明文件  19.投标货物符合招标文件规定的证明文件  20.投标保证金

21.投标有效期  22.投标文件的签署

四、投标文件的递交

23.投标文件的密封及标记  24.投标文件的递交  25.投标文件的修改和撤回

26.串通投标行为

五、开标、资格审查和评标

27.开标  28.资格审查  29. 评标委员会  30.评标

六、中标信息公布与投标人质疑

31.中标信息公布  32.投标人质疑

七、合同签订

33.中标结果通知  34.履约担保  35.签订合同  36.政府采购合同履行中变更数量的权利

八、特殊情形的规定

37.特殊情形  38.特殊情形的规定

九、其他规定

39.政策与法规  40.招标代理服务费  41.其他规定

第二章  评标方法及标准(综合评分法适用)

一. 总则

1.1 评标委员会  1.2 评标方法

二. 评标程序

2.1 投标文件的初步评审  2.2 澄清有关问题  2.3 比较与评价  2.4 推荐中标候选人名单

第三章  政府采购合同格式条款

1.定义  2.合同的适用范国  3.合同标的及金额  4.合同价款

5.履行合同的时间、地点和方式  6.货物的验收   7.货物包装要求  8.运输和保险

9.质量标准和保证   10.权利瑕疵担保  11.知识产权保护  12.保密义务  13.价款支付

14.伴随服务   15.违约责任  16.合同的变更  17.合同中止与终止  18.合同的转让与分包

19.供应商的广告或宣传  20.不可抗力   21.解决争议的方法  22.适用法律   23.通知  24.合同未尽事项   25.合同份数及生效

第四章  政府采购合同协议书

1.项目管理信息   2.合同标的及金额   3.履行合同的时间、地点及方式  4.付款

5.解决合同纠纷方式   6.组成合同的文件

第五章  投标文件组成

资格证明文件

附1、法定代表人身份证明（法定代表人作为签字代表的提供）

附2、法定代表人授权委托书（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

附3、授权代表人在投标单位近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月的社保证明（委托代理人作为签字代表时提供）

附4、投标人基本情况(并提供法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明)

附5、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明文件

附6、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附7、投标人特定资格条件证明文件

商务技术文件

商务文件

# 一.投标函、长沙市公共资源交易事前信用承诺书

# 二.开标一览表

# 三.分项价格表

# 四. 商务条款响应/偏离表

# 五. 投标保证金

# 六. 联合体协议书

# 七. 投标人具备投标资格的证明文件

附1、法定代表人身份证明（法定代表人作为签字代表的提供）

附2、法定代表人授权委托书（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

附3、投标人基本情况(并提供法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明)

附4、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明文件

附5、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附6、法律、行政法规规定的其他条件证明文件

附7、投标人特定资格条件证明文件

附8、经销、或代理投标货物或为投标货物提供售后服务证明文件（非制造商提供）

# 八、提供享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

附9、中小企业声明函

附10、提供中小企业货物清单表

附11、提供节能产品、环境标志产品、两型产品证明文件

附12、提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单表

技术文件

# 九. 货物简要说明一览表

# 十. 技术规格、参数响应/偏离表

# 十一．投标货物符合招标文件规定的证明文件

第二部分

第六章  招标文件前附表

第七章  投标邀请

第八章  技术规格、参数及要求

使用说明

一、《政府采购招标文件》适用于政府采购货物类公开招标或邀请招标。分为第一部分和第二部分，第一部分为格式文件，对任何货物类采购通用，除以空格标示的由采购代理机构填空的内容、选择性内容和可补充内容外，采购代理机构在使用时应不加修改地直接引用。第二部分内容，采购代理机构可根据采购项目的情况和有关法律法规及省级以上财政部门的规定，按其对应正文章节及编制要求自行编写，但应注意内容的一致性。

二、《政府采购招标文件》第二章“评标方法及标准(最低评标价法适用)”或“评标方法及标准(综合评分法适用)”分别规定的最低评标价法和综合评标法两种评标方法，供采购代理机构根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。采购代理机构选择适用综合评标法的，应根据项目的实际情况，合理确定各评审因素的评审标准、分值和权重。省级以上财政部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

三、《政府采购招标文件》第六章“招标文件前附表”分别对应于第一章“投标须知”、第二章“评标方法及标准(最低评标价法适用)”、第二章“评标方法及标准(综合评分法适用)”、第三章“政府采购合同格式条款”正文，是对相对应章节的具体补充和修改，如有矛盾，应以第六章为准。涉及政府采购政策功能和其他规定的，请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。第六章“编列内容规定”栏填不下时可另附页。

采购代理机构根据采购人提供的采购需求、项目特点和省级以上财政部门的规定编制第八章，并分别与对应正文相衔接。第六章“招标文件前附表”中关于第三章“政府采购合同格式条款（前附表）”的编列内容，属于招标文件的实质性要求（重要条款）的，应用第一章“投标须知”规定的文字或“★”符号规定或标明。

四、《政府采购招标文件》第七章“投标邀请”或“投标邀请（邀请招标适用）”，按公开招标或邀请招标选择使用。

五、《政府采购招标文件》第八章“技术规格、参数及要求”,由采购代理机构根据采购人提供的采购需求及第八章编制提纲编制。属于招标文件的实质性要求（重要条款）的，应用第一章“投标须知”规定的文字或“★”符号规定或标明。第三章“政府采购合同格式条款”和第六章“招标文件前附表”己有规定的，第八章可不再规定；上述章节未规定或规定不完整的，第八章可补充完善并以第八章为准。

政府采购

招 标 文 件

(第一部分)

第一章 投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于第二部分第六章“招标文件前附表” (以下简称招标文件前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “评标委员会”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3. ★投标人的资格要求

3.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的下列资格条件要求：

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；

（2）采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他投标人存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 授权委托

5.1 投标人代表不是投标人的法定代表人，应具备授权委托书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体投标

6.1除招标文件前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。

6.2本章第6.1款规定投标人以联合体形式投标，除应符合本章第3.1款、第3.2款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

（5）联合体牵头方应当符合本章第3.1款规定的供应商资格条件。

7.采购进口产品

7.1除招标文件前附表另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。

7.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1 招标文件共八章，分两部分。各部分的内容如下：

第一部分

第一章：投标须知

第二章：评标方法及标准

第三章：政府采购合同格式条款

第四章：政府采购合同协议书

第五章：投标文件的组成

第二部分

第六章：招标文件前附表

第七章：投标邀请

第八章：技术规格、参数及要求

8.2本章第11.1款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

9.招标文件的获取

9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商，登录招标文件前附表指定的信息公告媒体下载招标文件，指定的媒体名称见招标文件前附表。

9.3各投标人自行在招标文件前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

9.4招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

10．偏离

10.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

10.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

10.3第六章“招标文件前附表”中“政府采购合同格式条款(前附表)”和第八章“服务内容及要求”中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在评标时将其视为无效投标。前述章节中一般商务和技术条款允许偏离的最高项数见招标文件前附表。

10.4本章第10.3款所称条款数（最高项数）的统计方法见招标文件前附表。

11.招标文件的澄清与修改

11.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在《长沙市政府采购网》和《长沙公共资源交易电子服务平台》同步发布更正公告。

11.2澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前发布更正公告，不足十五日，应当顺延投标截止时间。

12. 延长投标截止时间和开标时间

12.1 采购代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间三日前。变更时间应当在《长沙市政府采购网》和《长沙公共资源交易电子服务平台》同步发布。

12.2 投标人应及时关注上述网站针对本项目发布的答疑纪要、本文件的澄清或修改、投标截止及开标时间的变更等相关信息，恕不另行通知。如有遗漏招标人概不负责。

三、投标文件

13.投标语言

13.1投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

14.计量单位

14.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1投标文件由资格证明文件、商务技术文件两部分组成。各部分的内容如下：

资格证明文件

（1）投标人基本资格条件证明文件

（2）投标人特定资格条件证明文件

商务技术文件分为：

商务文件

（1）投标函、长沙市公共资源交易事前信用承诺书

（2）开标一览表

（3）分项价格表

（4）商务条款响应/偏离表

（5）投标保证金

（6）投标人资格证明文件

技术文件

（7）货物说明一览表

（8）技术规格、参数响应/偏离表

（9）项目建设方案及说明

（10）投标货物符合招标文件规定的证明文件

15.2 投标文件内容及题目的编排顺序和编号按本章第15.1款要求的结构。

15.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.4投标人如有投标优惠，涉及价格的，应当直接在开标一览表的投标报价中给出(即投标报价中已包含价格折扣)；涉及商务、技术内容的，应当在商务条款响应/偏离表或技术规格、参数响应/偏离表中填写。

16.投标报价

16.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

16.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.3除招标文件前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算。采购项目预算见招标文件前附表。

16.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

16.6投标人的价格折扣（价格变更声明）应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

17.备选方案

17.1 除本章第16.3项另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。

17.2本章第16.3项规定接受备选方案投标时：

（1）投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果投标人在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明哪一个为主选方案，在评标时将其视为无效投标。

（2）在评标时，评标委员会仅对主选方案进行评标。

（3）备选方案应当在开标一览表列出。

18.投标人的资格证明文件

18.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

18.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

18.3除招标文件前附表另有规定外，投标人提供的货物及服务不是投标人制造或拥有的,则应当提供经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.投标货物符合招标文件规定的证明文件

19.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

19.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

19.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

19.4 招标文件前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在招标文件前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

20.投标保证金

20.1招标文件前附表规定缴纳投标保证金的，投标人应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与本章第21.1款规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

20.2联合体投标的，由联合体牵头方提交投标保证金。以牵头方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

20.3 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

20.4 中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后五个工作日内无息退还。

20.5有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在本章第21.1款规定的投标有效期内撤回或修改投标文件；

（2）投标提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定为中标供应商后，中标人无正当理由放弃中标资格的；

（4）中标后，无正当理由不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）法律法规或招标文件规定的其他情形。

20.6投标人有20.5情形认定保证金不予退还的，按以下流程执行

（1）由采购人或代理机构出具政府采购投标保证金不予退还通知书，政府采购监管局、长沙公共资源交易中心、采购人、代理机构、投标人各一份；

（2）采购人或代理机构将政府采购投标保证金不予退还通知书送政府采购监管局备案并打印长沙市非税收入缴纳通知单；

（3）长沙公共资源交易中心凭通知书和长沙市非税收入缴纳通知单将投标人投标保证金上缴国库，缴款凭证分别送投标人和政府采购监管局一份。

21.投标有效期

21.1投标有效期见招标文件前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章第11.2款规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标文件的签署

22.1投标文件包含资格证明文件、商务技术文件、电子文件。资格证明文件正本一份，副本二份；商务技术文件包含正本一份，副本份数见招标文件前附表，电子文件两份(U盘或光盘装,并标注项目名称、投标人名称)。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

22.2 投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求签字、盖章处盖投标单位行政公章和由法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位行政公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标文件中所有法定代表人和委托代理人的签字必须为亲笔签名，否则为无效投标。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

四、投标文件的递交

23.投标文件的密封和标记

23.1投标文件按资格证明文件正本、资格证明文件副本、商务技术文件正本、商务技术文件副本、电子文件分别密封包装(电子文件密封包装后装入商务技术文件正本密封袋中)，注明“资格证明文件正本”、“资格证明文件副本”、“商务技术文件正本”、“商务技术文件副本”或“电子文件”，有关投标人名称、投标价格、招标文件规定的需要开标时宣读的其他内容的资料可装入资格证明文件密封袋中。在封套两端折叠封口处加贴封条，并同时加盖投标人单位行政公章或由法定代表人或其授权的代理人签字。法定代表人和委托代理人的签字必须为亲笔签名，否则为无效投标。

23.2投标文件封套或外包装上应载明的内容见招标文件前附表。

23.3投标文件如果未按上述规定密封和标记，采购代理机构应当拒绝接收。

24.投标文件的递交

24.1 投标文件应在本章第11.2款规定的投标截止时间之前送达招标文件前附表指定的地点。

24.2 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

24.3投标人应将招标文件中第五章投标文件的组成“政府采购招标文件（商务文件）二、《开标一览表》和三、《分项价格表》”另备一份单独密封，与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标；单独密封递交的《开标一览表》和《分项价格表》与投标文件中的表格内容不一致的，视为无效投标。

25.投标文件的修改和撤回

25.1在本章第11.2款规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

25.2修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第22、23、24项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

25.3投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。

26.串通投标行为

26.1投标人有以下情形之一的，可认定其有串通投标行为，中标无效：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

五、开标、资格审查和评标

27.开标

27.1采购代理机构在本章第11.2款规定的投标截止时间(开标时间)和本章第24.1项规定的地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。对参加开标的投标人代表进行身份核实，组织投标人签到并接收投标文件。

27.2交易中心在项目投标截止时通过“投标保证金管理系统”在开标室公示各投标人投标保证金到帐信息，由开标会议进行确认。因投标人原因，导致投标保证金没有或未足额到账以及无保证金到帐信息的，视为未按时提交投标保证金，采购人或采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件。

27.3开标时，采购人及代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。信用信息查询的查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；信用信息查询的截止时点为至项目投标截止时间止；信用信息查询记录的具体方式为采购人及代理机构开标时在规定的查询渠道进行查询；信用信息查询记录证据留存的具体方式为查询记录的网上打印件。

27.4开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或者其推选的代表对各投标文件的密封情况进行检查确认，经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、招标文件规定的需要宣布的其他内容（招标文件前附表的相关规定），并记录在案。

27.5开标时，投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出。如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。未宣读的投标价格和本章第16.3款规定的备选方案等实质性内容，评标时不予承认。投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

27.6投标人代表、采购人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

28.资格审查

28.1 开标结束后，采购人及代理机构将依法对投标人的资格进行审查，基本程序如下：

（1）开标结束后，请投标人离开开标室；

（2）采购人、代理机构在开标室按照政府采购法律法规和招标文件的规定对投标人进行资格审查；

（3）请对资格审查存在疑问的投标人法定代表人或其授权的代理人进入开标室，进行澄清说明有关疑问；

（4）请资格审查不合格的投标人法定代表人或其授权的代理人进入开标室，告知其资格审查情况以及相关权益；

（5）采购人、代理机构资格审查人员填写政府采购项目《资格性审查情况表》并签字确认，且承担法律责任；

（6）投标人资格审查资料以及资格审查不合格投标人的投标文件由长沙市公共资源交易中心进行临时保管，待项目评审结束后一并封存。

以上程序均进行监控录音录像，并以规范书面形式记录，资格审查未完成前，采购人、代理机构相关人员不得离开开标室。

28.2 投标文件属下列情况之一的，投标无效，不能通过资格审查：

（1）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的；

（2）投标文件中资格证明文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合本章第3.1款规定的供应商资格条件的；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（5）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的；

28.3评标委员会不再对投标人的资格性进行审查。合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

29.评标委员会

29.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和技术、经济方面的专家组成。

29.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

30.评标

30.1 评标委员会按照招标文件前附表规定的评标方法和第二章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布与投标人质疑

31.中标信息公布

31.1确定中标供应商后，中标信息将在本章第9.2项指定的媒体上同步发布。

32.投标人质疑

32.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

32.2投标人若认为招标文件、公告时间及程序使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，选择以书面的形式或在长沙公共资源交易电子服务平台“答疑专区”向采购人或采购代理机构提出质疑，但选择在“答疑专区”质疑的不能作为今后有效投诉的依据；采购人或采购代理机构应当在收到书面质疑７个工作日内或及时在“答疑专区”作出答复。

32.3投标人若认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

（1）关于采购过程的质疑，应当在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（2）关于中标结果的质疑，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出。

32.4 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

32.5 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

32.6 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位行政公章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人授权委托书。

32.7 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

32.8 投标人对采购人或采购代理机构无正当理由拒绝受理质疑的，投标人可书面向政府采购行政监管部门反映情况；投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

33.中标结果通知

33.1 在本章第21.1款规定的投标有效期内，采购代理机构将以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

34.履约担保

34.1中标供应商在收到采购代理机构的《中标通知书》后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照招标文件前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

34.2 中标供应商没有按照本章第34.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

35.签订合同

35.1 采购人应自中标通知书发出之日起三十日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标供应商签订政府采购合同。

35.2 招标文件、中标供应商的投标文件均为签订合同的依据。

35.3 中标供应商应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人分包中标项目（政府采购支持中小企业发展等政策规定的除外）。

35.4 以经双方协商并共同确认的合同版本为最终版本，签订合同。

36. 政府采购合同履行中数量的变更

36.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八.特殊情形的规定

37.特殊情形

37.1特殊情形是指：在本章第11.1款规定的投标截止时间递交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家的情形。

38.特殊情形规定

38.1 招标后没有投标人投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的,采购人或采购代理机构按照《政府采购非招标方式管理办法》第五条、第二十八条的规定，提供相应材料，报预算主管部门同意，经同级财政部门书面批准后，可以按照竞争性谈判相应程序重新组织实施。

38.2 招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人或采购代理机构按照《政府采购非招标方式管理办法》第五条、第二十八条的规定，报预算主管部门同意，经同级财政部门书面批准后，可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，采购人或采购代理机构应重新根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认，组织实施谈判。

38.3 招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标人只有一家时，采购人或采购代理机构根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的规定，并按照《政府采购非招标方式管理办法》第五条、第二十八条的要求提供相应材料，并在组织评审专家对招标文件是否存在不合理条款进行论证的同时对项目预算和采用单一来源采购的合理性进行论证，并上网公示无异议后，报预算主管部门同意，经同级财政部门书面批准后，可以与该家投标人进行单一来源采购，采购人或采购代理机构应重新根据招标文件中的采购需求编制单一来源采购文件，成立采购小组，组织实施协商采购。

38.4 符合38.1、38.2、38.3所列情形申请采用非招标采购方式的，须由相应评审专家出具招标文件没有不合理条款的论证意见。对提交投标文件的投标人不足3家的，由采购人或采购代理机构组织3名以上评审专家对招标文件的合理性进行论证，确认招标文件是否存在不合理条款并出具论证意见；对实质性响应招标文件要求的投标人不足3家的，由评标委员会对招标文件的合理性进行论证，确认招标文件是否存在不合理条款并出具论证意见。

九.其他规定

39. 政府采购政策支持

39.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见招标文件前附表。

39.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》的“两型产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。政府采购优先采购的优惠率见招标文件前附表。

39.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。

39.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

39.5符合本章第39.1款、第39.2款规定的，应提供相关证明资料。

39.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向招标文件前附表所列金融机构和担保机构询问。

40.招标代理服务费

40.1采购人按招标文件前附表规定交纳招标代理服务费。

40.2中标供应商应按招标文件前附表规定交纳交易服务费。

41. 其他规定

41.1招标文件的其他规定见招标文件前附表。

第二章 评标方法及标准(综合评分法适用)

一. 总则

1.1 评标委员会

1.1.1评标由依法组成的评标委员会负责。

1.2评标方法

1.2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2.2本采购项目的评标因素和标准见招标文件前附表，不得对投标文件优于招标文件要求的评标因素给予加分。

评标因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

1.2.3本采购项目的权值见招标文件前附表。

二. 评标程序

评标程序分为投标文件初审、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人名单。

2.1 投标文件的初步评审

2.1.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。开标结束后，招标采购单位将依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定对投标人的资格进行审查，出具《资格性审查情况表》，且承担相应法律责任；评标委员会不对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标环节。

(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

(3)投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况同时在招标文件前附表集中列示：

（1）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合本章第3.1款规定的供应商资格条件的；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（5）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的；

（6）不满足第一章“投标须知”第10.2款规定的实质性要求的；

（7）投标报价超过采购项目预算的；

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外；

（9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（10）投标有效期不足的；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的。

2.1.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在招标文件前附表集中列示：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.1.4采用邀请招标方式的，投标人应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。否则，在评标时将其视为无效投标。

2.1.5除招标文件前附表另有规定外，多家代理商参加同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算。

2.2澄清有关问题

2.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

2.2.2投标人不得对下列内容其进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和第一章“投标须知”第16.3款允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足第一章投标须知第10.2款规定的实质性要求的投标文件内容，

2.2.3 计算错误将按以下方法修正：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

2.2.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

2.2.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

2.3 比较与评价

2.3.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

2.3.2投标报价评价。评标委员会以开标时承认的投标报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对投标人的投标报价进行价格扣除，用扣除后的报价计算价格得分，具体价格扣除比例见招标文件前附表。

2.3.3 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

本项所称投标报价为按本章第2.3.2款规定评价后的投标报价。

2.3.4涉及政府采购政策优惠调整得分的，按招标文件前附表规定调整投标人的技术、商务、价格得分或总得分。

2.3.5涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见招标文件前附表相关规定。

2.3.6评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

2.4 推荐中标候选人名单

2.4.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.4.2中标候选人数量为1-3名，本次招标采购推荐的中标候选人数量见招标文件前附表。

2.5 编写评标报告

2.5.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

第三章 政府采购合同格式条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见招标文件前附表。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标或成交结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在招标文件前附表指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标或成交结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见招标文件前附表。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第八章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

6.8政府采购当事人在合同履约和验收工作中，应当自觉接受财政部门和对政府采购负有行政监督职责的政府其他有关部门的监督检查,在合同履约验收工作中合同当事人有下列情形的，将追究相关违法、违纪责任：

（1）甲方无正当理由推迟项目验收时间的；

（2）甲乙双方相互串通通过减少货物数量、调换物品、更改配置、降低服务标准或虚开发票等手段，套取财政资金的；

（3）发现问题未向财政部门反映，私自与对方协商改变中标、成交结果的；

（4）行贿、受贿或谋取不正当利益的；

（5）拒绝有关部门依法实施监督检查的。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

### 8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第八章“服务内容及要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于招标文件前附表规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在招标文件前附表规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在招标文件前附表中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）招标文件前附表与第八章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.供应商的广告或宣传

19.1 未经甲方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其产品是政府采购指定产品。

20.不可抗力

20.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

20.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

20.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

21.解决争议的方法

21.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

21.2 调解不成可以按招标文件前附表中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

21.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

22.法律适用

22.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

23.通知

23.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

23.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

24.合同未尽事项

24.1合同未尽事项见招标文件前附表。

25.合同份数及生效

25.1合同份数见招标文件前附表。

25.2合同在合同各方签字盖章后生效。

第四章 政府采购合同协议书

政府采购编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购方式：

（2）项目名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |

3.履行合同的时间、地点及方式：

4.付款人及付款方式：

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标或成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

7.合同生效

本合同自                              生效。

8.合同份数

本合同一式  份，甲方、乙方各 份，政府采购监管部门 份，采购代理机构 份。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： | 乙方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |
| 采购代理机构（盖章）： 联系电话：0731-83219898 签订时间： | 政府采购管理部门（盖章）： 联系电话：0731-83601092 签订时间： |

第五章  投标文件的组成

（一）资格证明文件

附1、法定代表人身份证明（法定代表人作为签字代表的提供）

附2、法定代表人授权委托书（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

附3、授权代表人在投标单位近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月的社保证明（委托代理人作为签字代表时提供）

附4、投标人基本情况(并提供法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明)

附5、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明文件

附6、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附7、投标人特定资格条件证明文件

附件8、联合体协议（仅限联合体方式投标的单位提供）

（二）、商务技术文件

商务文件

# 一.投标函、长沙市公共资源交易事前信用承诺书

# 二.开标一览表

# 三.分项价格表

# 四. 商务条款响应/偏离表

# 五. 投标保证金

# 六. 法律、行政法规规定的其他条件证明文件

# 七. 投标人具备投标资格的证明文件

# 八. 提供享受政府采购政策优惠的证明资料

技术文件

# 九. 货物简要说明一览表

# 十. 技术规格、参数响应/偏离表

# 十一．投标货物符合招标文件规定的证明文件

政府采购

投 标 文 件

(资格证明文件)

采购项目名称:长郡浏阳实验学校附属小学弱电设备采购及安装项目

政府采购编号:LYJK-ZFCG-2019-032

# 委托代理编号:XYTC-浏-201904013

投标人

# 年  月  日

# 投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

一、投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

(一)未按招标文件要求提交资格证明文件的；

(二)提供的资格证明文件不符合招标文件要求或提供虚假资格证明文件的；

(三)资格证明文件未按招标文件要求加盖供应商单位章、签字的；

(四)资格证明文件过了有效期的。

二、投标人应提供的证明材料

投标人应按第一章“投标须知”第3.1款要求，提供下列证明材料，以满足第一章“投标须知”第3.1款规定的基本资格条件和特定资格条件要求：

附件1、法定代表人身份证明（法定代表人作为签字代表时提供）

附件2、法定代表人授权委托书（委托代理人作为签字代表时提供并附法定代表人身份证明）

附件3、授权代表人在投标单位近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月的社保证明（委托代理人作为签字代表时提供）

附件4、投标人基本情况(并提供法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明)

附件5、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明文件

附件6、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件7、投标人特定资格条件证明文件

附件8、联合体协议（仅限联合体方式投标的单位提供）

# 附件1

# 法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位章）：

年        月        日

# 附件2

# 法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）投标文件、询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

# 附件3、

# 授权代表人在投标单位近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月的社保证明（委托代理人作为签字代表时提供）

# 附件4

投标人基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

(2) 成立或注册日期：

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到     年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3.近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4.近年主要服务客户的名称地址(可另附页)：

(1)            （用户名称和地址）          （项目名称）

(2)            （用户名称和地址）          （项目名称）

5.近年类似项目业绩(可另附页)：

| 采购人名称 | 项目名称 | 货物品目 | 合同签订日期 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.开立基本账户银行的名称和地址：                                   （提供银行开户许可证复印件）

7.其他情况：组织机构、技术力量、认证情况等。

8.提供营业执照副本 (自然人为投标人时，提供自然人身份证明)、组织机构代码证副本等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：         年      月     日

# 附件5

# 财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明文件

备注1、提供2018年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。

2、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

(1)缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（2）缴纳社会保险费证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月依法缴纳社会保险费的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

附件6

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

# 致              (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

受到刑事处罚，受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

特此声明！

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

日期：        年    月     日

附件7

投标人特定资格条件证明文件

备注：提供第一章 投标须知第3.1款特定资格条件证明材料的复印件。

# 附件8

# 联合体协议（仅限联合体方式投标的单位提供）

致                   （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

成员名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

# 年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

政府采购投标文件

商务技术文件

(商务文件)

采购项目名称:长郡浏阳实验学校附属小学弱电设备采购及安装项目

政府采购编号:LYJK-ZFCG-2019-032

# 委托代理编号:XYTC-浏-201904013

投标人

年  月  日

# 一、投标函

致：            (采购代理机构)：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：         ，委托代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本     份及电子文件      份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表、投标保证金、法律、行政法规规定的其他条件证明文件、拟投入本项目人员情况表、享受政府采购政策优惠的证明资料；

2、技术文件：服务说明一览表、服务技术规格响应/偏离表、投标服务符合招标文件规定的证明文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标总价为：          (人民币大写)。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起      个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺：

(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：               年      月     日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

2、供应商注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)。

长沙市公共资源交易事前信用承诺书

（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）

为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和长沙市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守长沙市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：              单位名称（盖章）：

年    月    日

二、开标一览表

政府采购编号：

| 序号 | 设备（货物） 名称 | 型号和规格 | 数量 | 投标价格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |
| 投标保证金：金额： 交纳形式： □银行转账 □银行汇票 □银行电汇 |
| 其他事项申明： |

备注：（1）应按照第一章“投标须知”第16条的要求报价。

（2）根据第一章“投标须知”第16.6款、第27.3款的规定，投标人在投标总价外另有价格折扣的，应当直接在投标总价中给出；招标文件允许提交的备选投标方案应在“备注”栏中注明。

（3）此表须另备一份单独密封，与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

三、分项价格表

项目名称：                          合同包号：                      金额单位：元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造厂商名称 | 中小企业 | 单价 | 数量 | 合计 | 政策功能编码 | 备注 |
|  | 包合计 | / | / | / | / | / | / |  | / |  |

报价金额合计：小写：                      大写：

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

说明：1、本表为合同包内所有服务的报价明细表。栏目4“单价”为综合单价，包含服务所有隐含的内容，如人工费、保险费、管理费和利润等。“合计”及“报价金额合计”应与《开标一览表》“总报价”一致。

2、“服务内容”是指项目分项服务的内容。

（注：此表须另备一份单独密封，与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标）。

# 四、商务条款响应/偏离表

政府采购编号:

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：          年       月     日

五、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件。

# 六、法律、行政法规规定的其他条件证明文件

备注：提供第一章“投标须知”第3.1款规定的资质证明材料的复印件。

七、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

一、投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

(一)未按招标文件要求提交资格证明文件的；

(二)提供的资格证明文件不符合招标文件要求或提供虚假资格证明文件的；

(三)资格证明文件未按招标文件要求加盖供应商单位章、签字的；

(四)资格证明文件过了有效期的。

二、投标人应提供的证明材料

投标人应按第一章“投标须知”第3.1款要求，提供下列证明材料，以满足第一章“投标须知”第3.1款规定的基本资格条件和特定资格条件要求：

附1、法定代表人身份证明（法定代表人作为签字代表的提供）

附2、法定代表人授权委托书（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

附3、投标人基本情况(并提供法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明)

附4、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明文件

附5、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附6、法律、行政法规规定的其他条件证明文件

附7、投标人特定资格条件证明文件

附8、经销、或代理投标货物或为投标货物提供售后服务证明文件（非制造商提供）

# 附件1

# 法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位章）：

# 年        月        日

# 附件2

# 法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）投标文件、签订合同、询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

附件3

投标人基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

(2) 成立或注册日期：

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到     年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3.近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

(2)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

6,近年类似项目业绩(可另附页)：

| 采购人名称 | 项目名称 | 货物品目 | 合同签订日期 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.开立基本帐户银行的名称和地址：                                   （提供注册地人民银行开户许可证复印件）

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

9.提供营业执照副本 (自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：         年      月     日

# 附件4

# 财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明文件

备注：1、提供2018年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。

2、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

(1)缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（2）缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

附件5

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

# 致              (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

受到刑事处罚，受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

特此声明！

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：        年    月     日

附件6

法律、行政法规规定的其他条件证明文件

备注：提供第一章“投标须知”第3.1款规定的资质（包括投标人从事投标货物的生产、销售或经营、安装、集成等）证明材料的复印件。

附件7

投标人特定资格条件证明文件

备注：提供第一章 投标须知第3.1款特定资格条件证明材料的复印件。

# 附件8

# 经销、或代理投标货物、或为投标货物提供货物售后服务的证明文件

备注：提供：协议或授权函复印件或售后服务证明文件原件。

# 八、提供享受政府采购政策优惠的证明资料

附件9

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

附件10

提供中小企业货物清单表

采购代理机构编号:

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总额 | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 | 商标名称 |
| 中型 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型、微型 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目7“货物制造商类型”，填写：中型或小型、微型。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：        年    月   日

附件11

“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第一章投标须知第2.8款、第38.1款规定提供产品列入“节能产品清单”、“环境标志产品清单”或“两型产品目录”所在页复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。

并在本章《三、分项报价表》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》中两型产品)。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件12

提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单

采购代理机构编号:

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总额 | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 两型产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品应享受的政策功能加分。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号(货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种)。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

政府采购

投 标 文 件

货物类

(技术文件)

采购项目名称:长郡浏阳实验学校附属小学弱电设备采购及安装项目

政府采购编号:LYJK-ZFCG-2019-032

委托代理编号:XYTC-浏-201904013

投标人

年  月  日

九、货物说明一览表

政府采购编号:

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 政策功能类型及编号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 备注：服务的主要人员配备、服务承诺等可另页描述。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：         年     月      日

# 十、技术规格、参数响应/偏离表

政府采购编号:

| 品目号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：                 年        月

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第六章“招标文件前附表”、评标标准和第八章“服务内容及要求”规定的证明材料复印件。

政府采购

招 标 文 件

(第二部分)

采购项目名称:长郡浏阳实验学校附属小学弱电设备采购及安装项目

政府采购编号:LYJK-ZFCG-2019-032

委托代理编号:XYTC-浏-201904013

2019年4月

# 第六章  招标文件前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 投标须知（前附表） |
| 一、说明 |
| 第一章 第1.1款 | 采购项目 | 长郡浏阳实验学校附属小学弱电设备采购及安装项目 |
| 第一章第2.1款 | 采购人 | 名称：湖南顺天建设集团有限公司 地址：湖南省浏阳市康翼路山水名城 电话：13367487407 联系人：胡全良 |
| 第一章第2.2款 | 采购代理机构 | 名 称：湖南信元工程项目管理有限公司 地 址：恒大华府一期16栋1202室 电 话：0731-83219898 18975802371 联系人：沈女士 |
| 第一章第3.1款 | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件： 投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件： （1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件； （2）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各提供下列材料之一: ①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。 ②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。 法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在投标单位近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件； 提供2018年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。 （5）其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料)。 2、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。 3、特定资格条件：电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质 4、资格证明文件复印件须加盖投标人公章。 5、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）：（1）有一项资格证明文件未提交的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）资格证明文件复印件未加盖投标人公章的。 |
| 第一章第6.1款 | 联合体投标 （注：政府采购政策规定的除外） | ☑不接受 □ 接受 |
| 第一章第7.1款 | 采购进口产品 | ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 二、招标文件 |
| 第一章第9.2款 | 信息公告媒体 | 《长沙市政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn/liuyang/）、《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn）、《浏阳经济技术开发区官方网站》（http://www.letz.gov.cn/） |
| 第一章第10.3款 | 一般条款允许偏离的最高项数 | 一般商务和技术条款（参数），偏离项数之和≥ 10 项将导致无效投标(最高项数不超过10项)。 |
| 第一章第10.4款 | 条款数（最高项数）的统计方法 | 相同内容的条款不重复计算项数 |
| 第一章第11.1款 | 提交投标文件截止时间 | 2019年5月30日 9 时 0分（北京时间） |
| 三、投标文件的编写 |
| 第一章第16.3款 | 备选方案 | ☑不接受 □ 接受 |
| 第一章第16.4款 | 采购项目预算 | 人民币 720 万元 |
| 第一章第18.3款 | 非制造商参加投标的规定 | ☑不要求提供 □ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。） 提供经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。 |
| 第一章第19.4款 | 样品提供的规定 | ☑不要求提供 要求提供，提交的时间： 、地点 。 |
| 第一章第20.1款 | 投标保证金 | □ 不要求提供 ☑ 要求提供 1、投标保证金数额（不超过项目预算的2%）：人民币 壹拾肆万元整 2、缴纳时间：投标截止时间前，以银行到账回单为准。 3、缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从投标人基本账户一次足额缴入到如下投标保证金托管专户。 账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户 开户行：建行长沙潇湘支行 账 号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号 4、投标保证金账号获取： 4.1投标人点击招标公告下方“我要投标”登录“长沙公共资源交易电子服务平台”，获取“投标保证金账号信息单”（可下载或打印），该信息单注明的账号为缴纳本项目（标段）投标保证金的唯一子账号，请注意保密。 4.2投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。 4.3投标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息准确填写银行账单。投标人可通过登陆“长沙公共资源交易电子服务平台”，查询本单位投标保证金到账和退还情况。 4.4对项目本次招标出现招标失败（流标或废标）情况的，投标保证金将即时退还至投标人投标保证金原缴纳账户。项目重新组织招标采购时，投标人需按规定重新获取“投标保证金账号信息单”，并缴纳投标保证金。 5、未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝（★）。 |
| 第一章第21.1款 | 投标有效期 | 90 日（日历日） |
| 第一章第22.1款 | 投标文件副本份数 | 资格证明文件正本一份，副本二份；正本和副本分别密封包装； 商务技术文件正本一份，副本四份；正本和副本分别密封包装(电子文件壹份装入投标文件正本密封袋中)； 电子文件壹份(U盘或光盘装，并标注项目名称、投标单位名称)； 投标文件胶装成册； 备查原件（如有）单独密封递交。 |
| 四、投标文件的递交 |
| 第一章第23.2款 | 封套上应载明的信息 | (项目名称)投标文件 政府采购编号： 采购代理机构编号： 包或品目名： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 投标人名称： |
| 第一章第24.1款 | 投标文件的递交地点 | 长沙公共资源交易中心【长沙市岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】。 |
| 五、开标和评标 |
| 第一章第27.3款 | 其他唱标内容 | 无 |
| 第一章第29.1款 | 评标方法 | 本项目采用综合评分法（最低评标价法）。 |
| 七、合同签订 |
| 第一章第33.1款 | 履约担保 | ☑ 不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为： |
| 九、其他规定 |
| 第一章第38.1款 | 政府采购强制采购： 强制采购的节能产品； | ☑ 否 □ 是，采购《节能产品政府采购清单》（最新一期）内标记★符号的节能产品。 |
| 第一章第38.2款 第一章第38.6款 | 政府采购优先采购非标记★符号的节能产品 | 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期)内非标记★符号的： (1)采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％； (2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。 |
|  | 政府采购优先采购环境标志产品 | 采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的： (1)采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％； (2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。 |
|  | 政府采购优先采购“两型”产品 | 采购产品为《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》内的： (1)采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％； (2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分，本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %；对在本地设有生产基地和备品备件库、有售后服务机构和网点的两型产品，给予商务评标总分值4%-8%的加分，本项目具体加分比例为 4 %。 3、采购产品为《长沙市两型产品目录》内的： (1)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予对应报价总分值的8%的加分，本项目具体加分比例分别为 ：技术 8 %、价格 8 %、商务 8 %。 |
|  | 政府采购支持中小企业发展 | □ 专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。 ☑ 非专门面向中小企业采购： 1、给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 6 ％。 2、给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。 3、给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 3 ％。 |
|  | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。 |
|  | 法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容 | 请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。 |
| 第一章第39.1款 | 招标代理服务费 | 中标人应在中标通知书发出之日向采购代理机构缴纳招标代理服务费叁万伍仟元整。 |
| 第一章第40.1款 | 其他规定 | ①采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“湖南省政府采购网”网站（www.ccgp-hunan.gov.cn）渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 ②两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 ③信用记录的有效时间截止到投标截止时间止。 |
| 第二章 评标方法及标准(综合评分法适用)（前附表） |
| 第二章第1.2.2款 | 评标因素和标准 | (提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列) |
| 第二章第1.2.3款 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
|  | 价格(50%) | 50 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计50分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重 |
|  | 技术（权值为35%） | 产品配置及技术参数 | 10 | 投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。 2、所投产品配置符合招标文件要求的，无偏离的，计10分。配置不详，技术参数不清，缺漏项或有负偏离的，每处扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 建设方案 | 5 | 方案设计合理；人员配备及安排合理；建设进度计划及保证措施合理；安装调试程序合理、措施得当；质量保证措施合理及安全文明施工措施合理的，每项计1分，共计5分。有缺漏项或欠合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 产品质量 | 11 | 所投产品配置先进合理，技术成熟稳定，安全可靠耐用，品牌知名度大的，计6-11分。产品选型及配置欠佳的，计1-5分。 |
|  |  | 质量保证措施 | 9 | 1、所投监控产品厂家获得过CQC中国质量认证中心颁发的“ISO9001:2015质量管理体系认证”的计1分；获得过CQC中国质量认证中心颁发的“ISO14001:2004、GB/T24001-2004环境管理系统认证”的计1分；获得过CQC中国质量认证中心颁发的“OHSAS 18001:2007、GT28001:2011职业健康管理体系认证”的计1分，（提供证书复印件，并加盖制造商公章或投标专用章，否则不计分）； 2、所投监控设备制造商获得国家工信部认可的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的计1分，没有不计分（提供证书复印件，并加盖制造商公章或投标专用章，否则不计分）； 3、所投监控设备制造商获得省标准化协会颁发的AAA级标准化良好行为证书的，且证书在有效期内的计1分，没有不计分（提供证书复印件，并加盖制造商公章或投标专用章，否则不计分）； 4、所投交换机的生产厂商获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全风险评估一级证书和信息安全应急处理服务一级证书、获得中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务安全工程类一级证书的，每项计1分，共计3分（提供证书复印件，并加盖制造商公章或投标专用章，否则不计分）； 5、所投蓄电池制造商在开标前三年内任一一年中国市场UPS配套阀控式密封铅酸蓄电池本土品牌排名前三。提供CCID或ICT关于上述数据的证明文件的计1分，没有不计分（提供证书复印件并加盖制造商公章或投标专用章，否则不计分）。 |
|  | 商务（权值为15%） | 综合实力 | 9 | 投标人有专人负责售前、售中和售后服务，并根据投标人的质量保证及服务能力、维修维护响应时间、保修包换措施、培训计划、服务方案的可行性合理性等情况进行酌情评分，优秀的计7-9分，良好的计4-6分，一般的计1-3分，没有相应人员机构等证明文件或资料的不计分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供1个计1分，最多计3分。（以上证明要求提供相应的复印件，并加盖投标人的公章，提供原件备查，否则不计分）。 |
|  |  | 企业信誉 | 3 | 投标人提供企业所在地建设行政主管部门建筑企业诚信证明文件、建筑业AA级信用企业及以上、省级“守合同重信用”公示企业，每提供一个计1分，最多计3分。（以上证明要求提供相应的复印件，并加盖投标人的公章，提供原件备查，否则不计分）。 |
|  | 合计 | 100 |  |
|  | 说明：采购代理机构在编制评分办法和标准时，可根据项目的特点和实际情况，对评审因素和评分标准内容进行适当调整，并合理设置分值权重，资质条件不得列为评审因素。 |
| 第二章第2.1.2款 | 无效投标的规定 | 投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （1）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的； （2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合本章第3.1项规定的供应商资格条件的； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （5）不具备第一章“投标须知”第3.1项规定资格要求的； （6）不满足第一章“投标须知”第10.2项规定的实质性要求的； （7）投标报价超过采购项目预算的； （8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3项允许提交备选方案的除外； （9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； （10）投标有效期不足的； （11）不符合法律、法规和招标文件规定的。 |
| 第二章第2.1.3款 | 废标的规定 | 有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 第二章第2.1.5款 | 多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的规定 | （1）单一产品采购项目中，多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算； （2）在非单一产品采购项目中，应根据项目需要明确核心产品，多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算。 |
| 第二章第2.3.2款 | 投标报价调整 | 政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）： 小型或微型企业，价格扣除比例为 6 ％；中型企业，价格扣除比例为 3 ％；联合体投标的，价格扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。 |
| 第二章第2.3.4款 | 技术、价格得分或总得分调整 | 符合第一章第38.1款规定，按第二章第2.3.5款规定及本款分值调整： 节能产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报 价÷总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产 品报价÷总报价）。 3、两型产品： 商务加分＝商务分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）； 技术加分＝技术分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（两型产品报 价÷总报价）。 |
| 第二章第2.3.5款 | 多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法 | 1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在投标文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。 2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加。 3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行加分。 |
| 第二章第2.4.2款 | 推荐的中标候选人数量 | 前三名 |
| 第三章 政府采购合同格式条款（前附表） |
| 第三章第1.1条 | 甲方名称、地址 | 名称：湖南顺天建设集团有限公司 地址：湖南省浏阳市康翼路山水名城 |
| 第三章第1.2（6）款 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第三章第5.1条 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：采购合同签订后90天内完成,并安装调试所有设备投入使用。 交货地点：采购人指定地点 交货方式：免费运送至采购人指定地点并安装调试合格。 |
| 第三章第9.2(1) 款 | 质量保证期 | 两年 |
| 第三章第9.2(3) 款 | 响应时间 | 提供7×24小时的售后服务 |
| 第三章第13.5条 | 合同价款支付方式和条件 | 付款单位：湖南顺天建设集团有限公司 付款方式：采用综合单价合同按实结算，供货方安装完成后支付合同进度价款的50%，经公司各部门联合验收合格后一个月内支付至实际安装货款总额的95%，剩余货款总额的5%作为质量保证金（不计息），质保期（2年）满，付清余下款项。 |
| 第三章第14.2(5) 款 | 伴随服务 | 第八章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章第21.2条 | 解决争议的方式 | ☑ 诉讼 □ 仲裁 |
| 第三章第24.1条 | 合同未尽事项 | 双方友好协商 |
| 第三章第25.1条 | 合同份数 | 本合同一式6份，甲方、乙方各2份，政府采购监管部门1份，采购代理机构1份。 |

附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 谢俊峰 | 湘江中路支行公司 业务管理经理 | 84919503；13687320956 |
| 光大银行长沙分行 | 唐红英 | 溁湾支行行长 | 89750053；18673166920 |
| 建设银行湖南省分行 | 颜国恒 | 芙蓉中路支行 | 88665238；13574801920 |
| 农业银行湖南省分行 | 李 宁 | 天心区支行副行长 | 85114839；13975813058 |
| 中国银行湖南省分行 | 刘 毅 | 丽臣路支行行长 | 82741897；13808436058 |
| 长沙银行 | 廖 科 | 金城支行公司业务部总经理 | 84413595；13707319275 |
| 邮储银行长沙分行 | 严春燕 | 岳麓支行副行长 | 85579459；13875864330 |

附页2

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

附页3

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

第七章 投标邀请

湖南信元工程项目管理有限公司受湖南顺天建设集团有限公司的委托，对长郡浏阳实验学校附属小学弱电设备采购及安装项目（政府采购编号：LYJK-ZFCG-2019-032、采购代理机构编号：XYTC-浏-201904013）进行公开招标采购，现邀请符合资格条件的供应商参与投标。

1、采购项目的名称：长郡浏阳实验学校附属小学弱电设备采购及安装项目

2、项目编号：

政府采购编号：LYJK-ZFCG-2019-032

委托代理编号：XYTC-浏-201904013

3、项目预算(元)：720万元。

4、投标人资格要求：

4.1投标人基本资格条件：

投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各提供下列材料之一:

①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

（3）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在投标单位近三个月（2019年2月-4月）中任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件；

（4）提供2018年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。

（5）投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。

4.2投标人特定资格条件：电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

4.3对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝参与政府采购活动。

5、招标文件获取：

5.1凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录《长沙市政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn/liuyang/）、《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn）、《浏阳经济技术开发区官方网站》（http://www.letz.gov.cn/）下载招标文件。

5.2各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

5.3招标文件的纸质和电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

6、投标截止时间、开标时间及地点：

6.1投标截止：2019年5月30日上午09：00 时止，超过截止时间的投标将被拒绝（☆）。

6.2开标时间：2019年5月30日上午09：00 时。

6.3开标地点（递交投标文件地点）：长沙公共资源交易中心【长沙市岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】。

6.4法人代表或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席；否则，其投标将被拒绝。

6.5逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

7、投标保证金：

7.1、递送投标文件前，投标人须交付投标保证金：人民币 壹拾肆万 元整

7.2缴纳时间：2019年5月30日上午09：00 时间前（含），以银行到账回单为准。

7.3 缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从投标人基本账户缴入到如下投标保证金托管专户。

账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户

开户行：建行长沙潇湘支行

账  号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号（具体获取方式和要求见招标文件前附表）

7.4投标保证金账号获取：

7.4.1、投标人点击招标公告下方“我要投标”登录“长沙公共资源交易电子服务平台”，获取“投标保证金账号信息单”（可下载或打印），该信息单注明的账号为缴纳本项目（标段）投标保证金的唯一子账号，请注意保密。

7.4.2、投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。

7.4.3、投标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息单准确填写银行付款账单。投标人可通过登录“长沙公共资源交易电子服务平台”，查询本单位投标保证金到账和退还情况。

7.4.4、对项目本次招标出现废标、流标情况的，投标保证金退还至投标人投标保证金原缴纳账户。项目重新组织招标采购时，投标人需按规定重新获取“投标保证金账号信息单”并缴纳投标保证金。

7.5未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。

8、公告期限：

2019年5月8日17：00时至 2019 年5月15日17：00时止（5个工作日）。

9、采购项目联系人姓名和电话：

采购人名称：湖南顺天建设集团有限公司

地址：湖南省浏阳市康翼路山水名城

电话：13367487407

联系人：胡全良

采购代理机构：湖南信元工程项目管理有限公司

联 系 人：沈丹

电    话：0731-83219898 18975802371

地    址：恒大华府一期16栋1202

备注：采购项目属政府采购强制采购节能产品或专门面向中小企业采购产品，应在招标公告中注明。

# 第八章 技术规格、参数与要求

一、采购项目名称：长郡浏阳实验学校附属小学弱电设备采购及安装项目

二、项目清单及技术参数说明：

# （一）项目概况

## 项目信息

长郡浏阳实验学校附属小学位于浏阳市经开区319国道（浏永大道）与健寿大道交汇处西北角偏西侧。其教学规模为48个班，本工程总建筑面积37836.78㎡。其中地上30515.924㎡，地下建筑面积7295.86㎡。地上最高8层，地下1层。地上建筑由教学楼、实验楼、行政楼、生活配套楼、体艺楼、门卫等附属用房组成。本工程地上建筑多为多层建筑，地下汽车库为Ⅱ类汽车库。

## 建设目标

根据长郡浏阳实验学校附属小学的建筑形式和应用要求，长郡浏阳实验学校附属小学的智能化弱电系统的建设目标主要有如下内容：

- 长郡浏阳实验学校附属小学智能化弱电系统应体现集信息收集、查询、整理、管理、控制、指挥和调度于一体的特点，在管理上要充分考虑在使用中的集中性和随机性，能准确预测到长郡浏阳实验学校附属小学建成后可能出现在使用、运行和管理中出现的问题，防患于未然。

- 智能化弱电系统的建设要使整个长郡浏阳实验学校附属小学体现出一种沟通性，事件处理的严密性，体现出现代科学技术手段在今后的运行、管理方面的应用，提高会议、控制、指挥和各类数据处理及管理方面的科技含量；

- 建设一个为长郡浏阳实验学校附属小学教学、办公、学习、生活、休闲、服务于一体的高科技技术平台；

- 为长郡浏阳实验学校附属小学的办公管理、业务管理、会议管理、物业管理及长郡浏阳实验学校附属小学投入运行后各类设施提供一个高效、可靠的管理手段和管理环境。

# （二）设计依据及实际思想

## 设计依据

- 《中小学校设计规范》（GB50099-2011）

- 《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2008）

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2008）

- 《电子计算机多媒体计算机教室设计规范》（GB50174-2017）

- 《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

- 《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

- 《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）

- 《数据中心设计规范》（GB50396-2017）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

## 设计思想

长郡浏阳实验学校附属小学的总体建设目标是旨在将其建设成面向21世纪的国内先进的智能建筑。长郡浏阳实验学校附属小学智能化弱电系统的建设要为学校的管理者提供一整套现化化的管理方式、控制手段、运行机制和维护措施，并能有效地降低其营运成本；为长郡浏阳实验学校附属小学的使用者提供在安全性、舒适性、快捷性等工作环境下的全方位、高质量、卓越的综合服务能力，构建一个实用、先进的智能化和信息化的长郡浏阳实验学校附属小学，达到短期最小投资，长期最大受益的目的，完成建设的智能化弱电系统必须具备如下特点：

## 用户至上原则

本设计以满足用户需求为基本目标，最大限度地满足用户提出的功能需求，并针对长郡浏阳实验学校附属小学智能化弱电系统的基本特点，确保系统的实用性、开放性、先进性、集成性和可扩展性。

## 先进性和成熟性原则

在满足用户现有需求的前提下，充分考虑信息社会迅猛发展的趋势，在技术上适度超前，能保证在未来十年内占主导地位。

## 集成性和可扩展性原则

考虑长郡浏阳实验学校附属小学智能化弱电系统的集成和信息共享、分散式控制、集中统一式管理和监控。总体结构具有可扩展性和兼容性，可以集成不同生产厂商不同类型的先进产品，使整个智能化弱电系统可以随着技术的发展和进步，不断得到充实和提高。

## 服务性和便利性原则

适应多功能、外向型的要求，讲究便利性和舒适性，达到提高工作效率、节省人力及能源的目的。对于来自长郡浏阳实验学校附属小学内部的各种类型的信息给予收集、处理、存储、传输、检索和提供决策的能力，为长郡浏阳实验学校附属小学的广大工作人员、管理者提供高效、舒适、便利、安全的工作、生活和学习环境。

## 标准化和结构化原则

本设计依照国家的有关标准进行。此外，根据长郡浏阳实验学校附属小学智能化弱电系统的总体结构要求，各子系统必须结构化和标准化，并代表当今最新技术成就。

## 安全性和保密性原则

对系统数据的安全机制、数据存取的权限机制进行一定的保密措施，以确保系统的安全性。

## 可靠性、容错性及经济性原则

长郡浏阳实验学校附属小学智能化弱电系统必须具有极高的安全性、可靠性和容错性；在实现先进性、可靠性的前提下，达到功能和经济的最优化设计。

# （三）设计目标

长郡浏阳实验学校附属小学建筑规模较大，内部结构较复杂。为了更好的为长郡浏阳实验学校附属小学的教职人员及家长提供信息化平台、为教职人员提供安全的办公环境，为教学人员及学生提供一个安全的学习环境。为建筑本身的运行起到节能降耗的作用，提高整个学校的综合运行水平，有必要建设一套“技术先进、切实可行、符合需求、经济适用”的智能化弱电系统。

## 一套物理网络

主干网为星形结构大芯数单模光纤，接入网用四芯单模皮纤的全光网物理构架。教学楼，实验楼采用室外大芯数单模光纤至网络中心机房，教室入户采用室外四芯单模皮纤，其它楼栋如生活配套楼，体艺楼，行政办公楼，门卫均采用室外12芯单模光纤至网络中心机房，楼内采用铜缆布线，网络中心机房设置于实验楼四层。

## 二进终端设备

计算机网络进教室，有线电视进教室。

## 三化建网标准

数字化、智能化、积木化。

## 四性设计原则

实用性、安全性、开放性、经济性。

## 五个应用平台

（此次不设计，仅搭建平台运行网络）

#### 视频会议平台

包括：1、视频监控系统、2、视频点播系统、3、视频会议系统。

#### 远程教学平台

包括：1、实时教学系统、2、远程教育信息下载浏览系统（包括互联网和中国教育卫星宽带传网节目）、3、课件发布及交流系统。

#### 教学信息平台

包括：1、电子备课系统、2、电脑教学系统、3、作业发布及批改系统、4、智能题库及考试系统。

#### 管理信息平台

包括：、无纸化办公系统、、校长管理系统、、教学管理系统、、财务管理系统、、档案管理系统、、教师管理系统、、学生管理系统。

#### 公共信息平台

包括：1、学校和师生网点系统、2、邮件发布系统、3、互联网信息测览及下载系统、4、电子阅览系统。

## 数字化校园建设实现成果

## 数字化校园建设实现目的

通过本期数字化校园项目建设，构造能够满足数字化校园应用长期持续发展的应用框架，通过这一稳定、可扩展的应用框架为应用系统建设提供良好的支撑和服务。该应用框架将充分支持于学校的应用需求和未来发展，同时考虑到系统的总体拥有成本，必须采用先进的理念和思路，辅以成熟的、主流的、符合未来发展趋势的技术，运用现代系统工程和项目管理规范标准，科学合理的进行建设。

- 为教学、科研、管理、生活提供一个开放、协同的数字化环境，实现规范高效的管理；

- 为领导的决策提供实时有效的信息依据；

- 为师生提供高效、便捷、丰富的一站式信息服务；

- 为提升学校的核心竞争力，实现学校的跨越式发展提供有力的支撑、数字化校园建设实现成果；

- 环境数字化。

## 数字化校园建设实现成果

#### 环境数字化

构建一个技术先进、系统合理、高速稳定、安全保密的基础网络。建立高标准的共享数据中心和统一身份认证及授权中心，统一门户平台以及集成应用软件平台，为实现更科学合理的学校数字化环境打下坚实的基础。

#### 管理数字化

构建覆盖全校工作流程的、协同的管理信息体系，通过管理信息的同步与共享，畅通学校的信息流，实现管理的科学化、自动化、精细化，突出以人为本的理念，提高管理效率，降低管理成本。

#### 教学数字化

构建一个综合教学管理的数字化环境，科学统一的配置教学资源，提高教师、教室、实验室、教学器材、会议室等教学资源的利用率，改革教学模式、手段与方法，丰富教学资源，提高教学效率与质量。

#### 教研数字化

构建数字化教研信息平台，为教研工作者提供快捷、全面、权威的信息资源，实现教学、教研和实验一体化，提供开放、协同、高效的数字化教研环境，促进知识的产生、传播与管理。

#### 学习数字化

构建先进实用的网络教学平台，整合、丰富数字化教学资源，创造主动式、协同式、研究式的数字化学习环境，建立师生互动的新型教学模式。

#### 生活数字化

构建便捷、高效、高雅、健康的数字化生活环境和电子商务服务平台，利用一卡通系统，实现校内主要消费流通、学生入学缴费、身份认证及门禁管理等。

# （四）总体方案设计

按照长郡实验学校附属小学的实际需求情况，长郡浏阳实验学校附属小学整个智能化系统包括以下二个中心、三大系统17个子系统：

## 通讯设施系统（通讯自动化系统 CAS）

- 综合布线系统（PDS）

- 计算机校园网络系统（含校园网网络系统、校园无线WiFi网络系统）

- CATV有线电视及校园电视台系统

- 校园公共广播及教学扩声系统

- 室内桥架及室外弱电主管网工程

## 公共安全防范系统（安防自动化系统 SAS）

- 校园公共视频监控系统

- 室外周界防范报警及室内入侵报警系统

- 离线式电子巡更系统

- 出入口设备

## 信息应用系统（教学、办公系统 OAS）

- 教学视频监控系统

- 教学广播系统

- 计算机教室布线及装修工程

- 多媒体教学系统

- 多媒体会议系统

- 信息发布及引导系统

## 机房工程（二个中心）

- 信息机房建设及配套工程

- 监控机房建设及配套工程

## 各子系统功能简要介绍

为更好更直观的阐述各子系统的功能，特列如下表格进行说明：

| 序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 简要描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯设施系统（通讯自动化系统 CAS） | 结构化综合布线系统 | 校园内各办公室及教室内教师电脑宽带网布线 |
| 3 |  | 计算机校园网络系统（含校园网网络系统、校园无线WiFi网络系统） | 校园网络交换、安全及存储设备，校园公共区域内教师笔记本及手机无线WiFi上网 |
| 5 |  | CATV有线电视及校园电视台系统 | 校园内休息室、会议室、教室、值班室的有线电视 |
| 6 |  | 校园公共广播及教学扩声系统 | 校园各建筑物内走道及室外等公共场所的公共广播及背景音乐 |
| 7 |  | 室内桥架及室外弱电主管网工程 | 室内走道及弱电井水平及垂直公共桥架，弱电线缆的室内敷设通道，室外公共管网，弱电线缆的室外敷设通道 |
| 9 | 公共安全防范系统（安防自动化系统 SAS） | 校园公共视频监控系统 | 校园各建筑物内走道及室外场所公共区域的视频监控 |
| 10 | 信息应用系统（教学、办公系统 OAS） | 入侵报警及周界防范报警系统 | 校园内重要器具室、财务室及设备房等重要区域的入侵报警 |
| 11 | 机房工程 | 离线式电子巡更管理系统 | 用于安保人员的巡视管理 |
| 12 |  | 进出口设备 | 学校出入口或地下停车场车辆的出入管理 |
| 13 |  | 教学视频监控系统 | 教室及实验室内教学视频监控系统（与校园公共视频监控系统合二为一） |
| 14 |  | 教学广播系统 | 教室及实验室内教学广播系统（与校园公共广播系统合二为一） |
| 15 |  | 多媒体音视频会议系统 | 报告厅多媒体数字会议系统及各会议室投影系统，篮球馆音视频系统 |
| 16 |  | 信息发布及引导系统 | 行政办公楼、教学楼及其它区域LCD/LED电子公告屏系统 |
| 17 |  | 信息机房建设及配套工程 | 校园网络数据中心，用于校园网网络交换、数据处理、数据存储、电话交换等设备放置的场所 |
| 18 |  | 监控机房建设及配套工程 | 校园公共视频监控中心、公共广播中心、教学视频监控中心、教学广播中心，用于视频及广播等设备放置的场所 |

## 各栋建筑系统功配置

| 系统名称 | 子系统名称 | 教学楼 | 实验楼 | 行政楼 | 体艺楼 | 生活配套楼 | 地下室 | 室外部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯设施系统（通讯自动化系统 CAS） | 结构化综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话通讯网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校园无线WiFi网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有线电视网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 背景音乐及紧急广播子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内公共桥架系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外公共管网系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共安全防范系统（安防自动化系统 SAS） | 校园公共视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入侵报警及周界防范报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子巡更管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车辆车牌识别出入管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息应用系统（教学、办公系统 OAS） | 教学视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 多媒体教学系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 多媒体音视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息发布及引导系统 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：标注     符号为标配，标注    符号为部分区域配置

# （五）子系统组成及功能

## 结构化综合布线系统（PDS）

整个结构化综合布线系统，主干网为星形结构大芯数单模光纤，接入网用四芯单模皮纤的全光网物理构架。教学楼，实验楼采用室外大芯数单模光纤，教室入户采用室外四芯单模皮纤，其它楼栋如生活配套楼，体艺楼，行政办公楼，门卫均采用室外12芯单模光纤入建筑弱电井或配线间，楼内采用铜缆布线，网络中心机房设置于实验楼四层。

## 教学楼及实验楼全光网布线

- 教学楼及实验楼采用全光网布线，各网络架构整体均包括：独立工作区、水平布线、垂直布线、配线间和设备间系统。

- 在实验楼四层网络信息中心机房设置总配线间MDF（汇聚配线间），在各楼栋设置楼栋主配线间IDF（接入配线间）；

- 在教室楼及实验楼的三层弱电井内设置接入配线间IDF，在接入配线间内各设置1台19寸落地式机柜，机柜内安装2台144芯光纤配线架；

- 在教室楼及实验楼接入配线间IDF至总配线间MDF至之间，数据部分分别各敷设1根室外铠装144芯千兆单模光纤，语音部分分别各敷设1根50/25对大对数通讯电缆（根据语音点的数量确定实际的对数，如50对/25对）；

- 在总配线间安装9台19寸42U落地式配线机柜，1台光纤配线机柜和1台语音配线机柜和2台网络语音交换及网络设备机柜等，光纤配线机柜和语音配线机柜用于安装光纤配线架及100对110语音配线架，用于管理来自各楼栋主配线间的室外铠装144芯千兆单模光纤，室外铠装48/24/12芯千兆单模光纤和100/50/25对大对数通讯电缆，并采用垂直及水平理线器进行垂直及水平理线管理。

- ）在教室楼及实验楼各楼层教室，实验用房及辅助用房内各设置1个光纤入户多媒体布线箱，相应接入配线间IDF至多媒体布线箱之间敷设1根室外4芯千兆单模碟状皮纤，并在光纤入户多媒体布线箱内设置1台带VLAN划分的2+8口千兆以太网交换机，用于接入每间教室及实验用房内的网络，广播，监控设备；

- 每间教室在讲台位置及电子液晶白板位置各设置1个数据点，在黑板前方靠里侧设置1个彩色广焦距监控点和1个教学广播IP广播点，在教室门外设置1个电子班牌信息点，并在教室中央设置1个无线AP点，每间教室采用6个信息点。

- 每间办公室或配套用房内数据点根据老师人数配置相应数量的端口，每人1个网络信息点，每3人备用1个网络信息点，即3人配置4个网络信息点，小办公室配置1个语音电话点，大办公室配置2个语音电话点，并在办公室中面设置1个无线AP点。为了保障以后对电话的需求，整个电话通信网络系统考虑的40%冗余。

## 生活配套楼，体艺楼，行政办公楼星型铜缆布线方式

- 生活配套楼，体艺楼，行政办公楼采用星型铜缆布线方式，各网络架构整体均包括：独立工作区、水平布线、垂直布线、配线间和设备间系统；

- 在实验楼四层网络信息中心机房设置总配线间MDF（汇聚配线间），在各楼栋设置楼栋主配线间IDF（接入配线间）；

- 总配线间至生活配套楼，体艺楼，行政办公楼接入配线间之间，数据部分采用1根室外铠48/24芯千兆单模光纤，语音部分采用1根50/25对大对数通讯电缆（根据语音点的数量确定实际的对数，如50对或25对）；

- 在总配线间安装10台19寸42U落地式配线机柜，1台光纤配线机柜和1台语音配线机柜和台网络语音交换及网络设备机柜等，2台光纤配线机柜和语音配线机柜用于安装光纤配线架及100对110语音配线架，用于管理来自各楼栋主配线间的室外铠装144千兆单模光纤，室外铠装48/24/12千兆单模光纤和100/50/25对大对数通讯电缆，并采用垂直及水平理线器进行垂直及水平理线管理。

- 在各楼栋主配线间安装1台19寸42U或32U落地式配线机柜，并安装光纤配线架及25口RJ11语音配线架，用于管理来自总配线间的室外铠装48/24/12千兆单模光纤、100/50／25大对数通讯电缆，同时安装六类非屏蔽配线架用于管理来自各楼层的六类非屏蔽双绞线缆，并安装垂直及水平理线器对所有光纤跳线，语音跳线，六类双跳线/R11－RJ45电话跳线进行垂直及水平理线管理；

- 在每间小办公室设置3～6个信息点，在大办公室设置18~24个信息点（办公区域网络信息点，按每间办公室内的老师人数配置相应数量的端口，每人1个网络信息点，每3人备用1个网络信息点，即3人配置4个网络信息点，小办公室配置1个语音电话点，大办公室配置2个语音电话点）；

- 所有数据点及语音点均采用六类非屏蔵双绞线缆、所有数据点与语音点的网络线缆均敷设至就近弱电井内的楼栋主配线间内，在楼栋主配线间或楼栋分配线间内，所有数据点的六类非屏藏双绞线均采用六类非屏蔽配线架进行管理，所有配线架与交换机之间或25口RJ11电话配线架之间均采用六类非屏蔽跳线或RJ11－RJ45电话跳线进行连接，可通过跳线来改变各数据点的接入语音点、还是数据点或其它。为了保障以后对电话的需求，整个电话通信网络系统考虑40％的冗余。

## 用户电话交换系统

#### 外线接入

由电信运营商建设。不做该部分考虑和设计。

#### 内线呼叫

线路敷设与综合布线系统统一规划，信息终端盒可实现数据与语音互换，满足将来业务发展的需要。外线采用E1接口，外线的数量无限制，具体以甲方及教育部门的实际需求为主。

## 校园网及智能网系统

## 需求分析

整个计算机网络系统共采用两套网络，1套校园网系统（含校园办公网，教学网及无线WiFi覆盖网），1套智能化设备网系统。网络拓扑结构说明如下：

#### 整体规划

整个长郡浏阳实验学校附属小学的校园网系统，采用的是星型拓扑结构，二级交换方式分别为核心层和接入层主要采用1G单模光纤主干，1G单模光纤至楼栋，楼层或每间教室及实验室内，1000M双绞至桌面终端及IP终端设备的二级交换方式，随着网络的发展，技术的更新，软硬件成本的降低，只需更换核心或接入层的光纤板卡及模块，即可升级为10G单模光纤主干，1000M双绞至桌面设备及IP终端设备的二级交换方式。

#### 核心层

在实验楼四层网络信息中心机房内设置1台万兆路由核心交換机，全部采用1000M光纤接入层交换机，接入层交换机之间不采用级联或堆叠方式。配3块48口光业务板，1块24口电业务板。

#### 接入层

- 楼栋配线间内设量4＋48或4＋24口1000M接入交换机，用10/100/1000双绞线传输至各用户信息点；

- 每间教室、多功能教室（实验室）、办公室内设置2＋8口1000M接入交换机，采用10/100/1000M双线传至各用户信息点及各IP终端设备；

- 教学楼，实验楼，生活配套楼，体艺楼，行政办公楼各楼层走道，教室及办公室内等公共区域设置WiFi无线AP，提供无线WiFi上网业务。

## 安全规划

在接入安全方面，通过AP、无线控制器以及交换机及无线认证控制系统组件组成一个立体的安全防护。

在无线AP层面，通过释放两个逻辑隔离的无线SSID来保证业务隔离，分为办公人员SSID以及访客SID。连接办公人员SSID的用户能够同时访问内网资源以及互联网，访问互联网时通过防火墙进行上网行为管理；连接访客SSID的用户只能互联网，也需要通过防火墙进行上网行为的管理。

在交换机层面，通过配置不同的ACL规则，实现对用户访问权限的控制，获取了办公人员SSID业务网段的用户，访问内网时直接放通；获取了访客SSID业务网段的用户，访问内网时将被过滤。

在无线认证控制系统层面，接入用户需要通过认证，只有合法的用户才被允许接入，不合法的用户无法介入，且接入用户根据分组的不同，拥有不同的访问权限，对用户进行策略随行的管理。这大大提高了整个无线网络的安全性和便捷性。同时认证控制平台还能提供针对访客等临时接入账号的访客管理功能，访客管理账号将在超过认证服务器的保留时长后进行重新认证，还能对有线、无线接入用户提供统一的接入认证、授权功能，从而对有线、无线用户使用统一账号进行管理。在对无线接入用户接入绑定权限的基础上，针对无线接入特性，提供了无线SSID绑定功能。

## 网络管理规划

在管理方面，由于无线网路的灵活性和不可见性，因此对无线网络的管理需求也比有线网络更加强烈，而且无线网络直接面对最终用户，对管理系统的稳定性、实时性、有效性要求都较高。因此，通过无线认证管理系统组件，为管理员提供无线网络管理能力。

## 无线网络设计方案

## 工程设计

WLAN无线局域网的网络工程设计主要包括：频率规划、覆盖规划、链路预算和容量规划等四个方面。WLAN网络从逻辑结构上可以分为终端接入侧、数据通信网、无线运维和管控平台三大块。

无线AP可以进行统一管理， WLAN网络统一管理可以帮助用户快速完成无线网络部署，提供网络设备、非法AP等物理资源监控，实现故障的快速感知、定位及解决，同时通过无线相关报表及多形式分类资源统计，为用户日常运维及网络调整提供了依据，极大提升网络管理效率。

## 部署规划

WLAN的网络部署需要进行前期的现场调研及勘查、覆盖设计、频率规划、容量规划、网络优化等几个步骤完成。

WLAN网络的部署可以分为自治式架构（FAT AP架构）和集中式架构(FIT AP架构)，本次方案设计采用集中式架构。

集中式WLAN部署方案可以提供将AP及无线用户统一管理，能为无线用户提供认证和授权，保障无线用户接入的安全。同时，同一AC下的用户能漫游，为移动中的用户提供良好的体验。

## WLAN组网IP规划

AC的IP地址

AC用于管理AP，IP地址一般通过静态手工配置。

AP的IP地址

由于AP数量较多，手动配置IP地址工作量大且容易出错，建议采用DHCP动态给AP分配IP地址。

无线终端/用户的IP地址

无线用户通过DHCP动态分配IP地址，不建议静态配置；对于基本不移动的无线哑终端（比如：无线打印机）可以静态配置。

## SSID规划

园区网内一般按照业务类型划分不同的SSID（Service Set Identification）。

通常，以太网中管理VLAN和业务VLAN分离。业务VLAN主要用于区分不同的业务类型或用户群体。在WLAN网络中SSID也同样可以承担相应的工作。因此，在业务VLAN的规划中必须综合考虑VLAN与SSID的映射关系。业务VLAN应根据实际业务需要与SSID匹配映射关系，映射关系有1:1、1:N、N:1、N:N四种，AC设备终结VLAN部署。

无线网络规划2个SSID：

SSID 1

映射VLAN xx0，用于外部访客的无线接入。

SSID 2

映射VLAN xx1，用于办公人员的无线接入。

## 漫游规划

漫游是指用户在部署了WLAN网络的场所移动时，用户终端可以从一个AP的覆盖范围移动到另一个AP的覆盖范围，用户无需重新登录和认证。

WLAN网络漫游中需注意以下两点：

漫游切换需要保证SSID相同，即两台AP切换区域需要配置相同的SSID。

漫游切换AP必须是同一个AC管理。

## CATV有线电视及校园电视台系统

## 需求分析

有线电视系统由前端、干线系统以及分配系统三部分组成，本次设计主对干线及分配系统进行设计，前端接入由有线电信运营商负责。干线系统负责信号的传输，要指出的是支线也包括在干线系统中。干线系统由干线电缆、支线电缆、干线放大器和分配器、分支器等组成，在远距离传时也会用到光纤或微波。分配系统负责将信号分配给每个用户，由分配放大器、分配器、分支器、分支电缆、用户分支器、串接单无、用户电缆、用户盒等组成。

整个有线电视网络系统的设计采用传统的有线电视网络系统，有线电视机房设置在弱电机房内，采用SYWV-75-12的射频同轴电线由市有线电视网引至有线电视机房内，或直接采用光纤由市有线电视网引至有线电视机房内，在有线电视机房内设置光端机，并进行光电转换后接入校园有线电视网络。并在有线电视机房内设理1台有线电视机柜，并安装自办节目设备（节目播放器，临频调制器及多路混合器），采用多路混合器将自办节目混合到校园有线电视网络中，并安装有线电视干线放大器，对混合后的校园有线电视信号进行放大，并采用分配器分成三路分别引至各楼栋或各功能区域的楼栋内，在每楼弱电井的分配线间内设置楼栋信号放大器，对有线信号进行放大，再进行分支分配、保证每个有线点在6d5B以上。

整个校园区内有线主干线缆采用SYWV-75-12的射频同轴电缆，采用SYWV-75-9的射频同轴电缆引入每栋建筑弱电井内的分配线间，分支分配器至各房间内用户终端采用SYWV-75-5的射频同轴电缆。

## 系统规划

前端信号是有线电视信号和校园自办电视节目的接入。

有线电视节目：区有线电视信号接入。

## 系统模式

CATV系统的传输和分配网络采用树型结构，并全部采用双向预留传输方式。其基本模式为：前端—干线—分配系统。

## 系统的指标分配

根据《系统技术规范》的要求，该系统的各项技术指标应为：

固定频道 ： Ch1~Ch56 (47~866MHz) Z1~Z43 (PAL D) Che2~E12, S1~S91 (PAL B/G)

输出电平 ：≥113dBµV

输出电平可调节范围 ： 0 ~ -10dB (可调整)

图像/伴音功率比 ：10dB~20dB连续可调

输出阻抗 ：75Ω

寄生输出抑制比 ：≥60dB

图像载频准确度 ：≤±5KHz (VHF); ≤±10KHz (UHF)

射频输出反射损耗 ：≥12dB (VHF带内); ≥10dB (UHF带内)

视频输入电平 ：1.0Vp-p (对应于87.5%调制度)

视频输入阻抗 ：75Ω

微分增益 ：≤5% (当调制度为87.5%）

微分相位 ：≤5° (当调制度为87.5%)

色度/亮度时延差 ：|△τ|≤45ns

视频带内平坦度 ：≤2dB

视频箝位能力 ：≥26dB

视频调制度范围 ：0~90% 连续可调

视频信噪比 ：≥45dB

2T脉冲K系数K2t ：≤5%

音频输入电平 ：1Vp-p (±50KHz频偏)

谐波失真 ：1

音频频率响应 ：±1.5dB

输入阻抗 ：600Ω

音频信噪比 ：≥55dB

音频预加重 ：50µs

电源供电 ：AC 200V±10% 50Hz±2Hz ≤15W

工作环境温度 ：5~40°C

工作环境湿度 ：≤85%

工作环境大气压 ：86~106Kpa

为了保证系统技术指标的优良，应对前端、干放、分配系统以及考虑到将来使用机上变换器后对系统指标的影响等因素进行合理的分配和设计。因多频道信号系统中，复合二次失真已成为不可忽略的因素，设计和指标分配时应考虑这一指标，CSO取54dB。考虑机上变换器对系统的影响，系统总指标留出1dB的余量。

系统指标计算公式：

单个设备载噪比（C/N）dB=Si-FdB-2.4

多级相同放大器接后指标（单位：dB）

C/N=(Si-F-2.4)-10Cmi+2(Sot-So)-10Lgn

CM=Cmi+2(Sot-So)-20Lgn

CSO=CSOi+2(Sot-So)-15Lgn

CTB=CTBi+2(Sot-So)-20Lgn

注：Si:输入电平               F:输出电平

Xi:单级器件指标           N:传送节目数

n:级连数

系统指标叠加规律：

载噪比：C/N=-10LgΣ10-(C/N)i/10 i

交调比：CM=-20LgΣ10-(C/N)i/20 i

复合二阶差拍比：CSO=-15LgΣ10-(C/N)i/15 i

复合三阶差拍比：CTB=-20LgΣ10-(C/N)i/20 I

## 校园公共广播及教学扩声系统

## 系统概述

本系统采用数字IP网络广播，利用网络通信TCP/IP协议的优点，采用基于现有的LAN/WAN网络来建设，安装时无需单独布线。数字IP网络广播系统采用独立的系统服务器，在整个网络传输只借助网络硬件设备；数字IP网络广播系统还可以与监控、门禁、消防系统、信息发布系统等融为一体，解决多套系统合为一起，方便使用和操控，达到多个系统合为一体；IP网络广播系统采用数字压缩技术，每套音乐节目占用带宽约为128K左右，每套对讲节目占用带宽约为35K左右；在一百套节目同时播放时最多占用带宽不大于10M，对于上千兆的网络没有任何影响。

## 需求分析

#### 校园公共广播

- ★整个校园公共广播系统采用TCP/IP的统数字广播系统；

- ★传输方式：采用ICP/IP网络传输＋定压传输方式；

- 点位设计：整个校园公共广播系统在每栋建筑的内部走道、大厅、出入口、书库、阅览室及室外场所，地下停车场等需广播的区城设置广播点，根据室内的装修风格选择吸顶天花喇叭点，璧挂式音箱点，室内双面音柱，璧挂式音柱等，室外园林绿化区域选用室外草地音箱；

- 本套广播系统要求做到满足学校考场广播使用要求、学校日常广播及铃声需求，同时需考虑到考场的高要求，需考虑在网络或系统出现状况时，能有应急备用设备，满足紧急情况下的广播使用需求。同时要求田径场广播设备也能单独使用，能满足学校各类集会、活动、运动会以及升旗仪式等。学校能单独对每间教室、多间教室或全部教室进行任意选择播放音乐或广播等功能。同时教室中需考虑备份IP终端，当有教室终出现故障时，需有IP终可及时更换。

- 广播分区的划分：广播分区的划分按防火分区和各建筑各楼层进行划分；

- 在各重要场所如设置远程呼叫话筒；

- ★本套广播系统平常为普通广播，可随时插播应急紧急广播。一旦发生火灾报警，可与火灾报警系统联动，进行消防广播。

#### 教学广播及扩声音响系统

- ★本套广播系统课外期间为普通广播，上课期间为教学广播，课外课间时间可插播应急紧急广播。一旦发生火灾报警，可与火灾报警系统联动，进行消防广播。

- 本套广播系统要求做到满足学校考场广播使用要求、学校日常广播及铃声需求，同时需考虑到考场的高要求，需考虑在网络或系统出现状况时，能有应急备用设备，满足紧急情况下的广播使用需求。同时要求田径场广播设备也能单独使用，能满足学校各类集会、活动、运动会以及升旗仪式等。学校能单独对每间教室、多间教室或全部教室进行任意选择播放音乐或广播等功能。同时教室中需考虑备份IP终端，当有教室终端出现故障时，需有IP终端可及时更换。

- 在每间教室设置TCP/IP的纯数字广播系统，每间教室设置1个带音频输入的广播终端，并设置2个壁挂式音箱，本地可输入话筒信号，计算机音频信号等等，利用教学广播进行本地扩声，有可收听教学广播中心发出的广播信号，广播中心能控制每间教室的音源输入类型、音量的参数；

- 传输方式：广播中心至每间教室内的广播终端采用TCP/IP网络传输，广播终端至壁挂式音箱采用模拟传输或定压传输。

#### 场地扩声子系统

场地扩声子系统主要是体艺楼蓝球馆和体育场（田径场）场内的扩声系统，体艺楼蓝球馆和体育场（田径场）场内的扩声系统与背景音乐及紧急广播系统共用。

## 设计目标

学校的公共广播主要作用是满足学校上下课铃声播放、开展多媒体教学、课余时间播放校园节目，丰富学生课外活动；整个校园广播设计有以下目标：

#### 实现集中式及分布式控制功能

系统架构采用TCP/IP网络模式，终端设备可集中放置于机房也可以分布放置于前端，终端受控设备接入校园原局域网即可，使系统布线简单，施工成本降低，系统更具性价比。

#### 自动音乐播放

不同分区的网络适配器，通过系统软件设置，可以实现无人值守、设定不同分区播放不同音乐。如：可通过系统设置实现不同时间播放不同的上下课音乐打铃，让学生在课间不同的区域听到轻松的音乐，不仅可以放松紧张的情绪，并可陶冶情操，使学生德、智、体全面发展，大大丰富学生校园文化生活。

#### 广播寻呼功能

广播系统支持各级领导网上讲话,领导无需到专门的广播中心，只需要通过办公电脑，便可使用网络寻呼话筒对全校或对权限范围内任何一个年级、班级、教师办公室进行远程寻呼、开会、讲课等。

#### 点对点广播播放功能

每个教室安装一套壁挂式终端，每个教室可以单独播放本地的音源，本地讲话，各个教室之间互不干扰。

#### 多音源播放

IP网学校可根据实际需要对指定区域同时播放不同的音乐或广播通知，比如同一时间，在教学区播放眼保键操，在运动场区域播放广播体操，在相应教室播放英语听力测试等，可以灵活设置要播放的区域。

#### 校园广播站

管理人员和领导无需到机房，在校园广播站通过登录广播系统管理页面，对校园进行音乐播放，通知发布和统一管理。

#### 系统功能

学校的公共广播主要作用是满足学校上下课铃声播放、开展多媒体教学、开展学校节目等使用，满足学校开展校园广播、多媒体教学等，课余时间播放校园节目，丰富学生课外活动；整个校园广播设计满足以下功能：

#### 点对点广播播放功能

每个教室安装一套壁挂式终端，每个教室可以单独播放本地的音源，本地讲话，各个教室之间互不干扰。

#### 网络广播

将外接音频（CD、调谐器、话筒等）信号接入采播工作站实时压缩成高音质数据流，通过校园网络发送广播数据，传送到安装在不同教室的以及校园不同的区域进行广播。

#### 领导网上讲话（直播）

系统支持各级领导网上讲话,领导无需到专门的广播中心，只需要通过办公电脑，便可使用麦克风对全校或对权限范围内任何一个年级、班级、教师办公室进行远程寻呼、开会、讲课等。

#### 背景音乐播放，上下课打铃：

不同分区的网络适配器，通过系统软件设置，可以实现无人值守、设定不同分区播放不同音乐。如：可通过系统设置实现不同时间播放不同的上下课音乐打铃，让学生在课间不同的区域听到轻松的音乐，不仅可以放松紧张的情绪，并可陶冶情操，使学生德、智、体全面发展，大大丰富学生校园文化生活。

#### 多音源播放

学校可根据实际需要对指定区域同时播放不同的音乐或广播通知，比如同一时间，在教学区播放眼保键操，在运动场区域播放广播体操，在相应教室播放英语听力测试等，可以灵活设置要播放的区域。

#### 校园广播站

在校园广播站设置分控点，方便学生、校领导就近操作，无需每次到机房，大大的提高工作效率。

#### 手机WIFI点播功能

支持手机WIFI点播功能，可以在手机上对任意终端背景音乐播放、广播等功能。

#### 断网、端服务器接管技术

支持断网、断服务器的主动接管任务技术，可实现终端离线自动播功能。

## UPS不间断电源供电系统

## 需求分析

在信息机房设置1套120KVA模块化电源 UPS（不间断电源）系统，对各楼栋内弱电井内配线机柜内的网络设备、广播设备及监控设备进行供电，后备时间2小时。

## 项目建设目标

- 机房设备布局须合理，满足施工安装、售后维修等现场要求；

- 提供高可靠的和性能稳定的电气设备，充分保障系统的运行；

- 机房动力相关的参数指标须达到以下要求：

- 噪音：设备开机条件下，距离设备1m处＜65dB

- 稳态电压偏移范围：≤±3%

- 稳态频率偏移范围：≤0.5Hz

- 输入电压波形失真度：≤5%

- 零地电压：＜2伏

- 照度：500LX ，备件库为300LX

- 应急照明：≥50LX

- 电磁干扰：机房内无线电场强干扰≤126dB，磁场干扰强度≤800A/m

## UPS系统设计拓扑图

依据GB50174规范C级机房要求，本着机房建设安全、经济、节能的原则，本项目UPS方案采用单机运行。

C级机房系统配电结构拓扑图

方案特点：

- 性价比高：技术完整，整机利用率高，小投入即可完成设计需求

- 可用性强：UPS系统组成简单，按供电类型可适用于所有保护性负载设备

- 利用率高：供电负载定量，不必考虑系统的后期扩容，不必使用并机型UPS

## UPS运行模式

#### 市电逆变供电模式（常用）

市电先经UPS整流器整流，再经过逆变器逆变后为负载提供连续不间断的交流电源。同时充电器给电池浮充或均充充电。（红色线条表示电流走向）

#### 电池放电模式

无市电情况下，电池通过逆变器逆变给负载提供后备电源。市电恢复后，UPS系统自动切换回市电逆变供电模式，无需任何人工干预。电池放电供电与市电逆变供电切换无间隔时间，切换期间负载不会中断。（红色线条表示电流走向）

#### 静态旁路供电模式

负载由市电通过静态旁路滤波、稳压后供电，称为静态旁路供电模式。该模式可由人为操作，由市电逆变模式转为静态旁路模式；或者逆变器异常时，由UPS系统自动从市电逆变模式转为静态旁路模式。整个转换过程无间隔时间，保证负载持续不间断供电。（红色线条表示电流走向）

#### 维修旁路供电模式

当UPS维护或出现故障时，通过人为操作，将ups转至维修旁路供电模式 。该模式下负载电流不走UPS内部，只走维修旁路供电路径，便于UPS内部器件维修，而负载依旧能保持持续不间断供电。（红色线条表示电流走向）

## 蓄电池系统设计

UPS配套电池组承担了在市电断电的情况下为UPS提供电源的工作，保障在市电断电的情况下机房内的计算机系统仍能在一定时间内正常工作，可见电池组在UPS系统中充当着非常重要的角色。考虑到成本及使用性能，作为后备电源使用，电池多采用阀控式密封铅酸蓄电池，循环充放电次数达500次以上，使用寿命5年以上。

## 室外管网及室内桥架工程

- 室外弱电主管网的设置应与室外其它专业（强电，燃气，给排水）协调，并统一规划室外管道的敷设路由，避免管道交叉或相互产生干扰；

- 所有室外弱电主管网均采用硬质PVC管与波纹PVC管或多孔管，埋深0．7米以上，过马路应套镀锌接钢管，每40～50米设计1个弱电检修井；

- 弱电检修井位置应选择在管道分歧点，在交叉路口或主要建筑物附近应设置弱电检修井。弱电检修井应有可靠的渗水或排水措施，线缆在弱电检修井应有一定的预留量；

- 在负一层、各楼层走道内设置镀锌金属水平桥架，桥架规格为200*100*1.5，150*75*1.2,100*50*1.0，梁下200mm吊装；

- 弱电井内设置锌金属垂直桥案，桥案规格为200*100*1.5m，采用托架进行壁装；

- 水平及垂直桥案吊架及托架的安装距离应符合要求，各种规格桥架的厚度应符合要求，桥架之间的连接应可靠，并采用ZR－BR4mm2的接地铜线进行跨接接地，在负一层及顶层与弱电井内的等电位扁钢采用ZR－BR16mm2的接地铜线进行等电位接地。

## 离线式电子巡更系统

## 需求分析

电子巡查系统是管理者考察巡更者是否在指定时间按巡更路线到达指定地点的一种手段。巡更系统帮助管理者了解巡更人员的表现，而且管理人员可通过软件随时更改巡逻路线，以配合不同场合的需要。主要在各巡更区域内设置巡更点。保按人员按规定的巡更路线进行巡查。电子巡更系统可帮助管理者了解巡更人员的表现，而且管理人员可通过软件随时更改巡逻路线，以配合不同场合的需要。整个校园共设计2根电子巡更棒，60个电子巡更点，分2路巡更路线进行巡更，具体安装位置及巡更路线由相关单位（物业公司、校方）协助。

## 系统组成

该巡更系统由巡检机、巡逻点天线及软件等组成。

按照实际需要对巡更点进行设置编码顺序，而后将具有不同编码的巡逻点安放于被巡更的线路上。

巡更人员佩带巡更棒,在巡更过程中用巡更棒靠近巡更点5-10CM，将读取时间、巡更编码号等信息存于巡更棒中，声光振动提示读取信息完成；

管理人员将巡更棒插入通讯专线与计算机相连，将巡更棒中的巡更数据进行存档，也可以根据事先设置好的编码及对应安放地点对巡更人员进行考勤。随时为管理人员提供进行分析、处理、统计、制作报表，给管理者提供一个科学、准确的考核依据。

## 系统功能

该系统的设计应该满足如下的要求：

1) 杜绝早前考勤一次多签或心存侥幸脱岗等弊端；

2) 实现巡查时需按规定路线、在规定的时间内、巡查规定数量的巡查点；

3) 督促巡逻队员的工作责任心。

## 校园公共视频监控及教学视监控系统

## 需求分析

#### 校园公共视频监控系统

本系统主要对整个校园区城主要出入口、主要通道、入口大厅、各楼层走道或走廊、重要房间、重要机房、变配电室、电梯厅、楼梯前室、电梯轿厢、室外周界等处进行监控，做到全方位实时监控。系统采用全数字方式，即信号的采集、传输、显示、信息的存储均采用数字信号摄像、传输、录像存储、显示。

系统主要由前端摄像机、安防系统数据管理服务器、视癞存储服务器、磁盘阵列、监控工作站、显示系统等设备组成。同时通过与入侵报警系统的联动，对报警区域进行监视和实况记录。

本系统采用全数字高清方案。支持数字存储、集中管理：在局域网内，支持多人同时观看同点录像。只要其他系统提供的信号为开关量信号，视监控系统能与其它安防子系统，如：入侵报警、出入口控系统等系统之间互相联动，能自动把现场图像切换到指定的监视器上显示，并自动录像。监控系统能对重要或要害部门和设施的特殊部位进行长时间的录像。视频监控系统能与智能建筑中央集成管理系统集成，除了在监视工作站上能监视看到各摄像点的图象外，通过智能建筑中央集成管理系统，其它有权限的用户也能在不同地点通过大楼局域网络及互联网络看到本区域或其它区域的摄像点的图象。

- 综合控制功能：在监控中心配置一台管理工作站，用于进行对视管理平台的添加设备、修改设备信息及切换控制。

- 整个长郡浏阳实验学校附属小学校因公共视频监控系统采用TCP/IP网络的纯数字视频监控系统，在各楼栋各层走道、大厅、出入口、书库、地下停车场、室外公共区域等重要场所设置摄像点，主要采用带100米红外1080P高清网络彩色智能球型摄像机，带30米红外1080P高清网络彩色半球型摄像机，带50或30米红外1080P高清网络彩色枪型摄像机，所有1080P高清IP摄像机均采用RJ45网口通过UTP CAT6六类非屏蔽网线接入位于各楼层弱电竖井内的校园智能专网接入层交换机（高清球机由于电源功率较大，电源供电单独采用RVV2X1.0的电源线供电，其它半球及枪机电源采用POE供电），主要用于对以上各重要区城位置的监视。

- 在网络中心机房内设置设备机柜，用于安装校园网汇聚交换设备，NVR录像存储设备（录像及流媒体转发服务器），对所有视频图像进行录像和存储，NVR录像存储设备或采用流媒体转发服务器将对所有视流信号进行流媒体转发，方便其它用户的远程视癞访问。

- ★每台NVR上录像存储设备可对32路1080P图像进行录像和流媒体转发，录像时间1080P高清录像格式30天，720P高清录像格式60天以上

- 监控中心分主控和分控，主控中心设置在门卫室的消防控室内，分控暂考虑设到行政楼的教务办公室及食堂管理办公室等两处设置分控终端；

- 在主控中心内设置由6台55寸液晶拼接培组成的电视墙进行显示，采用八路1080P的视解码器进行解码上电视墙，每台液晶拼接可同时显示示16路D1或4路1080P图像；视解码器自带拼接处理功能，液晶拼接屏具备整屏，等分屏，不等分屏，跨屏，无缝漫游等功能。

- 分控室内设置由1台32寸液晶电视机，采用单路1080P的视频解码器进行解码上电视机进行显示，液晶电视机可同时星示16路D1图像或4路1080P/1080P图像。

- ★为满足需要和未来的管理工作，本系统要与长郡浏阳实验学校视频监控系统进行无缝对接。

#### 教学视频监控系统

- 整个长郡浏阳实验学校附属小学每间教室设置1台1080P网络高清广焦距彩色半球摄像机，主要设置在教室的正前方靠外窗户侧。

- 所有1080P高清IP 摄像机采用RJ-45网口通过UTP CAT六类非屏蔽网线接入位于教室光纤箱内的2+8口接入层交换机内（电源供电采用外置POE电源供电）。

- 在网络中心机房内设置设备机柜，用于安装校园网汇聚交换设备，NVR录像存储设备（录像及流媒体转发服务器），对所有视频图像进行录像和存储，NVR录像存储设备或采用流媒体转发服务器将对所有视频流信号进行流媒体转发，方便其它用户的远程视频访问。

- ★每台NVR录像存储设备可对32路1080P图像进行录像和流媒体转发，录像时间1080P高清录像格式30天，720P高清录像格式60天以上。

- ★为满足需要和未来的管理工作，本系统要与长郡浏阳实验学校教学视频监控系统进行无缝对接。

## 系统构成

#### 系统逻辑结构

整个方案从逻辑上可分为视频前端系统、传输网络、监控中心和应用管理平台四部分内容，视频存储、视频解码拼控和大屏显示等内容在监控中心部分进行设计。另外，方案对系统利旧方面进行了简单说明，符合众多项目设计的实际需求。下图为系统拓扑图：

系统逻辑结构图

#### 系统物理结构

系统物理结构图

#### 前端部分

前端支持多种类型的摄像机接入，本方案配置高清网络枪机、球机等，前端网络摄像机将采集的模拟信号转换成网络数字信号，按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，可直接接入网络并进行视频图像的传输。

#### 传输网络部分

传输网络部分主要是对前端接入到核心交换机之间的网络进行设计，前端系统通过光纤收发器等网络传输设备将新建前端网络高清摄像机连接至监控中心的接入交换机，再通过接入交换机将网络信号汇聚到中心的核心交换机，监控中心端的接入交换机负责PC工作站和NVR存储等设备的接入。

#### 监控中心部分

监控中心采用NVR将高清视频图像进行存储，解决数据落地问题；配置视频综合平台，完成视频的解码解码、拼接；监控中心部署LCD大屏用来将视频进行上墙显示等。系统可将模拟摄像机、网络摄像机和数字摄像机都接入到视频综合平台，实现统一的管理平台、统一的切换控制系统和统一的显示系统，实现对整个系统的统一配置和管理。

#### 平台部分

应用管理平台部署在视频综合平台的服务器板卡上，形成一体化的配置，应用管理平台可以对高清视频和用户进行统一管控，并且配置PC工作站进行预览、回放、下载等操作。

## 系统功能

该系统的设计可带来以下几点用户价值，总结为“一项维护、两个便利、三类降低、四种效果”，具体如下：

- 有效的系统维护：该方案采用视频质量诊断技术，自动对前端监控点的视频图像是否完好、设备是否在线等进行实时、不间断的检测与报警，及时发现前端系统运行发生的问题，并及时告警通知，避免因有效保障系统高质量运行；

- 系统部署的便利：该方案实现了软件与硬件部署的一体化、视频解码与上墙显示的一体化及网络、模拟、数字视频信号可集中处理的一体化，方便安装调试，减少了部署时间；

- 系统扩容的便利：采用的是标准化的设备，可接入第三方平台软件；而且平台开放性高，可兼容其他厂家的摄像机、存储等设备；视频综合平台采用模块化设计，设计时留有一定的冗余，方便系统后期的升级与扩容；

- 存储成本的降低：该方案设计采用码流低的摄像机，最大可减少3/4的存储占用空间，降低了存储成本；

- 网络成本的降低：该方案通过采用低码流的网络高清智能摄像机，同等图像质量下，720p码率只需1~2M，1080p码率只需3~4M，从而降低了网络开销，降低了网络成本；

- 系统功耗的降低：从前端摄像机到存储NVR都采用新技术降低了功耗，从整体上降低了功耗，达到节能减排的效果；特别是NVR设备选用TI专用视频处理芯片、磁盘休眠技术等，有效降低整机功耗；

- 良好的视觉效果：系统实现了全高清模式，且可实现对大场景的高清监控，满足用户对高清监控的需求，提高用户的体验度；

- 畅通的预览效果：该套方案通过先进的智能编码技术，有效降低了视频码流，减少了视频预览不流畅等现象；

- 便捷的管理效果：系统实现了全网络监控，满足用户对数字化组网的要求，方便用户对系统网络化管理，轻松做到足不出户就能管控管局；

- 先进的智能效果：该套方案采用智能网络摄像机、智能球机和智能分析技术，体现了高度的智能化水平，可让用户体验丰富的智能效果。

## 室外周界防范报警及室内入侵报警系统

## 室内入侵报警系统

#### 需求分析

入侵报警系统采用被动红外／徽波双鉴和手动报探测器，主要布量于各重要区域或房间等主要在食堂重要区城，网络中心机房，重要暴材室、器具室，财务室及其它重要区域等设置红外微波双鉴探测器。报警中心设置在安防监控室。

- 报警主机设备能按时间、区域（部位）或以手动方式任意编程、布防和撤防；

- 当报警系统处于布防状态时，一旦探测器发现异常情况，则系统在发出报警信号的同时能迅速联动视频安防监控系统或门禁管理系统作出预设的响应；

- 报警中心可控制前端设备状态的恢复（需手动复位的紧急报警按钮等除外）；

- 报警中心具有报警状态、报警时间记录功能；

- ★本系统不受其它系统影响，可独立运行，并配置备用电源，保证设备在断电状态下可正常工作8小时以上

- ★系统具有防破杯功能以及被破坏报警功能；

- ★一旦发生非法入侵，管理中心能声光报警，同时报警管理计算机的显示屏上能自动弹出相应报餐位置的电子地图，同时在电子地图标识的位置等，同时显示报警时间，防区号，报位置等文字信号。

#### 系统组成

周界防范报警系统分别由报警控制中心、传输设备、探测器三部分构成。其原理如以下系统图：

周界防范报警系统原理图

系统通过键盘启动报警主机后，进入防范状态。探测器对围墙区域布防,在探测到非法入侵者时，信号传输到报警控制器，声光报警,显示地址,有关值班人员接到报警后,根据情况采取措施,以控制事态的发展。周界防范报警系统除上述报警功能外，还可以通过与视频监控系统联动，当有警情出现时，现场摄像机从而快速确定报警的性质(非法入侵、火灾、故障等),以便采取有效措施。

#### 报警控制中心

由报警控制主机、声光讯响器、联动模块、电源等设备组成。

该部分起到对周界防范报警系统集成管理的作用，主要体现在以下几个方面：

- 布防和撤防，系统应能按时间、按部位、区域任意编程、设防或撤防。

- 对设防区域的非法入侵进行实时、准确无误的报警和复核。误报警应降低到可以接受的极低限度。

- 为预防抢劫或人员受到威胁，主机设置紧急报警装置和留有与110公安报警中心联网的接口。

- 系统能显示报警部位、区域、时间、存档备查，并能提供与报警联动的监控电视、灯光照明等控制接口信号。

#### 传输设备

从报警现场到控制中心需要报警信号传输，同时从控制中心的控制信号要传送到现场，采用RVV2*1.0线缆传输信号和电源。

#### 前端设备

前端设备由被动红外／徽波双鉴和手动报探测器、防区模块和立杆、警号组成：

#### 系统功能

- 对设防区域的非法入侵进行实时、可靠和正确无误的报警和复核。误报警应降低到可以接受的极低限度。

- 为预防抢劫或人员受到威胁，主机设置紧急报警装置和留有与110公安报警中心联网的接口。

- 系统应能按时间、按部位、区域任意编程、设防或撤防。

- 系统能显示报警部位、区域、时间、存档备查，并能提供与报警联动的监控电视、灯光照明等控制接口信号，最好能通过多媒体实时显示现场报警及有关联动报警的位置图形与地图。防盗报警系统主要用于对重要出入口的入侵警戒、周界防护及建筑物内区域／空间防护和对贵重实物目标的防护。

## 周界防范系统

#### 需求分析

主要在四周墙上设置周界防范报警系统，防止沿围墙攀爬并非法入侵。周界防范系统由报警主机、探测器、防区报警灯、声光报警器、高音喇叭等组成，当有非法翻越围墙入侵时会向管理中心报警，并与视频监控系统联动，使室外快球摄像机拍摄报警区域的图像，并自动在监控室大屏幕上弹出并显示，同时现场入侵区城进行声光报警，并发出现场语音提示，给入侵者心理威慑，防止入侵者继续入侵，

在学校四周围墙上设置振动电缆报警系统，整个校园共划分8个报警分区每个报警分区150～200米。并在报警中心设置电子地图，并采用报警出继电器输出开关量信号与视频监控进行联动，一旦发生报警电子地图相应区域显示报警区域，并自动调出相关区域的视频图像，并将视频图像自动切换至电视墙上的大屏幕上进行显示。

#### 系统功能

#### 监控中心系统功能

监控中心配有一台宏安科专业ＬＣＤ电子围栏系统管理操作键盘，可实现编程及日常操作，同时对前端围栏控制器进行报警复位，对脉冲围栏控制器进行高低压布防，撤防等操作，ＲＳ４８５总线可挂接一个16路常开常闭可选的继电器联动输出模块。

#### 门卫值班室功能

学校门卫室配有一中文LCD分显示键盘，可实时查看防区报警信息，且分显示键盘上带有报警输出接口，可驱动声光警号等外围设备。

#### 围墙防区功能

每100米左右划分成一个防区,总共设置8个防区，每个防区配置一个震动围栏控制器驱动相关范围的探测合金线；当每个防区报警后，前端震动围栏控制器每个防区有入侵时可驱动一个声光报警器或者可扩展驱动其他灯光设备。

## 进出口设备

本系统主要是在学校主出入口设置电动伸缩门、地下室出入口设置卷闸门，侧消防通道出入口铁艺大门。同时设置岗亭，做好通信线路和电源线路的预留预埋工作。

具体设备要求可参见本文“六 设备选型及主要设备参数。

## 网络中心机房建设及配套工程

## 需求分析

本次计算机网络中心机房工程，按国标C级机房标准和一级防火标准设计。主要工程内容：

- 装修工程；

- 电气系统工程；

- 综合布线系统工程。

## 机房装修工程

- 机房吊顶

墙、柱面装饰材料的主要技术指标应满足如下要求：

拉伸强度：≥38.3Mpa

拉伸断裂伸长率：≥20%

弯曲强度：86.6Mpa

热变形温度：＞190°C

防火等级：B1级

耐风压性能：5.0Kpa

- 地面及活动地板

活动地板下的水泥地面及四周均要清理干净并进行防尘处理。机房采用的抗静电活动地板应颜色淡雅、洁净，表面应柔光、不打滑、耐污染。活动地板作为人员和设备的承载平面，应具有较强的支撑能力和允许的变形范围，本工程选用钢质活动地板。为防止静电荷的富集，活动地板必须小于一定的面电阻率、体电阻率。抗静电活动地板的系统电阻、机械性能、支架承载力和外观尺寸均符合国家有关标准及要求，主要的技术指标如下：

地面架空30cm。

基本尺寸：600×600mm，极限偏差：±0.220mm。

地板表面平面度：0.3mm，地板相邻边垂直度：0.3mm。

在温度为15～30°C，相对湿度为30%～75%时，活动地板系统电阻值分为两级，A级为1.0×105～1.0×108欧姆，B级为1.0×105～1.0×1010欧姆。

地板均布荷载大于500 kg/m2时，或者集中荷载大于400kg时，或者中心集中荷载为300kg时，挠曲量小于2mm。

支撑的承载能力应大于400kg。

抗静电要求

参考《抗静电工程技术规程》DGJ08-83-2009，机房的室内环境为静电控制二级标准，辅助机房内静电电位绝对值不大于200V。设计应在以下几方面采取抗静电措施：

环境六面体装饰饰面选择符合静电控制二级标准的静电耗散性材料，用以抑制环境中静电的产生。

运用各种静电屏蔽的连接构造措施和技术手段，以抑制环境中静电噪声的传播和耦合干扰。

配置导静电迅速、安全、有效泄放到大地的抗静电接地系统，构筑低电阻导静电泄放通路。

信息技术装置和电子设备的电源和接地配置，根据电磁兼容原理采取相关措施，用以有效控制环境中的电场感应和接地干扰。

- 机房门窗

机房出入口门，必须满足消防防火方面的要求，必须有效地起到防尘、防潮、防火作用，具有良好的安全性能，其次还要保证最大设备的进出，最后还必须考虑操作安全、可靠和安装门禁系统的需要。

机房的内门要求与墙体装饰协调,所有出入大门采用双开钢制防火门和单开防火玻璃门

- 隐蔽部分工程

装饰工程中的隐蔽工程，将严格按照国家标准对隐蔽部分材料采取：

墙体部分作防潮处理。

部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料。

所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃，不会产生静电，牢固耐用并无病虫害发生。

## 防雷系统

该雷电防护系统由三部分组成，各部分都有其重要作用，不存在替代性。外部防护，由接闪器、引下线、接地体组成，可将绝大部分雷电能量直接导入地下泄放。过渡防护，由合理的设置防雷器、屏蔽、接地、布线组成，可减少入侵引入的感应雷电流。内部防护，由均压等电位连接和过电压保护组成，可均衡系统电位，限制过电压幅值。

#### 电子设备的防雷方法

概括地说，当今电子设备的防雷手段，主要采用分流、接地、屏蔽、等电位和过电压保护五种方法。

- 分流：利用避雷针、避雷带和避雷网等将雷电流沿引下线安全地流入大地，防止雷电直接击在建筑物和设备上。

- 屏蔽：控制室内所有的电力电缆、通信电缆和信号线均采用屏蔽线或穿金属管屏蔽，在控制室建设中，利用建筑物钢筋网和其他金属材料，使其形成一个屏蔽笼。用以防止外来电磁波（含雷电的电磁波和静电感应）干扰控制室内设备。

- 等电位连接：将控制室内所有金属物体，包括电缆屏蔽层、金属管道、金属门窗、设备外壳等金属构件进行电气连接，以均衡电位。

- 接地：在控制室电源系统中，为保证其稳定可靠的工作、保护控制室设备和人身安全，解决环境电磁干扰及静电危害，需要一个良好的接地系统。

- 过电压保护：在电源线上安装相应的过电压保护器(防雷器)，利用其非线性效应，将线路上过高的脉冲电压滤除，保护设备不被过电压破坏。主要的保护器件为氧化锌压敏电阻、二极或三极放电管、快速钳位二极管等，根据需要进行组合，构成完整的防雷保护器。

#### 具体防雷措施

本部分只考虑监控中心设备的浪涌防护措施。

#### 二级电源防雷保护

###### 电源第二级防护

在机房电源进线处安装三相电源防雷器，做为电源的第二级防雷保护。虽然已经在总配电间进线端安装了第一级的防雷器，但是当较大雷电流进入时，第一级防雷器可将绝大部分雷电流由地线泄放，而剩余的雷电残压还是相当高，因此第一级防雷器的安装，可以减少大面积的雷击破坏事故，但是并不能确保后接设备的万无一失还存在感应雷电流和雷电波的二次入侵的可能，需要在各大楼电源进线处安装电源第二级防雷器。

###### 电源第三级防护

机房中各终端设备采用串联浪涌保护器，做为电源的第三级防雷保护。虽然已经安装了第二级的防雷器，但是当较大雷电流进入时，前二级防雷器可将绝大部分雷电流由地线泄放，而剩余的雷电残压还是比较高，还存在感应雷电流和雷电波的再次入侵的可能，需要在大楼内各楼层电源后安装电源第三级防雷器。

###### 防雷地网的制作

结合当地实际情况及参照《GB50057-2016防雷技术标准规范》，采用5×50×1500mm的热镀锌角钢，间隔为3000mm，水平接地体用≧4×40mm的热镀锌扁钢，水平接地体与垂直接地体须焊接牢固。本项目可以考虑利用大楼基础钢筋作为接地体，但接地组织必须满足规范要求。

## 精密空调系统

#### 操作空间

- 所有机组完全可以正面操作。因此很容易对所有的运行元件进行安装和维修。

- 机组可以一台接一台紧挨着放置，或靠墙放置。

- 为了方便维修，机组正面至少需要600mm的操作空间。

#### 地板支架选项

上送风机组（正面或背部回风），如果安装场地没有采用架空地板，则应为机组底部提供一个接线用的构件，建议采用地板支架用于管道及电气连接。

该地板支架为选配件，具有一个可拆卸的前检查面板（用二个螺丝安装），表面采用与机组外层面板相同的环氧聚酯油漆，高度为200mm，标准面板内置隔音绝缘材料。

在其左右两侧面板上各有六个孔洞，用来连接管道及电气接线。

该地板支架的背部面板上同样有孔洞，松开面板上的螺丝即可将面板卸下。

该地板支架与机组的底部连接，采用M8螺栓。

底回风上送风机组还另外提供了500mm高的地板支架。

该地板支架通过紧固螺栓与空调机组连接。

#### 出风

由于下送风机组的冷量通过气流传递，因此须特别注意以下几点：

a)  机组下面架空地板的出风口；

在架空地板上预留一个出风口，直接将机组放在上面。

检查出风口是否被架空地板，横梁，管道或其他物体堵塞。

在机组底部安装弹性垫圈，避免噪音及振动传递。

b)  保证架空地板下的空间气流畅通；

架空地板的净高至少为200 - 250mm，不包括架空地板及横梁的厚度。

架空地板下的空间必须畅通无阻，特别是靠近机组附近的地域。

c)  房间内的出风格栅及出风口；

气流通过风口冷却设备或通过格栅冷却房间。

风口及格栅的位置和总面积可以根据热负荷及设备冷却的需要进行调整。

下送风机组的送风风速建议为1-2.5 m/s。

总风口面积（风口及格栅面积的总和）= 总风量（m3/s）÷送风风速（m/s）

重要提示：保持出风口畅通，如出风口面积不够，会导致机组风量及制冷量减少。

机组底部出风口（后曲叶片离心风机）

#### 送风

被调节空气可以通过下列方式直接进入房间：

带前送风格栅的送风帽；

采用标准高度的送风帽，连接空调机组的顶部与管道系统（吊顶天花）。

由于机组的制冷量会随着风量的减少而减少，因此必须确保机组的机外余压足够克服送风系统的阻力损失（管道系统，吊顶天花，送风格栅等）。

#### 管道连接

所有的管道连接（除了冷凝排水），建议采用：柔性软管，避免振动传递及必要时可移动机组；

截止阀，用于关断机组与水环路；尽可能将阀门保持全开，使水阻最小。

检查：冷冻水管径及循环水泵性能：水流量不足将会影响机组的性能。

检查：水流向是否正确连接。

保温：所有冷冻水管采用闭泡保温材料安装以避免冷凝水产生；保温材料不能影响阀门的开启。

检查：水环路的冷冻水给水压力为6 bar。

冷凝排水连接

冷凝水从盘管下的水盘经过安装于机组内的虹吸软管排出；用内径25mm的橡胶或塑料管连接到建筑物的排水管中。

使用存水弯以避免难闻的气味及加湿器水盘溢流。

存水弯排水管的最小坡度为1%。

如果冷凝器配备加湿器（选项），冷凝器排水盘及加湿器排水连接必须接到建筑物的排水管。ER AND CONDENSER DRAIN (versions D and H)

加湿器及冷凝器排水

内螺纹排水管接入加湿器排水阀，排水管与建筑物的管道连接部分需安装一个橡胶垫圈。

建议使用22mm内径的塑料或橡胶管。

使用存水弯（机组外）以避免难闻的气味及加湿器水盘溢流。

存水弯排水管的最小坡度为1%。

加湿器连接

外螺纹进水管 (V) 直接连接到加湿器的进水阀。

加湿器进水阀必须用6mm内径的塑胶软管连接到建筑物的给水系统。

V：加湿器配件 – 进水口（外螺纹接口）

F：塑胶软管的内径6mm

加湿器连接到建筑物给水管时，不需要使用净化或软化水。

制冷剂管道连接

每个制冷回路必须用一条排汽铜管及一条回液铜管与远程风冷冷凝器连接。

电源电缆

根据机组的使用，功能及安装条件，选择正确的电源电缆长度。

电源电缆的特性必须考虑整机运行电流的最大值以避免压降（额定电压公差为±10%）。

风管刷漆:

风管类型 刷漆部位及遍数

内表面 外表面

保温风管 醇酸类底漆二遍 铁红底漆二遍

非保温风管 醇酸类磁漆二遍 铁红底漆二遍

调合漆二遍

前应除去油污和锈斑。

风管接缝宜采用咬口方式, 接缝处应严密。

风管内表面应平整光滑, 安装前必须除去内表面的油污和灰尘。

风管与法兰连接处的翻边尺寸为6～9mm; 翻边处应平整,不得翘起, 如有裂缝应涂密封胶。

风管与法兰间的连接应严密。法兰密封垫应选用不透气、不产尘、具有一定弹性的材料(如橡胶板、闭孔海棉橡胶、压敏密封胶条等)制作。

空气调节系统:

机房吊顶内及活动地板下空间作为静压箱时,管道安装应符合下列要求;

静压箱内各种管道应严格按设计施工。设计无规定时,各种管道应安装在同一水平高度上, 不得叠放。

在静压箱与各种管道接缝处应采取密封措施, 做到清洁、严密。

在气体灭火防护区内设置的消防排风系统, 其排风管的制作与安装应严密, 风阀应安装在靠近电子计算机机房、易于操作和维修的地方, 阀门应启闭灵活。

电子计算机机房专用空调器安装应竖向垂直、横向水平、牢固稳定。空调器的基础台座应与建筑楼地面牢靠固定, 空调器与金属台座间应垫隔震材料。

空调器与风冷冷凝器之间的气体和液体管道在安装后应用氮气或干燥的压缩空气进行吹洗, 管道内不得存有异物。

温度、相对湿度传感器的安装应符合下列要求:

安装在室内时, 应设置在空气流通的回风气流中;

安装在活动地板下时, 应设置在离空调器出风口顺气流方向3m远处气流均匀的地方。

室外风冷冷凝器的安装应符合下列要求:

风冷冷凝器的四周应留有足够的通风及维修空间。

设计无规定时, 设备与围挡物之间及二台设备之间的距离应不小于1m;

连接空调器与风冷冷凝器之间的管道保温材料, 设计无规定时可采用耐热聚乙烯管、保温泡沫橡胶管、玻璃纤维管等保温材料。

当风冷冷凝器位置高于空调器时, 连接风冷冷凝器和空调器的气体竖管上应设存油弯, 液体竖管上应设反向存油弯。设置的存油湾数量应符合设计及产品说明书要求;若无规定时,在冷凝器出口处的液体管道上设一个反向存油弯,在气体管道上每隔8m设一个存油弯。

在安装初、中效过滤器时, 应符合下列条件:

过滤器外框的箭头应与气流方向一致;

防止损坏过滤材料, 并保持清洁。

给排水:

机房内的给排水管道安装必须不渗、不漏。暗敷的给排水管道宜用焊接连接。

机房内的给排水管道在穿越处应设套管,套管内的管道不得有接头。管子和套管间应采用非燃、不起尘的材料密封。

机房内的冷热管道的保温应采用难燃材料。保温层应平整、密实, 不得有裂缝、空隙。防潮层应紧贴在保温层上,密闭良好。保护层表面应光滑平整, 不起尘。

安装排水地漏处的楼地面应低于机房内的其它楼地面, 其蓖子顶面应低于设置处楼地面5mm。

安装在机房内的空调器, 其冷凝水排水管应设有存水弯, 其高度应符合设计或设备技术要求, 排水管应有足够坡度。

## 监控中心机房建设及配套工程

本次监控中心机房工程，按国标C级机房标准和一级防火标准设计。主要工程内容有：

- 地板工程；

- 防雷接地。

## 机房装修工程

- 机房吊顶

墙、柱面装饰材料的主要技术指标应满足如下要求：

拉伸强度：≥38.3Mpa

拉伸断裂伸长率：≥20%

弯曲强度：86.6Mpa

热变形温度：＞190°C

防火等级：B1级

耐风压性能：5.0Kpa

- 地面及活动地板

活动地板下的水泥地面及四周均要清理干净并进行防尘处理。机房采用的抗静电活动地板应颜色淡雅、洁净，表面应柔光、不打滑、耐污染。活动地板作为人员和设备的承载平面，应具有较强的支撑能力和允许的变形范围，本工程选用钢质活动地板。为防止静电荷的富集，活动地板必须小于一定的面电阻率、体电阻率。抗静电活动地板的系统电阻、机械性能、支架承载力和外观尺寸均符合国家有关标准及要求，主要的技术指标如下：

地面架空30cm。

基本尺寸：600×600mm，极限偏差：±0.220mm。

地板表面平面度：0.3mm，地板相邻边垂直度：0.3mm。

在温度为15～30°C，相对湿度为30%～75%时，活动地板系统电阻值分为两级，A级为1.0×105～1.0×108欧姆，B级为1.0×105～1.0×1010欧姆。

地板均布荷载大于500 kg/m2时，或者集中荷载大于400kg时，或者中心集中荷载为300kg时，挠曲量小于2mm。

支撑的承载能力应大于400kg。

抗静电要求

参考《抗静电工程技术规程》DGJ08-83-2009，机房的室内环境为静电控制二级标准，辅助机房内静电电位绝对值不大于200V。设计应在以下几方面采取抗静电措施：

环境六面体装饰饰面选择符合静电控制二级标准的静电耗散性材料，用以抑制环境中静电的产生。

运用各种静电屏蔽的连接构造措施和技术手段，以抑制环境中静电噪声的传播和耦合干扰。

配置导静电迅速、安全、有效泄放到大地的抗静电接地系统，构筑低电阻导静电泄放通路。

信息技术装置和电子设备的电源和接地配置，根据电磁兼容原理采取相关措施，用以有效控制环境中的电场感应和接地干扰。

- 机房门窗

机房出入口门，必须满足消防防火方面的要求，必须有效地起到防尘、防潮、防火作用，具有良好的安全性能，其次还要保证最大设备的进出，最后还必须考虑操作安全、可靠和安装门禁系统的需要。

机房的内门要求与墙体装饰协调,所有出入大门采用双开钢制防火门和单开防火玻璃门

- 隐蔽部分工程

装饰工程中的隐蔽工程，将严格按照国家标准对隐蔽部分材料采取：

墙体部分作防潮处理。

部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料。

所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃，不会产生静电，牢固耐用并无病虫害发生。

## 防雷系统

该雷电防护系统由三部分组成，各部分都有其重要作用，不存在替代性。外部防护，由接闪器、引下线、接地体组成，可将绝大部分雷电能量直接导入地下泄放。过渡防护，由合理的设置防雷器、屏蔽、接地、布线组成，可减少入侵引入的感应雷电流。内部防护，由均压等电位连接和过电压保护组成，可均衡系统电位，限制过电压幅值。

#### 电子设备的防雷方法

概括地说，当今电子设备的防雷手段，主要采用分流、接地、屏蔽、等电位和过电压保护五种方法。

- 分流：利用避雷针、避雷带和避雷网等将雷电流沿引下线安全地流入大地，防止雷电直接击在建筑物和设备上。

- 屏蔽：控制室内所有的电力电缆、通信电缆和信号线均采用屏蔽线或穿金属管屏蔽，在控制室建设中，利用建筑物钢筋网和其他金属材料，使其形成一个屏蔽笼。用以防止外来电磁波（含雷电的电磁波和静电感应）干扰控制室内设备。

- 等电位连接：将控制室内所有金属物体，包括电缆屏蔽层、金属管道、金属门窗、设备外壳等金属构件进行电气连接，以均衡电位。

- 接地：在控制室电源系统中，为保证其稳定可靠的工作、保护控制室设备和人身安全，解决环境电磁干扰及静电危害，需要一个良好的接地系统。

- 过电压保护：在电源线上安装相应的过电压保护器(防雷器)，利用其非线性效应，将线路上过高的脉冲电压滤除，保护设备不被过电压破坏。主要的保护器件为氧化锌压敏电阻、二极或三极放电管、快速钳位二极管等，根据需要进行组合，构成完整的防雷保护器。

#### 具体防雷措施

本部分只考虑监控中心设备的浪涌防护措施。

#### 二级电源防雷保护

###### 电源第二级防护

在机房电源进线处安装三相电源防雷器，做为电源的第二级防雷保护。虽然已经在总配电间进线端安装了第一级的防雷器，但是当较大雷电流进入时，第一级防雷器可将绝大部分雷电流由地线泄放，而剩余的雷电残压还是相当高，因此第一级防雷器的安装，可以减少大面积的雷击破坏事故，但是并不能确保后接设备的万无一失还存在感应雷电流和雷电波的二次入侵的可能，需要在各大楼电源进线处安装电源第二级防雷器。

###### 电源第三级防护

机房中各终端设备采用串联浪涌保护器，做为电源的第三级防雷保护。虽然已经安装了第二级的防雷器，但是当较大雷电流进入时，前二级防雷器可将绝大部分雷电流由地线泄放，而剩余的雷电残压还是比较高，还存在感应雷电流和雷电波的再次入侵的可能，需要在大楼内各楼层电源后安装电源第三级防雷器。

###### 防雷地网的制作

结合当地实际情况及参照《GB50057-2016防雷技术标准规范》，采用5×50×1500mm的热镀锌角钢，间隔为3000mm，水平接地体用≧4×40mm的热镀锌扁钢，水平接地体与垂直接地体须焊接牢固。本项目可以考虑利用大楼基础钢筋作为接地体，但接地组织必须满足规范要求。

## 信息显示与发布系统

## 需求分析

#### LCD液晶信息发布系统

在行政楼、教学楼、实验楼的大堂或者电梯口、楼梯口及多功能报告厅门口安装一个或者多个LCD信息发布点，有利于发布通知、公告、新闻、会议日程、办事指引、学习政策和会议精神等信息。其目的是提高工作效率和执行力，增强信息的认可度和可看性；更好的是加强了信息及时性、准确性以及提高了信息的覆盖面积；提高了执行力和综合素质。

#### LED大屏幕显示系统

在行政办公楼的大堂和学校室外区域各安装1套LED信息发布点，有利于发布通知、公告、新闻、会议日程、办事指引、学习政策和会议精神等信息。其目的是提高工作效率和执行力，增强信息的认可度和可看性；更好的是加强了信息及时性、准确性以及提高了信息的覆盖面积；提高了执行力和综合素质。

可在学校的大门、教学楼、行政楼、学校院区、会议室、图书馆、宿舍、食堂等位置设立数字媒体播放器，连接各种显示设备，如液晶电视、液晶显示器、等离子电视、LED屏等，发布学校介绍、信息公告、课程安排、天气预报、会议通知、新闻等各种类型的多媒体信息，并可以同屏幕组合播放多个节目内容。

学校各级单位负责信息发布的工作人员可以通过网络编辑并发布节目，集中管理校园内不同地点的数字媒体播放器，有针对性地发布不同的信息，不仅支持图片，滚动字幕，视频，音频等各种类型的节目内容，而且支持接入实时的数据源，例如可以在教室外播出实时的课程信息，还可接入学校的其他系统，例如视频会议系统，可以在会议室外进行会议直播。

系统有很强的扩展性，以便今后可以根据用户要求与更多的系统进行结合。

## 系统组成

#### 校园信息发布系统软件

校园信息发布系统软件部署在中心服务器上，是服务端的软件。用户通过网络随时调用服务端软件的功能，完成素材管理，节目编排、审核、发布等任务。

#### 数字媒体播放器

本系统中可简称为播放终端或终端，播放终端硬件安装有播放软件，接收服务端发布的播放单、节目单和节目文件并存储在本地，按照播放单安排播放节目并显示到连接的显示设备上。

#### 显示设备

支持多种显示设备，包括等离子显示器（PDP）、液晶显示器（LCD）、液晶电视、LED屏、触摸屏、DLP拼接屏等。

## 系统架构

系统采用B/S架构，用户可以在任何地点通过网络登陆中心服务器，进行素材上传、节目编排、节目发布等，并通过网络将节目发布到各播放终端进行播放，连接在播放终端的显示设备将节目显示出来。节目内容除了存储在中心数据服务器上的素材文件，还包括网络资源（网页、天气预报等），网络直播视频（视频会议、专家讲座等）。

系统拓扑图

## 系统特点

#### 绚目的显示效果

- 支持多种节目内容组合显示，在显示设备上进行多画面同屏播放。

- 支持多种动态画面切换效果使得播放切换时绚丽夺目，更加精彩。

#### 支持多种多媒体文件格式

系统支持多种多媒体文件格式，基本上用户能够用到的文件格式都可以支持：

- 文本：TXT

- 文档：RTF、Word、Powerpoint、Excel、PDF

- 图片：JPEG、GIF、PNG、TIFF、BMP、JPG

- 视频：Avi、Asf、Mpg、Wmv、Rmvb、Divx/Xvid、 MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H。264等

- 音频：WAV、MP3

- 网页：Html、Asp、XML 、Php

- 动画：Flash

#### 灵活的节目编排

- 通过拖拽节目控件的方式编排节目，在编辑窗口任意组合编排各种类型节目，真正做到所见即所得。

- 可以在节目编排过程中随时预览节目播放效果。

- 智能化的节目播放时间设置。

#### 支持实时信息播放

- 可抓取互联网实时信息，进行播放，比如天气预报，实时新闻等。

- 可以与实时数据库系统做接入，显示实时数据库信息，比如实时课程信息等。

- 可支持实时系统接入，如网络电视，视频会议，监控系统等。

- 可以与触摸查询系统进行结合，实现信息查询和节目播放的自动切换。

#### 播放终端统一管理

- 通过网络远程统一管理数字媒体播放终端，并支持终端分组管理，所有操作可针对组进行，可按多种方式分组，不同方式分组间可互相覆盖。

- 实时监控终端工作状态，并可进行各种远程控制操作。远程开关机、截屏、控制节目播放等等。

#### 系统安全可靠

- 用户登录需要帐号密码验证。

- 用户可按单位分级管理，并分配角色（包括权限）和终端。

- 系统具备内容审核机制，只有审核通过的节目才可进行播放，保证节目的准确性，合法性。

#### 操作简单、方便

- 系统设计从客户角度出发，操作简单，方便，只需要通过简单培训即可学会使用系统的功能。

- 软件系统采用B/S架构，只要有网络，用户可随时随地通过web浏览器登陆系统进行操作。

#### 功能强大的播放终端

- 可支持多种显示设备，包括液晶、等离子电视机、LED屏幕、DLP拼接墙，触摸屏等。

- 可播放系统支持的所有格式多媒体文件。

- 支持同屏幕多画面组合播放不同类型的节目内容。

- 播放效果支持高清。

- 支持LCD、PDP竖屏播放。

- 可随时开关机，可连续运行7*24小时。

## 计算机教室建设及配套工程

计算机教室根据《电子信息系统机房设计规范》（GB-50174-2008）级机房标准进行设计，工程内容包括机房静电地板，防雷接地及机房综合布线等；

具体设备要求可参见本文“六 设备选型及主要设备参数。”

## 篮球馆音视频系统

## 音响扩声系统

#### 需求分析

本篮球馆需要为各种比赛及大型演出活动提供良好的场地扩声系统，并和公共广播系统等其他音频系统相配合。本篮球馆在比赛期间主要用于场馆内竞技比赛，平时除举行各种大型体育比赛外，还将用于举行各种演唱会、文艺节目、训练、大型集会、文艺表演等大型活动。

因此在本篮球馆设置背景音乐与语言扩声系统：主要用于各种赛事和文艺演出的扩声：为主席台及场地区提供流动返听或在举行大型文艺演出时配合主扩声系统使用。

针对本篮球馆的方形建筑声学条件，容易造成回声及声聚焦等不良的声学现象影响语言清晰度。因此必须采用高指向性音箱，以良好的指向性控制尽量减小声能的扩散反射、声干扰、声聚焦等造成的不良因素的影响。

综合上述，本馆扩声系统应该具备以下性能：

- 功能性：应能满足本篮球馆的各项功能要求；

- 先进性：系统思想、系统架构、设备选型均应具有先进性；要求高起点高标准设计，确保系统在未来一定时期内保持先进；同时也要考虑到技术风险和适用性，即实用程度。

- 适应性：要求系统的设计要从实际的使用功能出发，在满足各项使用功能的前提下，系统做到简洁、不夸张；在线路工艺设计及系统设备选型上充分考虑其扩展能力。

- 可靠性：系统应是安全可靠的，包括系统组成、设备、供电、安装等；各种设备能够长时间稳定工作，在追求先进性的同时考虑新技术的风险以及技术的成熟性。

- 简洁性：系统思路应简洁清晰，易操作、维护。

#### 扩声设计

#### 系统设计要求

- 本篮球馆扩声系统主要由扬声器、功放、数字音频处理器、调音台、话筒、音源、跳线盘等设备组成。整个系统选用同类产品中音色优美的高档次音响器材为主组成音响系统，选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号。

- 扬声器的选型应按以下原则选用：高灵敏度及宽阔平滑的频率响应、高输出声压及低失真度、有效的控制声音指向性及覆盖面。要求整体扩声扬声器高频清晰，中频具有极高控制力和穿透力，声音饱满，低音扎实。系统声音具有高保真度、清晰、声音较硬度适中。

- 根据本篮球馆扩声特性一级指标要求，从系统设计入手，结合计算机软件分析，最后设计出系统配置，以减小声能的扩散反射、声干扰、声聚焦等声学现象对语言扩声清晰度造成的不良影响。

- 要求所选的扬声器，既要保证有足够的功率余量，也保证大声压的情况下极低的失真。

- 线性阵列扬声器体积小，重量轻，易于安装，吊挂于比赛场上空马道上非常安全。灵敏度高，整个声场声音清晰明亮。水平覆盖范围广，在达到声压级要求的前提下，水平覆盖区域宽，垂直投射角度小，声场集中分布，保证所投射声场的清晰度。比较适合本篮球馆的扩声要求。

- 由于扩声控制室没有设置在扩声场地区，应在扩声控制室配置高质量监听扬声器及监听耳机，提供灵活的监听信号。保证扩声安全。

- 功放系统应具有全面的保护措施，包括短路保护、开路保护、接入不匹配负载保护、过热保护、输入过载保护、直流保护、高频过载保护，使功放更稳定工作。提供良好的、稳定的功率输出供给扬声器系统。

- 功放电路设计需合理，线路失真尽可能低，频带展宽，频响曲线平直，噪音低等。

- 数字音箱处理器在整个扬声器系统布置中要能有效处理各声场的均匀度及音色。应采用最合适的高性能零件，以取得最好的音频效果，最低的失真及噪声。应使用数码处理器作为中心处理，并具有灵活的控制特性。每一通道应具有相应的效果处理能力，以最大限度地控制音频信号的性质。

- 数字音箱处理器在整个扬声器系统布置中要能有效处理各声场的均匀度及音色。应采用最合适的高性能零件，以取得最好的音频效果，最低的失真及噪声。应使用数码处理器作为中心处理，并具有灵活的控制特性。每一通道应具有相应的效果处理能力，以最大限度地控制音频信号的性质。

- 作为比赛场地，应充分考虑音频系统的声音高品质、操作灵活性、满足未来设备发展需要及可扩展性等，调音台应选择数字调音台及数字音频信号接口箱组成数字音频传输系统。

- 数字传输系统应具有轻便、稳定、设置简单、低延时传输、的特点。并具有远程控制功能，可远程控制话筒放大器、幻象电源开关、衰减开关等设置。

- 对于无线传声器的选择，我们主要基于以下三点：一是发射机载频稳定可靠，实现可靠地接收；二是无线传声器的使用必须配合现代艺术演出需求；三是所选工作频率必须符合国家无线电频率使用相应的规定，以免受外界频率干扰。还应选择操作方便的无限传声器套装系统。

- 选型应具有较高的可靠性、使用灵活性、低耗能等特点。

- 为提高系统传声增益，无线传声器、有线传声器及会议传声器均应具有较高的灵敏度、较高的信噪比及平直的频率响应等特点。传声器的数量一般以基本使用要求配置。

- 必要时还应为无线传声器系统增加信号接收放大设备，以扩展使用范围增加信号接收的稳定性。

- 音源部分应选用专业级重放设备，应具有较高的信噪比，并要求具有灵活的操作面板及详细的显示窗口。

- 线缆的选择方面：扬声器电缆采用EVJV护套扬声器专用馈线；传声器电缆采用RVPE 屏蔽型；网络信号线：超五类以上网线；由扩声机房至扬声器、场地各处综合插座箱，通过弱电管井和扩声专用线槽或电线管敷设。

#### 声控室设计

一般大型篮球馆都不止一个声控室，还有好几个辅助设备机房，主要是为了减少音箱拉线距离，减少信号衰减，降低人工和材料成本。

本篮球馆除了一个主声控室外，还有一个辅助设备机房，主要用于部署一部分线阵列音箱组的处理器和功放设备。在主声控室和辅助设备机房之间部署2对音频光端机以及单模光纤，同时预留2条超五类以上网线，用于音频处理器之间的备用。

#### 音箱设计

声学设计是一项系统工程，是建筑声学与电声学的有机结合，互相配合，建声设计是基础，需为电声系统提供良好的声学环境；后者在前者基础上去实现各种甲方要求，因此系统不是简单的选择设备的问题，需根据甲方的要求和声学环境，从系统设计入手，结合计算机软件分析，最后设计出系统配置。

#### 计算机辅助设计分析

在方案设计中选用德国的EASE软件进行计算机辅助设计，该软件是基于WINDOWS的最新版本，通用性强，在业界具有广泛的应用。在EASE建模过程中，我们注意了模型精确度对运算结果的影响，通过提高模型的近似度以提高运算结果的可参考性。在建EASE模型时，需要输入建声材料参数、电声参数，这样可以比较准确的模拟现场的声压级、混响时间等。

#### 设置模型参数

参考该本篮球馆的使用功能，及相关资料，根据业主提供的混响时间表设定剧场的混响时间。

| 频点 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KHz | 2KHz | 4KHz | 8KHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混响时间 | 1.8s | 1.7s | 1.6s | 1.6s | 1.5s | 1.4s | 1.3s |

#### 音箱的选择

结合本篮球馆的实际情况，综合考虑分散式和集中式两种扬声器布置方式的优缺点，根据现场情况决定在此本篮球馆不用单纯的分散式或集中式扩声，而采用一种既分散又相对集中的新的扬声器布置方式。此种布局是通过不同扬声器（组）对观众席和比赛场地进行覆盖，然后对每组扬声器进行准确的延时设计，减少延时回声，使观众席上保证有足够的声压级和良好的语言清晰度，综合整个场馆的建设以及各方面的因素，场馆主音箱选择线性阵列音箱。

① 扬声器的重量应符合实际场地的情况及吊挂点承载的要求；

② 在任何情况下，扬声器的布置应该保证所有听众接收到均匀的声能，即有良好的声场均匀度。

#### 场地扩声

共设计线阵音箱组2组，每组线阵音箱采用6个全频线阵音箱组合，每个全频音箱选用功率300W, 灵敏度：100B(1M/1W)，每组线阵音箱总功率2400W；扬声器安装于顶棚下方面对观众席，给观众席使用。

以上扩声系统的布置方式有如下优点：

- 直达声强，语言清晰度高；

- 声场压差小；

- 易分区控制；

- 减少了声外溢，避免了对周围环境造成“噪声污染”。

#### 设备选型

#### 传声器

传声器是将人声传给接收器或合成混音器的专业设备。我们选用的传声器具有较好的指向性因素，能提高系统的可懂度，提高语言扩声的语言清晰度。

本系统传声器的选用原则：

传声器频率响应平滑并且覆盖整个声频范围，指向性均匀，瞬态特性好，固有噪声小，稳定性好，使用可靠。

根据需求在主席台部署鹅颈专业麦克风，手持无线话筒、领夹话筒，主要是给领导讲话、裁判员宣布比赛规则、比赛结果等使用。

#### 调音台

它的主要作用是将来自各种音源（传声器、CD机、录音卡座等）、各种电声乐器（电子琴、合成器、电吉他、低音结他等）、各种周边设备的音频信号按要求进行混合处理；对各路声信号进行一定的修饰、补偿；按要求将声信号分成多组输出。调音台的技术指标和调试的好坏直接关系到声音的质量和系统的噪声。

#### 数字处理器的选择

在总控设备上，选用数字矩阵音频处理。音频处理矩阵内置EQ、分频器、压限器、延时器等周边的功能，在控制方面，大大的简化了操作的难度。

#### 功率放大器的选择

根据功放功率>=音箱负载*1.5倍的原则，场地线阵音箱组、观众席线阵音箱均采用了2*500W/8Ω两通道专业功放去推动300W/8Ω线阵音箱；返听音箱采用2*700W/8Ω两通道专业功放去推动500W/8Ω返听音箱。

## LED舞台台口横幅屏

本部分具体工程量和施工要求参见“六 设备选型及主要设备参数”。

## 舞台灯光系统

#### 建设目标

本项目以能举办各种类型的大中型演艺、交流活动、文艺演出为目标。本系统的设计就是提供满足以上功能实现的活动环境。

#### 技术规范与要求

- 用于舞台工程系统所有的设备，应尽量采用标准化部件及零件，采用制造厂商生产的标准产品。

- 设备所用的所有材料必须是全新的，材料应符合有关标准并具有检验及质量合格证。不得使用低于设计标准的产品。

- 设备零部件的制造工艺应是高质量的，所有制造、加工、焊接。组装、布线、试验及其它工作，均由经过培训的、有经验的技术工人或专业人员承担责任完成。

- 设计时应考虑一般维修工作的简单及快捷，只需进行少量的拆卸工作即可对所有电器和灯光部件进行检查和维修。电子设备、计算机及控制设备应有自诊断系统以简化寻找故障和便于设备维修，不用拆下承装部件就能更换任何损坏部件，更换部件时也不会损坏其它部件，维修控制不需要使用特殊工具，只需一般工具和试验设备。

- 设备设计时应考虑易于工地组装，现场安装快速高效。电气和控制设备应有合理的分组，发货前在工厂进行过预试验，以减少现场试验的时间。

- 灯光和电气系统的设计应使其所有零部件具有在额定值(额定负荷)下工作的能力。

- 所有灯光、电气设备应有良好的外包装设计，满足运输和现场储存的防护要求。

#### 安全设计

- 所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫生要求。保证用户在安全工作环境下使用和维修设备。

- 所有灯光、电气控制系统应具有故障自动保护功能，以保证灯光和电气控制系统对人身是安全的。

- 所有电线、电缆应为耐火型、阻燃型或低烟无卤型，减少事故的发生或避免发生事故时有害烟雾对人员的伤害。

#### 电气设备

- 所有电气元件与装置应选用高质量的产品，在满足舞台灯光设备的控制系统要求的前提下，应尽量采用知名的标准产品。所有电气的元件和装置应有永久性标签。包括制造商名称、型号、技术参数（额定值、接点组态方式等）、快速更换和查照故障的操作方法等。

- 所有断路器、接触器、继电器、变压器和其它电磁设备都应静噪工作，必要时采用柔性安装，以限制传递噪音和震动。冷却风扇的噪音应降低到最低程度。噪声过大的电气元件应淘汰。

#### 设备选择说明：

剧场必须保证演出时有灯光照明,因此不可因为某个灯光控台或灯具有故障就黑场。为解决该问题，本方案采用以下设计：

- 每一路灯光中灯具分区控制，某个灯具有故障均不会影响到整一路灯光工作。例如灯光供电在调光硅柜中分路控制。

- 某个灯具有故障只需把该回路的供电断开即可。

- 在设备选型方面，保证三年内保持先进，五年内不落后。

#### 舞台幕布系统

#### 舞台机械设备性能和主要技术指标说明

舞台机械设备是相对比较复杂、特殊的“演艺机械”设备，具有“精度高、运动幅度大、承载大、稳定性高、部件复杂非标、安全可靠性高、与建筑结合紧密”等特点，综合各种因素，在设计时，应遵循了以下设计、制造原则：

- 优先保证全套系统的可靠性和安全性

- 注重系统的实用性、便利性

- 保持系统的先进性

- 考虑系统的经济性

#### 通用技术要求

#### 安全要求

机械、电气控制系统应满足相应的安全标准和操作规程确保操作人员在安全工作环境下使用和维修设备。

机械、电气控制系统应具有故障自动保护功能，以确保人身安全。操作控制台上醒目位置应设置紧急停车按钮，以备应急用。操作控制台上应清楚标明所控制设备名称，只有在专门操作人员启动相应开关后，各控制按键才能启动相应设备运转，否则所有设备均应处于静止状态。

在正常通道上能接触到设备移动或旋转的零、部件均应设有防护装置，以防止人身伤害。位于走道的维修门洞或活动门应设锁闭装置，以便在平时不用时能将其可靠地固定在安全位置，在门上或相邻部位还应有清晰、醒目的警示标志。

所有电线、电缆均采用阻燃耐火型的铜芯电缆。以减少事故的发生或避免发生事故时有害烟雾对人员的伤害。

舞台机械通用机械零件的安全系数不低于6；用于起吊或悬挂重物的钢丝绳以及悬挂装置附件如钢丝绳接头、连接扣环等安全系数应不低于10。

台下机械设备除规定的中间定位开关和行程终止限位开关外，均应设置超程限位开关，以避免设备超行程运动产生碰撞造成设备损坏或事故发生。

所有吊杆卷扬机均应设置上下限位开关和防冲顶保护开关等防止事故装置。

所有对同一传动设备实施控制的电动或手动控制装置，或两个独立控制或操作的制动器，或两套独立的安全装置之间均须自锁，以免发生意外动作。

操作台上均应设置紧急停车按钮，以应付紧急状态。所有舞台机械在运动过程中一旦发生事外停电事故时，均应自动停止或处于安全状态，不应出现自由坠落等危险情况。

#### 技术要求

#### 卷扬机

在所有卷扬设备中制动器与电动机电源应该连锁受控，电动机电源接通时制动器才能松开，电动机断电制动器制动，若电动机已断电而制动失灵，附加装置也应使负荷静止或以可控制的低速运行。

#### 滑轮

1）滑轮及滑轮组应采用滚动轴承支撑，并具有防止钢丝绳脱槽的保护装置。

2）滑轮组应保证在任何条件下都能正确安装并留有调整余地。尤其对转向滑轮，旋转转向装置应有将滑轮锁定于正确安装角的设施。

3）确保钢丝绳到滑轮的基准线精度，钢丝绳与滑轮的偏角不应超过2.5度。

#### 钢丝绳

1）钢丝绳安装期间应防止打折或损坏。

2）钢丝绳应为带有人造纤维芯的软钢丝绳，并加镀锌保护。

3）所有钢丝绳均应分批测试，明确标出预切长度，并配有分批检验证明。

4）所有钢丝都不应与设备固定部分或移动部分出现摩擦，否则应加防护措施。

#### 钢丝绳配件

1）应采用表面镀锌的标准配件。

2）选用配件规格尺寸与钢丝绳匹配。

3）使用钢丝绳夹的地方每个接头至少正确安装3个以上的绳夹。

4）钢丝绳与吊杆连接处必须使用适当的连接装置，并且有索具螺旋扣用于调节松紧。

5）重要的钢丝绳端部接头应采用编织接头、锲型接头、合金压制接头或合金浇铸接头。

#### 吊杆

吊杆采用圆管单杆，不得小于下列规格：圆管外径灯光吊杆采用圆管桁架杆，不得小于下列规格：双圆管桁架，外径φ48mm，杆体高度中心间距：150mm。

圆管或构架应平直、无扭曲变形、采用优质水煤气管制造。吊杆的接头应尽量少。接头处应采用实心圆棒与管子配合，管子端部开坡口的焊接接头。悬吊钢丝绳的端头用单独安装于杆上的调节装置进行调整，以使管子水平，受力均匀。所有吊杆应涂成暗黑色。

#### 限位、定位、超程开关和安全开关

限位及定位开关：行程终止限位开关应能检测出设备正常行程终点并使之停车。行程终止限位器应为安装在传动装置上的专用产品或特制开关。

超程限位开关：电动设备都应安装单独的超程限位开关，以防行程终止限位开关发生故障时导致机械损伤。该限位开关能切断电动设备主电源，当负荷正常行程终止，超程限位开关应能恢复原有设定。

#### 电动机

1）采用全封闭风冷交流电动机，其绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP54。

2）功率因素不低于0.85。

#### 减速器

1）齿轮减速器通常选用斜齿轮减速机或者蜗杆式。

2）齿轮传动装置应考虑安全传递所需的扭矩和功率，并考虑冲击载荷。

#### 制动器

1）所有制动器都应是故障保护型，当电源断电时制动器因弹簧压力的作用而抱紧。制动器应能在规定时间对最大负载进行安全减速并使之处于静止状态。

2）制动器应能在任何条件下高效运行，其性能不会因震动或磨损而减弱。

#### 噪声与震动

1）舞台机械设备应采用低噪声电机，高精度减速机和运行部件，设备运行噪声应保证在距设备1米处不大于70dB（A），现场噪声（观众厅第一排中部测量）不大于48dB（A）。

2）设备部件连接都应配有防震垫片、尼龙螺母或类似产品。有振动可能的设备，应在其与基础之间采用减震或隔震措施。

#### 电气设备

- 电源

供电电源为50HZ，3相380VAC，单相220VAC，电压波动范围在-15%～+10%之间。电源引自低压配电室。舞台机械设备的380VAC/220VAC级配电系统为TN-S 系统（N线和PE线分开）。

- 电气元件与置

1）一般原则：电器元件应采用国际知名标准产品，所有电器元件与装置应有永久性标签，包括制造商名称、型号、技术参数、快速更换和查找故障方法等。所有断路器、接触器、继电器、变压器、和其它带电设备都应静噪工作，所有框架和外罩都应结实坚固不得随元件震动而震动。

2）断路器、接触器、继电器断路器应具有短路、过载、热保护功能，其阻断能力应大于安装点的短路容量。接触器、继电器一般为组合型且安装在DIN标准的导轨上。

3）控制按钮和控制开关控制按钮与开关应满足控制与操作的要求，并符合有关标准和人体工程学。其防护等级为IP65，最短工作寿命不低于100000次。

4）熔断器满足控制电路要求，并有状态指示。选型及安装上应充分考虑其通用性并方便更换。

5）接线板和连接器接线板一般采用DIN标准导轨安装，应有明显的标志，连接可靠，防止振动时松线。PE接线端子应采用黄绿相间的专用PE接线端子。所使用的连接器应为多销插头和插座，并符合有关标准。插头和插座应配套使用，并保证连接正确。

- 2.11.3驱动装置

1）电源隔离及保护

电气机柜的电源进线电缆至柜内电源母线之间应设置负载开关（或断路器）和电源接触器（可在机柜面板上合/断电源）。面板上应有控制按钮。电源接通指示器、相位表、电压表、电流表等电源信息元件。由电源母线至各驱动装置之间应设置负载开关（或断路器）。控制电源应设有熔断器或其它保护。

2）定速装置

不需要调速的舞台机械设备的主回路可由断路器，热继电器，正（反）向接触器组成。电动机的启动应考虑对电网系统的冲击及对机械设备的冲击。其控制可使用智能型控制器或继电器电路来实现。

- 2.11.4操作设备

操作台应有操作控制器，控制按钮和控制开关，指示器，紧急停车按钮等。操作台的设计，制造和安装应符合人体工程学，且满足电器安全的要求，其防护等级为IP54。

- 电气接线注意事项

1）外部接线可采用端子板或连接器，端子板或连接器应按出厂图纸对应定位并打上永久标记。

2）内部接线所用电缆或导线应满足机械强度、额定电流、动热稳定性的要求。

3）机柜内电气元件或装置的布置和接线应考虑便于拆卸、更换和维修。

4）电缆长度适当，剩余电缆应卷在电缆盘上或放在设备内并固定。

5) 动力或控制线路所用的多芯或屏蔽电缆的芯线应易于按编号识别。少于25芯电缆才允许使用颜色代码，不得用电缆铺设形式或顺序来识别电缆芯线。

- 紧急停机系统

1）紧急停机系统的设计应安全可靠，并符合有关标准。在舞台的任何区域启动紧急停机系统都将使该区域的电动舞台设备（除非另有规定）断电并安全而迅速的停机。

★2）紧急停机按钮应是具有压动和扭松机构的红色蘑菇型停止按钮。任何时候和任何情况下，只要操作紧急停机按钮就应能起动紧急停机线路。

3）紧急停机按钮应安装在能观察到设备运动可能对人员有危险的位置上。紧急停机按钮应独立安装在该区域人员易于看见和操作的地方，但不得安装在可能被偶然按压的地方。

★4）紧急停机按钮应内置或就近安装指示器。控制系统应监控各紧急停机按钮的状态。

5）紧急停机系统应由紧急停机按钮本身的扭松机构或其它规定的按钮复位。控制系统的设计都应考虑到紧急停机状态的取消本身不能引起任何设备运动，所有设备在按正常操作程序重新启动之前都将保持停机状态。

- 涂层与表面处理

1）所有部件均具有光滑表面，没有飞边毛刺。不出现不良的切割和焊接，部件在涂漆前应脱脂。钢铁表面应除锈并采取防锈措施。结构件在涂漆前进行喷砂处理并采取防锈措施。

2）所有部件应涂上底漆、二道面漆，并按照设备说明涂面漆。涂层的损坏部分应及时修复，锈蚀部分应清理到金属光亮后再正确涂漆。

3）全部焊接完成后应处理干净和正确涂漆。管和相似的组件的内表面无法进行涂漆时，在其端部完全密封，以防止内部生锈。现场安装后的修补油漆，其种类、品牌、质量应与原用油漆相同。

4）所有可拆卸的部件涂漆时应作清楚的标记，以保证现场正确再安装，现场安装结束后，应清除全部工厂标识的标记。

5）在舞台下部的固定或运动钢部件应涂以暗黑色，其它部分按照各个具体要求涂漆，电气设备的全部表面应用烘烤光亮漆，盘和柜的表面处理不应出现反光。

6）自设备验收合格日之后五年内，所有油漆不出现开裂与漆皮剥落。

#### 舞台机械工艺配置方案总体描述

#### 满足对舞台机械的基本要求

技术先进、性能优秀、运行平稳、噪音低；使用性能好；

运行安全可靠，维护保养容易。

参与演出、快速变换布景、操作方便、简单易学。

经济合理的使用成本、与土建结构互相适应。

#### 舞台机械总体配置方案

本项目舞台机械的工艺设计和配置原则是，能满足会议、综合演出时舞台机械设备快速迁换软、硬布景的需要，同时兼顾其它类型的演出。做到工艺设计科学、技术性能优良、配置优化实用、运行安全可靠、维修操作方便、经济合理。整体技术水平达到国内先进、国内一流。

大幕是用来分隔舞台与观众厅的第一道幕，设置于舞台台口处的大幕机是使用最频繁、最重要的舞台机械，具有无极调速对开功能，可电动调速，重复操作反应速度快。大幕对开可手动开启。大幕开启后可完全隐藏到建筑台口内。

主台从台口大幕线到最后的底幕的纵深方向，台口内舞台设备配置是按“景区”考虑的，景区是配置各种设备，以及演出使用的基本单元。在机械化舞台中，舞台上部相应有一组灯光吊杆和一组景物吊杆，悬吊边幕、檐幕和景幕等。本剧场使用3道边沿幕，配合底幕可以形成4个景区。

底幕机采用电动对开型式，可以悬挂在任意一道电动吊杆上使用，随电动吊杆升降，使用非常方便。

主舞台上配置了5道灯光吊杆，可充分满足主舞台区演出的灯光要求。非常便于使用；灯光吊杆具有强大的承载能力，可以悬挂大量的普通灯具和电脑灯；这样的灯光配置可以充分满足各种演出的照明需要，同时对于电视转播和文艺晚会也是非常有利的。

舞台机械的主控制台可安装在一层天桥、栅顶电机梁或舞台面便于使用。

#### 控制系统要点

控制系统采用舞台标准设计，可在控制系统出现最极端故障时实现最低层的手动运行。上述技术确保系统的先进性和高可靠性。

本公司的控制系统具备优良的操作界面，直观明了，逻辑性强，操作人员可进行直觉性的操作，简单易学。适用性强。

本系统配备主控制台、直接按钮控制，实现方便、快捷、安全的操作。

#### 舞台机械单项设备技术规格

#### 舞台台上设备

#### 大幕、会议幕电动对开装置

位置：大幕设备置于主舞台上空会标幕吊杆后，会议幕设备置于主舞台吊杆上

具有水平对开功能，可电动驱动、可调速，重复操作反应速度要快。

系统设置就地操作盘，并与主操作台相连。在操作台上，可以设定速度，并带有动作状态。在操作盘上开与闭和紧急停车按钮和单独的操纵杆等。

对开幕导轨中间重叠部分不小于2.0m，两侧延伸至可以使幕布开到舞台建筑台口以外。

对开幕的电动机、传动机构等，应当十分注意机械产生的噪音。

技术规格：

数量：2套

速度：0.1～1.0m/s（对开）

载荷：600kg

5个吊点

净负载：P≤220Kg

低噪声,免维护,位置可任意变换调整，同时具备手动揭幕功能

拉幕机最大牵引力：400N~800N

布幕调速范围：0.1-1m/s之间

布幕宽度范围：0-28m

电机功率：0.75KW

安装高度：离地10米

#### 灯光电动升降吊杆

位置：设备置于主舞台上空各灯光区

灯杆主要用于悬挂灯光，也用于提升布景等，参加演出活动。

电动吊杆由桁架式吊杆、卷扬系统、控制系统和保护装置等组成。

卷扬系统由电动机、减速器、制动器、还有滑轮组件，钢丝绳和配件等组成。

控制系统可以在操作台进行控制。在操作台上能设定位置（行程）、有紧急停车按钮和单独的操纵杆等。

保护装置有上下行程开关和冲顶保护装置、乱相保护、电磁抱闸装置。

杆体的刚性和强度保证设备满载时杆体不变形，采用双圆管桁架，外径φ48mm，杆体高度中心间距：150mm。

技术规格：

数量：7道

铁构件制作、安装及箱、盒制作一般铁构件制作

吊点数：5吊点

行程：18m

速度：0.15m/s

定位精度：±5mm

载荷：10.0kN（活载荷）

运行噪音：≤48dB

回转式鼓风机设备重量(t以内)0.5，卷扬机

#### 合唱话筒电动升降吊杆

位置：设置于舞台上空各表演区

幕布吊杆是各类剧场中最常用的必需设备，设置于主舞台内上部，用于提升会标、大幕、横侧条幕、天幕等各种幕布。

电动吊杆由桁架式吊杆、卷扬系统、控制系统和保护装置等组成。

卷扬系统由电动机、减速器、制动器、还有滑轮组件，钢丝绳和配件等组成。

控制系统可以在操作台进行控制。在操作台上能设定位置（行程）、有紧急停车按钮和单独的操纵杆等。

保护装置有上下行程开关和冲顶保护装置、乱相保护、电磁抱闸装置。

杆体的刚性和强度保证设备满载时杆体不变形，采用双圆管桁架，外径φ48mm，杆体高度中心间距：150mm。

技术规格：

数量：1道

铁构件制作、安装及箱、盒制作一般铁构件制作

吊点数：5吊点

行程：18m

速度：0.15m/s

定位精度：±5mm

载荷：10.0kN（活载荷）

运行噪音：≤48dB

回转式鼓风机设备重量(t以内)0.5，卷扬机

#### 台上机械电气和控制系统

1）、概述

随着技术的进步及社会的发展,以及使用要求的不断提高，对舞台机控制要求越来越高。在现代演出及排练中，为加强艺术感染力，增强演出的连贯性，舞台机械常常要参与演出或排练，在演出或排练进行中，经常需要换景，故对控制系统的可靠性、稳定性及操作方便性都有很高的要求。

舞台机械控制方案的原则是：技术先进成熟，安全可靠；经济，美观；设备选型质量一流。运行平稳、噪声小，操作、维护简便，人机界面优良。根据客户要求要求认真讨论，形成了以下舞台机械控制方案。

舞台机械设备模拟控制方案

结合场馆内舞台机械的配置情况，吊杆机械的控制系统的操作由主控台集中控制。此控制为强弱电一体化控制，有手动按钮可进行单独控制，该控制系统可保证吊杆运行平稳，操作简便。

主要功能：

- 点控：可在控制台或控制柜上分别点控制吊杆上下行；

- 上下限保护：吊杆具有上下行程限位保护功能；

- 冲顶保护：吊杆具有冲顶后自动切断吊杆主电源的功能。

## 多媒体教学系统

本次项目主要是多媒体的安装，以及管线的预留预埋工作，具体设备要求可参见本文“六 设备选型及主要设备参数。

## 小报告厅音视频系统

## 需求分析

报告厅设置数字会议子系统，主要由中央控制子系统、多媒体投影显示子系统、数字会议发言子系统（即一般意义上的会议系统）、音源及音视频切换子系统和网络接入子系统组成。系统将会议报到、发言、表决、摄像、音响、显示、网络接入等各自独立的子系统有机地连接成一体，由中央控制计算机根据会议议程协调各子系统工作。

## 项目要求

项目建设，按照“需求牵引、瞄准前沿、确保可行、利于发展”的思路，建设一套集日常会议、多功能会议、远程视频会议为一体的多功能会议室，确保会议室设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。

- 系统要做到可方便快捷的管理所有视频音频系统；

- 采用投影显示系统，具有对比度高、图像清晰度好、画面均匀、色彩锐利、寿命长，画面质量稳定等；

- 保证音频扩音系统易操作、功能灵活，满足会议模式的不同功能要求；

- 满足召开日常会议、多功能会议、视频会议等要求；

- 满足桌面信息盒计算机信号的接入、监控球机信号接入及信号显示的需要。

## 音响扩声系统

#### 系统概述

音响扩声系统会议室的面积和使用功能，参考国家扩声厅级标准一级进行设计，音响扩声系统主要由扬声器、功率放大器、音频处理设备、调音台、话筒、音源等设备组成。整个系统选用同类产品中音色优美的高档次音响器材为主组成音响系统，选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号，通过计算会议室的音响场地系数进行设计，保证会议室每个角落的声场听觉均匀，没有出现失真、偏音、混音、回响等不良音响效果；会议室的扩声系统主要由三大部分组成：声源、音频处理设备、功放及扬声器系统。

会议室音响扩声设备的组成：

声源：主要包括数字会议发言单元、无线话筒、会议话筒、DVD影碟机多媒体电脑等声源设备，可播放CD唱片，DVD影音图像。

会议音频处理设备：是会议扩声中的核心设备,可进行多路音频信号混合放大、切换,高低音调节,效果补偿控制,音量大小调整，录音、放音使用；

功放及扬声器：整个扩声系统的音质及声场均匀性主要取决于扬声器的品质和布置方式。不同类型的扬声器需要配置不同的功放。

#### 系统设计

#### 设计标准

根据国家厅堂扩声系统设计的声学特性指标标准，在空场稳态准峰值状态下的最大声压级a。语言扩声系统一级标准要≥90dB，b。语言和音乐扩声系统一级标准要达≥95dB； c。声场不均匀度要做到1.0kHz和4.0kHz时测量≤8dB；d。传声增益在0.125~4.0 kHz的平均值要≥-8dB；以上为国家标准我们的音频扩声系统一定要达到和超过国家规定的标准，以体现系统的优异性能。会议室扩声系统的音响效果应能符合以上GYJ125厅堂扩声系统设计的声学特性指标中的语言扩声一级标准演讲时应能达到语言清晰、无失真、声压余量充分、声场分布均匀、无声反馈啸叫，声像定位正确。建筑声学上的缺陷，我们要能通过电声的方式予以补偿，因此扩声设备的质量必需是高质量的。

根据厅堂扩声系统设计的声学特性指标，在空场稳态准峰值状态下的最大声压级a。室内语言扩声系统一级标准要达90dB，b。室内语言和音乐扩声系统一级标准要达95dB；我们的系统按照a标准来进行设计。

扩声系统的主要目的是清楚地传送会议时的语言信息，兼顾多媒体播放的高质量音乐扩声。开会时，要求将清晰可懂的语音内容传输给听者。在这场合声音的清晰可懂远比音质更重要，因此在系统设计方面我们将解决语言清晰度和可懂度作为语言扩声的首要原则。整个系统追求频域宽、频响特性平直、失真小。

会议室的容积、混响时间决定于建筑结构以及所采用的装潢材料。适当减少原建筑的混响时间，提高信噪比，减少声反射现象，校正长时间、长延迟和高声压级的特定反射声。根据会议室的容积，我们估计总的混响时间最好控制在0.7～0.8s范围内。而其他工作需由扩声系统来完成。

#### 声场组建

因为大多数现代扩声设备已能覆盖对语言可懂度起关键作用的频域。我们选用扬声器时，首先要考虑扬声器的频响范围。一般而言，人声基音音域为160Hz-350Hz，谐波范围为160Hz-4KHz，其中315 Hz-3KHz频段为人耳比较敏感区域。我们所选择扬声器系统的频响范围应涵盖上述频段。

针对会议室场所实际使用功能，即要有自己的特色，又要符合科学规律和先进的系统设计思想，按照音响为主、建声为辅的原则，电声系统设计要与建筑声学设计紧密配合，使电声与建声完美结合，保证声音良好还原和再现，满足实际使用需要。会议室的音响系统设计思想、手段和方法要具有先进性和实用性；设备要采用技术含量高、能够体现当前最新科技水平的产品。

#### 音箱设计

扬声器的选型应按以下原则选用：高灵敏度及宽阔平滑的频率响应、高输出声压及低失真度、有效的控制声音指向性及覆盖面。要求整体扩声扬声器高频清晰，中频具有极高控制力和穿透力，声音饱满，低音扎实。系统声音具有高保真度、清晰、声音较硬度适中。并根据会室扩声特性一级指标要求，从系统设计入手，结合计算机软件分析，最后设计出系统配置，以减小声能的扩散反射、声干扰、声聚焦等声学现象对语言扩声清晰度造成的不良影响。要求所选的扬声器，既要保证有足够的功率余量，也保证大声压的情况下极低的失真，会议室扩声系统设计通过科学计算会场声场面积，配合相关专业软件进行测试，整个扩声系统采用主次搭配，从前区到后场，从顶部到底部，每个区域都要求能要优质的音响效果。

#### 功放设计

功放系统应具有全面的保护措施，包括短路保护、开路保护、接、入不匹配负载保护、过热保护、输入过载保护、直流保护、高频过载保护，使功放更稳定工作。提供良好的、稳定的功率输出供给扬声器系统。功放电路设计需合理，线路失真尽可能低，频带展宽，频响曲线平直，噪音低等。

会议室的功放都采用具有H类高效专业级功放，内置有智能软开机系、线路阻抗检测保护系统、超低信号放大系统等，多共输出模式，通过科学技术音箱常态功率和峰值功率，采用1.5-2.0冗余功率量配置，满足在不同音箱下和超长时间工作；

#### 周边设备

音响扩声系统除了功放和音箱以后，用于处理音频效果的设备都称为周边设备，传统的周边设备有模拟调音台、均衡器、压限器、分频器、反馈抑制器、激励器等，随着近几年的技术发展，音响扩声系统也向数字化、集成化方向发展，近几年开发了许多数字化的周边设备，我们公司也在音响扩声系统中大量应用数字电路集成技术，利用软件控制，在拥有传统周边设备的基础上，开发了话筒前级处理器、音频处理器等数字音频处理器，该处理器内置有效果器、均衡器、反啸叫处理器、噪音门，压限器等多种效果处理功能，把功能集成化，解决传统扩声系统中周边设备种类多，操作烦琐，阻抗不匹配等问题，降低了设备造价和过多设备引起噪音；处理器配置有软件，很方便的进行话筒信号、音源信号效果处理，可以根据现场环境设置效果，达到最佳使用效果，对音频的低频、中低频、中频、中高频、高频、超高频进行分段处理，到达低音低沉有力，高音宏亮不刺耳；

#### 会议室音频处理系统设计

会议室音响扩声周边设备配置了1台调音台，反馈抑制器，多模式音频处理器；调音台自带多路话筒或线路输入，1路录音输出，1路主输出，1路监听输出，1路效果输出和1路效果输入；把话筒信号和DVD等音频信号输入调音台，通过调音台对音频信号的放大、混合和初步的音频处理，再通过1路主输出给反馈抑制器对噪音的抑制、反馈信号的抑制、声音音质的处理美化、延时处理等等功能；然后将处理后的音频信号输出音频处理器，音频处理器主要的对音频信号进行信号分配，另外音频处理器也具有对每个输出通道的声音音质的处理美化、延时处理等功能，在后期的调试过程中，可以根据音箱不同的设置问题，进行单独对个区域的音箱效果进行处理。

#### 音源设备：

音源设备是会议室中必不可少的设备，音源设备主要包括包括数字会议发言单元、无线话筒、会议话筒、DVD影碟机多媒体电脑等声源设备，可播放CD唱片，DVD影音图像，本次设计会议室音源设备主要有

- 会议话筒：用于开会讨论发言使用；

- DVD播放器：用于播放DVD影音图像使用；

- 无线话筒：用于移动式发言、节目发言、唱歌使用；

- 桌面/地面音频接口：用于开会过程输入笔记本电脑音频使用。

#### 系统功能

综合音响扩声系统的配置，结合会议室对音响扩声系统的使用需求，整个音响扩声系统设计可实现以下使用功能

- 采用音频处理器和数字周边处理器，设计多种工作模式，例如会议讨论模式，影音模式、节目模式、远程会议模式等，可根据不同的需要快速调节话筒前级处理器，满足不同模式的音响扩音；

- 采用多编组调音台，多路编组输出，解决会议室开展远程视频会议时远程音频与本地音频信号分组输出

- 预置多组出厂会场效果和工作模式，现场调试可下载直接使用，无需进行复杂调试，

- 采用软件调试和设置，可根据现场的环境、位置摆放、音箱摆放、会议的类型等进行预先设置和实时调节，系统可以与集中控制系统对接，通过集中控制系统进行管理；

- 根据会议类型设置压限效果，防止信号输出过大，带来过大的音频电流，烧坏音箱；

- 根据会议类型设置噪音门效果，滤波多余的噪音输入音响设备，产生噪音，影响音响扩声效果；

- 音箱采用一对一定阻传输方式，音箱与功放阻抗匹配，采用全频宽频音箱，还原出最佳的音质效果。

## 数字会议发言系统

#### 系统概述

一套较完整的数字会议系统大约包括以下几个主要方面：签到、发言、表决、会议扩声、资料显示、会议进程控制；会议摄像、会议多媒体资料展示，本系统首先完成会议报到、发言（表决选）和会议进程管理等三项主要功能，实现报到及时、无误、发言灵活、可控；表决迅速、准确；并为其他功能的扩充和升级提供标准化的接口，使整个接口具有较好的先进性和良好的兼容性。

数字会议系统采用手拉手数字会议设备，包括发言设备、控制设备及其他外部设备。

#### 系统设计

系统采用手拉手方式连接，发言单元采用便携式手拉手安装，，不影响整体的装修布局。系统由数字会议控制主机、桌面式讨论主席机、桌面式讨论代表机等设备组成，满足各会议室人员的发言等会议功能要求。系统管理控制主机安装在控制室的机柜内,通过一条8芯专用延长线从地面下埋管布设到主席台位置,主席台位置配置一个地面接口盒与延长线连接,发言单元再通过自带的电缆连接到地面接口盒从而与会议主机连接到一起。所有发言单元采用手拉手串联的方式连接在一起。

#### 系统功能

会议系统具有讨论、发言、摄像跟踪等功能，其中主机可设置“先进先出模式”、“普通模式”、“限制模式”“自由模式”、“申请模式”等工作模式，主机最多可支持128个单元，增加扩展主机，最多可支持4096个单元，主机支持软件控制，另外软件可设置摄像跟踪模式，可以设置摄像跟踪预置位，调用摄像跟踪预置位等功能，主机可支持脱离软件控制，通过面板按键设置，也可设置多种工作模式。

#### 数字会议系统功能概述:

- 实现会议讨论发言功能，与会代表按下发言健便可以发言

- 由主机设置话筒的开启数量和开启模式来控制会议秩序

- 系统主机最多可连接128台单元，增加扩展单元，最多可连接4096台单元

- 发言者的声音可通过内置扬声器传输

- 音频输入/输出接口和MIC接口，可连接会场音响扩声及录音设备

- 可设置摄像头自动跟踪，实现联动功能

- 可实现会议表决功能

- 可与中控系统结合，缔造完美的会议系统方案

- 可扩展连接电话耦合器进行远程电话会议

- 连接红外同声传译系统，进行同步翻译

#### 数字会议系统模式功能:

- 限制模式：可设置同时开启1/2/4台发言单元,当达到开机数量后,系统进入申请状态模式；

- 先进先出模式：达到开机数量后,最先开启的发言单元能被后来发言单元关闭；

- 自由模式：不限制单元的打开数量，在场的任意一个单元可随时打开发言；

- 申请模式：即申请工作模式,所有代表单元必须经过主席或操作员批准才能发言，主席单元具备配备LCD图形显示屏。高亮度的256x32点阵LCD图形显示屏上可以直接在线显示发言人数,申请发言人数等信息,可以批准申请话筒开启。

#### 数字会议系统软件功能：

会议系统软件在计算机上使用可控制、管理整个会议系统的。会议系统管理软件功能全面，操作简明易懂。登录成功后，就直接进入会议系统软件主界面。

- 会议发言模式管理：发言人数限制功能，先进先出功能，指定发言模式，申请发言模式，不可撤消式申请模式，单元定时发言和发言时间限制 。

- 发言单元管理：任意单元的开关，查询发言单元动作信息。

## 视频矩阵切换系统

信号分配及切换系统主要是方便视频、音频或其他信号的转换、切换或分配。有了各种信号源，就形成了多个信号源，与多个显示设备之间的矩阵式选择关系。多路的电脑VGA信号、多路的视频信号和投影机、显示器之间，就形成了这样的关系，那么这两种设备之间，就必须有一种设备，它能够担负众多的显示信号源（输入）和众多的显示设备（输出）之间的任意组合（切换），它便是“信号切换矩阵”,相对于两大类信号（电脑VGA信号、音视AV频信号），矩阵也分为VGA或RGB矩阵，和AV矩阵两种。前者覆辙处理电脑信号，后者则负责处理AV信号。

各类矩阵具备逻辑矩阵功能，切换输出可任意选择和搭配，可以方便与个人电脑，遥控系统各种远端控制设备配合使用，选用专业矩阵芯片，自带缓冲，输出信号稳定，图像清晰度极高。

## 集中控制系统

#### 系统概述

中央集中控制系统为智能多媒体会议室系统设计灵魂，集中了灯光、机械、投影及视音频控制手段于一体，为使用者提供简单、直接的控制界面，令使用者能方便地掌握整个空间环境各设备的状态及功能。会议室中控系统设计一套中控主机，一套音视频切换矩阵，满足对会议室音视频进行实时切换调度，中控系统采用无线触摸屏进行操作，中控主机和无线触屏根据会议室时间使用情况，编辑运行控制程序，下载到中控主机和无线触摸屏进行控制运行，在无线触摸屏的控制线，达到音视频切换实时操控，解决繁琐操作。

#### 系统设计

会议室的集中控制系统由可编程中央控制器、无线WIFI触摸屏、各种总线设备组成，总线设备包括8路电源开关控制器、矩阵器等。中控主机内置8个红外口、8个弱继电器口、8个弱电I/0口、8个双向串口。整个系统以中央控制器为核心。它以控制总线与各个设备相联接，彩色触摸屏接受操控者发出的控制要求，然后通过各种控制接口向各个延伸控制设备及被控设备发出控制指令，所有控制功能通过专用系统软件编程而成，具体控制可通过彩色WIFI触摸屏实现。其操作界面根据用户的实际要求，设置得直观而易于理解，音视频矩阵根据会议室使用接口数量，采用音频矩阵接口、VGA矩阵接口、高清混插矩阵接口，会议室音视频输入信号有摄像机视频信号，DVD音视频信号，笔记本/电脑音视频信号、远程视频会议终端等，输出信号有投影影机信号、电视机信号，投影机信号、拼接控制器信号。所有的音视频信号都经过音视频矩阵进行切换调度；会议室配置电源管理模块，负责对会议室的设备电源管理，可以控制音响系统电源、投影机电源、投影幕升降、桌面升降器、窗帘等设备电源，所有的操控都可以通过无线触摸屏完成，紧急情况下可以通过手的进行控制。中控系统还在会议中担当会议摄像跟踪人员，通过连接摄像机和会议系统，对会议发言单元的控制信号进行处理，在进行控制摄像机，达到单元开启发言时，摄像机自动跟踪到位，同时也可以通过无线触摸屏进行控制摄像机调焦、变倍、放大、缩小等；另外中控系统可以通过中控主机的红外接接口对DVD播放器、液晶电视机、窗帘等进行控制。

#### 系统功能

轻按触摸屏上“电源”按键，系统电源便会依次打开（按业内标准-AV讯号源、音视频矩阵、效果、均衡器，10秒后启动功放），关闭系统时执行相反程序。

选择任何AV设备，自动切换音视频矩阵至相应输入及输出点，如选择设备包含视频信息，系统自动把投影机打开、屏幕自动降下，全自动的人性化操作，提高工作效率，简化操作步骤。各系统连动程序更可按用户需求编程，满足不同用户需求。

用户可通过触摸屏，控制DVD、录像机的播放、停止、暂停、跳曲等功能，只需手指轻轻一点，便能控制整个演示的节奏，使各种会议过程更流畅，避免对与会者的骚扰，大大提高会议、培训的效果。

实现联动功能，做到“一键到位”即单击一个按键便可实现整个模式环境（如投影模式：打开投影机的同时，电动幕自动放下、投影机升降架自动降下、电动窗帘自动关闭、灯光自动调暗的动作；投影结束模式则相反），大大提高工作效率，使用者更能集中于演讲或会议内容，不必为系统操作而分心。

所有屏幕、筒灯及日光灯也通过中控系统控制，全部操作动作由中控器统一管理，避免传统系统因繁复动作所引起的误操作，大大提高工作效率，使用者更能集中精力工作，不必为系统操作而分心。轻便的无线触摸屏，方便流动式使用，使用户于空间内任一位置都能对系统全面掌握。

通过编程后将形成一套完整的中央控制系统，轻松实现如下控制功能（并根据实际需求进行细节更改）

#### AV及VGA矩阵计算机矩阵依赖的切换控制

a) 提供视讯、VGA图像及音频讯号切换控制功能，实现将来自卫星信号、摄像头、远程会议系统、DVD、VGA信号等视频信号源，和来自调音台、电脑、会议话筒、远程终端等的音频信号源方便、快捷地切换到视音频终端输出。

b) YAWIN系统触摸屏可自动化、模块化控制多媒体系统中配置的AV、RGB信号切换器，用户可通过点击彩色触摸屏上人性化、分类清晰、简洁的精美按键方便快捷的控制各种复杂的音视频、计算机信号的切换，可省掉繁复的手动切换工作，提高工作效率，并减少错误切换。

c) 选择任何AV设备和计算机，自动切换音视频矩阵和VGA矩阵至相应输入及输出点，如选择设备包含视频讯号，系统自动反投影机打开、屏幕自动降下，全自动的人性化操作，提高工作效率、简化操作步骤。各系统联动程序是可按用户需求编程，满足不同用户需求。

#### 显示系统控制

a) 用户通过彩色触摸屏轻松控制投影显示系统的开关以及信号切换等功能操作。

b) 通过灵活的编程设置，可在投影机的开关过程中加入延时，以保护投影机。

3、音频、视频会议系统控制

a) 兼容远程视像会议系统，在触摸屏上实现远程视像会议系统中各路信号切换、显示信号分配状态。

#### 摄像系统控制

可实现由中控主机编程控制远程监视摄像头的云台转动，镜头变焦、聚焦等功能，并将信号输出到各类显示终端或录像设备

#### 红外设备控制

用户通过彩色触摸屏，控制DVD、CD、电视机、录像机等一切可用遥控器的音视频设备的播放、停止、暂停、跳曲等功能，只需手指轻轻一点，便能控制整个会议的节奏，使各种会议过程更流畅，避免对与会者的骚扰，大提高会议的效率。

#### 音响系统控制

a) 用户可通过彩色触摸屏对音频扩音系统任意调节音量大小（调音模式）

b)可通过拉条或按键形式实现无极调节，亦可实现按百分比方式控制音量

17.6.3.6 其它控制功能

a) 在触摸屏上显示会议安排及预约信息

b) 轻按触摸屏上“电源”按键，系统电源便会依次打开（按业内标准）。

c) AV讯号源、音视频矩阵、效果、均衡器、10秒后启动功放，关闭系统时执行相反程序。

d) 实现连动功能，做得到“一键到位”即单击一个按键便可实现整个模式环境（如：投影模式、投影结束模式等），大大提高工作效率，使用者更能集中于演讲或会议内容，不必为系统操作而分心

e) 轻便的无线触摸屏，方便流动式使用，使用户于空间任一位置都能对系统全面掌握。

# （六）设备选型和主要设备参数

| 序号 | 产品名称 | 主要设备参数描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | PDS结构化综合布线系统 |  |  |  |
| （一） | 工作区及水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 单口信息面板 |  | 个 | 277.00 |
| 2 | 双口信息面板 |  | 个 | 244.00 |
| 3 | 六类非屏蔽4对UTP双绞线 |  | m | 39650.00 |
| 4 | 3~5米六类非屏蔽用户跳线 |  | 根 | 400.00 |
| 5 | 室内四芯单模碟状皮纤 |  | m | 9000.00 |
| 6 | 多媒体光纤入户箱 | 1.名称: 多媒体光纤入户箱; 2.参数: 内置12V5A电源模块，3位五孔电源插座，四芯光纤熔接盘，四口FC光纤终端面包，8寸标准安装轨，翻转式设备安装板; 3.规格: 400*300*110; | 个 | 101.00 |
| 7 | 阻燃Ф25PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 3000.00 |
| （二） | IDF子设备间子系统 |  |  |  |
| 8 | 19英寸144口FC光纤配线盒 |  | 个 | 4.00 |
| 9 | 19英寸72口FC光纤配线盒 |  | 个 | 1.00 |
| 10 | 19英寸48口FC光纤配线盒 |  | 个 | 2.00 |
| 11 | 19英寸24口FC光纤配线盒 |  | 个 | 1.00 |
| 12 | 19英寸12口FC光纤配线盒 |  | 个 | 2.00 |
| 13 | 8口FC光纤终端盒 |  | 个 | 12.00 |
| 14 | FC光纤适配器 |  | 个 | 876.00 |
| 15 | 单模12芯集成尾纤 |  | 根 | 65.00 |
| 16 | 单模集成尾纤 |  | 根 | 96.00 |
| 17 | 光纤熔接 |  | 芯 | 1314.00 |
| 18 | 六类19英寸24口配线盘 |  | 个 | 23.00 |
| 19 | 19英寸1U25口RJ11电源配线架 |  | 个 | 13.00 |
| 20 | 理线器 |  | 个 | 68.00 |
| 21 | 六类跳线（2m） |  | 条 | 400.00 |
| 22 | 1对RJ11-RJ45跳线（2m） |  | 条 | 200.00 |
| 23 | 42U网络机柜 |  | 台 | 6.00 |
| 24 | 32U网络机柜 |  | 台 | 3.00 |
| （三） | 垂直干线及建筑群子系统 |  |  |  |
| 25 | 三类25对大对数电缆 |  | m | 3426.00 |
| 26 | 三类50对大对数电缆 |  | m | 947.00 |
| 27 | 三类100对大对数电缆 |  | m | 892.00 |
| 28 | 室外单模144芯钢带纵包层绞式光缆 |  | m | 1540.00 |
| 29 | 室外单模72芯钢带纵包层绞式光缆 |  | m | 1540.00 |
| 30 | 室外单模48芯钢带纵包层绞式光缆 |  | m | 1540.00 |
| 31 | 室外单模24芯钢带纵包层绞式光缆 |  | m | 954.00 |
| 32 | 室外单模16芯钢带纵包层绞式光缆 |  | m | 480.00 |
| 33 | 室外单模12芯钢带纵包层绞式光缆 |  | m | 642.00 |
| 34 | 室外单模8芯钢带纵包层绞式光缆 |  | m | 1151.00 |
| 35 | 室外单模4芯钢带纵包层绞式光缆 |  | m | 1860.00 |
| （四） | 二层网络中心内设备 |  |  |  |
| 36 | 19英寸144口FC光纤配线盒 |  | 个 | 6.00 |
| 37 | LC单模双工适配器 |  | 个 | 864.00 |
| 38 | 单模12芯集成尾纤 | 1.含光纤熔接 | 根 | 72.00 |
| 39 | 110型100对语言配线架（含卡接块） |  | 个 | 4.00 |
| 40 | 理线器 |  | 个 | 4.00 |
| 二 | 校园网及智能网系统 |  |  |  |
| （一） | 校园网核心交换机 |  |  |  |
| 41 | 核心交换机主机箱 | 1.名称: 核心交换机主机箱; 2.参数: 核心万兆MPLS路由交换机，业务扩展槽位不低于8个，支持三电源3E控制引擎；背板带宽：28Tbps；包转发率：6720Mpps；支持单板热拔插、IPV6静态路由、支持BGP4+\PIPng\OSPFv3\ISISV6等动态路由协议、CV系控服务；含运行所需基本操作系统软件YZ.18; | 台 | 1.00 |
| 42 | 核心交换机引擎板卡 | 1.名称: 核心交换机引擎板卡; 2.参数: 配置双交换网板/引擎; | 块 | 2.00 |
| 43 | 交流电源模块 | 1.名称: 交流电源模块; 2.参数: 标准电源; | 块 | 2.00 |
| 44 | 48个SFP墙口千兆业务板 | 1.名称: 48个SFP墙口千兆业务板; 2.参数: 48端口100M/1000M光接口板; | 块 | 3.00 |
| 45 | 24个RJ45墙口千兆业务板 | 1.名称: 24个RJ45墙口千兆业务板; 2.参数: 24端口100M/1000M光接口板; | 块 | 1.00 |
| 46 | 千兆单模光纤模块SFP | 1.名称: 千兆单模光纤模块SFP; 2.参数: 单模10km/1310nm，LC接口; | 块 | 125.00 |
| 47 | 双芯单模管线跳纤 | 1.名称: 双芯单模管线跳纤; | 根 | 250.00 |
| （二） | 校园网接入交换机 |  |  |  |
| 48 | 4+48口以太网千兆接入交换机 | 1.名称: 4+48口以太网千兆接入交换机; 2.参数: L2；48*10/100/1000TX+4*1000M SFP+4*10/100/1000TX，支持SNMP统一网管、802.1QVLAN协议（4K VLAN），交流供电。交换容量128Gbps，包转发率96Mpps; | 台 | 5.00 |
| 49 | 4+24口以太网千兆接入交换机 | 1.名称: 4+24口以太网千兆接入交换机; 2.参数: L2；24*10/100/1000TX+2*1000M SFP+2*10/100/1000TX，支持SNMP统一网管、802.1QVLAN协议（4K VLAN），交流供电。交换容量64Gbps，包转发率48Mpps; | 台 | 1.00 |
| 50 | 2+8口以太网千兆接入POE交换机 | 1.名称: 2+8口以太网千兆接入POE交换机; 2.参数: L2；8*10/100/1000TX POE+2*1000M SFP+2*10/100/1000TX，支持SNMP统一网管、802.1QVLAN协议（4K VLAN），交流供电。交换容量64Gbps，包转发率48Mpps; | 台 | 6.00 |
| 51 | 千兆单模光纤模块SFP | 1.名称: 千兆单模光纤模块SFP; 2.参数: 单模10km/1310nm，LC接口; | 台 | 12.00 |
| 52 | 2+8口以太网千兆接入交换机 | 1.名称: 2+8口以太网千兆接入交换机; 2.参数: L2；8*10/100/1000TX+2*1000M SFP+2*10/100/1000TX，支持SNMP统一网管、802.1QVLAN协议（4K VLAN），交流供电。交换容量64Gbps，包转发率48Mpps; | 台 | 105.00 |
| 53 | 千兆单模光纤模块SFP | 1.名称: 千兆单模光纤模块SFP; 2.参数: 单模10km/1310nm，LC接口; | 台 | 105.00 |
| 54 | 双芯单模管线跳纤 | 1.名称: 双芯单模管线跳纤; | 根 | 234.00 |
| （三） | 校园无线网 |  |  |  |
| 55 | 无线AC控制器 | 1.名称: 无线AC控制器; 2.为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048，实现AP动态冗余，保留测试权利并能够提供官网截图。 3.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License，提供国家权威机构测试报告证明。 4.为方便网络管理，AC设备支持通过云端管理，实现远程配置，远程升级，远程监控无线网络的运行情况。提供国家权威机构测试报告证明。 5.为提高网络安全，应支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享WiFi密钥。提供国家权威机构测试报告证明。 6.提供制造厂家针对本项目的项目授权书（原件）。 | 台 | 1.00 |
| 56 | 无线AC控制器接入授权 | 1.名称: 无线AC控制器接入授权; 2.参数: 160个点; | 台 | 1.00 |
| 57 | 室内无线AP接入点 | 1.名称: 室内无线AP接入点; 2.参数: 室内型，最大接入用户数128个，POE交换机供电; | 台 | 142.00 |
| 58 | 室外无线AP接入点 | 1.名称: 室外无线AP接入点; 2.参数: 室外型，最大接入用户数256个，含POE远程供电电源; | 台 | 16.00 |
| 59 | 19寸2U光纤收发器箱 | 1.名称: 19寸2U光纤收发器箱; 2.参数: 19寸2U机架式空箱，内置2个标准电源，16槽位; | 台 | 1.00 |
| 60 | 插卡式光纤收发器 | 1.名称: 插卡式光纤收发器; 2.参数: 2U插卡式，1个10/100/1000M电口，1个10/100/1000M SC光口; | 台 | 16.00 |
| 61 | 独立式光纤收发器 | 1.名称: 独立式光纤收发器; 2.参数: 外置独立式式，1个10/100/1000M电口，1个10/100/1000M SC光口，自带电源; | 台 | 16.00 |
| 62 | 单模光纤跳纤 | 1.名称: 单模光纤跳纤; | 根 | 64.00 |
| 63 | 六类跳线（2m） | 1.名称: 六类跳线（2m）; | 条 | 32.00 |
| （四） | 智能网接入交换机 |  |  |  |
| 64 | 4+8+32口以太网千兆汇聚交换机 | 1.名称: 4+8+32口以太网千兆汇聚交换机; 2.参数: L3；4*1G/10G SFP+32*100/1000M SFP+8*10/100/1000M TX（光电复用），支持SNMP统一网管、802.1Q VLAN协议（4K VLAN）,交流供电，交换容量3.35Tbps，包转发率168Mpps; | 台 | 1.00 |
| 65 | 千兆单模光纤模块SFP | 1.名称: 千兆单模光纤模块SFP; 2.参数: 单模10km/1310nm，LC接口; | 块 | 18.00 |
| 66 | 千兆电口模块SFP | 1.名称: 千兆电口模块SFP; 2.参数: 1000M RJ45; | 块 | 6.00 |
| 67 | 单模光纤跳纤 | 1.名称: 单模光纤跳纤; | 根 | 36.00 |
| 68 | 2+24口以太网千兆接入交换机 | 1.名称: 2+24口以太网千兆接入交换机; 2.参数: L2；24*10/100/1000TX+2*1000M SFP+2*10/100/1000TX，支持SNMP统一网管、802.1QVLAN协议（4K VLAN），交流供电。交换容量64Gbps，包转发率48Mpps; | 台 | 1.00 |
| 69 | 2+24口以太网百兆接入POE交换机 | 1.名称: 2+24口以太网百兆接入POE交换机; 2.参数: L2；24*10/100/1000TX POE+2*1000M SFP+2*10/100/1000TX，支持SNMP统一网管、802.1QVLAN协议（4K VLAN），交流供电。交换容量64Gbps，包转发率48Mpps; | 台 | 17.00 |
| 70 | 2+16口以太网百兆接入POE交换机 | 1.名称: 2+16口以太网百兆接入POE交换机; 2.参数: L2；24*10/100/1000TX POE+2*1000M SFP+2*10/100/1000TX，支持SNMP统一网管、802.1QVLAN协议（4K VLAN），交流供电。交换容量64Gbps，包转发率42Mpps; | 台 | 2.00 |
| 71 | 16口以太网千兆接入交换机 | 1.名称: 16口以太网千兆接入交换机; 2.参数: L2；16*10/100/1000M TX，交流供电; | 台 | 2.00 |
| 72 | 8口以太网千兆接入交换机 | 1.名称: 8口以太网千兆接入交换机; 2.参数: L2；8*10/100/1000M TX，交流供电; | 台 | 6.00 |
| 73 | 千兆单模光纤模块SFP | 1.名称: 千兆单模光纤模块SFP; 2.参数: 单模10km/1310nm，LC接口; | 台 | 18.00 |
| 74 | 单模光纤跳纤 | 1.名称: 单模光纤跳纤; | 根 | 36.00 |
| 75 | 19寸2U光纤收发器箱 | 1.名称: 19寸2U光纤收发器箱; 2.参数: 19寸2U机架式空箱，内置2个标准电源，16槽位; | 台 | 1.00 |
| 76 | 插卡式光纤收发器 | 1.名称: 插卡式光纤收发器; 2.参数: 2U插卡式，1个10/100/1000M电口，1个10/100/1000M SC光口; | 台 | 16.00 |
| 77 | 独立式光纤收发器 | 1.名称: 独立式光纤收发器; 2.参数: 外置独立式式，1个10/100/1000M电口，1个10/100/1000M SC光口，自带电源; | 台 | 16.00 |
| 78 | 单模光纤跳纤 | 1.名称: 单模光纤跳纤; | 根 | 64.00 |
| 79 | 六类跳线（2m） | 1.名称: 六类跳线（2m）; | 条 | 32.00 |
| 三 | CATV有线电视及校园电视台系统 |  |  |  |
| （一） | 有线电视机房设备 |  |  |  |
| 80 | DVD播放器 | 1.名称: DVD播放器; 2.参数: CD/MP3/DVD; | 台 | 1.00 |
| 81 | 全频道捷变式邻频调制器 | 1.名称: 全频道捷变式邻频调制器; 2.参数: 48MHz~870MHz，可编程100个频道，两位LED频道显示; | 台 | 2.00 |
| 82 | 有线双向干线放大器 | 1.名称: 有线双向干线放大器; 2.参数: 860MHz,30db,室外型; | 个 | 1.00 |
| 83 | 无源八路频道混合器 | 1.名称: 无源八路频道混合器; 2.参数: 48MHz~870MHz，8进1出; | 个 | 1.00 |
| 84 | 42U网络机柜 | 1.名称: 42U网络机柜; | 台 | 1.00 |
| （二） | CATV有线电视系统 |  |  |  |
| 85 | 有线双向干线放大器 | 1.名称: 有线双向干线放大器; 2.参数: 860MHz,30db,室内型; | 个 | 1.00 |
| 86 | 有线双向楼栋放大器 | 1.名称: 有线双向楼栋放大器; 2.参数: 860MHz,30db,室内型; | 个 | 8.00 |
| 87 | 室外防水型射频干线一分支器 | 1.名称: 室外防水型射频干线一分支器; 2.参数: 5~1000MHz; | 个 | 4.00 |
| 88 | 室外防水型射频干线二分配器 | 1.名称: 室外防水型射频干线二分配器; 2.参数: 5~1000MHz; | 个 | 1.00 |
| 89 | 室外防水型射频干线三分配器 | 1.名称: 室外防水型射频干线三分配器; 2.参数: 5~1000MHz; | 个 | 1.00 |
| 90 | 射频二分配器 | 1.名称: 射频二分配器; 2.参数: 5~1000MHz; | 个 | 4.00 |
| 91 | 射频三分配器 | 1.名称: 射频三分配器; 2.参数: 5~1000MHz; | 个 | 1.00 |
| 92 | 射频四分配器 | 1.名称: 射频四分配器; 2.参数: 5~1000MHz; | 个 | 1.00 |
| 93 | 射频八分配器 | 1.名称: 射频八分配器; 2.参数: 5~1000MHz; | 个 | 1.00 |
| 94 | 射频十分配器 | 1.名称: 射频十分配器; 2.参数: 5~1000MHz; | 个 | 7.00 |
| 95 | 射频十二分配器 | 1.名称: 射频十二分配器; 2.参数: 5~1000MHz; | 个 | 1.00 |
| 96 | 射频十四分配器 | 1.名称: 射频十四分配器; 2.参数: 5~1000MHz; | 个 | 7.00 |
| 97 | 有线电视面板 | 1.名称: 有线电视面板; | 个 | 175.00 |
| 98 | 物理发泡有线电视线缆 SYWV-75-5 | 1.名称: 物理发泡有线电视线缆; 2.规格: SYWV-75-5; | m | 11000.00 |
| 99 | 物理发泡有线电视线缆 SYWV-75-9 | 1.名称: 物理发泡有线电视线缆; 2.规格: SYWV-75-9; | m | 1200.00 |
| 100 | 有线电视分配分配器箱 300*400*12 | 1.名称: 有线电视分配分配器箱 ; 2.规格: 300*400*12; | 个 | 16.00 |
| 101 | 有线电视放大器箱 500*400*120 | 1.名称: 有线电视放大器箱; 2.规格: 500*400*120; | 个 | 9.00 |
| 102 | 阻燃Ф20PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1000.00 |
| 四 | 校园公共广播及教学扩声系统 |  |  |  |
| （一） | 校园广播中心和分控室设备 |  |  |  |
| 103 | 广播管理工作台(管理电脑) | 1.名称: 广播管理工作台(管理电脑); 2.参数: 商用电脑，INTEL I5处理器，双核四线程，主频2.9GHz以上，Intel芯片组，SATAIII 128G SSD固态硬盘+SATAIII 2T/7200r/s硬盘，8G DDR4内存，19英寸宽屏液晶显示器，DVD-ROM光驱，集成千兆网卡，三头显卡（VGA+DVI+HDMI）,USB键盘，鼠标; | 台 | 1.00 |
| 104 | IP网络广播工控主机 | 1.类别: IP网络广播工控主机; 2.参数: IP网络广播服务器、工控主机；TFT32位真彩色；1024*768分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏；15寸屏幕，大屏幕液晶显示、中文菜单话筒输入：MIC话筒600Ω/10MV不平衡（Φ6.5单插口）；系统音频信号失真度：1KHz<0.5%；系统音频信号信噪比:LINE:72dB;MIC:60dB；IP网络广播软件、音乐资源库。 | 台 | 1.00 |
| 105 | 桌面式对讲呼叫话筒 | 1.类别: 桌面式对讲呼叫话筒; 2.参数: 1、高亮LED屏（分辨率128*64），人机操作使用键盘，人性化人机操作界面，通过液晶显示屏进行显示操作；2、对各点、各区域及所有区域进行广播；3、能与各终端、IP寻呼话筒实现全双工双向对讲功能，输入ＩＰ终端机号即可实现全双工双向对讲；4、自带27个按键（含数字键、功能键、菜单键、快捷键等），可通过按键实现对各终端、各分区、全区进行广播和操作，操作简单快捷； | 台 | 1.00 |
| 106 | IP网络有源音箱 | 1.类别: IP网络有源音箱; 2.参数: 额定功率10W,IP接入; | 台 | 1.00 |
| 107 | 前置放大器 | 1.类别: 前置放大器; 2.参数: 有10个输入通道，包括5路话筒，3路线路，2路紧急接口; | 台 | 1.00 |
| 108 | IP网络邻层报警矩阵 | 1.类别: IP网络邻层报警矩阵; 2.参数: 1、标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；2、32路消防报警采集接口，可任意扩展路数；3、自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警；4、具有两种报警采集触发方式，高、低电平方式以供用户选择；5、标配2个10/100M RJ45网络交换机接口，接口无输入输出之分，直接接入网络中，能接受IP广播控制软件的控制； | 台 | 1.00 |
| 109 | 鹅颈话筒 | 1.类别: 鹅颈话筒; 2.参数: 鹅颈话筒带红色发言指示光环；快速装拆话简设计；膜片类型Capsule Type：电容式Condenser；指向特性Polar Pattern：单指向性Ultra-cardioid； | 台 | 1.00 |
| 110 | CD播放器 | 1.类别: CD播放器; 2.参数: 标准2U机箱设计，铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用；微电脑控制，轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能，具有超强电子抗震功能； | 台 | 1.00 |
| 111 | 数字调谐器 | 1.类别: 数字调谐器; 2.参数: 标准2U机箱设计，铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用；微电脑控制，轻触式按键操作，设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放； | 台 | 1.00 |
| 112 | IP网络广播话筒 | 1.类别: IP网络广播话筒; 2.参数: 1、高亮LCD屏(分辨率128*64),人机操作使用键盘，人性化人机操作界面，通过液晶显示屏进行显示操；2、可对各点、各区域及所有区域进行广播；3、能与各终端、IP寻呼话筒实现全双工双向对讲功能，输入ＩＰ终端机号即可实现全双工双向对讲；4、自带27个按键（含数字键、功能键、菜单键、快捷键等），可通过按键实现对各终端、各分区、全区进行广播和操作，操作简单快捷；5、内置2W全频监听扬声器，声音清晰、洪亮；6、具有来电钟声提示和广播钟声话筒的功能；7、支持外接耳机、免提通话功能，同时具有接收广播功能；8、本地配置有高灵敏度拾音麦克风，具有一路本地线路输入，一路音频辅助输出接口，能外接有源音箱或外接功放设备；9、能将本地线路、话筒等音频信号，实时编码成高音质音频数据流，广播到指定的终端；10、当接收到多个寻呼终端对讲时，具有自动排队功能；11、能直接远程对各终端播放MP3音频文件；12、DC12V直流供电接口。国家强制3C认证、CE认证以及ROHS认证的; | 台 | 1.00 |
| 113 | 系统定时控制器 | 1.类别: 系统定时控制器; 2.参数: 1.标准机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板，做工精细，美观细腻耐用；2.具有一路电源控制接口，可外接电脑等设备；3.具有一路短路控制接口，可控制时序电源等设备开启；4.具有一路10/100MRJ45网络接口，可与电脑相连或直接接入网络中，能接受IP网络广播控制软件的控制；5.具有一个RS232串口控制口，可与电脑相连，实现无线遥控等功能，也可控制其他受控设备，如电源时序器等设备，能够编程外控多台电源时序器实现对所有广播终端设备进行集中供电，定时开关；6.具有一路无线遥控信号，可配置无线遥控器，遥控器具有12个按键，可对每个按键进行自定义，实现对服务器广播节目进行无线遥控，无线遥控距离可达1000米（无障碍）；7.可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意任务的播放、暂停等功能；8.用于远程控制节目无线遥控播放，如学校大操场、田径场、运动会场等处；9.能对广播工控主机、控制电脑实现定时开关；; | 台 | 1.00 |
| 114 | 大功率电源时序控制器 | 1.类别: 大功率电源时序控制器; 2.参数: 1、1U标准机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；2、设有4路电源输出接口，单路输出功率最大2000W，总输出功率最大4000W，4路电源输出接口依次间隔0.4～0.5秒打开。3、具有RS232串口控制接口，能接受系统定时控制器的控制。4、具有4路短路输入接口，1路总体短路输入接口；每一路单路短路输入控制接口，能控制对应的这一路电源输出口的电源开关。而1路总体短路输入接口，能控制4路电源输出整体的打开和关闭; | 台 | 1.00 |
| 115 | 智能广播主机(模拟备份使用) | 1.类别: 智能广播主机(模拟备份使用); 2.参数: 1、内置分区矩阵，4路输入，8路输出，可手动打开分区也可自动定时打开分区，能外接分区控制器进行扩充，控制;2、具有2路控制功放软启动、关闭的控制接口;3、消防报警接口，可触发本机报警，消防信号触发，主机后控电源自动上电，全部分区自动打开，音量调至接近最大，报警完毕，转入正常广播;4、3路电源时序接口，其中2路可手动、自动控制打开，1路跟随系统运行，并可外接电源时序器进行扩充、控制;5、3路线路输入，可外接音源设备，2路话筒输入;6、内置音源监听喇叭，集成调谐器;7、停电自动保护功能，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行;8、内置8GSD卡可编程控制MP3音源，存储容量可以无限扩展;9、具有USB接口，能外接U盘进行播放和录音;10、强大的外控功能，能外控10台电源时序器，10台分区控制器等周边设备;11、具有10/100MRJ45网络接口，基于TCP/IP的控制形式，具有网络远程控制管理功能，寻呼话筒可通过局域网对主机进行控制，同时可以对各分区进行广播，分区寻呼等12、可设置待机时间长短，时间可从：1-99分钟之间任意设定，用户可根据具体情况来任意设定在任务结束后多长时间关闭功放，以方便用户举行各类活动;13、配置有定时任务电脑编程软件，能通过电脑对广播定时任务进行编辑; | 台 | 1.00 |
| 116 | 纯后级广播功放(模拟备份使用) | 1.类别: 纯后级广播功放(模拟备份使用); 2.参数: 1、1000W大功率广播功放，定阻、定压两种功率输出方式：定压输出100V，70V,定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB；2、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号,拥有完整的线路安全工作保证;3、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过载、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳,当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇,风扇的转速随温度的升高而自动提高；4、具有故障检测模块，用户可根据情况进行选配：实现故障检测短路信号输出；可扩展实现主备功放自动切换功能。5、具有功放后控：具有￠6.5短路后控接口，能接受广播主机、IP广播终端机的软开启、关闭控制（可选配此功能）; | 台 | 4.00 |
| 117 | 大功率电源时序控制器 | 1.类别: 大功率电源时序控制器; 2.参数: 1、1U标准机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；2、设有4路电源输出接口，单路输出功率最大2000W，总输出功率最大4000W，4路电源输出接口依次间隔0.4～0.5秒打开。3、具有RS232串口控制接口，能接受智能广播主机的控制。4、具有4路短路输入接口，1路总体短路输入接口；每一路单路短路输入控制接口，能控制对应的这一路电源输出口的电源开关。而1路总体短路输入接口，能控制4路电源输出整体的打开和关闭; | 台 | 1.00 |
| 118 | IP电话接入器 | 1.类别: IP电话接入器; 2.参数: 1、用于网络广播电话会议、远程电话通知，可通过电话直接对任意分区、终端进行广播和双向对讲；2、1U标准机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；3、自动接通电话，具有语音提示，自动接听，高智能化操作；4、支持密码检测身份，安全稳定；5、远距离全区广播，分区广播，对点广播控制；6、支持外线电话寻呼广播,也可内线寻呼广播；7、具有电话挂机检测，自动中止广播；信号接收、发送、放大，抗干扰能力强；8、有以太网的地方即可接入，支持跨网段和路由；9、网络接口：标准RJ45×2，接口无输入输出之分。10、传输速率：10M/100Mbps；支持协议：TCP/IP、UPP，IGMP（组播）; | 台 | 1.00 |
| （二） | 公共广播系统 |  |  |  |
| 119 | IP带功率终端（60W） | 1.名称: IP带功率终端（60W）; 2.参数: 机架式网络IP功放，自带60W功率，可直接外接喇叭进行扩音,标配2个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网,能设置待机时间长短，时间可从：1—99分钟之间任意设定，用户可根据各个分区具体情况，来任意设定在任务结束后，多长时间关闭功放，以方便用户举行各类活动; | 台 | 25.00 |
| 120 | IP带功率终端（120W） | 1.名称: IP带功率终端（120W）; 2.参数: 机架式网络IP功放，自带120W功率，可直接外接喇叭进行扩音,标配2个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网,能设置待机时间长短，时间可从：1—99分钟之间任意设定，用户可根据各个分区具体情况，来任意设定在任务结束后，多长时间关闭功放，以方便用户举行各类活动; | 台 | 8.00 |
| 121 | IP带功率终端（240W） | 1.名称: IP带功率终端（240W）; 2.参数: 机架式网络IP功放，自带240W功率，可直接外接喇叭进行扩音,标配2个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网,能设置待机时间长短，时间可从：1—99分钟之间任意设定，用户可根据各个分区具体情况，来任意设定在任务结束后，多长时间关闭功放，以方便用户举行各类活动; | 台 | 2.00 |
| 122 | 6/10W嵌入式天花喇叭 | 1.名称: 6/10W嵌入式天花喇叭; 2.参数: 带后罩型金属同轴吸顶音箱，6.5寸喇叭单元，钢结构,带同轴高音，带后罩；频率响应110Hz～16KHz；额定/峰值功率6～10W；灵敏度91dB； | 台 | 83.00 |
| 123 | 6/10W室内壁挂式音箱 | 1.名称: 6/10W室内壁挂式音箱; 2.参数: 5寸喇叭单元，带高音，木质箱体,定压/定阻音箱；频率响应110Hz～17KHz；输入电压/阻抗70/100V/8欧; | 台 | 174.00 |
| 124 | 广播线缆 RVS2x1.0 | 1.名称: 广播线缆 RVS2x1.0; | m | 3855.00 |
| 125 | 阻燃Ф20PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 2570.00 |
| （三） | 扩声系统 |  |  |  |
| 126 | 壁挂式IP网络广播终端（带模拟备份功能） | 1.名称: 壁挂式IP网络广播终端（带模拟备份功能）; 2.参数: 壁挂式IP网络音频编、解码终端机，内置立体声定阻功率放大器；壁挂式IP网络终端机，3寸高亮LCD屏(分辨率128*64),人机操作使用面板操作键盘，通过液晶屏显示菜单,能通过网络接收IP网络广播服务器远程传输的音频文件和控制信号；内置2*20W双声道立体声功率放大器，能直接外接音箱进行播放；本地具有两个10/100M RJ45网络交换机接口，接口无输入输出之分；本地具有一个双声道线路输入接口、一个话筒输入接口，一个线路输出接口,在本地能外接话筒以及线路输入设备进行本地扩声，能对本地话筒及线路输入音量进行调节,能输出至功放进行声；具有USB接口，支持U盘播放和录音，能将本地老师上课的内容进行实时录制；支持全双工双向对讲功能,自带回声消除；具有终端馈送功能，可直接通过终端本地操作或通过IP广播软件操作将能将任意一个终端的声音通过网络传送到其它指定的一个或多个终端；具有模拟广播备份模块，当网络广播出现故障时，终端机自动切换到模拟广播; | 台 | 74.00 |
| 127 | 20/30W室内豪华音柱 | 1.名称: 20/30W室内豪华音柱; 2.参数: 6.5寸喇叭单元，带高音，木质箱体,定压/定阻音箱；频率响应110Hz～17KHz；输入电压/阻抗70/100V/8欧(R定阻型)；额定/峰值功率20～30W；灵敏度95dB； | 台 | 148.00 |
| 128 | 4路网络电源定时控制器 | 1.名称: 4路网络电源定时控制器; 2.参数: 标准机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板，轻巧精致的外观，雕磨考究的工艺，尽显高档气质；设有4路电源输出接口，每路最大输出功率2kW，可按需求顺序开启/关闭4路受控设备电源，时间间隔0.5秒，有效防止对输入电源的冲击；具有IP网络接口，可接入互联网，与服务器、广播主机等设备连接通信，实现自动控制功能；交流关机后，电源输出座可完全断电；具有手动和自动两种控制模式; | 台 | 4.00 |
| 129 | 嵌入式设备箱 | 1.名称: 嵌入式设备箱; | 台 | 74.00 |
| 130 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1.名称: 六类非屏蔽双绞线缆; | m | 740.00 |
| 131 | 音频线缆 RVVP2x0.3 | 1.名称: 音频线缆 RVVP2x0.3; | m | 740.00 |
| 132 | 广播线缆 RVS2x1.0 | 1.名称: 广播线缆 RVS2x1.0; | m | 3000.00 |
| 133 | 备份广播线缆 RVS2x2.0 | 1.名称: 备份广播线缆 RVS2x2.0; | m | 1500.00 |
| 134 | 集中供电电源线 RVV3x2.5 | 1.名称: 集中供电电源线 RVV3x2.5; | m | 2500.00 |
| 135 | 阻燃Ф20PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1500.00 |
| 136 | 预埋底盒 |  | 个 | 222.00 |
| （四） | 篮球馆公共广播及扩声系统 |  |  |  |
| 137 | 机架式IP网络广播终端（带远程无线遥控功能） | 1.名称: 机架式IP网络广播终端（带远程无线遥控功能）; 2.参数: 机架式单通道带LCD显示屏，带按键IP网络音频编、解码终端机；面板集成19位操作按键，可任意点播服务器中音频文件，可轻松控制节目的快进、快退，播放、暂停及书签设置；具有顺序、循环等多种播模式；2、具有1路本地话筒、1路本地线路输入接口、1路线路输出接口，自带2*20W功放，能外接定阻音箱；支持DHCP自动获取IP地址；终端内置智能电源管理功能，能外接周边设备，如功放等设备，根椐声音自动开启或关闭外接功率放大器的电源；具有功放后控接口：具有功放软开启关闭控制接口，能外接多台带后控的大功率功放，无需配置电源时序设备，可直接控制多台大功率功放电源开关；标配2路10/100M RJ45网络交换机接口，接口无输入输出之分终端机能任意设置待机时间长短，时间可从：1—99分钟之间任意设定，用户可根据各个分区具体情况，来任意设定在任务结束后，多长时间关闭功放，以方便用户举行各类活动；具有终端馈送功能，可直接通过终端本地操作或通过IP广播软件操作将能将任意一个终端的声音通过网络传送到其它指定的一个或多个终端；标配1路USB接口，支持U盘播放和录音，能将本地的内容进行实时录制；支持全双工双向对讲,自带回声消除功能；终端同时集成了远程无线遥控器，遥控器具有12个按键，可对每个按键进行自定义，实现对本地终端进行播放控制(如播放国歌、运动员进行曲等)以及与其它终端进行对讲，同时可通过该遥控器将本地终端声音馈送到其它分区(如将本操场声音播放到其它指定一个或多个分区），远程无线遥控器距离可达1000米（无障碍）；国家强制3C认证、CE认证以及ROHS认证的; | 台 | 1.00 |
| 138 | 大功率电源时序控制器 | 1.名称: 大功率电源时序控制器; 2.参数: 1、1U标准机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；2、设有4路电源输出接口，单路输出功率最大2000W，总输出功率最大4000W，4路电源输出接口依次间隔0.4～0.5秒打开。3、具有RS232串口控制接口，能接受智能广播主机的控制。4、具有4路短路输入接口，1路总体短路输入接口；每一路单路短路输入控制接口，能控制对应的这一路电源输出口的电源开关。而1路总体短路输入接口，能控制4路电源输出整体的打开和关闭; | 台 | 1.00 |
| 139 | 纯后级广播功放 | 1.名称: 纯后级广播功放; 2.参数: 1、1500W大功率广播功放，定阻、定压两种功率输出方式：定压输出100V，70V,定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB；2、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号,拥有完整的线路安全工作保证；3、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过载、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳,当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇,风扇的转速随温度的升高而自动提高；4、具有故障检测模块，用户可根据情况进行选配：实现故障检测短路信号输出；可扩展实现主备功放自动切换功能。5、具有功放后控：具有￠6.5短路后控接口，能接受广播主机、IP广播终端机的软开启、关闭控制（可选配此功能）; | 台 | 1.00 |
| 140 | 一拖二U段无线双手持话筒 | 1.名称: 一拖二U段无线双手持话筒; 2.参数: 1、采用UHF无线麦克风专用频段设计，不受其它工业频率的干扰。2、DPLL数字频率合成技术，提供多达200个精选的工作频道，实现多台机器同时使用。3、采用红外线频率同步技术，发射机操作简单方便。4、发射机功率大小可调整，在户外使用时选择高功率，使用距离远；在教室或KTV场合。使用时选择低功率，可降低干扰，节约电池电量。5、频率范围:UHF583～790MHz，最大频偏:±15KHz，信操比:>100dB，综合失真:≤0.02%;6、频率稳定度:±0.03%，音频响应:±40Hz-16KHz，动态范围:>100dB，额定工作电流:480毫安,发射功率:8.5mW; | 台 | 1.00 |
| 141 | 8路调音台 | 1.名称: 8路调音台; 2.参数: （1)每个单声道的输入放大模组采用了低噪的无衰减式前置放大器。（2)每一声道都带有INSERT插入点，让每个输入信号都可进行单独的效果处理如：压缩、限幅、反馈抑制等。 (3)宁静、细腻的三段富有音乐感均衡器。（4)分区式+48V幻像电源供电系统，可为电容话筒提供电源，并可减少误操作。（5)60MM高精度长寿命衰减器推子。（6)直观清晰的监听系统。 (7)方便实用的通道开关。（8)专业级的数码混音效果。（9)四组精确的LED电平指示光柱。（10)外置式低噪电源供应器; | 台 | 1.00 |
| 142 | 120/240W室外豪华型防水音柱 | 1.名称: 120/240W室外豪华型防水音柱; 2.参数: 1、室外8寸豪华型带高音铸铝音柱；2、铝壳铝网，2*8寸喇叭单元+高音；3、频率响应：50Hz～17KHz；4、输入电压：70/100V；5、额定/峰值功率：120～240W；6、灵敏度：94dB; | 台 | 6.00 |
| 143 | 广播线缆 RVS2x1.0 | 1.名称: 广播线缆 RVS2x1.0; | m | 300.00 |
| 144 | 阻燃Ф25PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 300.00 |
| （五） | 体育场校园广播及扩声系统 |  |  |  |
| 145 | 体育场校园广播及扩声系统 | 1.名称: 体育场校园广播及扩声系统; 2.参数: 机架式单通道带LCD显示屏，带按键IP网络音频编、解码终端机；面板集成19位操作按键，可任意点播服务器中音频文件，可轻松控制节目的快进、快退，播放、暂停及书签设置；具有顺序、循环等多种播模式；2、具有1路本地话筒、1路本地线路输入接口、1路线路输出接口，自带2*20W功放，能外接定阻音箱；支持DHCP自动获取IP地址；终端内置智能电源管理功能，能外接周边设备，如功放等设备，根椐声音自动开启或关闭外接功率放大器的电源；具有功放后控接口：具有功放软开启关闭控制接口，能外接多台带后控的大功率功放，无需配置电源时序设备，可直接控制多台大功率功放电源开关；标配2路10/100M RJ45网络交换机接口，接口无输入输出之分终端机能任意设置待机时间长短，时间可从：1—99分钟之间任意设定，用户可根据各个分区具体情况，来任意设定在任务结束后，多长时间关闭功放，以方便用户举行各类活动；具有终端馈送功能，可直接通过终端本地操作或通过IP广播软件操作将能将任意一个终端的声音通过网络传送到其它指定的一个或多个终端；标配1路USB接口，支持U盘播放和录音，能将本地的内容进行实时录制；支持全双工双向对讲,自带回声消除功能；终端同时集成了远程无线遥控器，遥控器具有12个按键，可对每个按键进行自定义，实现对本地终端进行播放控制(如播放国歌、运动员进行曲等)以及与其它终端进行对讲，同时可通过该遥控器将本地终端声音馈送到其它分区(如将本操场声音播放到其它指定一个或多个分区），远程无线遥控器距离可达1000米（无障碍）；国家强制3C认证、CE认证以及ROHS认证的; | 台 | 1.00 |
| 146 | 大功率电源时序控制器 | 1.名称: 大功率电源时序控制器; 2.参数: 1、1U标准机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；2、设有4路电源输出接口，单路输出功率最大2000W，总输出功率最大4000W，4路电源输出接口依次间隔0.4～0.5秒打开。3、具有RS232串口控制接口，能接受智能广播主机的控制。4、具有4路短路输入接口，1路总体短路输入接口；每一路单路短路输入控制接口，能控制对应的这一路电源输出口的电源开关。而1路总体短路输入接口，能控制4路电源输出整体的打开和关闭; | 台 | 1.00 |
| 147 | 纯后级广播功放 | 1.名称: 纯后级广播功放; 2.参数: 1、1500W大功率广播功放，定阻、定压两种功率输出方式：定压输出100V，70V,定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB；2、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号,拥有完整的线路安全工作保证；3、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过载、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳,当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇,风扇的转速随温度的升高而自动提高；4、具有故障检测模块，用户可根据情况进行选配：实现故障检测短路信号输出；可扩展实现主备功放自动切换功能。5、具有功放后控：具有￠6.5短路后控接口，能接受广播主机、IP广播终端机的软开启、关闭控制（可选配此功能）; | 台 | 1.00 |
| 148 | 带前置合并式广播功放 | 1.名称: 带前置合并式广播功放; | 台 | 1.00 |
| 149 | 一拖二U段无线双手持话筒 | 1.名称: 一拖二U段无线双手持话筒; 2.参数: 1、采用UHF无线麦克风专用频段设计，不受其它工业频率的干扰。2、DPLL数字频率合成技术，提供多达200个精选的工作频道，实现多台机器同时使用。3、采用红外线频率同步技术，发射机操作简单方便。4、发射机功率大小可调整，在户外使用时选择高功率，使用距离远；在教室或KTV场合。使用时选择低功率，可降低干扰，节约电池电量。5、频率范围:UHF583～790MHz，最大频偏:±15KHz，信操比:>100dB，综合失真:≤0.02%;6、频率稳定度:±0.03%，音频响应:±40Hz-16KHz，动态范围:>100dB，额定工作电流:480毫安,发射功率:8.5mW; | 台 | 1.00 |
| 150 | 8路调音台 | 1.名称: 8路调音台; 2.参数: （1)每个单声道的输入放大模组采用了低噪的无衰减式前置放大器。（2)每一声道都带有INSERT插入点，让每个输入信号都可进行单独的效果处理如：压缩、限幅、反馈抑制等。 (3)宁静、细腻的三段富有音乐感均衡器。（4)分区式+48V幻像电源供电系统，可为电容话筒提供电源，并可减少误操作。（5)60MM高精度长寿命衰减器推子（6)直观清晰的监听系统。 (7)方便实用的通道开关。（8)专业级的数码混音效果。（9)四组精确的LED电平指示光柱。（10)外置式低噪电源供应器; | 台 | 1.00 |
| 151 | 120/240W室外豪华型防水音柱 | 1.名称: 120/240W室外豪华型防水音柱; 2.参数: 1、室外8寸豪华型带高音铸铝音柱；2、铝壳铝网，2*8寸喇叭单元+高音；3、频率响应：50Hz～17KHz；4、输入电压：70/100V；5、额定/峰值功率：120～240W；6、灵敏度：94dB; | 台 | 8.00 |
| 152 | 20/30W室外防水音柱 | 1.名称: 20/30W室外防水音柱; 2.参数: 喇叭单元6．5寸同轴；输入电压70/100V；额定/峰值功率20～30W；灵敏度95dB； | 台 | 4.00 |
| 153 | 广播线缆 RVS2x1.0 | 1.名称: 广播线缆 RVS2x1.0; | m | 800.00 |
| 154 | 阻燃Ф25PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 800.00 |
| （六） | 室外园区校园广播系统 |  |  |  |
| 155 | IP带功率终端(240W) | 1.名称: IP带功率终端(240W); | 台 | 2.00 |
| 156 | 20/30W室外防水草地音箱 | 1.名称: 20/30W室外防水草地音箱; | 台 | 15.00 |
| 157 | 广播线缆 RVS2x1.0 | 1.名称: 广播线缆 RVS2x1.0; | m | 800.00 |
| 158 | 阻燃Ф25PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 700.00 |
| 五 | UPS集中供电及配电工程 |  |  |  |
| （一） | UPS系统 |  |  |  |
| 159 | 120KVA模块化电源 | 1.名称: 120KVA模块化电源; 2.容量: 智能容错模块化UPS电源系统，配置20KVA模块4台，输入输出方式采用三进三出，模块化设计，支持模块化冗余，单个模块容量不低于20KVA，为了后续方便扩容，每个机柜可容纳不低于6个模块。每个模块采用独立的双DSP、32位处理器控制技术，单个模块可独立运行，系统采用分散非主从控制方式，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相无干扰。每个模块具有故障自动隔离功能。系统延时120分钟; 3.UPS具有风扇故障告警功能，风扇故障时应发出声光告警；整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入谐波电流小于4%，整机效率大于95%，绿色环保，高效节能，提供第三方权威机构的检验报告; 4.UPS供货厂家须提供UPS人机操控及远程控制软件证书; 5.UPS供货厂家须提供UPS电源老化测试系统证书; 6.为了保证售后服务的一致性和协调性，本项目UPS主机和蓄电池要求均为同一品牌，否则视为不满足招标要求; 7.提供制造厂家针对本项目的项目授权书（原件）; 8.提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺书，三年以上质保（原件）; | 套 | 1.00 |
| 160 | UPS监控卡 | 1.名称: UPS监控卡; 2.参数: SNMP卡; | 台 | 1.00 |
| 161 | 12V100AH免维护蓄电池 | 1.名称: 12V100AH免维护蓄电池; 2.参数: 12V100AH,ISO9001,ISO14001认证证书，泰尔检测报告; | 组件 | 80.00 |
| 162 | 40号电池柜 | 1.名称: 40号电池柜; 2.参数: 装40节电池; | 台 | 2.00 |
| （二） | UPS配电系统 |  |  |  |
| 163 | 200K输出配电柜 | 1.名称: 机架式UPS配电模块（3KW）; | 套 | 1.00 |
| 164 | 机架式UPS配电模块（3KW） | 1.名称: 机架式UPS配电模块（3KW）; | 个 | 6.00 |
| 165 | 机架式UPS配电模块（5KW） | 1.名称: 机架式UPS配电模块（5KW）; | 个 | 3.00 |
| 166 | 机架式UPS配电模块（6KW） | 1.名称: 机架式UPS配电模块（6KW）; | 个 | 3.00 |
| 167 | 供电电力线缆 WDZ-YJY-3x6mm2 | 1.名称: 供电电力线缆 WDZ-YJY-3x6mm2; | m | 500.00 |
| 168 | 供电电力线缆 WDZ-YJY-3x10mm2 | 1.名称: 供电电力线缆 WDZ-YJY-3x10mm2; | m | 800.00 |
| 六 | 室内桥架及室外弱电主管网工程 |  |  |  |
| （一） | 室内公共桥架 |  |  |  |
| 169 | 100*50金属水平桥架 | 1.名称: 金属水平桥架; 2.型号: 100*50; 3.参数: 国标1.2mm含连接片、横担、丝杆、接地跨接线; | m | 100.00 |
| 170 | 200*100金属水平桥架 | 1.名称: 金属水平桥架; 2.型号: 200*100; 3.参数: 国标1.2mm含连接片、横担、丝杆、接地跨接线; | m | 2400.00 |
| 171 | 200*100金属垂直桥架 | 1.名称: 金属垂直桥架; 2.型号: 200*100; 3.参数: 国标1.5mm含连接片、横担、丝杆、接地跨接线; | m | 1500.00 |
| 172 | 300*200金属垂直桥架 | 1.名称: 金属垂直桥架; 2.型号: 200*100; 3.参数: 国标1.5mm含连接片、横担、丝杆、接地跨接线; | m | 1.00 |
| 173 | 桥架支撑架 | 1.材质: 型钢; 2.除锈、刷油设计要求: 手工除锈、红色防锈漆二道，磁漆二道; | kg | 5812.80 |
| （二） | 室外弱电主管网工程 |  |  |  |
| 174 | 弱电管道土方开挖及回填 | 1.名称: 弱电管道土方开挖及回填; | m3 | 436.00 |
| 175 | ￠110mmPVC管 | 1.名称: 预埋管; 2.材质: PVC管; 3.规格: ￠110; | m | 1200.00 |
| 176 | ￠50mmPVC管 | 1.名称: 预埋管; 2.材质: PVC管; 3.规格: ￠50; | m | 60.00 |
| 177 | ￠100mm镀锌焊接钢管 | 1.名称: 预埋管; 2.材质: 镀锌焊接钢管; 3.规格: ￠100; | m | 100.00 |
| 178 | ￠80mm镀锌焊接钢管 | 1.名称: 预埋管; 2.材质: 镀锌焊接钢管; 3.规格: ￠80; | m | 120.00 |
| 179 | ￠65mm镀锌焊接钢管 | 1.名称: 预埋管; 2.材质: 镀锌焊接钢管; 3.规格: ￠65; | m | 300.00 |
| 180 | 砌筑井（600*600） | 1.名称: 砌筑井（600*600）; | 座 | 40.00 |
| 181 | 砌筑井（1000*1000） | 1.名称: 砌筑井（1000*1000）; | 座 | 26.00 |
| 七 | 离线式电子巡更系统 |  |  |  |
| 182 | 巡更管理软件 | 1.名称: 巡更管理软件; | 套 | 1.00 |
| 183 | 巡更棒 | 1.名称: 巡更棒; | 套 | 2.00 |
| 184 | 巡更座 | 1.名称: 巡更座; | 套 | 1.00 |
| 185 | 人员钮 | 1.名称: 人员钮; | 套 | 6.00 |
| 186 | 巡更点 | 1.名称: 巡更点; | 套 | 60.00 |
| 187 | 夜光标签 | 1.名称: 夜光标签; | 套 | 60.00 |
| 八 | 校园公共视频监控系统 |  |  |  |
| （一） | 校园网络数据中心 |  |  |  |
| 188 | CVR网络存储（36盘位） | 1.名称: CVR网络存储（36盘位）; 2.参数: 高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性；采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性；支持SBB2.0国际标准架构，方便产品维护和升级；4U精细化机箱，支持36块硬盘；视频流转发模式下：支持4096Mbps前端接入；支持4096Mbps网络转发；视频流直存模式下：支持1024Mbps视频接入、存储转发；支持384Mbps网络回放；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于2.7Gbps；支Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD；支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持SRAID功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整；支持RAID误操作恢复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性；支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警；支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失；自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间；多项磁盘保护策略和RAID先进技术，保障数据的安全可靠；当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持标准iSCSI协议存储及视频流直存功能，减少流媒体服务器的成本；支持NAS服务，提供大容量快速存储的功能；支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定；针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖；支持图片直存，可配合电警卡口使用；支持卷克隆、快照，可及时提取数据；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能，方便调节，提高工作效率；支持SAS多级级联，保障了系统存储容量的易扩展性；标配4个千兆以太网口，可扩展4个千兆以太网口或2个万兆接口；提供基于WEB的配置管理功能，简单易用；支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性；针对监控领域进行软硬件优化，配套其他监控产品形成完整解决方案；完全标准化设备，兼容各类软件平台; | 台 | 3.00 |
| 189 | CVR专用企业级SATA硬盘 | 1.名称: CVR专用企业级SATA硬盘; 2.参数: 6T; | 台 | 85.00 |
| （二） | 门卫主控中心 |  |  |  |
| 190 | 视频监控管理平台 | 1.名称: 视频监控管理平台; 2.类别: 高端的一体化标准服务器，让平台7*24小时安全运行更稳定强劲的流媒体转发、存储性能：多址进转存800M，绑定进转存1500M，充分提高万路级前端资源集中管理水平多元的IP（段）、GB28181、ONVIF及主动注册等设备添加方式，支持500个设备或2000路通道的承载接入支持人脸识别、行为分析、智能跟踪、主从跟踪、全景拼接、指挥调度、鱼球联动及报警报表等业务接入、展现，让平台监控管理步入智能支持双机热备、平台级联（上下5级）、N+M备份（20个堆叠）及第三方平台对接等集群拓展，进一步夯实大业务场景解决方案的技术基础兼融的本地磁盘（RAID0/RAID1/RAID5）、网络磁盘及云存储等方式选择，让存储更灵活、更安全支持二次开发，提供丰富的二次开发接口支持光栅图，Google、百度在线/离线等多种地图类型，真切的三维地图立体化应用，让地图应用的感知更细微; | 台 | 1.00 |
| 191 | 视频监控管理工作台 | 1.名称: 视频监控管理工作台; 2.参数: 商用电脑，INTEL I5处理器，双核四线程，主频2.9GHz以上，Intel芯片组，SATAIII 128G SSD固态硬盘+SATAIII 2T/7200r/s硬盘，8G DDR4内存，19英寸宽屏液晶显示器，DVD-ROM光驱，集成千兆网卡，三头显卡（VGA+DVI+HDMI）,USB键盘，鼠标; | 台 | 1.00 |
| 192 | 22寸液晶显示器 | 1.名称: 22寸液晶显示器; 2.参数: 10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割支持在触屏观看图像或通过HDMI/DVI（不支持）将图像投到屏幕上16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）"支持最大2万路设备控制支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘USB2.0USB3.0各2个4路报警输入，高低电平可调4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控"; | 台 | 1.00 |
| 193 | 操作键盘 | 1.名称: 操作键盘; 2.参数: 10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割支持在触屏观看图像或通过HDMI/DVI（不支持）将图像投到屏幕上16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）"支持最大2万路设备控制支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘USB2.0USB3.0各2个4路报警输入，高低电平可调4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控"; | 台 | 1.00 |
| 194 | 55寸液晶拼接屏 | 1.名称: 55寸液晶拼接屏; 2.参数: 屏幕尺寸55寸，LED光源； 双边拼缝≦3.5mm，响应时间≦8ms； 亮度不低于500cd/m2且报告中不能有不合格字样； 对比度不低于4000:1，水平可视角度≧160°，垂直可视角度≧160°，水平分辨力≥800TVL，亮度鉴别等级≥10级；拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家知识产权局出具的证书; | 台 | 6.00 |
| 195 | 拼接屏底座 |  | 台 | 3.00 |
| 196 | 拼接屏支架 | 1.名称: 拼接屏支架; | 台 | 6.00 |
| 197 | 双联监控操作台 | 1.名称: 双联监控操作台; | 台 | 2.00 |
| 198 | 监控椅 | 1.名称: 监控椅; | 张 | 1.00 |
| （三） | 分控室 |  |  |  |
| 199 | 单路高清视频解码器 | 1.名称: 单路高清视频解码器; 2.参数：鱼眼矫正功能：支持顶装、壁装、地装矫正模式设置，支持按设置的矫正模式显示图像，支持多画面图像分割显示 ◎ 支持VGA和HDMI同时输出 ◎ 支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码 ◎ 支持PCM/G711音频准 ◎ NVD0105DH-4K : H.264/H.265视频解码均支持3路1200W@25fps(4000*3000）4路800W@30fps，(3840*2160)，6路600W@25fps (3392*2008)，8路500W @25fps(2560*1920)，9路400W @25fps(2688*1520)，10路300W@30fps(2048*1536)，12路300W@25fps(2048*1536)，16路1080P @30fps(1920*1080)，支持8路1080P@60fps解码 ◎ 支持本地GUI操作,通过本地GUI操作可查看当前添加的设备及通道，可进行1/4/9/16/25/36/64画面分割显示的切换 ◎ 支持1/4/9/16画面分割切换,开窗漫游(支持任意开窗、漫游，最大支持16路开窗) ◎ HDMI接口支持3840x2160@30fps，2560x1600，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768六种显示分辨率 ◎ VGA接口支持1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768四种显示分辨率 ◎ 支持智能规则线是否显示 ◎ 支持分割线有无选择 ◎ 支持底色选择 ◎ 支持海康私有、Onvif、General协议接入，支持国标GB28181接入 ◎ 支持海康的所有码流，包括非标准码流解码上墙 ◎ 支持解码轮巡功能,能保持16组电视墙预案，并支持预案轮巡，轮巡时间间隔可调 ◎ 支持主动解码和被动解码两种解码模式 ◎ 支持远程录像文件的解码输出 | 台 | 2.00 |
| 200 | 操作键盘 | 1.名称: 操作键盘; 2.参数: 128*64单色点阵屏；3D操纵杆；控制方式三种：网络、RS232、RS485；1个网络接口，RJ45，10M/100M自适应; | 台 | 2.00 |
| 201 | 32寸液晶电视机 | 1.名称: 32寸液晶电视机; 2.参数: 32英寸 高清液晶平板电视; | 台 | 2.00 |
| （四） | 公共视频监控子系统 |  |  |  |
| 202 | 带150米红外1080P网络高清彩色智能高速球 | 1.名称: 带150米红外1080P网络高清彩色智能高速球; 2.参数：23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持H.265编码，实现超低码流传输 信噪比达到55dB，实现宽动态范围监控 支持隐私遮挡，最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入 支持三码流技术 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤 支持人脸检测 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 水平键控速度0.1°～160°/s ，垂直键控速度0.1°～120°/s，云台定位可精确到0.1° 支持300个预置位 可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径 可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持AC24V±25%宽电压输入 室外球达到IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 | 台 | 37.00 |
| 203 | 带150米红外1080P网络高清彩色枪型摄像机 | 1.名称: 带150米红外1080P网络高清彩色枪型摄像机; 2.参数：采用星光级超低照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ·最大可输出200万(1920x1080)@30fps ·支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 ·最大红外监控距离150米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 ·支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ·支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警 ·支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测 ·支持DC12V供电方式，宽压设计 ·支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 | 台 | 11.00 |
| 204 | 带30米红外1080P网络高清彩色枪型摄像机 | 1.名称: 带30米红外1080P网络高清彩色枪型摄像机; 2.参数：采用星光级超低照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ·最大可输出200万(1920x1080)@30fps ·支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 ·最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 ·支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ·支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警 ·支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测 ·支持DC12V供电方式，宽压设计 ·支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 | 台 | 254.00 |
| 205 | 带30米红外1080P网络高清彩色半球摄像机 | 1.名称: 带30米红外1080P网络高清彩色半球摄像机; 2.参数：采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万(1920*1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持区域入侵,绊线入侵,场景变更,音频异常侦测的侦测,并且可以与报警联动;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤 支持音频1入1出，报警2入2出，SD卡 支持DC12V供电方式，方便工程安装 支持IP67,IK10防护等级 | 台 | 49.00 |
| 206 | 带20米红外1080P网络高清彩色电梯专用摄像机 | 1.名称: 带20米红外1080P网络高清彩色电梯专用摄像机; 2.参数：采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万(1920×1080)@60fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 最大红外监控距离20米 支持SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，移动检测，视频遮挡，区域入侵，拌线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，音频异常侦测，人脸侦测 支持128G SD卡，内置MIC 支持DC12V/POE供电方式,方便工程安装 支持IP67，IK10防护等级 | 台 | 1.00 |
| 207 | 12V摄像机电源 | 1.种类: 12V摄像机电源; | 台 | 30.00 |
| 208 | 摄像机吊装或壁挂支架 | 1.名称: 摄像机吊装或壁挂支架; | 台 | 264.00 |
| 209 | 电梯无线传输网桥 | 1.名称: 电梯无线传输网桥; 2.参数: 接口信息2*10/100Base-T RJ45电口；网络协议TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP；无线带宽(MAX)300Mbps；无线对射距离(实测）3km；无线方向定向；工作温度-30℃～+70℃；天线内置天线一体机：增益15dbi；电源适配器标配; | 台 | 1.00 |
| 210 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1.名称: 六类非屏蔽双绞线缆; | m | 22000.00 |
| 211 | 电源分支线缆 RVV-2*2.5 | 1.名称: 电源分支线缆 RVV-2*2.5; | m | 200.00 |
| 212 | 阻燃Ф25PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1500.00 |
| （五） | 教学视频监控子系统 |  |  |  |
| 213 | 1080P网络高清彩色广角摄像机 | 1.名称: 1080P网络高清彩色广角摄像机; 2.参数：采用星光级超低照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ·最大可输出200万(1920*1080)@30fps 镜头焦距2.7mm~13.5mm；电动变焦 ·支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 ·最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 ·支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ·支持多种异常检测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 ·支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，虚焦侦测，人脸检测 ·支持最大128G Micro SD卡 ·支持报警3进2出，音频1进1出 ·支持DC12V/POE供电方式，宽压设计 ·支持IP67，IK10防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 | 台 | 74.00 |
| 214 | 12V摄像机POE电源 | 1.种类: 12V摄像机POE电源; | 台 | 74.00 |
| 215 | 带150米红外1080P网络高清彩色智能高速球 | 1.名称: 带150米红外1080P网络高清彩色智能高速球; 2.参数：23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持H.265编码，实现超低码流传输 信噪比达到55dB，实现宽动态范围监控 支持隐私遮挡，最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入 支持三码流技术 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤 支持人脸检测 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 水平键控速度0.1°～160°/s ，垂直键控速度0.1°～120°/s，云台定位可精确到0.1° 支持300个预置位 可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径 可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持AC24V±25%宽电压输入 室外球达到IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 | 台 | 7.00 |
| 216 | 带80米红外1080P网络高清彩色枪型摄像机 | 1.名称: 带80米红外1080P网络高清彩色枪型摄像机; 2.参数：采用星光级超低照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ·最大可输出200万(1920x1080)@30fps ·支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 ·最大红外监控距离150米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 ·支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ·支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警 ·支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测 ·支持DC12V供电方式，宽压设计 ·支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 | 台 | 25.00 |
| 217 | 带30米红外1080P网络高清彩色半球摄像机 | 1.名称: 带30米红外1080P网络高清彩色半球摄像机; 2.参数：采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万(1920*1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持区域入侵,绊线入侵,场景变更,音频异常侦测的侦测,并且可以与报警联动;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤 支持音频1入1出，报警2入2出，SD卡 支持DC12V供电方式，方便工程安装 支持IP67,IK10防护等级 | 台 | 3.00 |
| 218 | 网络高清全景摄像机 | 1.名称: 网络高清全景摄像机; 2.参数：采用高性能(4+1)个200像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出（4096 × 1800+1980×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 支持全景180度监控，超大视野，无缝拼接。 支持37倍光学变倍球机，配合全景视频提供手动与自动跟踪。 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持虚焦侦测，区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，音频异常侦测，人脸侦测，外部报警，客流量统计，热度图 支持报警7进2出，音频2进1出，485，BNC，128G SD卡 支持DC36V供电方式，方便工程安装 支持IP67，IK10防护等级 | 台 | 1.00 |
| 219 | 4路高清视频解码器（全景配套） | 1.名称: 4路高清视频解码器（全景配套）; 2.参数：工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF；前智能支持；后智能支持；网络带宽接入384Mbps,储存384Mbps,转发384Mbps；网络视频接入32路；IPC分辨率12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P，支持1080P@60帧；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；8 个SATA接口，单盘容量支持8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式；2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；1路，支持IPC复合音频输入/1路，支持语音对讲输出；报警接口16进8出；1个RS-232/1个RS-485；1个外置eSATA接口；1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz | 台 | 1.00 |
| 220 | 室外摄像机立杆 | 1.名称: 室外摄像机立杆; | 台 | 15.00 |
| 221 | 摄像机防雷器 | 1.名称: 摄像机防雷器; | 台 | 15.00 |
| 222 | 电源防浪涌保护器 | 1.名称: 电源防浪涌保护器; | 台 | 15.00 |
| 223 | 室外设备箱 | 1.名称: 室外设备箱; | 台 | 15.00 |
| 224 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1.名称: 六类非屏蔽双绞线缆; | m | 2150.00 |
| 225 | 电源主干线缆 RVV3x2.5 | 1.名称: 电源主干线缆 RVV3x2.5; | m | 800.00 |
| 226 | 电源分支线缆 RVV3x1.0 | 1.名称: 电源分支线缆 RVV3x1.0; | m | 2150.00 |
| 227 | 阻燃Ф32PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1500.00 |
| 九 | 室外周界范报警及室内入侵报警系统 |  |  |  |
| （一） | 报警中心设备 |  |  |  |
| 228 | 报警管理工作台 | 1.名称: 报警管理工作台; 2.参数: 商用电脑，INTEL I5处理器，双核四线程，主频2.9GHz以上，Intel芯片组，SATAIII 128G SSD固态硬盘+SATAIII 2T/7200r/s硬盘，8G DDR4内存，19英寸宽屏液晶显示器，DVD-ROM光驱，集成千兆网卡，三头显卡（VGA+DVI+HDMI）,USB键盘，鼠标; | 套 | 1.00 |
| 229 | 网络报警软件与电子地图 | 1.名称: 网络报警软件与电子地图; 2.参数: 报警监控软件，支持4台报警主机; | 套 | 1.00 |
| 230 | 网络接口模块 | 1.名称: 网络接口模块; 2.参数: 主机网络接口模块，适用于Vista-120系列主机; | 套 | 1.00 |
| 231 | 128防区总线报警主机 | 1.名称: 128防区总线报警主机; 2.参数: 多功能型主机,带8个子系统，可扩充至128个防区，带防拆开关及变压器; | 套 | 1.00 |
| 232 | 报警键盘 | 1.名称: 报警键盘; | 套 | 1.00 |
| （二） | 食堂入侵报警系统 |  |  |  |
| 233 | 8防区报警模块 | 1.名称: 8防区报警模块; 2.参数: 8防区总线扩充模块; | 套 | 1.00 |
| 234 | 红外微波双鉴探测器 | 1.名称: 红外微波双鉴探测器; 2.参数: 360°探测视区，安装高度为2.4m~4.9m，探测范围直径15m，半径7.6m，CCC认证; | 套 | 8.00 |
| 235 | 报警供电开关电源箱 | 1.名称: 报警供电开关电源箱; 2.参数: 内含12V 5A开关电源1台，2*20位端子排; | 套 | 1.00 |
| 236 | 报警线缆 RVV4x0.5 | 1.名称: 报警线缆 RVV4x0.5; | m | 400.00 |
| 237 | 键盘控制线缆 RVV4x0.5 | 1.名称: 键盘控制线缆 RVV4x0.5; | m | 200.00 |
| 238 | 阻燃Ф25PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 160.00 |
| 239 | 预埋底盒 | 1.名称: 预埋底盒; | 个 | 8.00 |
| 240 | 报警键盘 | 1.名称: 报警键盘; | 套 | 1.00 |
| （三） | 室外周界防范报警系统 |  |  |  |
| 241 | 双防区报警模块 | 1.名称: 双防区报警模块; | 套 | 4.00 |
| 242 | 红外微波双鉴探测器 | 1.名称: 红外微波双鉴探测器; 2.类别: 360°探测视区，安装高度为2.4m~4.9m，探测范围直径15m，半径7.6m，CCC认证; | 套 | 4.00 |
| 243 | 振动感应光纤光缆 | 1.名称: 振动感应光纤光缆; | m | 1800.00 |
| 244 | 设备箱 | 1.名称: 设备箱; | 套 | 4.00 |
| 245 | 电源主干线缆 RVV3x2.5 | 1.名称: 电源主干线缆 RVV3x2.5; | m | 1200.00 |
| 246 | 报警线缆 RVV4x0.5 | 1.名称: 报警线缆 RVV4x0.5; | m | 1200.00 |
| 247 | 阻燃Ф40PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:40 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 2400.00 |
| 248 | 弱电管道土方开挖及回填 |  | m3 | 240.00 |
| 十 | 进出口设备 |  |  |  |
| （一） | 岗亭设备 |  |  |  |
| 249 | 空调 | 1.名称: 空调; | 台 | 2.00 |
| 250 | 西北角出入口电动伸缩门 |  | 项 | 1.00 |
| 251 | 西北角出入口岗亭 | 1.规格：1.2*1.5*2.4 | 项 | 1.00 |
| 252 | 西侧地下室出入口卷闸门 |  | 项 | 1.00 |
| 253 | 东南侧消防通道出入口铁艺大门 |  | 项 | 1.00 |
| （二） | 辅助器材 |  |  |  |
| 254 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1.名称: 六类非屏蔽双绞线缆; | m | 200.00 |
| 255 | 电源线 RVV3*2.0 | 1.名称: 电源线 RVV3*2.0; | m | 200.00 |
| 256 | 信号线 RVVPJ4*0.5 | 1.名称: 信号线 RVVPJ4*0.5; | m | 200.00 |
| 257 | 阻燃Ф25PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 350.00 |
| 十一 | 网络中心机房建设及配套工程 |  |  |  |
| （一） | 装修装饰工程 |  |  |  |
|  | 基础工程 |  |  |  |
| 258 | 水泥沙浆找平 |  | m2 | 62.00 |
| 259 | 精密空调防水处理 |  | m2 | 1.50 |
|  | 地面工程 |  |  |  |
| 260 | 防潮防尘漆二遍 |  | m2 | 57.00 |
| 261 | 防静电活动地板 |  | m2 | 57.00 |
| 262 | 600*600防静电架空地板通风板 |  | 块 | 7.00 |
| 263 | 不锈钢扫脚线 |  | m2 | 3.00 |
|  | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 264 | 防潮防尘漆二遍 |  | m2 | 120.00 |
|  | 天花吊顶工程 |  |  |  |
| 265 | 防潮防尘漆二遍 |  | m2 | 57.00 |
| 266 | 顶面方型铝扣板吊顶 |  | m2 | 57.00 |
| （二） | 其它工程 |  |  |  |
|  | 配电工程 |  |  |  |
|  | 配电柜、箱、线缆 |  |  |  |
| 267 | UPS输出配电柜60KVA |  | 台 | 1.00 |
| 268 | UPS输入、输出电缆 ZR-YJV-4×35+1×16mm2 |  | m | 10.00 |
| 269 | 精密空调配电电缆 ZR-YJV-5×16mm2 |  | m | 20.00 |
| 270 | 空调内外连接线 ZR-RVV-3×2.5mm2 |  | m | 20.00 |
| 271 | 新排风机用电缆线 ZR-YJV-5×2.5mm2 |  | m | 10.00 |
|  | UPS后端配电 |  |  |  |
| 272 | 二、三极五孔插座 |  | 个 | 4.00 |
| 273 | 工业连接器 |  | 个 | 13.00 |
| 274 | 8位机架PDU防雷插座 |  | 个 | 13.00 |
| 275 | 机柜用电线缆 ZR-VV-3×6mm2 |  | m | 200.00 |
|  | 防雷接地部分 |  |  |  |
| 276 | 紫铜排 30*3mm |  | m | 20.00 |
| 277 | 绝缘子 |  | 个 | 15.00 |
| 278 | B级电源防雷器 |  | 个 | 1.00 |
| 279 | C级电源防雷器 |  | 个 | 2.00 |
| 280 | 等电位箱 |  | 台 | 1.00 |
| 281 | 接地连接 |  | 组 | 1.00 |
| 282 | 机柜及承重支架接地用铜线缆 ZR-BVR10mm2 |  | m | 20.00 |
| 283 | 主干接地用铜线缆 ZR-BVR25mm2 |  | m | 10.00 |
|  | 设备机柜 |  |  |  |
| 284 | 19寸42U落地式配线机柜800*1200*2000 |  | 台 | 13.00 |
|  | 恒温恒湿精密空调系统 |  |  |  |
| 285 | 30KW精密空调 |  | 台 | 1.00 |
| 286 | 远程智能监控卡 |  | 套 | 1.00 |
| 十二 | 监控中心机房建设及配套工程 |  |  |  |
|  | 监控中心建设（主） |  |  |  |
| 287 | 防潮防尘漆二遍 |  | m2 | 57.00 |
| 288 | 防静电活动地板 |  | m2 | 57.00 |
| 289 | 等电位箱 |  | 台 | 1.00 |
| 290 | 紫铜排 30*3mm |  | m | 30.00 |
| 291 | 绝缘子 |  | 个 | 15.00 |
| 292 | 接地铜线 BVR25mm2 |  | m | 5.00 |
| 293 | 接地铜线 BVR16mm2 |  | m | 10.00 |
| 294 | 接地铜线 BVR4mm2 |  | m | 100.00 |
| 十三 | 信息显示与发布系统 |  |  |  |
| （一） | 室外全彩屏 |  |  |  |
| 295 | 全彩室外型LED大屏 | 1.名称:全彩室外型LED大屏（含数字接口） 2.类别:全彩屏 室外型 3.配套:定制外框 4.参数:单元板像素 :16*16, 最佳可视距离 :12~50 米 , 亮度 ( cd\m2):5000, 灰度等级 : 红绿蓝各 1024 级 , 对比度 :600, 控 制方式 : 与显示器点对点同步 , 显示面积12 平米 | m2 | 12.00 |
| 296 | 全彩屏管理工作台 | 1.商用电脑, INTEL I5 处理器,双核四线程,主频 2.9GHz 以 上, Intel 芯片组, SATAIII 128G SSD 固态硬盘 +SATAIII 2T/7200r/s 硬盘, 8G DDR4 内存, 19 英寸宽屏液晶显示 器, DVD-ROM 光驱,集成千兆网卡,三头显卡( VGA+DVI+HDMI) , USB 键盘,鼠标 | 台 | 1.00 |
| 297 | LED 全彩播放处理器（含控制软件） | 1.名称：LED 全彩播放处理器 2.信息控制、编辑发布等 | 台 | 1.00 |
| 298 | 智能配电箱 |  | 台 | 1.00 |
| 299 | 单通道 240W 定压功放 2. | 1.名称:单通道 240W 定压功放 2.参数:单通道输出,每通道额定功率 240W | 台 | 1.00 |
| 300 | 30/40W 壁挂式室内音柱 | 1.名称:30/40W 壁挂式室内音柱 2.参数:额定功率 20W ,最大功率 :40W ,输入电压 :100V ,尺寸 (mm)255 X 162 X 320mm ,外壳材质铝合金 | 台 | 1.00 |
| 301 | 阻燃Ф25PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 20.00 |
| 302 | 阻燃Ф40PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 20.00 |
| 303 | 电缆 ZR-YJV-5×10mm2 |  | m | 30.00 |
| 304 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1.名称: 六类非屏蔽双绞线缆; | m | 30.00 |
| 305 | 避雷器 |  | 个 | 1.00 |
| （二） | 行政办公楼室内全彩显示系统 |  |  |  |
| 306 | 阻燃Ф25PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 20.00 |
| 307 | 阻燃Ф40PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 20.00 |
| 308 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1.名称: 六类非屏蔽双绞线缆; | m | 30.00 |
| （三） | LCD显示系统 |  |  |  |
| 309 | 阻燃Ф20PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 2000.00 |
| 310 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1.名称: 六类非屏蔽双绞线缆; | m | 2000.00 |
| 311 | 集中供电电源线 RVV3x1.0 | 1.名称: 集中供电电源线 RVV3x1.0; | m | 2500.00 |
| 十四 | 计算机教室布线及装修工程 |  |  |  |
| （一） | 计算机教室装修建设工程（1间计算机室及1间语音室） |  |  |  |
| 312 | 防潮防尘漆二遍 |  | m2 | 141.00 |
| 313 | 防静电活动地板 |  | m2 | 141.00 |
| 314 | 等电位箱 |  | 台 | 1.00 |
| 315 | 紫铜排 30*3mm |  | m | 50.00 |
| 316 | 绝缘子 |  | 个 | 30.00 |
| 317 | 接地铜线 BVR25mm2 |  | m | 10.00 |
| 318 | 接地铜线 BVR16mm2 |  | m | 50.00 |
| 319 | 接地铜线 BVR4mm2 |  | m | 80.00 |
| 320 | 接地铜鼻子 35、25、6mm2 |  | 个 | 10.00 |
| （二） | 计算机教室综合布线系统（1间计算机室及1间语音室） |  |  |  |
| 321 | 嵌入式设备机柜 | 1.名称: 嵌入式设备机柜; 2.参数: 600*500*120mm,嵌入式安装，内置19寸设备安装导轨，光纤熔纤盘及光纤面板，三位五孔电源插线板等; | 套 | 2.00 |
| 322 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1.名称: 六类非屏蔽双绞线缆; | m | 200.00 |
| 323 | 阻燃Ф25PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 100.00 |
| 324 | 阻燃Ф40PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 20.00 |
| （三） | 云计算机教室 |  |  |  |
| 325 | 云服务器 | 1.名称: 云服务器; 2.类别: 处理器类型IntelXeonE5-2650v3*2系列处理器；2.内存内存类型：ECCDDR41333/1600/1866/2133RDIMM/LRDIMM内存插槽；内存配置容量：≥256GB；存储内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA硬盘；2*480GSSD，3*2TBSAS；独立远程管理网口，支持IPv6，1块10GB光纤模块卡，2GB缓存；I/O扩展PCI-EI/O插槽总数：≥3个; 3.云服务器在链接互联网的情况下，可以自动检测到最新发布的云课堂版本并自动下载，可以点击进行升级，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告复印件并加盖厂商公章。 4.需提供原厂配套的部署实施交付体检工具，该交付体检工具软件可一键式对整体云桌面环境进行软硬件检查、修复部分常见问题，并能生成相应的云课堂/云办公体检报告，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件并加盖厂商公章。 5.要求云服务器、教学管理软件、网络连通设备同一品牌，保证平台联动时的兼容性和可靠性。提供厂商出具组件为同一品牌的声明原件加盖厂商公章或者投标专用章。 | 台 | 2.00 |
| 326 | 云桌面管理平台 | 1.名称: 云桌面管理平台; 2.参数: C/S架构的课堂管理软件，在课堂管理软件中整合调用教室管理软件和教学管理软件。2.云桌面管理:云桌面状态查看；全体桌面开关机；选择桌面开关机；会话查看和断开终端机在线设备管理:可以列出所有在线设备；可以重启选定的在线设备；可以关闭选定的在线设备；可以刷新列出的所有在线设备:可以设置选定的在线设备的密码；可以设置选定的在线设备的时钟；5.终端机离线设备管理:可以列出所有离线设备；可以刷新列出的所有离线设备；可以将离线设备开机；可以删除离线设备；终端机升级管理:可以在线上传升级文件；可以批量升级指定的或所有终端；可以删除指定版本的升级文件；提供模板管理功能:模板查看，模板切换提供桌面维护功能，桌面维护模式的打开和关闭，一键上课功能，服务器一键关机功能，一键下课功能; | 套 | 1.00 |
| 327 | 教师电脑座椅 | 名称: 多媒体讲台; | 台 | 2.00 |
| 328 | 学生电脑座椅 | 名称: 多媒体讲台; | 台 | 90.00 |
| 十五 | 多媒体教学系统 |  |  |  |
| （一） | 智慧教室终端 |  |  |  |
| 329 | 多媒体讲台 | 名称: 多媒体讲台; | 台 | 74.00 |
| （二） | 管线 |  |  |  |
| 330 | RVV3x1.0 | 1.名称: 电源线 RVV3x1.0; | m | 2250.00 |
| 331 | 阻燃Ф20PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1200.00 |
| 332 | 阻燃Ф50PVC管 | 1.名称:阻燃聚氯乙烯管 2.材质:PVC 3.规格:50 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 750.00 |
| 333 | HDMI跳线（10m） |  | 条 | 148.00 |
| 334 | VGA线（3+6带接头） |  | 条 | 74.00 |
| 335 | AV线（带莲花头） |  | 条 | 74.00 |
| 336 | 预埋底盒 |  | 个 | 222.00 |
| 337 | 接线箱 | 1.名称：嵌入式设备箱 | 个 | 74.00 |
| 十六 | 篮球馆音视频系统 |  |  |  |
| （一） | 音响扩声系统 |  |  |  |
| 338 | 演出线阵主音箱 | 2x8" 垂直阵列扬声器 , 300W 8 欧 , 灵敏度 96dB, 最大声压级 127dB | 台 | 12.00 |
| 339 | 演出线阵低音音箱 | 2x12" 超低音扬声器 , 700W 4 欧 , 灵敏度 101dB, 最大声压级 135dB | 台 | 4.00 |
| 340 | 演出超低音音箱 | 18 寸 ,1000W, 灵敏度 105dB, 最大声压级 141dB | 台 | 2.00 |
| 341 | 拉声像音箱 | 2 分頻 , 12" 8 欧 500W, SPL 125dB ( 峰值 131dB), 内置及外置分频模式 | 台 | 2.00 |
| 342 | 演出返听音箱 | 2 分頻 , 12 分頻 , 12" 8 欧 400W, SPL 124B ( 峰值 130dB) | 台 | 4.00 |
| 343 | 台唇音箱 | 全频音箱 , 2 分频 , 5" 低音 , 100w, 8 欧 , 灵敏度 90dB, 最大声压 110dB | 台 | 4.00 |
| 344 | 观众席扩声音箱 | 2 分頻 , 12" 8 欧 500W, SPL 125dB ( 峰值 131dB), 内置及外置分频模式 | 台 | 4.00 |
| 345 | 线阵主扩声数字功率放大器 | 2 x 860 瓦 8 欧 , 2 x 1700 瓦 4 欧 , 2 x 2000 瓦 2 欧 , 2U, 内置 DSP 处理器 | 台 | 3.00 |
| 346 | 线阵超低数字功率放大器 | 2 x 860 瓦 8 欧 , 2 x 1700 瓦 4 欧 , 2 x 2000 瓦 2 欧 , 2U, 内置 DSP 处理器 | 台 | 2.00 |
| 347 | 演出超低音功率放大器 | 2 x 1800 瓦 8 欧 , 2 x 3000 瓦 4 欧 , 2 x 4500 瓦 2 欧 , 1 x 9000 瓦 4 欧 | 台 | 1.00 |
| 348 | 拉声像音箱数字功率放大器 | 2 x 860 瓦 8 欧 , 2 x 1700 瓦 4 欧 , 2 x 2000 瓦 2 欧 , 2U, 内置 DSP 处理器 | 台 | 1.00 |
| 349 | 演出返听音箱功率放大器 | 2 x 350 瓦 8 欧 , 2 x 550 瓦 4 欧 , 1x 1100 瓦 8 欧桥接 , 2U | 台 | 2.00 |
| 350 | 台唇功率放大器 | 2 x 350 瓦 8 欧 , 2 x 550 瓦 4 欧 , 1x 1100 瓦 8 欧桥接 , 2U | 台 | 1.00 |
| 351 | 观众席扩声音箱功放 | 2 x 860 瓦 8 欧 , 2 x 1700 瓦 4 欧 , 2 x 2000 瓦 2 欧 , 2U, 内置 DSP 处理器 | 台 | 2.00 |
| 352 | 演出线阵音响吊架 | 与线阵音箱配套 | 台 | 2.00 |
| 353 | 球场扩声音箱吊架 | 与球场及观众席扩声音箱配套 | 台 | 10.00 |
| 354 | 24路数字调音台 | 24 路单声道输入和 4 个立体声通道 , 14 条单声道辅助母线 ,4 条效果器母线 ,4 条 矩阵母线 , LRC 母线 ,4 个立体声效果处理引擎 ,4 个哑音编组 ,4 个可分配指定的发 送返回插入点 。 | 台 | 1.00 |
| 355 | 数字音频处理器 | 4 进 8 出数字处理器,内置分频,参数均衡,延时 | 台 | 2.00 |
| 356 | 双30段均衡器 | 双 30 段 1/3 倍 Q 值图像均衡器; 30 个 EQ 滤波器 | 台 | 1.00 |
| 357 | 带净化电源时序器 | 单路功率: 2000W 。内置双重净化专用 EMI 滤波器,消除系统间电磁干扰,主电 缆规格: 3*6 平方电缆线。 8 路供电输出 | 台 | 2.00 |
| 358 | 专业会议话筒 | 18 英寸心形鹅颈,内置前置放大器,无变压平衡输出设计对电磁交流声和射频干扰 有隔离作用。 | 台 | 8.00 |
| 359 | 8路混音台 | 数字式 8 通道自动混音台, 120V 电压 /48V 幻象电源; 8 个 6.35mm 直接输出或 TRS 输出; | 台 | 1.00 |
| 360 | 专业会议演讲话筒 | 电容式 , 40Hz~16KHz 心型指向 ,灵敏度 -38dB %%p 2dB ,参考适音距离 : 20~50cm | 台 | 1.00 |
| 361 | 手持式无线话筒 | UHF 段无线手持话筒系统;分集接收机,多达 30 个兼容系统,自动频率选择,可 拆式 1/4 波长天线,五段发射音频信号强度指示,背光 LCD 显示屏,频率和电源 锁定,背面音量控制 | 台 | 4.00 |
| 362 | 头戴式无线话筒 | UHF 段无线头戴话筒系统;分集接收机,多达 30 个兼容系统,自动频率选择,可 拆式 1/4 波长天线,五段发射音频信号强度指示,背光 LCD 显示屏,频率和电源 锁定,背面音量控制 | 台 | 2.00 |
| 363 | 话筒天线放大器 | 适用于接收机的天线分配器和电源分配系统, 4 路宽频 UHF 有源天线分配器 , 提供 外部电源。 | 台 | 2.00 |
| 364 | 垂吊式合唱话筒 | 电容话筒,频率响应自 50 Hz 至 : 17 KHz ,灵敏度 -35 dBV/Pa ;灵敏度 17.8 mV ;声压 :124.2 dB | 台 | 4.00 |
| 365 | 乐器话筒套装 | 单体 动圈,指向性 心型 / 超心形,灵敏度:( 1 kHz ) : -64 --dBV/Pa / 0,6 mV/Pa | 台 | 4.00 |
| 366 | 有线话筒 | 超心型,灵敏度 : -51,5 dBV/Pa / 2,7 mV/Pa ,频率响应 :50Hz--16KHz | 台 | 4.00 |
| 367 | 监听耳机 | 佩戴方式 头戴护耳式 ; 频率响应 0-21 khz ; 阻抗 24 欧姆 ; 灵敏度( dB ) 108 dB | 台 | 1.00 |
| 368 | 有源监听音箱 | 有源一体化监听扬声器,频率响应: 50-20kHz ,最大声压级: 108dB ,覆盖 角: 110o X 110 %%d,额定功率: 75W RMS ,高频: 25W ,低频: 50W ,驱动 单元:高频 1 ″+低频 6 ″ | 台 | 1.00 |
| 369 | 麦克风支架 | 落地式,材质:金属管 | 台 | 8.00 |
| 370 | 扩声系统试运行 |  | 系统 | 1.00 |
| （二） | LED舞台台口横幅屏 |  |  |  |
| 371 | LED显示屏 | 1.名称: LED显示屏; 2.参数: 屏体尺寸：17.5（L）*0.976（H）=17.08㎡；像素结构：1R；像素间距：7.625mm；像素密度：17222点/m2；平整度:≤0.2mm；亮度（nits）：≥1200；水平视角（°）：≧160；垂直视角（°）：≧140；; | m2 | 17.08 |
| 372 | LED显示屏结构及外装饰 | 1.名称: LED显示屏结构及外装饰; 2.参数: 箱体构造整体结构，屏体承重主材用角钢、镀锌管、方通焊接，背条为镀锌钢管，整体承重结构；显示屏边框正面每边宽200mm，侧面厚约600mm，预留设备安装检修≧600mm空间，四周采用黑色哑光不锈钢包边；定制带锁600*1200检修门，位于屏体侧面; | m2 | 17.08 |
| 373 | 横幅背板 | 1.名称: 横幅背板; 2.参数: 整屏采用封闭式工艺处理，背部采用黑色铝塑板装饰; | m2 | 17.08 |
| 374 | LED控制卡 | 1.名称: LED控制卡; 2.参数: 带内存，电脑控制，脱机显示; | 台 | 1.00 |
| 375 | 控制软件 | 1.参数: 内容编辑及播放，异步脱机控制; | 台 | 1.00 |
| （三） | 高清混合矩阵及信号切换系统 |  |  |  |
| 376 | 视频控制设备 | 1.名称: 无缝高清混合矩阵; 2.参数: 支持12*12的音视频切换；音视频均可独立切换；支持无缝切换，支持HDBaseT技术集成； | 台 | 1.00 |
| 377 | HDMI信号长线传输器 | 1.名称: HDMI信号长线传输器; 2.参数: 将HDMI信号转换为标准的TCP/IP协议，直连最长是100米，借助路由、集线器等设备，您将无限延长您的HDMI信号。 | 台 | 8.00 |
| 378 | HDBAST地插盒 | 1.名称: HDBAST地插盒; 2.参数: hdm转网线，高清网络传输，信号放大器; | 个 | 4.00 |
| （四） | 演出灯光系统 |  |  |  |
| 379 | 大功率远程LED投光灯（面光灯） | 1.名称: 大功率远程LED投光灯（面光灯）; 2.参数: 功率：300Wmax；光源：5WLED灯珠54颗，其中5W红色12颗，5W绿色14颗，5W蓝色14颗，5W白色14颗；; | 套 | 16.00 |
| 380 | LED节能舞台染色灯（168W）顶光一) | 1.名称: LED节能舞台染色灯（168W）顶光一); 2.参数: 功率：180W，光源：54leds*3W(R:12,G:14,B:14,W:14)，DMX通道数：3CH/8CH，; | 套 | 14.00 |
| 381 | 节能型摇头光束灯光（230W）(顶光一) | 1.名称: 节能型摇头光束灯光（230W）(顶光一); 2.参数: 灯泡:230W色温:8500K颜色:带有14种颜色+白光，图案:带有17个固定图案片+白光，通道数量:16通道; | 套 | 4.00 |
| 382 | LED三基色会议灯(顶光一) | 1.名称: LED三基色会议灯(顶光一); 2.参数: 暖白/正白光108*3WPCS；5600K（2700K-3200K可选）正负150K；使用寿命:6-10万小时；功率:350W；; | 套 | 7.00 |
| 383 | LED节能舞台染色灯（168W）(逆光一) | 1.名称: LED节能舞台染色灯（168W）(逆光一); 2.参数: 功率：180W，光源：54leds*3W(R:12,G:14,B:14,W:14)，DMX通道数：3CH/8CH; | 套 | 14.00 |
| 384 | 节能型摇头光束灯光（230W）(顶光二) | 1.名称: 节能型摇头光束灯光（230W）(顶光二); 2.参数: 灯泡:230W色温:8500K颜色:带有14种颜色+白光，图案:带有17个固定图案片+白光，通道数量:16通道; | 套 | 4.00 |
| 385 | LED三基色会议灯(顶光一) | 1.名称: LED三基色会议灯(顶光一); 2.参数: 暖白/正白光108*3WPCS；5600K（2700K-3200K可选）正负150K；使用寿命:6-10万小时；功率:350W； | 套 | 7.00 |
| 386 | LED节能舞台染色灯（168W）(逆光一) | 1.名称: LED节能舞台染色灯（168W）(逆光一); 2.参数: 功率：180W，光源：54leds*3W(R:12,G:14,B:14,W:14)，DMX通道数：3CH/8CH; | 套 | 14.00 |
| 387 | 节能型摇头光束灯光（230W）(逆光一)) | 1.名称: 节能型摇头光束灯光（230W）(逆光一)); 2.参数: 灯泡:230W色温:8500K颜色:带有14种颜色+白光，图案:带有17个固定图案片+白光，通道数量:16通道; | 套 | 4.00 |
| 388 | LED节能舞台染色灯（168W）(逆光二) | 1.名称: LED节能舞台染色灯（168W）(逆光二); 2.参数: 功率：180W，光源：54leds*3W(R:12,G:14,B:14,W:14)，DMX通道数：3CH/8CH; | 套 | 14.00 |
| 389 | 节能型摇头光束灯光（230W）(逆光二)) | 1.名称: 节能型摇头光束灯光（230W）(逆光二)); 2.参数: 灯泡:230W色温:8500K颜色:带有14种颜色+白光，图案:带有17个固定图案片+白光，通道数量:16通道; | 套 | 4.00 |
| 390 | LED节能舞台染色灯（168W）（左右侧光） | 1.名称: LED节能舞台染色灯（168W）（左右侧光）; 2.参数: 功率：180W，光源：54leds*3W(R:12,G:14,B:14,W:14)，DMX通道数：3CH/8CH; | 套 | 16.00 |
| 391 | 灯钩 | 1.名称: 灯钩; | 套 | 118.00 |
| 392 | 保险链 | 1.名称: 保险链; | 套 | 130.00 |
| 393 | 追光灯 | 1.名称: 追光灯; 2.参数: 功率：3000W，4个颜色切换盘，手动切光; | 套 | 2.00 |
| 394 | 追光灯灯泡 | 1.名称: 追光灯灯泡; 2.参数: 长脚放电泡：HMI2500；220V/50HZ-60HZ; | 套 | 2.00 |
| 395 | 电脑光束灯灯泡 | 1.名称: 电脑光束灯灯泡; 2.参数: 230W; | 套 | 18.00 |
| 396 | DMX数码超强烟雾机 | 1.名称: DMX数码超强烟雾机; 2.参数: 电热管：3000W，喷出量：45000CUBIC FT/MIN油桶容量：6公升，喷烟距离：25米，控制方式：DMX512、遥控、线控; | 套 | 2.00 |
| 397 | 大型泡泡机 | 1.名称: 大型泡泡机; 2.参数: 四公斤，烟雾浓，持久性长，可食用配方，对人体无害; | 套 | 2.00 |
| 398 | 泡泡水环保型 | 1.名称: 泡泡水环保型; 2.参数: 电压：220V/50Hz，水桶容量：3公升，持续时间：90分钟; | 桶 | 2.00 |
| （五） | 灯光控制系统 |  |  |  |
| 399 | 电脑灯控制台 | 1.名称: 电脑灯控制台; 2.参数: 最大2048个DMX控制通道，DMX512/1990标准，光电隔离信号输出同时最大控制150台电脑灯或150路调光。每灯最大42个控制通道，最大存储600个重演程序共分40页，200个编组(带直选)，210个预置数据，100个快照，最大135个内置效果发生器; | 套 | 1.00 |
| 400 | DMX信号分配器 | 1.名称: DMX信号分配器; 2.参数: 防交流高压串入调光台；防雷击高压串入调光台；DMX数字信号光电藕合隔离1进8出；输出路数：8路； | 套 | 2.00 |
| 401 | 配电箱MX | 1.名称: 配电箱MX; 2.参数: 安装高度：距地1.4米，按实际需求定制; | 台 | 1.00 |
| 402 | 30路直通柜 | 1.名称: 30路直通柜; 2.参数: 三相五线制AC 380V±10%,45-65Hz)；输出回路：30路；额定功率：6KW(路)； | 台 | 1.00 |
| 403 | 直通灯光盒 | 1.参数: 三相五线制AC 380V±10%,45-65Hz)；输出回路：30路；额定功率：6KW(路)； | 个 | 40.00 |
| 404 | 调光灯光盒 |  | 个 | 10.00 |
| （六） | 舞台幕布系统 |  |  |  |
| 405 | 前沿幕 | 1.名称: 前沿幕; 2.参数: 尺寸：17.5米*1.2米*3折*1块,材质：高密、B1级防火阻燃、金丝绒1:3; | m2 | 63.00 |
| 406 | 前沿幕衬里 | 1.名称: 前沿幕衬里; 2.参数: 尺寸：17.5米*1.2米*3折*1块,材质：B1级防火阻燃、舞美锻; | m2 | 63.00 |
| 407 | 对开大幕 | 1.名称: 对开大幕; 2.参数: 尺寸：9米*6米*3折*2块,材质：高密、B1级防火阻燃、金丝绒1:3; | m2 | 324.00 |
| 408 | 对开大幕衬里 | 1.名称: 对开大幕衬里; 2.参数: 尺寸：9米*6米*3折*2块,质：B1级防火阻燃、舞美锻; | m2 | 324.00 |
| 409 | 侧幕沿幕 | 1.名称: 侧幕沿幕; 2.参数: 尺寸：17.5米*1.2米*3折*3块,材质：高密、B1级防火阻燃、金丝绒1:3; | m2 | 189.00 |
| 410 | 侧幕沿幕衬里 | 1.名称: 侧幕沿幕衬里; 2.参数: 尺寸：17.5米*1.2米*3折*3块,材质：B1级防火阻燃、舞美锻; | m2 | 189.00 |
| 411 | 侧幕 | 1.名称: 侧幕; 2.参数: 尺寸：2米*6米*3折*6块,材质：高密、B1级防火阻燃、金丝绒1:3; | m2 | 216.00 |
| 412 | 侧幕衬里 | 1.名称: 侧幕衬里; 2.参数: 尺寸：2米*6米*3折*6块,材质：B1级防火阻燃、舞美锻; | m2 | 216.00 |
| 413 | 对开会议底幕 | 1.名称: 对开会议底幕; 2.参数: 尺寸：9米*6米*3折*2块,材质：高密、B1级防火阻燃、金黄色金丝绒; | m2 | 324.00 |
| 414 | 对开会议底幕衬里 | 1.名称: 对开会议底幕衬里; 2.参数: 尺寸：9米*6米*3折*2块,材质：B1级防火阻燃、舞美锻; | m2 | 324.00 |
| （七） | 舞台吊杆及机械系统 |  |  |  |
| 415 | 大幕、会议幕电动对开装置 | 1.名称: 大幕、会议幕电动对开装置; 2.参数: 载荷：600kg，5个吊点,净负载：P≤220Kg,低噪声,免维护,位置可任意变换调整，同时具备手动揭幕功能。拉幕机最大牵引力：400N~800N布幕调速范围：0.1-1m/s之间布幕宽度范围：0-28m电机功率：0.75KW安装高度：离地10米; | 台 | 2.00 |
| 416 | 固定幕布吊杆 |  | 根 | 6.00 |
| 417 | 灯光电动升降吊杆 | 1.名称: 灯光电动升降吊杆; 2.参数: 铁构件制作、安装及箱、盒制作一般铁构件制作，吊点数：5吊点,行程：18m,速度：0.15m/s,定位精度：±5mm,载荷：10.0kN（活载荷）,运行噪音：≤48dB，回转式鼓风机设备重量(t以内)0.5，卷扬机; | 根 | 7.00 |
| 418 | 合唱话筒电动升降吊杆 | 1.名称: 合唱话筒电动升降吊杆; 2.参数: 铁构件制作、安装及箱、盒制作一般铁构件制作，吊点数：5吊点,行程：18m,速度：0.15m/s,定位精度：±5mm,载荷：10.0kN（活载荷）,运行噪音：≤48dB，回转式鼓风机设备重量(t以内)0.5，卷扬机; | 根 | 1.00 |
| 419 | 舞台上空、删顶及钢结构 | 1.名称: 舞台上空、删顶及钢结构; | 项 | 1.00 |
| （八） | 中央集中控制系统 |  |  |  |
| 420 | 中央控制主机 | 1.名称: 中央控制主机; 2.参数: 配置≥9个DB9串行接口，配置≥8个IR红外设备控制端口，配置≥8个IO终端块，配置≥8个常开型独立弱继电器端口，≥2条多功能扩展槽，支持常用端口扩展；配置≥1个无线接收器；; | 台 | 1.00 |
| 421 | 无线接收器 | 1.名称: 无线接收器; 2.参数: 最高传输速率450Mbps，网络接口1个10/100Mbps WAN口，4个10/100Mbps LAN口; | 台 | 1.00 |
| 422 | 红外发射棒 | 1.名称: 红外发射棒; 2.参数: 红外遥控器信号接收发射棒; | 台 | 1.00 |
| 423 | 电源控制器 | 1.名称: 电源控制器; 2.参数: 配置≥8路独立节点控制接口；配置≥1路网络控制接口；配置≥1路RS-232接口; | 台 | 1.00 |
| 424 | 编程软件 | 1.名称: 编程软件; 2.参数: 根据需求，编写触摸屏软件及主机配套指令软件，对会议室声，光，电等集中控制; | 套 | 1.00 |
| 425 | 10.1英寸电容式触摸屏 | 1.名称: 10.1英寸电容式触摸屏; 2.参数: 存储容量16GB；核心数量四核；可扩展容量64GB；屏幕尺寸10.1英寸；屏幕分辨率1280×800； | 台 | 1.00 |
| （九） | 辅助材料系统 |  |  |  |
| 426 | 四卡侬专业地插 |  | 个 | 3.00 |
| 427 | 音箱专业地插 |  | 个 | 4.00 |
| 428 | 音频+2位网线地插 |  | 个 | 3.00 |
| 429 | 五孔电源地插 |  | 个 | 3.00 |
| 430 | 电源插 三孔 |  | 个 | 2.00 |
| 431 | 电源插 五孔 |  | 个 | 3.00 |
| 432 | 42U豪华机柜 |  | 台 | 2.00 |
| 433 | 42U灯光机柜 |  | 台 | 1.00 |
| 434 | 操作台 |  | 台 | 3.00 |
| 435 | 工程铝合金多功能折叠爬梯 |  | 个 | 1.00 |
| 436 | 净化电源 |  | 架 | 1.00 |
| 十七 | 小报告厅音视频系统 |  |  |  |
| 437 | 蓝光影碟机 | 名称: 蓝光影碟机;参数: 可播放压缩碟片格式：MPEG4，DivX，RMVB，CD，MP3-CD，DVD; | 台 | 1.00 |
| 438 | 16路专业调音台 | 名称: 16路专业调音台;参数: 8个话筒兼线路输入带效果返送，8个立体声道输入；4个立体声外置效果信号输入; | 台 | 1.00 |
| 439 | 二进四出数字音频处理器 | 名称: 二进四出数字音频处理器;参数: 2进4出音箱数字处理器，输入./输出类型：电子平衡‐XLR，频率响应：20HZ~16kHZ‐1dB，带PC; | 台 | 1.00 |
| 440 | 专业手持无线话筒 | 名称: 专业手持无线话筒;参数: UHF双话筒双接收设计手持话筒，工作频率740-790mhz; | 台 | 2.00 |
| 441 | 15寸全频主扩声音箱 | 名称: 15寸全频主扩声音箱;参数: 额定功率：450W，阻抗：8Ω，频响：45Hz~20KHz; | 台 | 2.00 |
| 442 | 8寸全频补声吸顶音箱 | 名称: 8寸全频补声吸顶音箱;参数: 额定功率：60W，阻抗：8Ω，频响：45Hz~20KHz; | 台 | 4.00 |
| 443 | 主扩声数字功放2x600W | 名称: 主扩声数字功放2x600W;参数: 8Ω立体声功率600W×2，频率范围（1W@8Ω）20Hz-20kHz(±1dB)，输入灵敏度1.0V/1.4V; | 台 | 1.00 |
| 444 | 补声数字功放2x300W | 名称: 补声数字功放2x300W;参数: 8Ω立体声功率300W×2，频率范围（1W@8Ω）20Hz-20kHz(±1dB)，输入灵敏度1.0V/1.4V; | 台 | 1.00 |
| 445 | 电源时序控制器 | 名称: 电源时序控制器;参数: 最大输入电流:30A，单路电流:16A，工作电压:110V～240V; | 台 | 1.00 |
| 446 | 数字会议系统主席单元 | 名称: 数字会议系统主席单元;参数: 采用全新数控化设计，内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭; | 台 | 1.00 |
| 447 | 数字会议系统代表单元 | 名称: 数字会议系统代表单元;参数: 采用全新数控化设计，内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭; | 台 | 7.00 |
| 448 | 数字会议系统主机 | 名称: 数字会议系统主机;参数: 采用统一8芯航空插头，"手拉手"电缆串接模式，音频输出:电平2Vp-p阻抗：100Ω; | 台 | 1.00 |
| 449 | 4000流明工程投影机 | 名称: 4000流明工程投影机;参数: 3LCD，0.63英寸芯片，4200流明，对比度15000:1，标准分辨率XGA（1024*768）; | 台 | 1.00 |
| 450 | 电动120寸投影幕布 | 名称: 电动120寸投影幕布;参数: 120英寸，电动，玻珠材质，16：9; | 台 | 1.00 |
| 451 | 高级桌面隐藏式媒体盒 | 名称: 高级桌面隐藏式媒体盒;参数: 两个网络、一个3.5音频、一个视频、一个HDMI、一个电源; | 台 | 2.00 |
| 452 | 投影机支架 | 名称: 投影机支架;参数: 造型精致小巧，主杆为方形管；主杆长度30cm，可拉长至57cm（加上下配件总长43-65CM）; | 台 | 1.00 |
| 453 | 集中控制系统 | 名称: 集中控制系统;参数: 提供开放式的可编程控制平台、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构; | 台 | 1.00 |
| 454 | 四进四出HDMI切换矩阵 | 名称: 四进四出HDMI切换矩阵;参数: 4进4出HDMI矩阵切换器，支持4KX2K超高清3D画质; | 台 | 1.00 |
| 455 | HDMI延长器 | 名称: HDMI延长器;参数: 延长高清信号显示器至电脑主机60米; | 台 | 6.00 |
| 456 | ￠3.75双基色显示屏 | 名称: ￠3.75双基色显示屏;参数: 双基色，带黑色边框; | 台 | 6.00 |
| 457 | 异步接收卡 | 名称: 异步接收卡;参数: 10/100M RJ45; | 台 | 1.00 |
| 458 | 19寸20U音控机柜 |  | 台 | 1.00 |
| 459 | 主席台桌椅 |  | 台 | 5.00 |
| 460 | 会议椅 |  | 台 | 135.00 |
|  | 设计变更部分 |  |  |  |
|  | 有线电视机房设备变更 |  |  |  |
| 461 | 全频道捷变式邻频调制器 | 1.名称: 全频道捷变式邻频调制器; 2.参数: 48MHz~870MHz，可编程100个频道，两位LED频道显示; | 台 | -2.00 |
| 462 | 无源八路频道混合器 | 1.名称: 无源八路频道混合器; 2.参数: 48MHz~870MHz，8进1出; | 个 | -1.00 |
| 463 | 单路编码器 | 参数：MPEG2标清编码器，支持各种标准的视频及音频信号，对音视频信号进行实时编码和复用，并产生DVB数字有线传输流，压缩数据输出格式为ASI，压缩方式MPEG2，完成符合MPEG2标准，前面板自带液晶显示屏，可实现完全的脱机设置和运行，支持MPEG-2MP@ML（4:2:0）编码，支持分量视频输入，启动速度快，高保真音频处理R/L声道技术，立体声输入，输出码率连续可调，实现自由输入，SDT插入，支持本地和远程控制网管。输入视频信号1.0Vp-p，输入音码符合国际标准MPEF2，音频编码：采样频率32/44.1/48KHz，码率64/128/192/256/384Kbps，MPEG-1第1/2层，CD音质，支持一路立体声或双声道，分辨率PAL720x576~352x576，NTSC720x480~352x480； | 台 | 2.00 |
| 464 | 单路调制器 | 参数: QAM调制器，接收来自编码器、复用器、DVB网关、加扰器、视頻服务器等设备的DVB传输码流，进行RS编码，卷积交织和QAM调制等信道处理，射頻输出，全数字变频，符合DVB标准的信道编码，支持全范围的可变符号率和QAM星级，8M超大缓冲，抗突发码流，数据填充功能，支持IP数据注入，可配置PID过滤，重映射，PSI，SI信息同步更新，支持NIT表插入，实时码流监测，PCR校正，可固定或捷变频输出，提供ASI和DS3可选输入接口，提供RF输出监测口，可本地和远程控制；前面板自带液晶显示屏，可实现完全的脱机设置和运行，调制方式 16/32/64/128/256/1024QAM，符号率1~7Mbaud/s，纠错编码RS188/204，输入数据速率1.5~51Mbps，通道数据速率20~50Mbps，MER>32dB，BER=0db，输入接口AIS DVB标准，输出接口BNC-5，阻抗75欧，RF频率47~870MHz（可捷交或固定输出），输出电平>115db，输出电平可调0~20dB（0.5dB步进），输出反射损耗>12db; | 台 | 2.00 |
| 465 | 八路数字有线混合器 | 参数: 采用定向耦合器电路，性能指标高，整机具有高可靠性和高温度稳定性等特点，8路输入，1路混合输出，频率范围47~870MHz，插入损耗20±2dB,隔离损耗≥30dB，输入输出阻抗75欧，输入输出反射损耗≥12dB; | 个 | 1.00 |
|  | 背景音乐系统变更 |  |  |  |
|  | 教师办公室及各功能用房增加音箱点 |  |  |  |
| 466 | 10W带强切音控面板 | 规格: 86型暗装，自带调节变压器，110V，5级音量调节; | 台 | 101.00 |
| 467 | 6/10W室内壁挂式音箱 | 1.名称: 6/10W室内壁挂式音箱; 2.参数: 5寸喇叭单元，带高音，木质箱体,定压/定阻音箱；频率响应110Hz～17KHz；输入电压/阻抗70/100V/8欧; | 台 | 101.00 |
| 468 | IP带功率终端（60W） | 1.名称: IP带功率终端（60W）; 2.参数: 机架式网络IP功放，自带60W功率，可直接外接喇叭进行扩音,标配2个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网,能设置待机时间长短，时间可从：1—99分钟之间任意设定，用户可根据各个分区具体情况，来任意设定在任务结束后，多长时间关闭功放，以方便用户举行各类活动; | 台 | -25.00 |
| 469 | IP带功率终端（120W） | 1.名称: IP带功率终端（120W）; 2.参数: 机架式网络IP功放，自带120W功率，可直接外接喇叭进行扩音,标配2个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网,能设置待机时间长短，时间可从：1—99分钟之间任意设定，用户可根据各个分区具体情况，来任意设定在任务结束后，多长时间关闭功放，以方便用户举行各类活动; | 台 | 17.00 |
| 470 | IP带功率终端（240W） | 1.名称: IP带功率终端（240W）; 2.参数: 机架式网络IP功放，自带240W功率，可直接外接喇叭进行扩音,标配2个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网,能设置待机时间长短，时间可从：1—99分钟之间任意设定，用户可根据各个分区具体情况，来任意设定在任务结束后，多长时间关闭功放，以方便用户举行各类活动; | 台 | 8.00 |
|  | 教学楼2层大厅、实验楼2层大厅、行政楼及体艺楼增加网络及电源点位 |  |  |  |
| 471 | 单口信息面板 |  | 个 | 8.00 |
| 472 | 86插座 |  | 个 | 8.00 |
|  | 精品课堂录播及直播系统 |  |  |  |
|  | 显示系统 |  |  |  |
| 473 | 交互智能一体机 | 参数: 80寸触摸电子白板一体机; | 台 | 1.00 |
| 474 | 安装支架 |  | 台 | 1.00 |
| 475 | 推拉绿板 |  | 台 | 1.00 |
| 476 | 讲台 |  | 台 | 1.00 |
| 477 | 实物展台 | 参数: 可变焦，1080P，SDI; | 台 | 1.00 |
| 478 | 教学红外笔 |  | 台 | 1.00 |
| 479 | 无线鼠标键盘 |  | 台 | 1.00 |
|  | 录播系统 |  |  |  |
| 480 | 录播及直播系统主机 | 规格: 1.智慧云互动录播系统（含自动录制控制内嵌软件）; 2.多种视频接口：5路SDI高清视频接口， 支持2路VGA接口（1组输入、1组输出）、支持2路HDMI视频接口 （1组输入、1组输出）；1路YPBPR/CVBS-IN；1路CVBS输出接口；1路DP-IN；（以上接口需提供实物接口图、并要求有厂家加盖公章，如有一项接口不对应视为不满足，为保证音视频高质量传输必须要有DP-IN接口，反之视为不满足）； 3.音频接口：5路音频输入（2路MIC-IN和3路LINE-IN）、4路音频输出（3路端子台的LINE-OUT；LINE-LOOP-OUT直接环出）;LINE-IN1/2/4输入音频给第三方设备；（需提供接口实物图，并由厂家加盖公章，不提供或不符合视为不满足）。 4.提供制造厂家针对本项目的项目授权书（原件）。 | 台 | 1.00 |
| 481 | 导播台 | 参数: 桌面导播台，含智能导播软件 ; | 台 | 1.00 |
| 482 | 导播键盘 |  | 台 | 1.00 |
| 483 | 导播软件 |  | 套 | 1.00 |
| 484 | 互动教学教师操控终端 |  | 台 | 1.00 |
|  | 摄像系统 |  |  |  |
| 485 | 高清云台摄像机 | 1.名称: 带150米红外1080P网络高清彩色智能高速球; 2.参数：23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持H.265编码，实现超低码流传输 信噪比达到55dB，实现宽动态范围监控 支持隐私遮挡，最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入 支持三码流技术 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤 支持人脸检测 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 水平键控速度0.1°～160°/s ，垂直键控速度0.1°～120°/s，云台定位可精确到0.1° 支持300个预置位 可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径 可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持AC24V±25%宽电压输入 室外球达到IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 | 台 | 2.00 |
| 486 | 带30米红外1080P网络高清彩色枪型摄像机 | 1.名称: 带30米红外1080P网络高清彩色枪型摄像机; 2.参数：采用星光级超低照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ·最大可输出200万(1920x1080)@30fps ·支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 ·最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 ·支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ·支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警 ·支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测 ·支持DC12V供电方式，宽压设计 ·支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 | 台 | 1.00 |
| 487 | 带30米红外1080P网络高清彩色枪型摄像机 | 1.名称: 带30米红外1080P网络高清彩色枪型摄像机; 2.参数：采用星光级超低照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ·最大可输出200万(1920x1080)@30fps ·支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 ·最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 ·支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ·支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警 ·支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测 ·支持DC12V供电方式，宽压设计 ·支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 | 台 | 1.00 |
| 488 | 带30米红外1080P网络高清彩色枪型摄像机 | 1.名称: 带30米红外1080P网络高清彩色枪型摄像机; 2.参数：采用星光级超低照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ·最大可输出200万(1920x1080)@30fps ·支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 ·最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 ·支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ·支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警 ·支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测 ·支持DC12V供电方式，宽压设计 ·支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 | 台 | 1.00 |
|  | 音频系统 |  |  |  |
| 489 | 无线话筒 | 参数: UHF段液晶显示可调频无线咪-头戴+手持（一拖二）（含话筒呼叫控制嵌入软件V1.32）; | 台 | 1.00 |
| 490 | 全向麦 | 参数: 全向电容拾音麦; | 台 | 2.00 |
| 491 | 话筒抑制器 | 参数: 数字噪声抑制器; | 台 | 1.00 |
| 492 | 音频处理器 | 参数: 八进四出数字音频矩阵处理器; | 台 | 1.00 |
| 493 | 专业功放（200W） | 参数: 2*200W，4欧; | 台 | 1.00 |
| 494 | 高档娱乐会议音箱120W | 参数: 120W，4欧; | 台 | 2.00 |
| 495 | 8路电源时序器 | 参数: 总32A，8路16A，; | 台 | 1.00 |
|  | 辅助材料 |  |  |  |
| 496 | 19寸42U落地式配线机柜800*1200*2000 |  | 台 | 1.00 |
| 497 | 摄像机安装支架 |  | 只 | 5.00 |
|  | 观摩录播及直播系统 |  |  |  |
|  | 显示系统 |  |  |  |
| 498 | 高清液晶电视 60寸 | 参数: 60英寸; | 台 | 1.00 |
| 499 | 安装支架 |  | 台 | 1.00 |
| 500 | 导播电脑 | 1.名称: 视频监控管理工作台; 2.参数: 商用电脑，INTEL I5处理器，双核四线程，主频2.9GHz以上，Intel芯片组，SATAIII 128G SSD固态硬盘+SATAIII 2T/7200r/s硬盘，8G DDR4内存，19英寸宽屏液晶显示器，DVD-ROM光驱，集成千兆网卡，三头显卡（VGA+DVI+HDMI）,USB键盘，鼠标; | 台 | 1.00 |
|  | 音频系统 |  |  |  |
| 501 | 音箱 25W | 参数: 多媒体双声道有源音箱（2*25W）-高档; | 台 | 1.00 |
|  | 辅助材料 |  |  |  |
| 502 | 网络交换机 | 层数: 8口/1000M; | 台 | 1.00 |
|  | 教学资源集中管理平台 |  |  |  |
|  | 教学资源集中管理平台 |  |  |  |
| 503 | 教育云平台服务器 |  | 台 | 1.00 |
|  | 辅助材料 |  |  |  |
| 504 | 网络交换机 | 层数: 8口/1000M; | 台 | 1.00 |

备注：以上所有设备需维修好、安装到位、调试合格，免费保修两年。

三、项目实施要求

1、产品运输、保险及保管

1.1中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、安装调试

2.1中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.2项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

2.3项目安装施工及验收所需的所有材料均由中标方免费提供。

3、测试验收

3.1本项目采用一般程序验收，由采购人组织验收。

3.2项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.3验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

# 3.4项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

四、质量保证

1、中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2、项目整体质保期两年。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

3、质保期从验收合格后开始计算，质保期内所有维护等要求免费上门服务。

五、售后服务要求

1、系统维护。要求提交以下内容：

1.1定期维护计划。

1.2对采购人不定期维护要求的响应措施。

1.3对用户修改设计要求的响应措施。

2、技术支持

提供7×24小时的技术咨询服务。

3、故障响应

3.1提供7×24小时的故障服务受理，48小时内排除故障。

3.2对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供7×8小时的现场支援。

3.3备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责

全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论

采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

六、培训

中标人应按采购人要求，负责对指定对象进行培训，让操作管理及维护人员达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

七、其他要求及说明

1、交货时间与方式

交货时间：采购合同签订之日起90日内完成，并安装调试所有设备投入使用；

交货地点：采购人指定地点

交货方式：中标人负责项目清单中的货物及货物的全部运输，包括装卸、现场搬运及安装调试(安装调试（前提条件为土建施工单位交付的成品）必须符合学校设施安全标准，并能达到学校使用要求)，直至项目验收合格。

2、结算方式

付款单位：湖南顺天建设集团有限公司

付款方式：采用综合单价合同按实结算，供货方安装完成后支付合同进度价款的50%，经公司各部门联合验收合格后一个月内支付至实际安装货款总额的95%，剩余货款总额的5%作为质量保证金（不计息），质保期（2年）满，付清余下款项。

3、其他说明

本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（包括软件）及材料购置，以及产品运输保险保管、产品安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4、供应商在响应前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

八、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。