政府采购

货物项目招标文件

采购项目名称：长沙县洁源水业有限公司金井、白鹭湖、乌川水厂生产及水质智能监控系统建设项目(第二次)

政府采购编号：20190172

采购代理编号：湘智采字[2019]第0261号

采   购   人：长沙县洁源水业有限公司

采购代理机构：智埔国际工程咨询有限公司

2019年5月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

投标须知前附表

附页2-1政府采购支持融资、担保机构

正文

一、总则

1. 适用范围

2. 定义

3. 投标人的资格要求

4. 投标费用

5. 保密

6．组织现场考察或者召开答疑会

二、招标文件

7. 招标文件的构成

8．偏离与实质性响应

9. 招标文件的获取

10.招标文件的澄清或者修改

三、投标文件

11. 投标语言

12. 计量单位

13. 投标文件的组成

14. 投标报价

15. 投标人的资格证明文件

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

17. 投标有效期

18. 投标保证金

19. 投标文件的签署

四、投标

20. 投标文件的密封和标记

21. 投标文件的递交

22. 投标文件的修改和撤回

23. 分包

24. 串通投标行为

五、开标，资格审查和评标

25. 开标

26. 资格审查

27. 评标委员会

28. 评标

六、中标信息公布

29. 中标通知书与中标信息公布

30. 投标人询问及质疑

七、合同签订

31. 签订合同

32. 履约担保

33. 政府采购合同履行中数量的变更

八、其他规定

34. 政府采购政策

35. 招标不足三家处理

36. 招标代理服务费

37. 需要补充的其他内容

第三章 评标方法及标准

评标方法及标准前附表

正文

1. 评标方法

2. 评标程序

3. 投标文件符合性审查

4. 澄清有关问题

5. 比较与评价

6. 确定中标候选人名单

7. 编写评标报告

8. 评标报告复核

9. 停止评标

10. 重新组建评标委员会进行评标

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

1.项目管理信息

2.合同标的及金额

3.履行合同的时间、地点及方式

4.付款

5.解决合同纠纷方式

6.组成合同的文件

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

2.合同的适用范围

3.合同标的及金额

4.合同价款

5.履行合同的时间、地点和方式

6.货物的验收

7.货物包装要求

8.运输和保险

9.质量标准和保证

10.权利瑕疵担保

11.知识产权保护

12.保密义务

13.价款支付

14.伴随服务

15.违约责任

16.合同的变更

17.合同中止与终止

18.合同的转让与分包

19.不可抗力

20.解决争议的方法

21.适用法律

22.通知

23.合同生效

第三节 政府采购合同专用条款

第六章 投标文件组成

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、长沙市公共资源交易事前信用承诺书

三、开标一览表

四、分项价格表

五、货物说明一览表

六、商务技术响应/偏离表

七、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

附页6-1 中小企业声明函

附页6-2 提供中小企业货物清单表

附页63 节能产品、环境标志产品、两型产品的证明材料

附页6-64 提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单

八、投标货物符合招标文件规定的证明文件

九、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十、法定代表人身份证明

十一、法定代表人授权委托书

十二、投标人具备投标资格的证明文件

附页9-1 投标人资格声明

附页9-2 投标人基本资格条件的证明材料

附页9-3 投标人特定资格条件的证明材料

附页9-4 联合体协议书（格式）

十三、投标保证金

# 第一章 投标邀请

智埔国际工程咨询有限公司受长沙县洁源水业有限公司的委托对长沙县洁源水业有限公司金井、白鹭湖、乌川水厂生产及水质智能监控系统建设项目(第二次)进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购项目名称、编号及预算金额

采购项目名称：长沙县洁源水业有限公司金井、白鹭湖、乌川水厂生产及水质智能监控系统建设项目(第二次)

政府采购编号：20190172

采购代理编号：湘智采字[2019]第0261号

采购项目预算：1620000.00 元

二、采购人的采购需求

| 包名 | 品目分类代码 | 品目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A0210 | 仪器仪表 | 见第四章采购需求 | 一批 | 162 |

1、采购项目需要落实的政府采购政策：（□根据采购项目特点选择）

（1）强制采购：列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当强制采购的节能产品  □

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品  ■

（3）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）■

2、采购进口产品：本项目  不接受  进口产品投标。

三、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各提供下列材料之一:

①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

（3）法人提交法定代表人身份证明书原件或者法定代表人授权委托书原件及提供被授权人在投标单位近三个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件；

（4）提供2018年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

①非法人组织参与投标需提供的相关证明材料。

②投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。

③基本资格条件中所提到的“近三个月”指“2019年3月-2019年5月”。

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3、投标人特定资格条件： 无

4、本次招标  不接受  联合体投标。

四、招标文件的获取

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录《长沙市政府采购网》（http：//changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn）免费下载招标文件。

2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

3、招标文件的纸质和电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2019年7月1日上午9：00时整（北京时间）。

2、开标时间：2019年7月1日上午9：00时整（北京时间）。

3、开标地点：长沙公共资源交易中心【长沙市岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】。

4、法人代表或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席；否则，其投标将被拒绝。

5、逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

六、投标保证金：

1、递送投标文件前，投标人须交付投标保证金：叁万元整（人民币）。

2、缴纳时间：投标截止时间前（含），以银行到账回单为准。

3、缴纳方式：银行转账或银行汇票，从投标人基本账户缴入到如下投标保证金托管专户。

账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户

开户行：建行长沙潇湘支行

账  号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号

4、 投标保证金账号获取：

4.1、投标人点击招标公告下方“我要投标”登录“长沙公共资源交易电子服务平台”，获取“投标保证金账号信息单”（可下载或打印），该信息单注明的账号为缴纳本项目（标段）投标保证金的唯一子账号，请注意保密。

4.2、投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。

4.3、投标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息单准确填写银行付款账单。投标人可通过登录“长沙公共资源交易电子服务平台”，查询本单位投标保证金到账和退还情况。

4.4、对项目本次招标出现废标情况的，投标保证金退还至投标人投标保证金原缴纳账户。项目重新组织招标采购时，投标人需按规定重新获取“投标保证金账号信息单”并缴纳投标保证金。

5、未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。

七、公告期限：

1、本招标公告在《长沙市政府采购网》、《长沙公共资源交易电子服务平台》发布。公告期限从2019年6月6日 17:00时至2019 年6月 14日 17:00时止（5个工作日）。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、疑问及质疑：

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采 购 人：长沙县洁源水业有限公司

地  址：长沙县东升路52号

电  话：0731-86178153

联系人：陈先生

采购代理机构名称：智埔国际工程咨询有限公司

地址：长沙县星沙街道恒大翡翠华庭东门（东五线大门）18栋1单元1楼

电话：0731-84017596

联系人：杨先生、喻女士

第二章 投标须知

## 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 第1.1款 | 采购项目 | 长沙县洁源水业有限公司金井、白鹭湖、乌川水厂生产及水质智能监控系统建设项目(第二次) |
| 第2.1款 | 采购人 | 采 购 人：长沙县洁源水业有限公司 地 址：长沙县东升路52号 电 话：0731-86178153 联系人：陈先生 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：智埔国际工程咨询有限公司 地址：长沙县星沙街道恒大翡翠华庭东门（东五线大门）18栋1单元1楼 电话：0731-84017596 联系人：杨先生、喻女士 |
| 第2.7款 | 采购进口产品 | ■ 本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 1、投标人基本资格条件：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件； （2）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各提供下列材料之一: ①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。 ②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。 （3）法人提交法定代表人身份证明书原件或者法定代表人授权委托书原件及提供被授权人在投标单位近三个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件； （4）提供2018年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件：无。 ①非法人组织参与投标需提供的相关证明材料。 ②投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。 ③基本资格条件中所提到的“近三个月”指“2019年3月-2019年5月”。 2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 3、投标人特定资格条件： 无 4、本次招标 不接受 联合体投标。 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ■ 不组织 □ 组织，时间： 地点： 联系人： ，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 |
| 二、招标文件 |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。 |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | 2019 年 6 月 6 日 17时00分至2019 年 6 月 14 日17时00分 |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 长沙市政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）和《长沙公共资源交易电子服务平台》https://fwpt.csggzy.cn/ |
| 第21.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2019年 7 月 1 日（星期一） 09 时 00分（北京时间） |
| 三、投标文件 |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 按招标文件第四章要求报价。 |
| 第14.5款 | 采购预算 | 1620000.00 元 |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ■ 不要求提供 □ 要求提供，提交的时间： 、地点 。 |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | 1、递送投标文件前，各投标人须交付投标保证金：叁万元整（人民币） 2、缴纳时间：投标截止时间前（含），以银行到账回单为准。 3、缴纳方式：银行转账或银行汇票，从投标人基本账户缴入到如下投标保证金托管专户。 账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户 开户行：建行长沙潇湘支行 账 号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号 4、 投标保证金账号获取： 4.1、投标人点击招标公告下方“我要投标”登录“长沙公共资源交易电子服务平台”，获取“投标保证金账号信息单”（可下载或打印），该信息单注明的账号为缴纳本项目（标段）投标保证金的唯一子账号，请注意保密。 4.2、投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。 4.3、投标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息单准确填写银行付款账单。投标人可通过登录“长沙公共资源交易电子服务平台”，查询本单位投标保证金到账和退还情况。 4.4、对项目本次招标出现废标情况的，投标保证金退还至投标人投标保证金原缴纳账户。项目重新组织招标采购时，投标人需按规定重新获取“投标保证金账号信息单”并缴纳投标保证金。 5、未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。 |
| 第19.1款 | 投标文件副本份数 | 资格证明文件：正本一份，副本四份； 商务技术文件：正本一份，副本四份（（建议投标单位自备一份投标文件，以便评标时澄清问题）； （★）电子文件一份（电子文件包含资格证明文件和商务技术文件，采用U盘载入,并标注投标人名称，电子文件密封包装后装入商务技术文件正本密封袋中，未提交投标文件电子档的其投标无效）。 |
| 四、投标 |
| 第21.1款 | 投标文件的递交地点 | 长沙公共资源交易中心【长沙市岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】相应开标室。 |
| 第23.1款 | 分包 | 不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |
| 第25.2款 | 需要宣布的其他内容 | 无 |
| 六、中标信息公布 |
| 第29.2款 | 并列情况下确定中标人的方式 | ■ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 □ 随机抽取的方式。 |
| 七、合同签订 |
| 第32.1款 | 履约担保 | ■ 不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为：合同金额的10%。 |
| 八、其他规定 |
| 第36.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：20000.00元（此费用包含专家评审费），由采购人向代理机构支付。 |
| 第37.1款 | 其他规定 | 无 |
| 第34.1款 | 政府采购强制采购： 强制采购的节能产品； | ■ 否 □ 是 |
| 第34.2款 | 政府采购优先采购非标记★符号的节能产品 | 采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记★符号的： (1)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。 |
|  | 政府采购优先采购环境标志产品 | 采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的：(1)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 8 %、价格 8 %。 |
|  | 政府采购优先采购“两型”产品 | 采购产品为《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》内的： (1)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分，本项目具体加分比例分别为 ：技术 8 %、价格 8 %；对在本地设有生产基地和备品备件库、有售后服务机构和网点的两型产品，给予商务评标总分值4%-8%的加分，本项目具体加分比例为 8 %。 |
| 第37.2款 | 多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的规定 | 在非单一产品采购项目中，应根据项目需要明确核心产品，多家代理商投同一品牌同一型号核心产品的，以生产厂家的单一来源授权为准。 本项目核心产品为：/ |

附页2-1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 谢俊峰 | 湘江中路支行公司业务管理经理 | 84919503；13687320956 |
| 光大银行长沙分行 | 唐红英 | 溁湾支行行长 | 89750053；18673166920 |
| 建设银行湖南省分行 | 颜国恒 | 芙蓉中路支行 | 88665238；13574801920 |
| 农业银行湖南省分行 | 李 宁 | 天心区支行副行长 | 85114839；13975813058 |
| 中国银行湖南省分行 | 刘 毅 | 丽臣路支行行长 | 82741897；13808436058 |
| 长沙银行 | 廖 科 | 金城支行公司业务部总经理 | 84413595；13707319275 |
| 邮储银行长沙分行 | 严春燕 | 岳麓支行副行长 | 85579459；13875864330 |

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

## 正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.7进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。

3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以长沙市政府采购网发布的公告为准。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自长沙市政府采购网最先发布公告之日起算。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8．偏离与实质性响应

8.1除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。

9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

9.4招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件

11. 投标语言

12.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

（1）投标函

（2）长沙市公共资源交易事前信用承诺书

（3）开标一览表

（4）分项价格表

（5）货物说明一览表

（6）商务技术响应/偏离表

（7）享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

（8）投标货物符合招标文件规定的证明文件

（9）投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

（10）法定代表人身份证明

（11）法定代表人授权委托书

（12）投标人具备投标资格的证明文件

（13）投标保证金

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。

14. 投标报价

14.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 投标人的资格证明文件

15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

18.1 【投标须知前附表】要求投标人提交投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

18.2 投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标人名称一致，不得以分支机构等他人名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。

18.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.4投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

18.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定为中标人后，中标人放弃中标的；

（4）中标通知书发出后，中标人不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）法律法规或招标文件规定的其他情形。

上款第（3）、（4）项对因严重自然灾害和其他不可抗力事件产生的情形除外。

19. 投标文件的签署

19.1投标文件正本一份,副本份数见【投标须知前附表】。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

19.2投标文件正本应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求盖章处盖投标人单位章，在签字处由投标人代表亲笔签字。投标人代表不是投标人的法定代表人的，应提供法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。投标文件的副本应为正本的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

19.3投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人代表亲笔签字确认。

不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

### 四、投标

20. 投标文件的密封和标记

20.1投标文件按第一册商务技术文件、第二册资格证明文件正本和副本分别密封包装(电子文件一份密封包装后装入商务技术文件正本密封袋中），注明“第一册商务技术文件”“第二册资格证明文件”“电子版文件”，在封套两端折叠封口处加贴封条，并同时加盖投标人单位章或由投标人代表签字。

20.2投标文件封套或外包装上应标注：

（1）采购项目名称和采购代理编号，如果采购项目分包件招标的，还应注明所投标的包件编号；

（2）注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；

（3）注明投标人名称和联系地址。

21. 投标文件的递交

21.1投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定投标地点。

21.2投标人应将招标文件中“政府采购货物投标文件（第一册商务技术文件）三、《开标一览表》和四、《分项价格表》”另备一份单独密封，与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标；单独密封递交的《开标一览表》和《分项价格表》与投标文件中的表格内容不一致的，视为无效投标。

21.3采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.4未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），以及逾期送达或者未按照本章第20.1款规定密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件的截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

22.2修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第19、20、21项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

22.3采购代理机构对投标人提交的投标文件补充、修改或者撤回的书面通知，按照本章第21.2款规定如实记载、签收保存，并向投标人出具签收回执。

22.4投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

23.分包

23.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

23.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

23.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

24. 串通投标行为

24.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

24.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;

（7) 不同投标人的保证金转入同一保证金子账号（交易中心自动获取保证金账号项目适用）。

### 五、开标，资格审查和评标

25. 开标

25.1采购代理机构在提交投标文件的截止时间和本章第21.1项规定的地点组织公开开标，并邀请投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

25.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

25.3开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

25.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

26. 资格审查

26.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

26.2在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

26.3投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的。

（5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

26.4对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

26.5合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

26.6已进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

27. 评标委员会

27.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

27.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

27.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

28. 评标

28.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

### 六、中标信息公布

29. 中标通知书与中标信息公布

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.3采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

29.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30. 投标人询问及质疑

30.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

30.3本章第30.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

30.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

30.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

30.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

30.8投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

### 七、合同签订

31. 签订合同

31.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

31.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

31.4中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

32. 履约担保

32.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.2 中标人没有按照本章第32.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

33. 政府采购合同履行中数量的变更

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、其他规定

34. 政府采购政策

34.1强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。（采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。）

34.2优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》《长沙市两型产品政府采购目录》的两型产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

34.3价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

33.4优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

34.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

34.6符合本章第34.1款、第34.2款、第34.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（3）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》、《长沙市两型产品政府采购目录》所在页（截图）。

（4）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与投标人同时出具《中小企业声明》。

（5）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（6）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

34.7投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-1所列金融机构和担保机构询问。

35. 招标不足三家处理

35.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

35.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

36. 招标代理委托内容及服务费

36.1招标代理委托内容：代理服务费由采购人支付，见【投标须知前附表】

36.2本项目招标代理服务费由采购人向代理机构支付，投标人投标报价中无须包含此费用。

37. 需要补充的其他内容

37.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

37.2单一产品采购项目中，多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算；在非单一产品采购项目中，应根据项目需要明确核心产品，多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算。

第三章 评标方法及标准（综合评分法）

## 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“(”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2款 | 评标因素和标准 | 见附页3-1 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 按本章正文规定修正 |
| 第5.2款 | 价格评审优惠 | ①小型和微型企业的，给予 6 ％的价格扣除； ②给予联合体 / ％的价格扣除。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除。 |
|  | 优先采购 | ①节能产品（非强制采购）：对于技术和价格分具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %； ②环境标志产品：对于技术和价格分具体加分比例分别为 ：技术 8 %、价格 8 %； ③两型产品：对于技术和价格分具体加分比例分别为 ：技术 8 %、价格 8 %； 上述三类产品中取其中一类。 |
| 第5.8款 | 提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定 | ( 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定） □ 随机抽取方式确定。 |
| 第5.9款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | ( 核心产品为：/ （提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品） □两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价 / %的，为核心产品。（提示：也可另行规定） |

附页3-1

### 评标因素及标准

| 第二章 评标方法及标准(综合评分法适用)（前附表） |
| --- |
| 第二章第1.2.2款 | 评标因素和标准 |
| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| 价格 (35) | 35 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格经过扣除以后最低的评标价格为评标基准价，其价格得分计35分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分=（评标基准价÷评标价格）×投标报价权重 （评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） |
| 技术 (28) | 产品配置及技术参数 | 18 | 投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，计0分。 |
|  |  |  | 所投产品配置符合招标文件要求的，计18分。配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣3分，扣完为止，标注“▲”号的一般技术参数有负偏离的，每项扣2分，扣完为止。 |
|  | 设备配套 | 5 | 根据各投标人提供的设备配套优劣情况（种类齐全且配套合理，各设备的指标互相搭配合理）进行比较，评价为优的计5分；评价为良的计3分；评价为一般的计1分；设备配套差或设备存在明显配套失误或未提供配套说明的不计分。 |
|  | 整体建设方案 | 5 | 根据各投标人提供的项目整体建设方案优劣情况（项目进度计划安排科学、设备安装方案全面合理、质量保证措施合理、安全措施有保障、文明施工现场措施完善、人员配备及安排合理）进行比较，评价为优的计5分；评价为良的计3分；评价为一般的计1分；方案差或未提供方案的不计分。 |
| 商务 （37） | 综合实力 | 2 | 投标人是水质在线监测成套设备的制造商，计2分。 【以投标人营业执照载明的经营范围（如电子仪器、仪器设备、计算机设备等相关类别）为准】 |
|  |  | 3 | 投标人所投主要产品（常规五参数水质分析仪，低量程浊度在线分析仪、pH/T在线分析仪）有中国计量认证书（CPA）的，有一个计1分，本项最多计3分。 （投标文件中提供证书复印件，否则此项不计分） |
|  |  | 3 | 投标人所投主要产品【网络安全设备（VPN）】具有国家级网络安全应急服务支撑单位资质证书的，计1分。 投标人所投主要产品【网络安全设备（VPN）】具有TL9000认证证书的，计1分。 投标人所投主要产品【网络安全设备（VPN）】具有通信网络安全服务能力评定证书-安全设计与集成资质证书（二级或以上）的，计1分。 （投标文件中提供证书复印件，否则此项不计分） |
|  |  | 2 | 投标人所投主要产品【安防监控设备(摄像机、硬盘录像机)】具有工信领域标准化示范企业创建单位证书的，计2分。 （投标文件中提供证书复印件，否则此项不计分） |
|  |  | 3 | 投标人具有计算机软件著作权（水厂信息化管理系统、视频监控系统、遥测站智能数据采集）的，每一个计1分，本项最多计3分。 （投标文件中提供证书复印件，开标时递交原件核查，否则此项不计分） |
|  |  | 3 | 投标人通过环境管理体系认证且在有效期内的，计1分； 投标人通过职业健康安全管理体系认证并在有效期内的，计1分； 投标人通过质量管理体系认证并在有效期内的，计1分。 （投标文件中提供证书复印件，开标时递交原件核查，否则此项不计分） |
|  | 经营业绩 | 9 | 投标人提供2016年4月至投标截止时间止（以合同签订时间为准）每具有1个类似业绩计3分，最多计9分。【类似业绩指投标人独立供货的单项合同金额不小于100万元的水厂自控系统或水质在线监控系统设备采购项目，以合同签订时间为准。投标文件中提供中标通知书及合同复印件，投标截止时间前递交原件，否则不予计分】。 |
|  | 服务方案 | 6 | 投标人在项目所在地区有售后服务机构计3分（投标文件中需提供营业执照或厂家授权的售后服务机构等证明文件，同时提供投标人项目所在地区售后服务机构的房屋买卖合同或租赁合同及必备材料的仓储场地租赁合同及现场照片）； 有专人负责售前、售中、售后服务，培训方法合理、应急预案可行的计3分；缺项或不响应要求的不计分。 |
|  | 质保期限 | 4 | 在招标文件规定的质保期基础上，投标人承诺延长一年质保期的，计1分，投标人承诺延长二年质保期的，计2分，以此类推，本项最高计4分。（质保期延长时间不足一年的，此项不予计分；延长时间不足二年的，按一年计算，以此类推）。 |
|  | 投标文件编制 | 2 | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，采用双面打印、装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计2分；不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
| 合计 | 100 |  |
| 说明： 1、评分依据评分标准，对照投标文件进行； 2、以上所有证明资料投标文件中需附相关复印件并加盖投标人公章，要求提交原件的需携带原件并在投标截止时间前与投标文件一同递交，否则不予计分；原件不作密封要求，请投标人集中包封在一个文件袋中（注明项目名称、投标人名称和原件名称与数量）。评标结束后原件退还。 3、投标人须对复印件的真实性负责，如提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等），存在弄虚作假行为，将作无效投标处理，并按相关规定没收其投标保证金。 |

## 正文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按投标人综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第29.2款规定的方式确定中标人。

7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

9.停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

# 第四章 技术规格、参数与要求

## 一、采购项目名称及说明

项目名称：长沙县洁源水业有限公司金井、白鹭湖、乌川水厂生产及水质智能监控系统建设项目(第二次)

项目说明：本项目为交钥匙工程。包括主材、辅材、所需附件、备品备件、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等验收合格前发生的所有费用，及质保期内售后服务、保管配合等相关费用（包括材料、物价上涨因素）等。

## 二、项目建设目标

本项目主要建设金井水厂的源水及出厂水的水质智能监控系统及对白鹭湖、乌川水厂已有的水质监测系统进行维护并将三个水厂的水质数据接入本次建设的水质智能监控系统软件后统一上传至上级部门的水质监管系统平台。

在金井水厂内建设源水在线水质监测站（固定站房），因水厂水源为水库型饮用水源，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）等国家标准的相关要求，根据水源的实际情况，本次建设的源水水质监测站，仅监测常规理化五项（PH、温度、电导率、溶解氧、浊度）水质指标。

同时，金井水厂建设出厂水现地水质监测站点，采用PLC控制站，站点置于源水水质监测站房内，按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)等国家标准的相关要求，以及金井水厂具体情况，监测参数包括浊度、PH、二氧化氯等。

通过各种在线式水质分析仪器，对水厂源水及出厂水的重点水质指标进行实时检测，使供水水质实现全过程监控，并对水质参数超标进行预警，保证供水水质。同时实现供水水质的远程监测管理。

本工程将水质自动监测站建设为先进、安全、科学、稳定、规范、可扩展和绿色环保的水质自动站点。充分发挥水质自动监测站的优势，提高监测结果的客观性和科学性，确保本系统能长期、稳定、正常地运行，加强对村镇供水水质的监控，实时科学地掌握监测农村饮用水水质信息。

## 三、项目建设内容

本次项目主要建设内容包括：

1、采用固定站房，建设水厂源水在线水质监测站，包括水质监测系统、预处理和采配水系统、清洗系统、控制系统、一体化机柜、视频监控系统、空调、网络以及站房内设备的防雷及接地等。

固定站房及其配套设施建设，包括站房改造、站房的防雷及接地系统、站房四通一平（通路、通水、通电、通网络和土地平整等）、站房排水系统等均在此次工程建设内容中。

固定站房改造：将金井水厂现有的一间车库（9m*4m*4.8m）用红砖24墙隔断为两间，取用其中一间作为固定站房，对隔断墙做简易粉饰。并在隔断墙上加装不锈钢单开门一扇。

2、采用PLC控制站，建设水厂出厂水在线水质监测站点，PLC控制站置于源水水质监测站房内。

3、金井水厂源水及出厂水水质自动监测系统（金井水厂出厂水检测数据从金井水厂现有的在线监测设备中获取）。

4、已建的白鹭湖水厂及乌川水厂出厂水水质监测系统的监测数据，需接入本次建设的水质智能监控平台。

5、对已建的白鹭湖水厂水质监测系统、乌川水厂水质监测系统进行一次维护（包括源水浊度检测仪2台、PH检测仪2台，出厂水浊度检测仪2台、PH检测仪2台），并在两个水厂新装二氧化氯检测仪2台。

6、将三个水厂的水质数据接入本次建设的水质智能监控系统软件，并统一上传至上级部门的水质监管系统平台（长沙市水务局水务信息化管理平台、长沙市水质检测中心水质在线检测平台、长沙县水务局水务工程建设管理信息系统）。（投标分项价格表中须列明该三个上级管理部门水质监管系统平台接入的单项费用，具体接入哪一个平台或者全部接入，在项目实施过程中确定。）

7、平台数据接入的接口由采购人提供。

因本项目招标清单和设计为基本构造，招标清单中未明确细部构造，各投标人须结合自身的生产、制作、安装等技术能力和经验进行另行细化和优化，其产生的相关费用摊销在各分项报价中，采购人不再另行支付相关费用。

本项目为交钥匙工程，所有设备安装及调试由中标人负责，由中标人提供设备正常工作应用的软硬件，以本文件参数规格为准。

## 四、项目清单及要求

#### 1、项目总清单

| 序号 | 子系统 | 主要功能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源水水质监测系统 | 全部水质监测设备、软件及相关辅助设备 | 1套 | 详见后清单 |
| 2 | 出厂水水质监测系统 | 全部水质监测设备、软件及相关辅助设备 | 1套 | 详见后清单 |
| 3 | 本地中心监测系统 | 全部监测主机、软件及及相关辅助设备 | 1套 | 详见后清单 |
| 4 | 系统接口 | 与上级系统平台及前期已建系统的对接 | 1项 | 定制开发，详见后清单 |
| 5 | 原有系统维护 | 白鹭湖水厂、乌川水厂自控系统维护 | 1项 | 单项包干，详见后清单 |

#### 2、分项子系统设备清单

#### 2.1源水水质监测系统

| 序号 | 设备名称 | 主要功能及参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 水质检测系统 |  |  |  |
| 1.1 | 五参数自动分析仪 | 控制器技术参数： 工作环境：-20~55℃，0~95％相对湿度、无冷凝；存储温度：-20~70℃；0~95％相对湿度、无冷凝；电源：100~230VAC，50/60Hz；显示：1/4VGA图形背景灯TFT彩色触摸屏液晶显示屏，具数据存贮功能，具有中文菜单显示； ▲探头输入：4~8路多通道，传感器与控制器可即插即用，无需校准（提供加盖厂家公章的产品彩页证明）； 输出信号：最多12路0/4~20mA输出；额外输出增加探头模块实现； 通讯协议：MODBUS、Profibus DP（可选）；存储器备份：用户设置均保存在存储5器中；防护等级：IP65；ABS（显示模块）； 安装方式：面板安装。 五参数技术参数： 温度传感器： 温度范围：-5~70℃；测定方法：温度传感器法；准确度：±0.5℃；温度补偿：补偿精度≤±0.1pH； PH/T传感器： 测量原理：差分电极，▲带双阶参比电极（接地电极和参比电极），自动温度补偿（提供加盖厂家公章的产品彩页证明）；测量范围：0~14pH；灵敏度：±0.01pH；稳定性：每24小时0.03pH，不累积；分辨率：0.01pH；响应时间：0.5min以内；重复性误差：±0.1pH；漂移（pH=4，7，9）：≤±0.1pH；实际水样比对：≤±0.1pH； 内置温度传感器： NTC300Ω热敏电阻，提供自动温度补偿，分析仪显示温度值；电极工作温度范围：-5~70℃；传感器最大传输距离：914米；传感器压力上限（不带安装附件）：6.9bar（70℃）；水样流速：最大3m/s；MTBF（平均无故障连续运行时间）：≥720h/次；电缆长度：10米，可延长；防护等级：IP68； 溶解氧测量传感器： 测试原理：化学荧光法；▲形式：无膜、无阴阳电极、无电极液，抗H2S、金属离子、油污染（提供加盖厂家公章的产品彩页证明）；测量范围：0~20.00mg/L或0-200%饱和度；：＜5ppm时，±0.1ppm；＞5ppm时±0.2ppm；温度：±0.2℃；分辨率：0.01mg/L；自动温度补偿：0~50℃；，带温度自动补偿；响应时间：20℃，60秒以内达到95%；40秒以内达到90%；重复性：±0.1ppm（mg/L）；零点漂移：≤±0.3mg/L；量程漂移：≤±0.3mg/L；实际样品比对试验：≤±0.3mg/L；标准电缆：10米，可延长；MTBF（平均无故障连续运行时间）：≥720h/次；防护：表箱体密封防护及防潮；校准方式：手动；荧光帽材质：丙烯酸树脂。探头本体：CPVC，聚氨酯，Viton，Noryl和316不锈钢。机械强度大，抗冲击； 电导率测量传感器： 测量原理：感应电流；测量范围：0~2,000mS/cm；传感器：无极非接触式，带PT10008温度传感器；温度范围：-10~200℃，受传感器本体材质和安装附件材质影响；准确度：读数值的±0.01%；分辨率：≤0.1µs/cm；重复性误差：≤±1%；零点漂移：≤±1%；量程漂移：≤±1%；实际水样比对：≤±1%；温度补偿：补偿精度≤±1%F.S；响应时间：≤0.5min；MTBF（平均无故障连续运行时间）：≥720h/次；电缆线长：6米；可延长；防护等级：IP68； 浊度测量传感器： 测量原理：双光束近红外光/散射光，▲90°和140°检测器，不受样品颜色干扰（提供加盖厂家公章的产品彩页证明）；测量范围：0.001~4000NTU；▲精度：小于读数的1%，或±0.001NTU；两者中之较大者（提供加盖厂家公章的产品彩页证明）；重复性：小于读数1%；检测限：测量浊度时：0.001NTU；响应时间：1秒；形式：PVC材质，具有自诊断功能；MTBF（平均无故障连续运行时间）：≥720h/次；零点漂移：小于±3%；量程漂移：小于±5%；工作温度：0℃~40℃；样品压力：最大6bar；防护等级：IP68；电缆长度：10米 | 1 | 套 |
| 1.2 | 源水采水系统 | 包含取样泵、浮体采水单元、采水管路、相关线缆及敷设、辅材等，具体采水方式、采水泵及采水管路设计，根据现场实际情况确认 | 1 | 套 |
| 1.3 | 配水管路系统 | 包含电动阀、管路等所有配件 （1）所有主管路采用串联方式，采用高效低维护的预处理系统，以保证低的维护量和后端仪器的准确测定。 （2）满足各仪器对样品的要求，满足所有仪器的需水量。 （3）根据五参数仪器对水样的要求，对于五参数仪器供水不经过任何处理，直接进入仪器的进样方式。 （4）除五参数外的其他仪器，根据仪器对水样的要求，对水样进行预处理，且过滤后的水质不能改变水样的代表性 | 1 | 套 |
| 1.4 | 预处理系统 | 包含沉沙池（桶）、多参数测量池、水压调节装置等 1）水样预处理既要消除干扰仪表分析的因素，又不能失去水样的代表性。 （2）具备自动反清（吹）洗功能，预处理单元的自动运行及定时反清（吹）洗由控制系统控制，并能够在中心站计算机的控制画面中通过指令来切换预处理单元是处于自动运行状态还是反清（吹）洗状态。 （3）预处理系统能在系统停电恢复并自动启动后按照采集控制器的控制时序自动启动。 （4）由于预处理系统关系到整个仪表分析系统的可靠性，因此预处理的阀组件须采用进口气动阀或电磁阀。 | 1 | 套 |
| 1.5 | 沉砂分离器 | 在水样进入部分分析仪表前，按规范要求对水样进行沉沙、过滤等预处理，满足分析仪器对水样的要求，确保检测数据准确、可靠，延长仪器的使用寿命。因此，在系统中配置沉沙分离器 (1)桶体材料：不锈钢； (2)焊接牢固、密封、光滑； (3)容量：不少于30升； (4)桶沉沙分离器具有自动、手动排沙功能 | 1 | 套 |
| 1.6 | 反冲洗系统 | （1）具备足够的反冲洗能力，保证管道内无泥沙、无藻、管壁无附着物 （2）能通过通入自来水、化学试剂清洗液和加压清洁水流对采、配水管路和采样吸头进行自动反冲洗。 （3）系统反冲清洗的操作，可以通过现场或远程进行自动或手动控制。 （4）保证每个测量周期对整体系统及五参数传感器进行清洗。 （5）冲洗水保证抽排至不会对监测结果产生影响的区域外。考虑到不对环境造成二次污染，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法。 | 1 | 套 |
| 1.7 | 管路清洁系统 | 配置在线除泥沙装置和灭藻清洗装置，保证系统管路内部免受泥沙和藻类影响，保证管道内无泥沙、无藻，管壁无附着物 | 1 | 套 |
| 1.8 | 除藻系统 | 采用热水除藻方式对管路进行除藻，可打开热水输出阀向管路内注入热水浸泡除藻处理；管道采用排空设计，在取水结束时，管内的剩水能够自动通过电磁阀排空。使管道内不存水，以防藻类孳生；管路除藻过程由PLC来进行自动控制。 | 1 | 套 |
| 1.9 | 空气压缩系统 | 配置相应的空气压缩机，以保证系统反吹清洗的正常运行。所配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。空压机要求体积小，噪声小，工作稳定可靠，要求能够屏蔽噪声。 | 1 | 套 |
| 1.10 | 安装调试 | 遵循项目要求及国家、行业相关标准要求 | 1 | 项 |
| 2、 | 控制系统 |  |  |  |
| 2.1 | PLC控制系统(含子站软件) | 1、对仪器设备（或系统）数据采集的要求：1）自动站仪器设备提供有效性的数值，即仪器具有无效值过滤功能。如仪器不能过滤掉无效值，则仪器除了提供测量值外还提供测量值的质量码，以标明提供的值是有效值还是无效值。2）通过数字口获取分析仪器及辅助设备的工作状态，如运行、采样、测量、留样、校准、故障报警、启动、停止、清洗、试剂添加、远程对时、供电状态等安全信息等。3）自动分析仪器或系统具有历史数据存储功能，能在现场进行一年以上的历史数据查询。4）抗干扰能力强以及停电自动切换、来电自动恢复、异常自动启动和复位等功能。5）通过数字口实现上述相关仪器参数的远程控制功能。 2、数字标准接口：根据不同类型的自动站，需要实现对仪器设备的远程控制，因此，凡是获取测量项目数据和需要远程控制的仪器设备都具有数字通讯接口，用于采集数据和进行远程控制。数字接口可以是标准RS232、RS485串口或网络口。 3、数字口通讯协议：包括数据采集功能，控制操作功能，对时功能。通讯协议采用MODBUS 4、输出模拟量接口：电流4—20mA或电压0—5V，具有稳定的供电输入和稳定的仪器设备输入、输出。 5、 数据采集 1） 采集项目：A、监测项目数据采集：水温、电导率、浊度、pH、溶解氧（DO）；B、仪器设备状态量采集（包括实现远程控制的状态量）：仪器设备（包括系统水泵、阀门）的工作状态：供电、启动、停止、运行、测量、校零、校标、清洗、试剂添加、采样时间、采样频次、自动留样、进出口压力等；C、供电系统状态；D、通信状态；E、报警信息供电电源断电、设备断电、设备停运、试剂缺少、设备异常改动；数据超标、数据越限；室内温湿度、烟感、水感等安全信息；F、上述所有指标的采集根据各自动监测仪器和辅助设备的实际指标确定。 2） 数据采集频次：A、监测项目：根据确定的监测频次，每次作为一次有效值进行采集；B、仪器设备状态量：根据仪器设备运行输出的状态量进行在线实时采集。 6、其他：A、自动监测系统控制柜预留安装数据采集传输仪的空间位置和室外天线出口，预装联接数据采集传输仪的电源（200V,15mA）；B、数据采集传输仪具备放强电强磁的安装环境。 7、系统控制：系统的控制单元具有系统控制、数据采集、贮存及传输功能。控制单元具有在系统断电或断水时的保护性操作和自动恢复功能。控制系统软件与采购人现有的远程监控软件完全兼容. 1）控制单元主体设备平均无故障时间（MTBF）≥2000h，信号的输入输出具有可扩展性；2）可远程设置系统的采样周期（2-24次/天）；3）对系统自动清洗、实时通讯、数据处理等功能和各单元设备控制参数的远程控制；4）控制单元时钟与分析单元的时钟能匹配；5）断电、断水或设备故障时的安全保护性操作；6）系统的自动启动和自动恢复功能；7）各单元设备工作状态参数的显示；8）断电后可继续工作时间：≥12小时。 8、数据采集与传输：1）数据采集与传输完整、准确、可靠, 采集值与测量值误差≤1% ；2）通过规定的数字通讯接口采集监测仪器实时数据并存储，数据采集装置与监控中心采用统一开放的工业标准规约IEC60870-5-104通讯协议，以无线、有线两种传输方式进行数据传输并同时自动进入中心数据库和省辖市终端数据库，并能对各级控制中心进行权限设置；3）现场可动态显示系统的实时状态，实时数据，历史报表和历史报警；4）具有远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警和参数超标（上、下限）报警、并能将报警信号自动发送至各级监控中心；5）测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；6）子站断电后数据至少保存30天，并能储存90天以上的原始数据，同时保存相应时期发生的有关校准、断电及其他事件记录；7）控制单元主体设备平均无故障时间（MTBF）≥2000h，信号的输入输出具有可扩展性；8）断电后可继续工作时间：≥6小时。 | 1 | 套 |
| 2.2 | 工控机 | AIMB-501G2/I5-2400/4G/1T/6COM/2LAN/KM/WIM7系统 32位 | 1 | 台 |
| 2.3 | 现场控制显示终端 | 21.5寸液晶显示器 | 1 | 套 |
| 2.4 | 组态软件 | WinCC正版软件 | 1 | 套 |
| 2.5 | 上位机软件 | 1）系统的平台选择满足现有软件平台的要求，与现有系统相兼容；2）系统的构架以方便的客户端浏览构架实现信息与管理，满足多种浏览方式；3）监控中心软件的功能可以涵盖水质监测的常用工作业务流程，能够将自动数据采集、数据有效性分析、监测控制、有效数据入库、日常维护、数据管理、数据报表、信息发布、数据上报、统计分析、短信报警等功能有机的溶合到一个软件中，界面美观，操作方便；4）具有对监控水质的预警功能；5）监控中心软件可支持无线及有线多种通讯采集方式，监控子站到市中心站采用GPRS方式，通讯频率可设定为12小时/次或根据需要进行设置及调整；6）对各种数据分析、监控、浏览方便、操作简单；7）要支持远程图像监控及录像；8）软件需有丰富的数据处理及查询功能；9）能定制各种报表，能根据有效数据显示和打印出日、周、月、季、年报表和曲线图形进行分析；10）可根据需要设置状态参数或故障报警信号自动对数据的有效性进行判断，能判断水质类别，首要污染物、污染指数和各指标的超标情况；11）能将数据库定期自动备份，当数据库破坏时设置自动恢复。同时对监测数据能由招标人选择时间段备份出来，当需要时可以恢复回数据库，可以将子站备份的数据恢复到监控中心系统里；12）监控中心系统能修正子站的时间使之与监控中心同步；13）配置相应的modem或路由器；14）监控中心系统可扩充GIS功能模块。 | 1 | 套 |
| 2.6 | 一体化机柜 | 遵循项目要求及国家、行业相关标准要求，根据现场情况定制，成套供货 | 4 | 套 |
| 2.7 | 安装调试 | 遵循项目要求及国家、行业相关标准要求 | 1 | 项 |
| 3、 | 电源系统 |  |  |  |
| 3.1 | 稳压系统(含UPS电源) | 1）输入电压：160V-250V；三相277-430V（三相四线） 2）调整时间：<1秒(输入电压变化10%时) 3）输出电压单相：220V与110V（0.5kVA-3kVA）;单相 220V（5kVA-30kVA）;三相 线电压380V 相电压220V. 4）环境温度：-10℃-+40℃; 5）温 升：<60℃。 6）稳压精度：相电压220V±3% 110V±6%。 7）波形失真：无附加波形失真。 8）频率：50Hz/60Hz。 9）负载功率因素：0.8。 10）过压保护：246V±4V。 11）抗电强度：1500V/1min。绝缘电阻：单相>5MΩ 三相>2MΩ。 UPS：3KVA/60min | 1 | 套 |
| 3.2 | 低压配电箱 | 箱体应有一定的机械强度，周边平整无损伤，油漆无脱落，二层底板厚度不小于1.5mm，但不得采用阻燃型塑料板做二层底板，箱内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固 | 1 | 套 |
| 3.3 | 户外铠装电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,线芯为4根2.5平方毫米的导线，耐压级：450V | 600 | 米 |
| 3.4 | 电源线 | 性能：耐酸、碱，防水；绝缘电阻大于20MΩ。电缆材料：绝缘聚氯乙烯护套软电缆，2芯护套线，镀锡铜线；单芯截面积：≥0.75mm2 | 600 | 米 |
| 3.5 | 镀锌钢管 | 直径60mm | 600 | 米 |
| 3.6 | 线缆管线铺设 | 遵循项目要求及国家、行业相关标准要求 | 600 | 米 |
| 3.7 | 水泥路面破路及恢复 | 遵循项目要求及国家、行业相关标准要求 | 120 | 米 |
| 4 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 4.1 | 红外高清枪机 | 用于监控站房内环境及设备运行情况。 采用高性能400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持电动变焦，镜头焦距2.7~13.5mm； 支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 最大红外监控距离60米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，虚焦侦测，人脸检测 支持最大128G Micro SD卡,1路MIC 支持DC12V/POE供电方式，宽压设计 ▲摄像机在正常工作情况下，可提供DC12V供电输出（以公安部检验报告证明为准，提供公安部检验报告证明复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章） 支持IP67，IK10防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 ▲支持电压异常报警功能，当电源电压低于8.4V时，可进行报警提示（以公安部检验报告证明为准，提供公安部检验报告证明复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章） | 1 | 台 |
| 4.2 | 枪机电源 | 12V 2A | 1 | 套 |
| 4.3 | 枪机安装支架 | 铝合金材质,定制 | 1 | 套 |
| 4.4 | 网络高清球机 | 用于监控站房外环境情况。 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍 支持H.265编码，实现超低码流传输 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 信噪比达到≥55dB 支持隐私遮挡，最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现 内置220米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持图形化显示功能（以公安部检验报告证明为准，提供公安部检验报告证明复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章） IP67；TVS 8000V防雷；防浪涌和防突波保护；符合GB/T 17626.5 4级标准 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)和第三方管理平台接入 支持三码流技术 ▲支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域内出现人脸、攀高、平躺起身、离岗达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示（以公安部检验报告证明为准，提供公安部检验报告证明复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章） 支持人脸检测，支持单场景/多场景/全景设置 ,支持目标过滤和灵敏度设置 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位 可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径 可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟 支持AC24V±25%宽电压输入 | 1 | 台 |
| 4.5 | 球机补光灯及安装 | 高亮LED，60W及以上，色温：6,000-7,000K，光通量：1800LM，能使摄像机夜间能看清水尺和外坡排水沟水流情况。 控制开关光控/时控，防护等级IP65储存温度 -40~+80℃工作温度 -30~+60℃。 | 1 | 套 |
| 4.6 | 球机支架 | 铝合金材质，定制 | 1 | 套 |
| 4.7 | 室内防水箱及支架 | 外箱厚度1.5mm冷轧钢板，表面喷塑处理；设备安装板1mm镀锌钢板，表面喷塑处理；设置两边散热孔，外加遮阳罩；整体防水。 | 1 | 套 |
| 4.8 | 2合1防雷器 | 工作电压：12/24/48/220VAC； 限制电压：30/60/90/1100V； 视频信号：5V； 标称通流容量In(kA, 8/20μs)：5； 最大通流容量Imax(kA,8/20μs)：10； 响应时间(ns)：≤25； 视频响应时间(ns)：≤1； 视频特性阻抗：75Ω(K/K)； 插入损耗：≤0.2dB。 | 2 | 个 |
| 4.9 | 浪涌保护器 | 标称放电电流In(kA, 8/20μs)：60 | 1 | 套 |
| 4.10 | 空开、电源插座 | 漏电断路器 2P 63A；极数: 2P；漏电保护器类型: 2P；额定电流: 63A；灭弧方式: 磁吹断路器 | 1 | 套 |
| 4.11 | 各种配件及辅材 | 包含网线、电源线、护套、扎带等 | 1 | 套 |
| 4.12 | 安装调试 | 遵循项目要求及国家、行业相关标准要求 | 1 | 项 |
| 4.13 | 硬盘录像机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；支持WEB、本地GUI界面操作；可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；支持最大16路网络视频接入，网络性能接入128Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps；支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入；支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放；支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD；支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲；支持8路报警输入、2路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1A ctrl输出，支持开关量输入输出模式；支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）；支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；支持预览图像与回放图像的电子放大；可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作；支持一键添加摄像机显示监控画面；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作；支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 | 1 | 台 |
| 4.14 | 监控专用硬盘 | 4TB 5900转 64MB缓存 SATA3接口 | 1 | 个 |
| 5 | 防雷系统 |  |  |  |
| 5.1 | 防雷系统 | 水质监测站防雷主要考虑以下几个方面： 1）建筑物雷电入侵防护 建筑物依据有关标准采取防直击雷的措施，采用设置独立避雷设施的方式。 2）电力线雷电入侵防护 由于站房电力供给多是由架空线路引入的，对于站房电源系统的防护，重点是总配电系统。可采用雷击电源保护器组成多级保护对配电系统进行防雷保护。 3）通信线路雷电入侵防护 对于网线等通讯系统：采用信号防雷器。 4）接地系统 站房接地：接地系统在站房建设时同步考虑，在站房内设有接地的地线端子排。 A）水质自动监测站系统共设三种地线： 电气接地、仪表接地、独立避雷针接地。独立避雷针接地接地电阻不大于10欧姆；电气接地接地电阻小于4欧姆；仪表接地接地电阻小于1欧姆；各种接地在不共用、不连接时，其彼此之间的间距不小于20米；各种接地共用同一接地装置时，该接地装置接地电阻不大于1欧姆；独立避雷设施采用单独接地装置，其接地电阻小于10欧姆；电气接地和仪表接地可共用同一接地装置，其接地电阻不大于1欧姆；在站房仪器间内适当位置设置电气接地排和仪表接地排；在适当位置设置接地电阻检测箱。 | 1 | 套 |
| 6 | 网络系统 |  |  |  |
| 6.1 | 光纤 | 户外铠装4芯单模光纤，9/125μm | 600 | 米 |
| 6.2 | 单芯光纤收发器 | 依循标准：IEEE802.3u 连接头:RJ-45(有遮蔽式.STP)，多模ST或SC或单模SC 使用线材：Cat.5号双绞线多模光纤62.5/125或50/125um单模光纤9/125um 波长：850mm/1300mm/1310mm/1550mm 传输距离：RJ-45~RJ-45-100米Fiber~fiber-2公里Fiber~fiber-20公里 LED灯号：PWR-通电时，灯会亮LNK-有效连接时，灯会亮RCV-收送资料时，灯会闪 电源：12V 温度：使用时0℃到70℃不使用时-20℃到85℃ 湿度：使用时8%到80%RH不使用时5%到98%RH | 2 | 对 |
| 6.3 | 网络跳线 | 六类非屏蔽双绞线，24AWG软线，增强的模块化水晶头设计，3米 | 4 | 根 |
| 6.4 | 光纤跳线 | FC-SC双芯单模跳线，9/125μm ，3米 | 4 | 根 |
| 6.5 | 光纤尾纤 | FC双芯单模尾纤，9/125μm ，1.5米 | 2 | 根 |
| 6.6 | 光纤耦合器 | FC-单模 | 2 | 个 |
| 6.7 | 光纤终端盒 | FC-陶瓷 | 2 | 个 |
| 6.8 | 光纤熔接 | FC-8口 | 2 | 处 |
| 6.9 | 工业光纤交换机 | 2单模光口、6个电口（10/100Base-T(X) 自适应RJ45） | 2 | 台 |
| 6.10 | 安装调试费 | 遵循项目要求及国家、行业相关标准要求 | 1 | 项 |
| 7 | 辅材 | PVC管、无缝钢管以及接头，线缆、水泥、沙石，金属地笼等 | 1 | 套 |
| 8 | 固定站房改造 | 原有站房改造，包括砖混结构墙体、槽钢及配套设施建设，以及站房的通水、通电、土地平整等 | 1 | 项 |

#### 2.2出厂水水质监测系统

| 序号 | 设备名称 | 主要功能及参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 水质检测系统 | 出厂水监测系统部署在源水监测站房内，与源水监测系统共用控制系统、网络系统、视频监控系统、电源、防雷、消防等 |  |  |
| 1.1 | 低量程浊度分析仪（出厂水） | （1）浊度传感器： 测量原理：90°散射光，内置气泡去除系统； 量程：0.001~100NTU； ▲精度：0~40 NTU：优于读数的±2%或±0.015 NTU，40~100 NTU：读数的±5%； 分辨率：0~9.9999 NTU：0.0001 NTU，10.000~99.999 NTU：0.001 NTU； 重复性：优于读数的±1.0% 或±0.002 NTU； 响应时间：≤1分15秒； 信号平均时间：6、30、60、90秒可选； 样品流量：200~750mL/min； 操作温度：0~50℃(单探头)；0~40℃(双探头)； 传感器电缆：2米，电缆可延长； 检出限：0.0032 NTU（根据ISO 15839) ； 功率：12.5W； （2）控制器技术参数 显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读； 安全等级：两个密码保护； 探头输入：单通道或双通道； ▲输出：模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能； 工作环境：-20~60℃，0～95％相对湿度、无冷凝； 外壳防护等级：NEMA4X/IP66； 电源：100 ~ 240VAC±10%，50/60Hz； 电子认证：EMC: CE 认证，电磁和辐射排放符合EN 50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2； （3）附件 传感器流通式安装附件； | 1 | 套 |
| 1.2 | 二氧化氯在线分析仪（出厂水） | （1）传感器： 测量原理：电极测量原理，采用高选择性渗透膜； 探头：PCA测量流通池，金银复合电极；测量范围：0.01～2 mg/L； 样品温度：2~45℃；精度：5%读数或±0.01mg/L，取大值； ▲最低检出限：0.01 mg/L 或10ppb ClO2； 不受氯、溴或过氧化氢的干扰（提供加盖厂家公章的产品彩页证明）；响应时间：90%小于90秒；样品流量：200~250ml/min； 传感器安装方式：流通式安装； 电缆：专用电缆，长度10米。 （2）控制器： 显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式，在任意光线下可读；显示屏分辨率：160×240像素； 安全等级：两个密码保护；探头输入：单通道或双通道； 输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能。工作环境：-20~60℃，0～95％相对湿度、无冷凝；存储环境：-20~70℃，0～95％相对湿度、无冷凝； 继电器：四个SPDT (C型)触头，1200W，5 A，250Vac； 数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上。外壳防护等级：NEMA4X/IP66； 电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；24Vdc -15%, + 20%； 通讯协议：MODBUS RS232/RS485、Profibus DPV1、Hart协议，可选 | 3 | 套 |
| 1.3 | PH/T在线分析仪（出厂水） | （1）传感器 测量原理：差分电极； ▲带双阶参比电极（接地电极和参比电极），自动温度补偿 测量范围：0~14pH； ▲灵敏度：≤±0.01pH； 工作温度范围：-5~95℃； 传感器最大传输距离：914m； 传感器压力上限（不带安装附件）：6.9bar（105℃）； 内置温度传感器：NTC300Ω热敏电阻，提供自动温度补偿，分析仪显示温度值； 水样流速：最大3m/s； 电缆长度：4.5米；可延长； 防护等级：IP68； （2）变送器 显示：两行16字符，背光显示 运行温度/湿度： -20 ~ +60°C；0-95%相对湿度，无冷凝 存储温度/湿度： -30 ~ +70°C；0-95%相对湿度，无冷凝 继电器：2 个继电器；SPDT（C 形）触点；符合U.L. 准，5A 115/230 VAC，5A @ 30 VDC 阻抗 温度补偿：选择NTC 300、Pt 1000 RTD 或 100 RTD 温度元件，或用户手动输入温度，自动补偿范围为-10.0 ~ +110.0°C； 准确度：测量范围的0.1% 重复性：测量范围的0.1%或更好 温度漂移：零点和测量范围：低于测量范围/°C 的0.03% 外壳：NEMA 4X；聚碳酸脂面板，普通用途，两个支架用于面板安装。 安装配置：面板安装 | 1 | 套 |
| 1.4 | 安装调试 | 遵循项目要求及国家、行业相关标准要求 | 1 | 项 |
| 2 | 辅材 | PVC管、无缝钢管以及接头，线缆、水泥、沙石等 | 1 | 套 |

#### 2.3本地中心监测系统

| 序号 | 设备名称 | 主要功能及参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器显示器 | 21.5寸液晶显示器 | 1 | 台 |
| 2 | 服务器 | i7 8G内存，4T*2硬盘 | 1 | 台 |
| 3 | 工作站 | intel i7 3770CPU，8G内存，128G固态硬盘+1T硬盘，键鼠+24寸显示器 | 1 | 台 |
| 4 | 水厂信息化管理系统软件 | 定制开发 水厂地图制作：制作水厂二D平面图，含水厂主要场所、各水质采集设备、视频点业务地图制作。 水质监控：水质实时数据监测；指标分析判断；历史数据查询；超标预警 视频监控：接入NVR，在线监控接入系统 数据曲线：单因子水质指标分析图 事件管理：存储、显示、报警现场发生的事件进行； 事件历史查询 操作日志：操作时间、操作员、操作类别、操作内容等日志存储、查询展示 数据备份：备份数据库；提供自定备份、手动备份 消息推送：将事件信息、故障诊断信息推送指定APP用户 用户管理：进入系统的用户设置及权限管理 | 1 | 套 |
| 5 | 村镇供水管理APP平台 | 定制开发 水质监控：基于安卓客移动端实现水质实时数据监测；指标分析判断；历史数据查询；超标预警 视频监控：基于安卓客移动端实现各视频监控，实时播放 数据曲线：基于安卓客移动端实现单因子水质指标分析图 事件管理：基于安卓客移动端实现显示、报警现场发生的事件进行； 事件历史信息查询 消息管理：基于安卓客移动端实现操作时间、操作员、操作类别、操作内容等日志信息展示 设置：当前用户设置（姓名、电话、密码）；版本信息；版本升级；推送接收开关 | 1 | 套 |
| 6 | 遥测站智能数据采集平台 | 定制开发 水质信息采集：源水水质五常参、出厂水浊度、二氧化氯、PH等信息采集 采集校验：采集数据与上位机校验 故障诊断：故障事物判断分析 故障推送：将系统故障推送至安卓移动终端用户，并提醒 故障报表：设备故障报表展示；可集成至信息系统综合展示及信息服务软件 参数设置：自动信息采集时间预制设定 | 1 | 套 |
| 7 | APP安全防护VPN | 1、设备基本要求：机架式机型；配置不少于4个10/100/1000MBase-T端口；含SSL VPN和IPSEC VPN。 2、性能要求：整机吞吐率不少于150Mbps,并发连接数不少于80万，含20个SSL VPN的客户端许可和5个IPSEC VPN的客户端许可，加解密吞吐率不少于20Mbps。 3、网络适应性：支持透明、路由、混合模式；支持基于源/目的地址、端口、协议及接口的策略路由； 支持Vlan、Vlan Trunk，支持802.1Q、ISL的封装和解封； 支持vlan-vpn功能，能对报文进行二次基于802.1Q封装。 4、▲认证与授权：支持短信、动态令牌、硬件特征码、图形码认证；支持多达4因素的组合捆绑认证（用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码、指纹认证）（提供截图证明）。 5、▲可信接入：支持接入主机的安全检查，包括安装的软件、进程、端口、服务、注册表、操作系统及补丁、文件、网卡等，支持接入前检查、接入后检查、定时检查等策略； 支持可信接入分级授权。（提供截图证明） 6、IPSEC VPN：支持ESP/AH/IKE/NATT等标准IPSEC协议，支持隧道模式、传输模式，且网关所有功能都必须是基于标准IPSEC协议； 符合国密局制定的《IPSEC VPN技术规范》，支持国家商用密码算法SM1、SM2、SM3、SM4；支持第三方标准IPSec客户端接入，支持iOS终端自带的IPSec客户端接入； 支持IPSec客户端无驱技术，无虚拟网卡；客户端支持多线路自动检测与智能选路。 7、SSL VPN： ▲符合国密局制定的《SSL VPN技术规范》，支持国家商用密码算法SM1、SM2、SM3、SM4（提供界面截图证明）； 支持WEB转发、端口转发、全网接入模式； 端口转发模式支持TCP、UDP协议，支持智能递推；支持Android、Windows Mobile智能终端的全网接入模式（非PPTP方式）； 支持iOS、Android智能终端以及Windows系统的虚拟桌面与虚拟应用发布方式接入，实现数据不落地，有效保证数据安全； 支持传统集群和分布式集群功能，集群能同时提供SSL和IPSEC客户端用户接入； 传统集群支持状态和Session同步，对外提供同一接入IP； 分布式集群能提供线路优选和线路备份两种接入策略。 | 1 | 台 |
| 8 | 光纤专线 | 运用商20M光纤链路租用，带固定IP，1年费用 | 1 | 项 |
| 9 | 机柜 | 42U | 1 | 台 |
| 10 | 辅材 | 包含排插、交换机、网线、扎带等 | 1 | 项 |
| 11 | 安装调试 | 遵循项目要求及国家、行业相关标准要求 | 1 | 项 |

#### 2.4系统接口

| 序号 | 设备名称 | 主要功能及参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与长沙市水务信息化管理平台的对接 | 实时上传三个水厂的水质监测数据到长沙市水务信息化管理平台，接受统一监测管理 | 1 | 项 |
| 2 | 与长沙市水质检测中心水质在线检测平台的对接 | 实时上传三个水厂的水质监测数据到长沙市水质检测中心水质在线检测平台，接受统一监测管理 | 1 | 项 |
| 3 | 与长沙县水务局水务工程建设管理信息系统的对接 | 实时上传三个水厂的水质监测数据到长沙县水务局水务工程建设管理信息系统，接受统一监测管理 | 1 | 项 |

#### 2.5原有系统维护

| 序号 | 设备名称 | 主要功能及参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已建白鹭湖水厂、乌川水厂出厂水水质监测数据接入 | 原有白鹭湖水厂、乌川水厂已建的水质监测系统的实时水质监测数据，传送到本次建设的金井水厂水质监测平台，实现三大水厂水质情况的统一监测管理 | 1 | 项 |
| 2 | 已建白鹭湖水厂水质监测系统维保 | 根据白鹭湖水厂自控系统现场实际情况，制订维护计划，包括设备维修、清洗、校准等 | 1 | 项 |
| 3 | 已建乌川水厂水质监测系统维保 | 根据乌川水厂自控系统现场实际情况，制订维护计划，包括设备维修、清洗、校准等 | 1 | 项 |

#### 2.6现场线路的铺设

现场线路铺设和管材以现场实际使用为准。

### 3、其它主要系统要求

3.1前端现场水质仪表设备

作为主要控制设备，仪表采用国际技术先进的检测仪表。

1、输出信号为标准4～20mA DC信号。

2、所有现场安装仪表其外壳均有永久固定的不锈钢的标记，标记用不锈钢螺丝或铆钉来固定。该标记应刻上或模压上仪表的编号，不得采用粘剂固定。

3、直接和工艺管道相连的仪表应在与管道的连接处提供隔离用的阀。在需要的地方，应在工艺过程的连接处装上隔膜式密封。

4、螺扣和法兰方式的连接应符合国家标准，如为其它标准应提供相应的管配件。

5、所有变送器应在现场提供用工业单位标定的指示仪。

6、所有仪表均应为制造厂的最新型产品。

7、室外仪表应提供防护罩。

8、所有仪表变送器均需配置仪表箱或则是接线箱，仪表箱或则接线箱采用不锈钢材质，同时需配置信号防雷和电源防雷，最大限度的保证仪表的正常运行。

9、仪表作为重要控制设备，为确保其质量及售后服务，投标人需提供以下资料：前端现场仪表加盖厂家公章的产品彩页及针对本项目的售后服务承诺原件。

10、为保证产品的兼容性，前段现场仪表设备（常规五参数水质分析仪，低量程浊度在线分析仪、pH/T在线分析仪、二氧化氯在线分析仪）必须采用同一品牌产品。

3.2视频监控系统

1、前期已在厂区范围内建设视频监控系统。本次项目在新建设的水质监测站房内设置1台高清枪式摄像机，在站房周边设置1台高清球型摄像机，并将新建2台摄像机接入厂区原有视频监控系统统一监控管理。

2、在新建设的水质监测站房内配置1台硬盘录像机，将新建2台摄像机全部接入新配置的硬盘录像机中，进行本地集中存储（存储时间为30天），同时对监控区域及设备设施实时监控，在厂区中控室实时调用显示。

3、为考虑系统兼容性，要求本次项目采用的球机、枪机、硬盘录像机产品为同一品牌。

3.3本地中心控制系统

1、前期厂区内已设立中控室，本次建设的水质监测站房（含源水及出厂水水质监测、视频监控等），采用光纤线路接入中控室。

2、已配置操控台及交换机、UPS等设备，本次在中控室配置服务器、工作站、VPN等相关硬件设备及相关软件。

## 五    项目建设要求及说明

1．产品运输、保险及保管

1.1	中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2	中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3	中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.	安装调试

2.1	中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。

2.2	项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

3.	测试验收

3.1	项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.2	验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.3	项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

4.	质量保证

4.1	中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，并在交货验收时提供给采购人。

4.2整体项目质保期要求　不低于一年　，质保期延长的具体以投标人承诺为准。 超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

4.3	质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。

5.	售后服务

5.1	系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

5.2	技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

5.3	故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

5.4	质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；质保期内中标人负责对产品维护保养每年不少于2次；质保期内设备出现两次重大相同故障，中标人必须无条件免费更换新机。质保期满后，设备终身维修，售后服务只收配件成本费；无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

6.	技术支持与培训

6.1	中标人应按采购人要求负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。投标人应按下列要求在投标文件中提供详细的培训方案及计划。

1、卖方须为三名买方技术人员提供五个工作日以上的免费现场培训（交通费、食宿费、培训费等均由卖方负责）：

2、培训内容：产品的结构、仪器基本原理、性能、安装、调试及维修方法，使受培训人员能正确进行操作和常见故障排除处理及日常保养维修，以及招投标文件中所涉及的技术内容。

3、培训地点：产品供应商的技术支持中心或采购用户单位所在地。

4、培训人数：采购用户单位的使用操作人员2人以上、维修人员1人。

## 六、其他要求及说明

1．交货时间及地点

1.1	交货时间：签订合同后15个工作日内开始进场，施工工期 90天（日历日）。

1.2	交货地点：  甲方指定地点 。

2．结算方法

2.1	付款人：长沙县洁源水业有限公司 。

2.2	付款方式：设备到达指定地点，经采购人现场清点验收后，支付现场验收货物价款的50%；所有设备安装调试完毕，运行正常，人员培训到位，乙方提出申请，甲方组织相关人员（必要时邀请第三方）验收，验收合格后支付至验收合格货物总价款90%，余款10%作为质保金在所有产品质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）一周内无息付清（如质保金采用保函形式，采购人收到中标供应商提供的质保金质量保函后15天内支付余下的5%，质保期满后甲方将质量保函退还乙方）。

3．	质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，中标人收到中标通知书后10天内提交有效证明确保能履行承诺。否则，投标无效，取消中标资格。

4．	本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及配套附件，以及产品运输保险保管、安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

5. 本项目按实结算，以采购人发布的清单为基础，以采购人依据清单内容实际采购货物的量为结算依据。最终在合同总价范围内以清单内实际发生或使用的货物及其数量结算，项目实际未使用的材料不在验收结算范围内。

6．本项目建设需结合现场情况确定具体建设方案，所以投标人在投标前，必须调研现场，根据调研情况提出合理方案。

7.	对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

第五章 政府采购合同

## 第一节 政府采购合同协议书

政府采购编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《合同法》、《政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：

（2）采购方式：

（3）项目名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |

3.履行合同的时间、地点及方式：

4.付款：                                             。

5.履约验收方式：

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方依法依规协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

备注：本合同格式仅为参考，具体内容可根据项目实际情况进行必要的修改、补充和完善。

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第三章 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 长沙县洁源水业有限公司、长沙县东升路52号 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 第1.2（6）项 | 项目现场 | 长沙县洁源水业有限公司指定地点 |
| 第三章 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：签订合同后15个工作日内开始进场，施工工期90天（日历日）。 交货地点：长沙县洁源水业有限公司指定地点。 交货方式：供应商免费运送至采购人指定地点并安装调试合格。 |
| 第三章 第9.2（1） 项 | 质量保证期 | 产品质保期不低于一年 ，质保期延长的具体以投标人承诺为准。 |
| 第三章 第9.2（3） 项 | 响应时间 | 第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 付款人：长沙县洁源水业有限公司 付款方式：设备到达指定地点，经采购人现场清点验收后，支付现场验收货物价款的50%；所有设备安装调试完毕，运行正常，人员培训到位，乙方提出申请，甲方组织相关人员（必要时邀请第三方）验收，验收合格后支付至验收合格货物总价款90%，余款10%作为质保金在所有产品质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）一周内无息付清（如质保金采用保函形式，采购人收到中标供应商提供的质保金质量保函后15天内支付余下的5%，质保期满后甲方将质量保函退还乙方）。 |
| 第三章 第14.2（6） 项 | 伴随服务 | 第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第20.2款 | 解决争议的方式 | ■诉讼 □仲裁 |
| 第三章 第23.1款 | 合同未尽事项 | 协商 |

# 第六章 投标文件的组成

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、长沙市公共资源交易事前信用承诺书

三、开标一览表

四、分项价格表

五、货物说明一览表

六、商务技术响应/偏离表

七、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

八、投标货物符合招标文件规定的证明文件

九、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十、法定代表人身份证明

十一、法定代表人授权委托书

十二、投标人具备投标资格的证明文件

十三、投标保证金

政府采购

货物投标文件

## 第一册 商务技术文件

采购项目名称：长沙县洁源水业有限公司金井、白鹭湖、乌川水厂生产及水质智能监控系统建设项目 (第二次)

政府采购编号：20190172

采购代理编号：湘智采字[2019]第0261号

采   购   人：长沙县洁源水业有限公司

采购代理机构：智埔国际工程咨询有限公司

投标人：

年  月  日

### 一、投标函

致：            （采购代理机构）：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本     份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、长沙市公共资源交易事前信用承诺书

三、开标一览表

四、分项价格表

五、货物说明一览表

六、商务技术响应/偏离表

七、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

八、投标货物符合招标文件规定的证明文件

九、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十、法定代表人身份证明

十一、法定代表人授权委托书

十二、投标人具备投标资格的证明文件

十三、投标保证金

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：    ；邮编：      ；电话：      ；传真：         。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：         年     月      日

### 二、长沙市公共资源交易事前信用承诺书

为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和长沙市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守长沙市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：                  单位名称（盖章）：

年     月      日

### 三、开标一览表

采购代理编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 投标价格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |
| 投标保证金： 金额： 交纳形式： □支票 □汇票 □本票 □金融机构、担保机构出具的保函 □其他 |
| 备注： |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）投标人的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：                _

日期：          年        月     日

（注：此表须另备一份单独密封，与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标）

### 四、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：分项价格表为采购项目的投标报价构成明细，投标人应按招标文件第二章第14.1款要求编制，并说明。

2、分项报价表

采购代理编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：                _

日期：          年        月     日

（注：此表须另备一份单独密封，与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标）

### 五、货物说明一览表

采购代理编号:

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：         年     月      日

### 六、商务和技术响应/偏离表

采购代理编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应逐项注明“响应”或“偏离”，所有偏离项必须有情况说明。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：                 年        月      _日

### 七、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

备注：投标人符合第二章第34条要求的，应提供下列资料，填写相关数据。

附页6-1

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日 期：

附页6-2

提供中小企业货物清单表

采购代理编号：

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 （填写小型、微型） | 商标名称 |
| 小型、微型 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

投标人代表（签字）：

日期：        年    月   日

附页6-3

节能产品、环境标志产品、两型产品的证明材料

说明：1、投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第34.2款或者第34.3款规定提供产品列入《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》或《湖南省两型产品政府采购目录》、《长沙市两型产品政府采购目录》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖投标人单位章。在本章《附6-6 提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单》中提供相应数据。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附页6-4

提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单

采购代理编号：

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 两型产品 |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种）。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

投标人代表（签字）：

日期：        年    月   日

# 八、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。

### 九、投标人认为需提供的其他资料

政府采购

货物投标文件

## 第二册 资格证明文件

采购项目名称：长沙县洁源水业有限公司金井、白鹭湖、乌川水厂生产及水质智能监控系统建设项目(第二次)

政府采购编号：20190172

采购代理编号：湘智采字[2019]第0261号

采   购   人：长沙县洁源水业有限公司

采购代理机构：智埔国际工程咨询有限公司

投标人：

年  月  日

十、法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位章）：

年        月        日

十一、法定代表人授权委托书

（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月     日

十二、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

1、投标人应提供的证明材料

附页9-1 投标人资格声明（含参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

附页9-2 投标人基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明，财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明）

附页9-3 投标人特定资格条件的证明材料

附页9-4 联合体协议书（格式）

附页9-1

投标人资格声明

致（采购人或采购代理机构）：

按照《政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为            ，统一社会信用代码或注册号为             ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位不存在下列情形之一：

（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或者授权代理人（签字）：

日期：       年     月      日

附页9-2

投标人基本资格条件的证明材料

投标人应按招标文件要求提供：

1、投标人基本资格条件：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各提供下列材料之一:

①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

（3）法人提交法定代表人身份证明书原件或者法定代表人授权委托书原件及提供被授权人在投标单位近三个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件；

（4）提供2018年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

①非法人组织参与投标需提供的相关证明材料。

②投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。

③基本资格条件中所提到的“近三个月”指“2019年3月-2019年5月”。

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3、投标人特定资格条件： 无

4、本次招标  不接受  联合体投标。

附页9-3

投标人特定资格条件的证明材料

备注：提供投标人特定资格条件证明资料的复印件。

附页9-4

联合体协议书（格式）

致                   （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（采购代理编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

成员名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

十三、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件