附件二

政府采购合同专用条款

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2（6）款 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第5.1条 | 履行合同的时间、地点和方式 | 交货时间：合同签订日后20日内安装调试完毕。 交货地点：长沙县重点建设项目事务中心。 交货方式：成交供应商将货物运至采购人指定地点，由成交供应商承担验收前的一切风险、责任和费用。 |
| 第9.2(1) 款 | 质量保证期 | 见采购需求 |
| 第9.2(3) 款 | 响应时间 | 见采购需求 |
| 第13.5条 | 合同价款支付方式和条件 | 所有设备送达采购人指定地点安装调试完毕，采购人组织相关人员验收，验收合格后支付合同总额的95%，余款5%作为质保金在验收合格壹年后（货物无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等），凭成交供应商开具的增值税专票一次付清。 |
| 第14.2(5) 款 | 伴随服务 |  |
| 第20.2条 | 解决争议 的方式 | 诉讼（采购人所在地） |
| 第24.1条 | 合同未尽事项 | 协商解决 |

采购需求

- 采购项目名称 ：长沙县重点建设项目事务中心黄花镇华阳小学人防防化采购项目

- 项目清单及技术参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预埋短管 | DN500 | 根 | 5 | 1013.00 | 6米/根 |
| 2 | 预埋短管 | DN400 | 根 | 1 | 877.00 | 6米/根 |
| 3 | 预埋短管 | DN250 | 根 | 3 | 629.00 | 6米/根 |
| 4 | 预埋短管 | DN50 | 根 | 6 | 345.00 | 6米/根 |
| 5 | 预埋短管 | DN32 | 根 | 2 | 302.00 | 6米/根 |
| 6 | 预埋短管 | DN15 | 根 | 4 | 273.00 | 6米/根 |
| 7 | 混流风机 | SWF（B）-I-4.5 L=2500m/h³ P=300pa N=1.1KW | 台 | 1 | 9957.00 |  |
| 8 | 油网除尘器 | LWP-X型 G=1600m³/h | 片 | 5 | 822.00 |  |
| 9 | 过滤吸收器 | RFP-1000 | 台 | 3 | 61467 |  |
| 10 | 电动脚踏两用风机 | DJF-1型 | 台 | 3 | 1912.00 |  |
| 11 | 超压排气活门 | PS-D250 | 套 | 3 | 3861.00 |  |
| 12 | 插板阀 | D441 | 台 | 1 | 801.00 |  |
| 13 | 密闭阀 | D40J-0.5 DN500 | 台 | 4 | 1606.00 |  |
| 14 | 密闭阀 | D40J-0.5 DN400 | 台 | 3 | 1285.00 |  |
| 15 | 70℃防火阀 |  | 个 | 2 | 3955.00 |  |
| 16 | 换气堵头 | D441 | 台 | 1 | 908.00 |  |
| 17 | 尾气监测取样管 | DN15 | 套 | 1 | 859.00 |  |
| 18 | 增压管（球阀） | DN25 | 套 | 1 | 973.00 |  |
| 19 | 压差测量管 | DN15 | 套 | 8 | 208.00 |  |
| 20 | 测压装置（旋塞阀) | DN15 | 套 | 1 | 4857.00 |  |
| 21 | 放射性取样管（球阀） | DN32 | 套 | 1 | 232.00 |  |
| 22 | 气密测量管 | DN50 | 套 | 6 | 205.00 |  |
| 23 | 圆形风管 |  | ㎡ | 33 | 981.00 |  |
| 24 | 矩形风管 | 镀锌钢板 | ㎡ | 88 | 463.00 |  |
| 25 | 风管油漆 |  | ㎡ | 33 | 303.00 |  |
| 26 | 单层百叶风口 | 630×250 | 个 | 1 | 741.00 |  |
| 27 | 单层百叶风口 | 300×500 | 个 | 2 | 706.00 |  |
| 28 | 过滤吸收器支架 |  | 座 | 3 | 2231.00 |  |
| 29 | 油网过滤器夹架 |  | 座 | 1 | 962.00 |  |
| 30 | 防化专用法兰 | DN500 | 件 | 8 | 2181.00 |  |
| 31 | 防化专用法兰 | DN400 | 件 | 8 | 1933.00 |  |
| 32 | 风机减震支架 |  | 台 | 4 | 1210.00 |  |
| 33 | 风机软接头 |  | 件 | 8 | 693.00 |  |
| 34 | 控制电缆 | KVV-6×1.5mm2 | 米 | 62 | 33.00 |  |
| 35 | 电力电缆 | WDZBN-YJY-5*6 | 米 | 45 | 65.00 |  |
| 36 | 通风方式指示灯信号箱 | 通风方式信号指示灯箱 AS | 套 | 8 | 1313.00 |  |
| 37 | 通风方式信号控制箱 | 通风方式信号控制箱 AC | 台 | 1 | 2317.00 |  |
| 38 | 防化值班室控制箱 |  | 台 | 1 | 2317.00 |  |
| 39 | 呼唤按钮 |  | 个 | 3 | 408.00 | 仅提供设备 |
| 40 | 防爆地漏 | DN80 | 个 | 8 | 241.00 | 仅提供设备 |
| 41 | 检测费 | 提供材料及安装后，请第三方来进行材料检测出具报告 |  |  | 28000 |  |

备注：1、根据项目实际用量结算。

三、项目实施要求

1．	产品运输、保险及保管

1.1	成交供应商负责产品到施工地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由成交供应商承担。

1.2	成交供应商负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3	成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

1.4   成交供应商应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

1.5   成交供应商在接到采购人送货通知后，按采购人要求运送至指定地点，货物经采购人现场验收合格后统一签收，成交供应商不负责现场保管责任，现场卸货由成交供应商承担。

2.	安装调试

2.1	本项目为交钥匙工程，成交供应商负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费、及协调费等，均由成交供应商承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由成交供应商承担。

2.2	成交供应商送达产品及进行安装调试，应和采购人及采购单位取得联系，以便采购人及采购单位安排验货和配合安装调试等工作。成交供应商须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

2.3   项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。

3.	测试验收

3.1	项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.2	验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.3	项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

3.4	采购人与成交供应商双方签署采购货物验收单后，产品才视为验收合格。

3.5   成交供应商应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。

3.6   验收由采购人、成交供应商及相关人员依国家有关标准、采购相关要求及设备规格参数要求、合同及有关附件要求进行。

4.	质量保证

4.1	成交供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

4.2	设备自交付验收之日起保修1年，保修期过后，收取人工费用和配件成本费用；未在报价一览表及报价文件中单列其费用的，视为免费提供。

四、其它要求及说明

1、交货时间及地点

1.1	交货时间：合同签订日后20日内交货安装调试完毕。

1.2交货地点：长沙县重点建设项目事务中心。

2、结算方法

2.1付款人：长沙县重点建设项目事务中心

2.2付款方式：所有设备送达采购人指定地点安装调试完毕，采购人组织相关人员验收，验收合格后支付合同总额的95%，余款5%作为质保金在验收合格壹年后（货物无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等），凭成交供应商开具的增值税专票一次付清。

3、本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4、供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行响应，作出承诺及说明。